## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нестерово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [14 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао RS | 10 Нестерово Т 1 ап RS | 10 Нестерово Т 2 ап RS | 10 Нестерово-Волково ао RS | 10 Нестерово-Катаево ао RS | 10 Нестерово-Катаево ап RS | 10 Нестерово-Ларионово ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ап RS | 10 Нестерово-Светилово ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ап RS | АЧР
00 - 01 | 3.44 |  | 61.6 | 118 | 32.5 | 22.2 | 0 | 141.2 | 24 | 0 | 22.4 | 74.2 | 44.2 | 0 | 0 | 0.3607
01 - 02 | 3.45 |  | 56 | 110.4 | 32.1 | 21.8 | 0 | 131.4 | 24 | 0 | 22.4 | 64.6 | 42.4 | 0 | 0 | 0.3387
02 - 03 | 3.34 |  | 56 | 112.4 | 32.5 | 21.8 | 0 | 136 | 24 | 0 | 21.2 | 64 | 39.8 | 0 | 0 | 0.3393
03 - 04 | 3.42 |  | 56.4 | 115.2 | 32 | 21.8 | 0 | 141.6 | 24.4 | 0 | 20.6 | 65.8 | 42.2 | 0 | 0 | 0.3484
04 - 05 | 3.425 |  | 56 | 130 | 32.2 | 21.6 | 0 | 167.2 | 24.6 | 0 | 20.6 | 66 | 43.4 | 0 | 0 | 0.3756
05 - 06 | 3.515 |  | 55.6 | 145.2 | 32.7 | 22.8 | 0 | 196.8 | 25 | 0 | 22.6 | 65.8 | 44.6 | 0 | 0 | 0.4103
06 - 07 | 3.38 |  | 56 | 172.4 | 32.3 | 24 | 0 | 219 | 26.6 | 0 | 26.4 | 64 | 63.4 | 0 | 0 | 0.4557
07 - 08 | 3.49 |  | 56.8 | 188 | 33.7 | 26 | 0 | 238.8 | 26.8 | 0 | 29.2 | 65.2 | 72.2 | 0 | 0 | 0.4919
08 - 09 | 3.575 |  | 58 | 195.2 | 32.9 | 26.8 | 0 | 242 | 25 | 0 | 25.4 | 66.2 | 90.4 | 0 | 0 | 0.5087
09 - 10 | 3.58 |  | 65.6 | 184.4 | 31.6 | 25.4 | 0 | 222.2 | 24.8 | 0 | 23.6 | 83.8 | 83.8 | 0 | 0 | 0.4952
10 - 11 | 3.615 |  | 56.8 | 164.8 | 31.1 | 24.8 | 0 | 188.4 | 25.2 | 0 | 21.8 | 67 | 81 | 0 | 0 | 0.4393
11 - 12 | 3.61 |  | 58.4 | 158.8 | 31.8 | 24.2 | 0 | 184.2 | 25.4 | 0 | 19.4 | 71.6 | 76.4 | 0 | 0 | 0.433
12 - 13 | 3.635 |  | 75.2 | 155.2 | 32.2 | 24.8 | 0 | 188 | 24.8 | 0 | 19.2 | 105 | 64 | 0 | 0 | 0.458
13 - 14 | 3.605 |  | 60.4 | 158 | 32 | 22.4 | 0 | 203.2 | 24.4 | 0 | 21 | 76.8 | 59.6 | 0 | 0 | 0.4394
14 - 15 | 3.59 |  | 55.6 | 164.8 | 31.9 | 21.8 | 0 | 219 | 24.4 | 0 | 20 | 67.4 | 61.4 | 0 | 0 | 0.4459
15 - 16 | 3.585 |  | 60 | 172.4 | 33.9 | 24.2 | 0 | 232.4 | 25 | 0 | 21.4 | 71.2 | 59.4 | 0 | 0 | 0.4675
16 - 17 | 3.575 |  | 58.4 | 161.6 | 33.6 | 25.8 | 0 | 205.2 | 25.4 | 0 | 26.6 | 66.8 | 62.8 | 0 | 0 | 0.4462
17 - 18 | 3.595 |  | 61.2 | 163.6 | 34.8 | 25.6 | 0 | 213.2 | 28.4 | 0 | 27.8 | 74.6 | 62.6 | 0 | 0 | 0.467
18 - 19 | 3.585 |  | 61.2 | 178.4 | 34.4 | 26.4 | 0 | 230 | 29.6 | 0 | 26.6 | 71.8 | 64.6 | 0 | 0 | 0.4834
19 - 20 | 3.625 |  | 59.2 | 165.2 | 34.4 | 26.2 | 0 | 205.2 | 27.6 | 0 | 27.2 | 68.6 | 65.8 | 0 | 0 | 0.455
20 - 21 | 3.63 |  | 60 | 168 | 33.8 | 26.2 | 0 | 206.4 | 27.2 | 0 | 27.6 | 68.6 | 64.8 | 0 | 0 | 0.4546
21 - 22 | 3.655 |  | 60 | 149.2 | 33 | 25.6 | 0 | 180.6 | 26.2 | 0 | 24.2 | 69.6 | 58.6 | 0 | 0 | 0.4178
22 - 23 | 3.7 |  | 64.4 | 130 | 32.9 | 24.6 | 0 | 154 | 27.8 | 0 | 22.4 | 74.2 | 50.4 | 0 | 0 | 0.3863
23 - 00 | 3.705 |  | 59.2 | 127.6 | 32.9 | 24 | 0 | 147.4 | 27.6 | 0 | 23.4 | 69.2 | 47 | 0 | 0 | 0.3715
Сумма | 85.325 | 0 | 1428 | 3688.8 | 787.2 | 580.8 | 0 | 4593.4 | 618.2 | 0 | 563 | 1702 | 1444.8 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [14 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао RS | 10 Нестерово Т 1 ап RS | 10 Нестерово Т 2 ап RS | 10 Нестерово-Волково ао RS | 10 Нестерово-Катаево ао RS | 10 Нестерово-Катаево ап RS | 10 Нестерово-Ларионово ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ап RS | 10 Нестерово-Светилово ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ап RS
00 - 01 | 0.005 |  | 24.8 | 34 | 22.4 | 17.4 | 0 | 56.8 | 3.8 | 0 | 5.8 | 24.4 | 19.2 | 0 | 0
01 - 02 | 0 |  | 25.6 | 31.6 | 22.9 | 17.8 | 0 | 57.4 | 4 | 0 | 5.8 | 25 | 19.4 | 0 | 0
02 - 03 | 0.005 |  | 25.6 | 32.8 | 22.6 | 17.6 | 0 | 56.8 | 3.8 | 0 | 6.2 | 24.2 | 19 | 0 | 0
03 - 04 | 0.005 |  | 25.6 | 31.2 | 22.5 | 17.2 | 0 | 56 | 3.8 | 0 | 6.2 | 25 | 19.2 | 0 | 0
04 - 05 | 0 |  | 24 | 38.4 | 22.1 | 16.4 | 0 | 71 | 3.6 | 0 | 5.6 | 23.4 | 19.4 | 0 | 0
05 - 06 | 0.01 |  | 24 | 41.2 | 21.4 | 16.2 | 0 | 81 | 3.6 | 0 | 5.2 | 23.6 | 18.2 | 0 | 0
06 - 07 | 0.005 |  | 22.8 | 40 | 21.2 | 16.2 | 0 | 80.6 | 3.2 | 0 | 5.4 | 22.4 | 18.6 | 0 | 0
07 - 08 | 0.01 |  | 24 | 44.4 | 21.7 | 15.4 | 0 | 84 | 3.2 | 0 | 5 | 23 | 19.2 | 0 | 0
08 - 09 | 0 |  | 20 | 42 | 20.5 | 14.8 | 0 | 87.4 | 3.2 | 0 | 4.4 | 21.2 | 18.6 | 0 | 0
09 - 10 | 0.005 |  | 21.2 | 30.8 | 20.4 | 14.8 | 0 | 70.2 | 3.2 | 0 | 5 | 23 | 15.4 | 0 | 0
10 - 11 | 0.005 |  | 21.2 | 32 | 20.8 | 15.4 | 0 | 62.8 | 3.2 | 0 | 5.4 | 22.8 | 15.6 | 0 | 0
11 - 12 | 0.005 |  | 21.2 | 26.8 | 20.8 | 15.4 | 0 | 59.2 | 3.4 | 0 | 5.6 | 23.4 | 15.6 | 0 | 0
12 - 13 | 0.005 |  | 22 | 34 | 21.1 | 15.6 | 0 | 70.8 | 3.6 | 0 | 5.8 | 24.8 | 15.4 | 0 | 0
13 - 14 | 0 |  | 22 | 34 | 20.6 | 15 | 0 | 80 | 3.4 | 0 | 5 | 24 | 15.4 | 0 | 0
14 - 15 | 0.005 |  | 23.2 | 35.6 | 20.5 | 14.8 | 0 | 85.2 | 3.2 | 0 | 5.2 | 23.8 | 14.4 | 0 | 0
15 - 16 | 0.005 |  | 23.2 | 34.4 | 20.5 | 14.6 | 0 | 82.6 | 3.2 | 0 | 5 | 24.6 | 16 | 0 | 0
16 - 17 | 0.005 |  | 23.2 | 20.8 | 20.7 | 15 | 0 | 56.6 | 3.2 | 0 | 4.8 | 24 | 19 | 0 | 0
17 - 18 | 0.005 |  | 23.2 | 23.6 | 21.1 | 14.6 | 0 | 63.8 | 3.2 | 0 | 4.6 | 26.4 | 18.4 | 0 | 0
18 - 19 | 0.01 |  | 22.8 | 29.6 | 21 | 14.8 | 0 | 73.4 | 3 | 0 | 4.8 | 24.8 | 18.6 | 0 | 0
19 - 20 | 0 |  | 22.8 | 28.8 | 21.6 | 15.6 | 0 | 71.8 | 3.2 | 0 | 4.6 | 23.4 | 19.4 | 0 | 0
20 - 21 | 0.005 |  | 22.4 | 28.4 | 21.9 | 15.4 | 0 | 66.2 | 3.2 | 0 | 5 | 22.6 | 18.8 | 0 | 0
21 - 22 | 0 |  | 22.4 | 26 | 22.3 | 16.2 | 0 | 55.8 | 3.4 | 0 | 5 | 23.4 | 18.8 | 0 | 0
22 - 23 | 0.005 |  | 23.6 | 24.4 | 22.2 | 16.6 | 0 | 56.8 | 3.8 | 0 | 5.2 | 24 | 19.6 | 0 | 0
23 - 00 | 0 |  | 24 | 26.4 | 22.1 | 17 | 0 | 56.6 | 3.8 | 0 | 5.8 | 24.4 | 18.8 | 0 | 0
Сумма | 0.1 | 0 | 554.8 | 771.2 | 514.9 | 379.8 | 0 | 1642.8 | 82.2 | 0 | 126.4 | 571.6 | 430 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нестерово |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч