## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нифантово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [26 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ап RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS | АЧР
00 - 01 | 3 | 1.404 | 2784 | 2490 | 593.4 | 9 | 275.6 | 193.2 | 455.7 | 0.4 | 28.8 | 1844.4 | 437.6 | 338.8 | 95.2 | 0 | 13.6 | 0 | 254.4 | 0 | 265.6 | 0 | 53 | 0 | 129 | 0 | 334.2 | 3.7946
01 - 02 | 3.06 | 1.404 | 2532 | 2430 | 595 | 10.2 | 272.2 | 160.8 | 453.9 | 0.4 | 29.2 | 1616.4 | 392.8 | 331.5 | 98.8 | 0 | 14 | 0 | 261 | 0 | 266.8 | 0 | 53.8 | 0 | 131.6 | 0 | 315.9 | 3.5118
02 - 03 | 3.084 | 1.416 | 2202 | 2392 | 592 | 9.3 | 277 | 158.4 | 446.1 | 0.4 | 29.6 | 1290 | 360.8 | 326.1 | 97.6 | 0 | 13.6 | 0 | 265.8 | 0 | 259.6 | 0 | 53.4 | 0 | 134.8 | 0 | 319.2 | 3.1505
03 - 04 | 3.108 | 1.404 | 1780 | 2276 | 591.4 | 14.1 | 274.6 | 155.6 | 436.2 | 0.4 | 30.4 | 848.4 | 256.8 | 340.8 | 104.8 | 0 | 14.4 | 0 | 261 | 0 | 259.6 | 0 | 53.6 | 0 | 132 | 0 | 319.2 | 2.621
04 - 05 | 3.096 | 1.404 | 1964 | 2302 | 581.4 | 9 | 275.8 | 176.8 | 475.8 | 0.6 | 29.6 | 1036.8 | 268 | 337.5 | 94.4 | 0 | 13.6 | 0 | 252.6 | 0 | 254 | 0 | 53.2 | 0 | 131.6 | 0 | 313.8 | 2.7851
05 - 06 | 3.084 | 1.392 | 1912 | 2374 | 594 | 15.6 | 289.4 | 212.4 | 468.3 | 0.4 | 30.8 | 892.8 | 296.8 | 355.6 | 115.2 | 0 | 13.6 | 0 | 265.8 | 0 | 249.6 | 0 | 54.8 | 0 | 132.6 | 0 | 336.6 | 2.7442
06 - 07 | 3.132 | 1.404 | 1906 | 2492 | 628.4 | 9.9 | 299.8 | 227.6 | 484.8 | 0.4 | 31.2 | 820.8 | 300 | 411.1 | 103.2 | 0 | 14 | 0 | 274.2 | 0 | 264.8 | 0 | 53.8 | 0 | 140 | 0 | 372.3 | 2.7854
07 - 08 | 3.048 | 1.38 | 2638 | 2710 | 623.8 | 15.9 | 306.2 | 232.4 | 499.5 | 0.4 | 33.2 | 1520.4 | 379.2 | 440.3 | 74.4 | 0 | 13.6 | 0 | 304.2 | 0 | 342 | 0 | 55.4 | 0 | 163 | 0 | 393.6 | 3.7193
08 - 09 | 2.976 | 1.356 | 3038 | 2900 | 643 | 9.6 | 312.8 | 210 | 499.8 | 0.4 | 162 | 1753.2 | 429.6 | 450.6 | 66.8 | 0 | 13.2 | 0 | 360 | 0 | 461.2 | 0 | 60 | 0 | 185 | 0 | 372 | 4.3136
09 - 10 | 3 | 1.344 | 2904 | 2780 | 611.6 | 9.9 | 295.2 | 211.6 | 531.9 | 0.4 | 215.2 | 1564.8 | 384.8 | 420.4 | 63.2 | 0 | 12 | 0 | 389.4 | 0 | 459.6 | 0 | 60.2 | 0 | 171 | 0 | 330 | 4.0706
10 - 11 | 2.976 | 1.356 | 3154 | 2768 | 588.6 | 10.2 | 289.4 | 195.6 | 520.8 | 0.4 | 199.2 | 1887.6 | 436 | 401.1 | 38.4 | 0.8 | 12.8 | 0 | 399 | 0 | 433.2 | 0 | 59.8 | 0 | 174.4 | 0 | 329.7 | 4.372
11 - 12 | 2.952 | 1.356 | 3366 | 2718 | 584.4 | 9.6 | 278 | 189.6 | 511.5 | 0.4 | 155.6 | 2170.8 | 436.8 | 394.2 | 14.4 | 0.4 | 12.8 | 0 | 408 | 0 | 404 | 0 | 60.4 | 0 | 178.4 | 0 | 327.9 | 4.5637
12 - 13 | 3 | 1.368 | 2978 | 2700 | 591.6 | 9 | 265.4 | 214.8 | 515.4 | 0.4 | 172.4 | 1747.2 | 421.6 | 383.1 | 23.2 | 0 | 12.8 | 0 | 401.4 | 0 | 386.4 | 0 | 60.6 | 0 | 181 | 0 | 341.4 | 4.1311
13 - 14 | 2.928 | 1.356 | 3288 | 2708 | 573 | 10.8 | 262 | 202 | 513.3 | 0.4 | 188 | 2052 | 451.2 | 377.2 | 54.4 | 0 | 12.4 | 0 | 380.4 | 0 | 392.4 | 0 | 59.8 | 0 | 168 | 0 | 349.8 | 4.4856
14 - 15 | 2.964 | 1.344 | 3308 | 2738 | 582.2 | 9.3 | 264.4 | 214.4 | 468.9 | 0.4 | 264 | 1962 | 448.8 | 386.5 | 72.4 | 0 | 12 | 0 | 373.2 | 0 | 459.6 | 0 | 61.2 | 0 | 169.4 | 0 | 351 | 4.5601
15 - 16 | 2.94 | 1.344 | 3418 | 2786 | 616 | 15 | 285 | 220.4 | 480.9 | 0.4 | 303.2 | 2036.4 | 422.4 | 410.4 | 37.2 | 0.8 | 12.8 | 0 | 379.8 | 0 | 446 | 0 | 58.6 | 0 | 179 | 0 | 353.7 | 4.6403
16 - 17 | 3 | 1.356 | 3258 | 2800 | 660.8 | 13.5 | 310.8 | 221.6 | 505.5 | 0.4 | 182.8 | 2006.4 | 478.4 | 452.6 | 21.2 | 10.8 | 12.8 | 0 | 352.2 | 0 | 284 | 0 | 56.4 | 0 | 162.4 | 0 | 398.1 | 4.4181
17 - 18 | 3.036 | 1.38 | 2714 | 2754 | 671 | 24.6 | 326.4 | 235.6 | 513.3 | 0.4 | 40.8 | 1630.8 | 403.2 | 462.3 | 28 | 0 | 13.2 | 0 | 281.4 | 0 | 262.8 | 0 | 56.6 | 0 | 141.2 | 0 | 423.3 | 3.7436
18 - 19 | 3.036 | 1.38 | 2926 | 2796 | 690.8 | 15 | 321.2 | 226 | 477.3 | 0.4 | 33.2 | 1843.2 | 474.4 | 464.3 | 64.8 | 0 | 13.2 | 0 | 264 | 0 | 265.6 | 0 | 53.8 | 0 | 126 | 0 | 438.3 | 4.0408
19 - 20 | 3.06 | 1.392 | 2822 | 2758 | 674.8 | 20.4 | 319 | 228.8 | 473.1 | 0.4 | 32.4 | 1734 | 448.8 | 455.6 | 78.4 | 0 | 14 | 0 | 261 | 0 | 267.2 | 0 | 53.6 | 0 | 122.8 | 0 | 445.5 | 3.9133
20 - 21 | 3.048 | 1.392 | 2716 | 2660 | 656.2 | 14.4 | 313.2 | 236.4 | 483.3 | 0.6 | 32 | 1624.8 | 392.8 | 472 | 56.8 | 0 | 13.2 | 0 | 263.4 | 0 | 258 | 0 | 53.8 | 0 | 124.6 | 0 | 427.5 | 3.7189
21 - 22 | 3.06 | 1.38 | 2672 | 2654 | 636 | 19.2 | 302.4 | 232.8 | 473.1 | 0.4 | 31.6 | 1611.6 | 433.6 | 446.2 | 56.8 | 0 | 13.2 | 0 | 261 | 0 | 259.6 | 0 | 53.8 | 0 | 121.8 | 0 | 421.2 | 3.7104
22 - 23 | 3.096 | 1.404 | 2344 | 2600 | 624.4 | 13.8 | 302.4 | 221.6 | 473.7 | 0.4 | 29.6 | 1316.4 | 409.6 | 420.1 | 58.4 | 0 | 13.6 | 0 | 262.8 | 0 | 261.2 | 0 | 54 | 0 | 125 | 0 | 399.3 | 3.35
23 - 00 | 3.132 | 1.404 | 2180 | 2548 | 631 | 19.2 | 295.2 | 207.6 | 464.4 | 0.6 | 30 | 1200 | 404.8 | 375.8 | 52.4 | 0 | 13.2 | 0 | 277.8 | 0 | 257.2 | 0 | 54 | 0 | 122.2 | 0 | 365.4 | 3.1528
Сумма | 72.816 | 33.12 | 64804 | 63134 | 14834.8 | 316.5 | 7013.4 | 4986 | 11626.5 | 10.2 | 2314.8 | 38011.2 | 9568.8 | 9654.1 | 1570.4 | 12.8 | 317.6 | 0 | 7453.8 | 0 | 7720 | 0 | 1347.6 | 0 | 3546.8 | 0 | 8778.9
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [26 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ап RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS
00 - 01 | 0 | 0.144 | 2580 | 978 | 147.4 | 8.4 | 74 | 82 | 111.9 | 0 | 9.6 | 1942.8 | 274.4 | 157.2 | 183.6 | 0 | 22.4 | 0 | 220.8 | 0 | 237.2 | 0 | 26.8 | 0 | 74.8 | 0 | 57.9
01 - 02 | 0 | 0.156 | 2452 | 972 | 149.6 | 8.4 | 75.6 | 68.4 | 102 | 0 | 11.2 | 1807.2 | 267.2 | 154.2 | 204.4 | 0 | 23.2 | 0 | 226.8 | 0 | 237.2 | 0 | 28.2 | 0 | 76.2 | 0 | 59.1
02 - 03 | 0.012 | 0.144 | 1986 | 962 | 149.4 | 8.4 | 75.2 | 69.2 | 101.4 | 0 | 11.2 | 1316.4 | 259.2 | 156.8 | 204.8 | 0 | 22.8 | 0 | 235.2 | 0 | 234.4 | 0 | 29.6 | 0 | 78 | 0 | 57.9
03 - 04 | 0.024 | 0.156 | 1604 | 896 | 148.6 | 8.1 | 75 | 69.2 | 102.3 | 0 | 11.6 | 901.2 | 184 | 162.7 | 216.8 | 0 | 22.8 | 0 | 238.8 | 0 | 238.8 | 0 | 30.2 | 0 | 76.4 | 0 | 59.1
04 - 05 | 0.012 | 0.144 | 1956 | 882 | 143.4 | 8.1 | 72.4 | 89.2 | 109.5 | 0 | 10.8 | 1287.6 | 186.4 | 147.6 | 204.4 | 0 | 22 | 0 | 226.2 | 0 | 232.8 | 0 | 29.4 | 0 | 75.6 | 0 | 55.5
05 - 06 | 0.024 | 0.144 | 1710 | 942 | 145 | 8.4 | 73.6 | 102 | 113.7 | 0 | 10.8 | 981.6 | 226.4 | 154.5 | 227.2 | 0 | 22 | 0 | 234 | 0 | 239.2 | 0 | 30.6 | 0 | 75.8 | 0 | 57.6
06 - 07 | 0.012 | 0.156 | 1566 | 954 | 148.2 | 7.8 | 73.4 | 102.8 | 114.6 | 0 | 13.2 | 836.4 | 225.6 | 161 | 211.6 | 0 | 22 | 0 | 242.4 | 0 | 240.8 | 0 | 30.4 | 0 | 81.2 | 0 | 57.9
07 - 08 | 0.012 | 0.144 | 2306 | 990 | 142 | 7.8 | 72.6 | 87.2 | 111.6 | 0 | 14.4 | 1646.4 | 239.2 | 150.2 | 193.2 | 0 | 21.6 | 0 | 235.8 | 0 | 265.2 | 0 | 29.2 | 0 | 96.6 | 0 | 58.2
08 - 09 | 0 | 0.132 | 2560 | 1044 | 134.4 | 7.2 | 73.6 | 70 | 105.6 | 0 | 102 | 1827.6 | 236.8 | 142.1 | 176.8 | 0 | 18.4 | 0 | 255.6 | 0 | 328.8 | 0 | 30 | 0 | 105.6 | 0 | 56.1
09 - 10 | 0.012 | 0.132 | 2244 | 1048 | 133.6 | 7.2 | 69.2 | 62.8 | 135 | 0 | 134.4 | 1460.4 | 229.6 | 141.2 | 182.8 | 0 | 18.8 | 0 | 270 | 0 | 324 | 0 | 31.6 | 0 | 104.4 | 0 | 52.8
10 - 11 | 0 | 0.144 | 2644 | 1052 | 129.8 | 6.9 | 70.2 | 62.8 | 119.1 | 0 | 123.2 | 1915.2 | 256.8 | 126.3 | 162.4 | 0 | 18.4 | 0 | 268.2 | 0 | 310 | 0 | 30.4 | 0 | 113.8 | 0 | 52.5
11 - 12 | 0 | 0.132 | 2876 | 1044 | 130.8 | 7.5 | 68.8 | 61.6 | 123.3 | 0 | 98.4 | 2185.2 | 251.2 | 119.1 | 159.6 | 0 | 18.8 | 0 | 269.4 | 0 | 296.4 | 0 | 29.4 | 0 | 119.2 | 0 | 53.7
12 - 13 | 0 | 0.144 | 2564 | 1066 | 137.2 | 7.2 | 69.4 | 82.4 | 132 | 0 | 113.2 | 1806 | 276 | 127.2 | 172 | 0 | 19.2 | 0 | 275.4 | 0 | 278.8 | 0 | 32.2 | 0 | 111.2 | 0 | 55.8
13 - 14 | 0 | 0.132 | 2786 | 1044 | 130.8 | 7.2 | 68 | 80 | 123.3 | 0 | 123.2 | 2050.8 | 280.8 | 116.8 | 166.8 | 0 | 18.8 | 0 | 265.2 | 0 | 278.4 | 0 | 29.8 | 0 | 107.6 | 0 | 56.4
14 - 15 | 0.012 | 0.144 | 2774 | 1044 | 129.4 | 7.2 | 67 | 84 | 104.1 | 0 | 178.4 | 1969.2 | 257.6 | 117.1 | 174.8 | 0 | 18 | 0 | 262.2 | 0 | 324 | 0 | 30.6 | 0 | 108.8 | 0 | 56.1
15 - 16 | 0 | 0.132 | 2812 | 996 | 128.2 | 7.2 | 66.8 | 81.2 | 111 | 0 | 214.4 | 1981.2 | 229.6 | 127.8 | 160 | 0 | 18.4 | 0 | 265.8 | 0 | 286 | 0 | 29.2 | 0 | 117.8 | 0 | 54.9
16 - 17 | 0 | 0.132 | 2724 | 950 | 126.6 | 7.2 | 65.4 | 76 | 115.5 | 0 | 116.4 | 2008.8 | 288 | 144.7 | 143.2 | 0 | 19.2 | 0 | 256.2 | 0 | 197.2 | 0 | 27.4 | 0 | 101.8 | 0 | 57
17 - 18 | 0 | 0.144 | 2308 | 950 | 135.8 | 7.8 | 70.6 | 72.4 | 118.5 | 0 | 10.8 | 1699.2 | 283.2 | 161.1 | 157.6 | 0 | 20.4 | 0 | 229.8 | 0 | 184 | 0 | 28.6 | 0 | 90.6 | 0 | 58.8
18 - 19 | 0 | 0.144 | 2522 | 968 | 143 | 7.8 | 69.4 | 69.6 | 95.7 | 0 | 11.2 | 1918.8 | 305.6 | 153 | 175.2 | 0 | 20.4 | 0 | 219 | 0 | 212.8 | 0 | 26.8 | 0 | 78 | 0 | 60.3
19 - 20 | 0 | 0.144 | 2546 | 982 | 144.8 | 7.8 | 71.4 | 66 | 92.7 | 0 | 10.8 | 1934.4 | 304 | 148 | 194.8 | 0 | 20.8 | 0 | 222.6 | 0 | 224.4 | 0 | 27.2 | 0 | 77.8 | 0 | 62.1
20 - 21 | 0.012 | 0.144 | 2486 | 992 | 147 | 8.1 | 72.6 | 84.4 | 104.4 | 0 | 10.8 | 1860 | 288.8 | 155.7 | 177.6 | 0 | 21.6 | 0 | 226.2 | 0 | 231.2 | 0 | 27.2 | 0 | 79.6 | 0 | 60.6
21 - 22 | 0 | 0.144 | 2420 | 998 | 140.2 | 8.1 | 71.4 | 88 | 108.6 | 0 | 10 | 1786.8 | 304 | 161.1 | 175.6 | 0 | 20.8 | 0 | 224.4 | 0 | 233.2 | 0 | 27 | 0 | 77.6 | 0 | 60.3
22 - 23 | 0 | 0.156 | 2224 | 1030 | 144.4 | 8.1 | 74.8 | 95.2 | 114 | 0 | 6 | 1555.2 | 308 | 168.6 | 187.6 | 0 | 22 | 0 | 233.4 | 0 | 237.6 | 0 | 29 | 0 | 80.8 | 0 | 61.5
23 - 00 | 0.012 | 0.144 | 2186 | 1012 | 145 | 8.7 | 74.6 | 92.8 | 109.5 | 0 | 6.8 | 1519.2 | 304 | 164.5 | 187.2 | 0 | 22 | 0 | 234.6 | 0 | 233.6 | 0 | 29.6 | 0 | 79.4 | 0 | 59.1
Сумма | 0.144 | 3.432 | 56836 | 23796 | 3354.6 | 186.6 | 1715 | 1899.2 | 2679.3 | 0 | 1362.8 | 40197.6 | 6266.4 | 3518.5 | 4400 | 0 | 494.8 | 0 | 5838 | 0 | 6106 | 0 | 700.4 | 0 | 2188.6 | 0 | 1381.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нифантово |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч