## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поток | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поток | [26 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Поток ТСН 1 ао RS | 0,4 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток Т 1 ао RS | 10 Поток Т 1 ап RS | 10 Поток Т 2 ао RS | 10 Поток Т 2 ап RS | 10 Поток ТСН 1 ао RS | 10 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ап RS | 10 Поток-Газ 9 ао RS | 10 Поток-Газ 9 ап RS | 10 Поток-Потеряево ао RS | 10 Поток-Потеряево ап RS | 10 Поток-Резерв яч.10 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.11 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.9 ао RS | 10 Поток-РЗ 1 ао RS | 10 Поток-РЗ 2 ао RS | 35 Поток Т 1 ао RS | 35 Поток Т 1 ап RS | 35 Поток Т 2 ао RS | 35 Поток Т 2 ап RS | 35 Поток-Газовая ао RS | 35 Поток-Газовая ап RS | 35 Поток-Лесная ао RS | 35 Поток-Лесная ап RS | АЧР
00 - 01 | 6.414 | 10.53 | 0 | 265.5 | 0 | 278.25 | 6.775 | 10.9 | 103.8 | 0 | 257.8 | 0 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 273 | 0 | 284.9 | 0 | 273 | 0 | 284.2 | 0.5239
01 - 02 | 6.42 | 10.476 | 0 | 265.5 | 0 | 278.25 | 6.75 | 10.825 | 106.8 | 0 | 257.2 | 0 | 159.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 271.6 | 0 | 284.9 | 0 | 272.3 | 0 | 284.9 | 0.5237
02 - 03 | 10.146 | 10.366 | 0 | 243 | 0 | 279 | 10.55 | 10.725 | 113 | 0 | 230.6 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 249.9 | 0 | 285.6 | 0 | 249.2 | 0 | 286.3 | 0.4982
03 - 04 | 13.412 | 10.428 | 0 | 240 | 0 | 264.75 | 13.825 | 10.8 | 98.2 | 0 | 225.2 | 0 | 154.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 247.1 | 0 | 271.6 | 0 | 247.1 | 0 | 271.6 | 0.4783
04 - 05 | 13.484 | 10.356 | 0 | 244.5 | 0 | 279.75 | 13.925 | 10.725 | 110.2 | 0 | 229.2 | 0 | 157.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 250.6 | 0 | 286.3 | 0 | 251.3 | 0 | 285.6 | 0.4968
05 - 06 | 13.322 | 10.324 | 0 | 247.5 | 0 | 315 | 13.775 | 10.7 | 102.8 | 0 | 232.2 | 0 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 254.8 | 0 | 322 | 0 | 254.1 | 0 | 322 | 0.5359
06 - 07 | 8.838 | 10.272 | 0 | 261 | 0 | 321.75 | 9.2 | 10.625 | 100.8 | 0 | 250.6 | 0 | 209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 267.4 | 0 | 328.3 | 0 | 268.1 | 0 | 328.3 | 0.5607
07 - 08 | 6.428 | 10.288 | 0 | 265.5 | 0 | 315 | 6.775 | 10.65 | 104 | 0 | 257.2 | 0 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 272.3 | 0 | 321.3 | 0 | 272.3 | 0 | 321.3 | 0.5605
08 - 09 | 6.258 | 10.222 | 0 | 264 | 0 | 322.5 | 6.6 | 10.6 | 108.2 | 0 | 256 | 0 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 270.9 | 0 | 329.7 | 0 | 270.9 | 0 | 329 | 0.5667
09 - 10 | 6.29 | 10.228 | 0 | 250.5 | 0 | 297 | 6.625 | 10.6 | 94.4 | 0 | 242.6 | 0 | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 257.6 | 0 | 303.1 | 0 | 257.6 | 0 | 303.8 | 0.5282
10 - 11 | 6.274 | 10.12 | 0 | 249 | 0 | 308.25 | 6.625 | 10.475 | 108.4 | 0 | 240.8 | 0 | 188.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 255.5 | 0 | 315 | 0 | 255.5 | 0 | 315 | 0.5374
11 - 12 | 6.238 | 7.774 | 0 | 248.25 | 0 | 297.75 | 6.575 | 8.125 | 103.2 | 0 | 240.2 | 0 | 185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 254.8 | 0 | 305.2 | 0 | 254.8 | 0 | 305.2 | 0.5292
12 - 13 | 6.41 | 7.098 | 0 | 249 | 0 | 282.75 | 6.75 | 7.425 | 100.2 | 0 | 241 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 256.2 | 0 | 289.1 | 0 | 256.2 | 0 | 289.1 | 0.5152
13 - 14 | 6.262 | 7.206 | 0 | 250.5 | 0 | 276 | 6.6 | 7.55 | 97.6 | 0 | 242.6 | 0 | 170.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 256.9 | 0 | 283.5 | 0 | 257.6 | 0 | 282.8 | 0.5103
14 - 15 | 10.31 | 7.124 | 0 | 262.5 | 0 | 264.75 | 10.725 | 7.475 | 94 | 0 | 250 | 0 | 161.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 268.8 | 0 | 270.9 | 0 | 268.8 | 0 | 270.9 | 0.5059
15 - 16 | 13.552 | 7.206 | 0 | 271.5 | 0 | 246.75 | 13.975 | 7.55 | 86.6 | 0 | 256.2 | 0 | 151.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 278.6 | 0 | 253.4 | 0 | 278.6 | 0 | 254.1 | 0.4947
16 - 17 | 13.57 | 7.194 | 0 | 285.75 | 0 | 294.75 | 14.025 | 7.525 | 102.2 | 0 | 270.2 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 292.6 | 0 | 301 | 0 | 292.6 | 0 | 301 | 0.5564
17 - 18 | 13.402 | 7.278 | 0 | 283.5 | 0 | 315 | 13.825 | 7.625 | 98 | 0 | 268.4 | 0 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 290.5 | 0 | 322 | 0 | 290.5 | 0 | 322 | 0.5748
18 - 19 | 7.9 | 7.212 | 0 | 276.75 | 0 | 325.5 | 8.275 | 7.55 | 97.2 | 0 | 267 | 0 | 219.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 283.5 | 0 | 331.8 | 0 | 283.5 | 0 | 331.8 | 0.5839
19 - 20 | 6.414 | 7.264 | 0 | 265.5 | 0 | 315.75 | 6.75 | 7.6 | 93.4 | 0 | 257.6 | 0 | 213.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 272.3 | 0 | 322.7 | 0 | 272.3 | 0 | 322 | 0.5649
20 - 21 | 6.45 | 7.344 | 0 | 264.75 | 0 | 284.25 | 6.8 | 7.675 | 98.4 | 0 | 256 | 0 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 270.9 | 0 | 290.5 | 0 | 270.9 | 0 | 290.5 | 0.5311
21 - 22 | 6.39 | 7.502 | 0 | 269.25 | 0 | 277.5 | 6.725 | 7.85 | 101.6 | 0 | 260.8 | 0 | 167.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 275.8 | 0 | 284.9 | 0 | 275.8 | 0 | 284.9 | 0.5302
22 - 23 | 6.514 | 10.908 | 0 | 271.5 | 0 | 273 | 6.85 | 11.3 | 106 | 0 | 263.6 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 278.6 | 0 | 279.3 | 0 | 278.6 | 0 | 280 | 0.5242
23 - 00 | 6.446 | 10.658 | 0 | 273 | 0 | 267.75 | 6.8 | 11.025 | 103.2 | 0 | 264.4 | 0 | 152.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 279.3 | 0 | 274.4 | 0 | 279.3 | 0 | 273.7 | 0.5199
Сумма | 207.144 | 215.378 | 0 | 6267.75 | 0 | 6981 | 216.1 | 223.9 | 2432.2 | 0 | 6017.4 | 0 | 4301.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 14.9 | 0 | 6429.5 | 0 | 7141.4 | 0 | 6430.9 | 0 | 7140
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поток | [26 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Поток ТСН 1 ао RS | 0,4 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток Т 1 ао RS | 10 Поток Т 1 ап RS | 10 Поток Т 2 ао RS | 10 Поток Т 2 ап RS | 10 Поток ТСН 1 ао RS | 10 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ап RS | 10 Поток-Газ 9 ао RS | 10 Поток-Газ 9 ап RS | 10 Поток-Потеряево ао RS | 10 Поток-Потеряево ап RS | 10 Поток-Резерв яч.10 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.11 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.9 ао RS | 10 Поток-РЗ 1 ао RS | 10 Поток-РЗ 2 ао RS | 35 Поток Т 1 ао RS | 35 Поток Т 1 ап RS | 35 Поток Т 2 ао RS | 35 Поток Т 2 ап RS | 35 Поток-Газовая ао RS | 35 Поток-Газовая ап RS | 35 Поток-Лесная ао RS | 35 Поток-Лесная ап RS
00 - 01 | 1.074 | 2.532 | 18 | 0 | 0 | 8.25 | 1.675 | 3.225 | 0 | 47.6 | 0 | 25 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 | 13.3 | 0 | 0 | 11.2
01 - 02 | 1.078 | 2.494 | 18 | 0 | 0 | 0.75 | 1.7 | 3.125 | 0 | 47.8 | 0 | 25.2 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.5 | 12.6 | 0 | 0 | 5.6 | 12.6 | 0 | 0 | 4.2
02 - 03 | 1.046 | 2.498 | 18.75 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 3.15 | 0 | 47.6 | 0 | 26 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 14 | 0 | 0 | 4.9 | 14.7 | 0 | 0 | 4.2
03 - 04 | 1.03 | 2.476 | 19.5 | 0 | 0 | 0.75 | 1.65 | 3.1 | 0 | 47 | 0 | 26.6 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.4 | 14.7 | 0 | 0 | 4.2 | 14.7 | 0 | 0 | 2.8
04 - 05 | 1.072 | 2.528 | 18.75 | 0 | 0 | 2.25 | 1.75 | 3.2 | 0 | 47.6 | 0 | 25.8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 13.3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 6.3
05 - 06 | 1.076 | 2.536 | 18 | 0 | 0 | 32.25 | 1.775 | 3.225 | 0 | 47.6 | 0 | 25.4 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 13.3 | 0 | 0 | 37.1 | 13.3 | 0 | 0 | 36.4
06 - 07 | 1.068 | 2.528 | 18.75 | 0 | 0 | 34.5 | 1.7 | 3.2 | 0 | 47.6 | 0 | 25.6 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 12.6 | 0 | 0 | 38.5 | 13.3 | 0 | 0 | 37.1
07 - 08 | 1.078 | 2.508 | 18 | 0 | 0 | 32.25 | 1.7 | 3.175 | 0 | 47.6 | 0 | 25.2 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 12.6 | 0 | 0 | 37.1 | 12.6 | 0 | 0 | 36.4
08 - 09 | 1.072 | 2.514 | 17.25 | 0 | 0 | 32.25 | 1.7 | 3.175 | 0 | 47.4 | 0 | 24.6 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 11.9 | 0 | 0 | 37.1 | 12.6 | 0 | 0 | 35.7
09 - 10 | 1.094 | 2.508 | 14.25 | 0 | 0 | 29.25 | 1.75 | 3.175 | 0 | 46 | 0 | 22 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 9.8 | 0 | 0 | 33.6 | 9.8 | 0 | 0 | 32.9
10 - 11 | 1.082 | 2.512 | 14.25 | 0 | 0 | 15 | 1.7 | 3.175 | 0 | 46.2 | 0 | 21.2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.6 | 8.4 | 0 | 0 | 18.9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.2
11 - 12 | 1.102 | 2.522 | 14.25 | 0 | 0 | 5.25 | 1.775 | 3.175 | 0 | 46 | 0 | 21.8 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 9.1 | 0 | 0 | 10.5 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1
12 - 13 | 1.07 | 2.526 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1.675 | 3.2 | 0 | 45.4 | 0 | 22.2 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 10.5 | 0 | 0 | 9.1
13 - 14 | 1.076 | 2.514 | 12 | 0 | 0 | 4.5 | 1.725 | 3.175 | 0 | 46 | 0 | 19.4 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 7 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 0 | 0 | 7.7
14 - 15 | 1.064 | 2.498 | 12 | 0 | 0 | 8.25 | 1.725 | 3.125 | 0 | 46 | 0 | 19.4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 0 | 0 | 12.6 | 7 | 0 | 0 | 11.2
15 - 16 | 1.068 | 2.508 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1.725 | 3.175 | 0 | 46.2 | 0 | 22.4 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 9.8 | 0 | 0 | 6.3 | 9.8 | 0 | 0 | 5.6
16 - 17 | 1.06 | 2.512 | 18.75 | 0 | 0 | 15 | 1.725 | 3.15 | 0 | 47 | 0 | 25.8 | 56.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.7 | 3.7 | 12.6 | 0 | 0 | 19.6 | 13.3 | 0 | 0 | 18.9
17 - 18 | 1.062 | 2.5 | 16.5 | 0 | 0 | 33.75 | 1.75 | 3.125 | 0 | 47.6 | 0 | 24 | 74.9 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 11.2 | 0 | 0 | 38.5 | 11.2 | 0 | 0 | 37.1
18 - 19 | 1.086 | 2.502 | 17.25 | 0 | 0 | 34.5 | 1.725 | 3.15 | 0 | 47.4 | 0 | 24.4 | 75.3 | 0 | 0 |  | 0 | 3.8 | 3.6 | 11.2 | 0 | 0 | 38.5 | 11.9 | 0 | 0 | 37.8
19 - 20 | 1.062 | 2.524 | 18.75 | 0 | 0 | 24 | 1.675 | 3.2 | 0 | 47.4 | 0 | 26 | 65.2 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 | 3.7 | 13.3 | 0 | 0 | 28.7 | 14 | 0 | 0 | 27.3
20 - 21 | 1.044 | 2.538 | 18.75 | 0 | 0 | 3 | 1.65 | 3.2 | 0 | 47.4 | 0 | 26.2 | 43.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 | 3.8 | 14 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 6.3
21 - 22 | 1.052 | 2.528 | 19.5 | 0 | 0 | 2.25 | 1.65 | 3.2 | 0 | 47.4 | 0 | 26.2 | 43.2 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 | 3.7 | 14 | 0 | 0 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 4.9
22 - 23 | 1.092 | 2.546 | 18 | 0 | 0 | 4.5 | 1.725 | 3.225 | 0 | 47 | 0 | 25.6 | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 12.6 | 0 | 0 | 9.1 | 13.3 | 0 | 0 | 8.4
23 - 00 | 1.08 | 2.478 | 18 | 0 | 0 | 7.5 | 1.725 | 3.1 | 0 | 47.2 | 0 | 25.6 | 48.4 | 0 | 0 |  | 0 | 3.7 | 3.4 | 12.6 | 0 | 0 | 11.2 | 13.3 | 0 | 0 | 9.8
Сумма | 25.688 | 60.33 | 407.25 | 0 | 0 | 340.5 | 41.05 | 76.125 | 0 | 1128 | 0 | 581.6 | 1313.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 88 | 278.6 | 0 | 0 | 443.1 | 288.4 | 0 | 0 | 418.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поток |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч