## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чаромское | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 | 6.08 | 0 | 156 | 562.4 | 353.6 | 0 | 50 | 128 | 82.6 | 10.2 | 34.2 | 0 | 61.8
01 - 02 | 6.116 | 0 | 153.6 | 543.6 | 343 | 0 | 49.7 | 115.8 | 85.6 | 9.8 | 34.2 | 0 | 60.4
02 - 03 | 6.12 | 0 | 161.2 | 526.4 | 334.4 | 0 | 54.4 | 114.7 | 78.8 | 11.2 | 37.4 | 0 | 58.6
03 - 04 | 6.092 | 0 | 152.4 | 536.4 | 332.8 | 0 | 49.9 | 113.1 | 91.8 | 11.2 | 34.2 | 0 | 57.4
04 - 05 | 6.036 | 0 | 152.4 | 610.4 | 366.2 | 0 | 49.4 | 130.9 | 115.2 | 10.6 | 34.4 | 0 | 58.4
05 - 06 | 6.056 | 0 | 159.2 | 602.8 | 367.4 | 0 | 52.6 | 134.2 | 102.8 | 11.2 | 36 | 0 | 60.2
06 - 07 | 6.036 | 0 | 178 | 670.4 | 391.4 | 0 | 56 | 138.8 | 142.4 | 12.4 | 37.6 | 0 | 72.2
07 - 08 | 5.992 | 0 | 194 | 739.2 | 417.4 | 0 | 58 | 170.2 | 153.2 | 10.8 | 37.6 | 0 | 88
08 - 09 | 5.864 | 0 | 200.8 | 736.4 | 417.8 | 0 | 52.9 | 150.1 | 170.6 | 12.6 | 37.8 | 0 | 98.2
09 - 10 | 5.824 | 0 | 181.2 | 682 | 398.6 | 0 | 50.3 | 132.4 | 153.4 | 10.4 | 33.6 | 0 | 87
10 - 11 | 5.832 | 0.008 | 171.2 | 653.2 | 391.6 | 0 | 51 | 114.8 | 148.8 | 10.8 | 33.8 | 0 | 76.2
11 - 12 | 5.848 | 0 | 177.6 | 692.8 | 402.4 | 0 | 54.4 | 138.8 | 153.6 | 12 | 33.4 | 0 | 78
12 - 13 | 5.912 | 0 | 170.4 | 678 | 393.2 | 0 | 50.4 | 152.9 | 133.6 | 11.6 | 36 | 0 | 72.6
13 - 14 | 5.84 | 0 | 164.8 | 650 | 381.6 | 0 | 48.7 | 162.5 | 107.6 | 12.8 | 34.2 | 0 | 69.6
14 - 15 | 5.804 | 0 | 165.6 | 655.6 | 379.8 | 0 | 51.6 | 173.1 | 104.6 | 10.8 | 34.6 | 0 | 69
15 - 16 | 5.824 | 0 | 170 | 648.8 | 373.8 | 0 | 56.1 | 169.4 | 107.2 | 11.4 | 34.8 | 0 | 68
16 - 17 | 5.868 | 0 | 176.8 | 652.4 | 410.2 | 0 | 53.3 | 131.4 | 112.4 | 11.6 | 38.6 | 0 | 73.8
17 - 18 | 5.992 | 0 | 184 | 672.8 | 401.4 | 0 | 57 | 147.3 | 125.8 | 12.4 | 42.8 | 0 | 71.8
18 - 19 | 5.976 | 0 | 186 | 677.2 | 404.6 | 0 | 56.1 | 134.9 | 139.6 | 12.8 | 41.4 | 0 | 76.2
19 - 20 | 6.02 | 0 | 179.2 | 712 | 431.8 | 0 | 59.5 | 154.2 | 128.4 | 10.8 | 38.2 | 0 | 71.2
20 - 21 | 6.044 | 0 | 172.4 | 672 | 399.4 | 0 | 57.5 | 157.4 | 116.6 | 12.2 | 36.2 | 0 | 66.8
21 - 22 | 6.016 | 0 | 167.2 | 635.6 | 378 | 0 | 55.5 | 155.4 | 103.8 | 12 | 35.6 | 0 | 64.4
22 - 23 | 6.1 | 0 | 162 | 587.6 | 360.8 | 0 | 54.6 | 126.1 | 101.8 | 11.6 | 36 | 0 | 60.2
23 - 00 | 6.096 | 0 | 162.8 | 578.8 | 352.4 | 0 | 58.6 | 135.1 | 92.6 | 11.6 | 33.6 | 0 | 59.6
Сумма | 143.388 | 0.008 | 4098.8 | 15376.8 | 9183.6 | 0 | 1287.5 | 3381.5 | 2852.8 | 274.8 | 866.2 | 0 | 1679.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 78 | 144.8 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 30.4
01 - 02 | 0 | 0 | 79.6 | 144.4 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 30.6
02 - 03 | 0 | 0 | 78 | 143.6 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 30.6
03 - 04 | 0 | 0 | 78.8 | 134.8 | 100.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 30
04 - 05 | 0 | 0 | 74.8 | 172.4 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 30
05 - 06 | 0 | 0 | 77.2 | 190 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 30
06 - 07 | 0 | 0 | 78.8 | 198.8 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 30
07 - 08 | 0 | 0 | 78.8 | 205.6 | 116.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30.6
08 - 09 | 0 | 0 | 79.6 | 195.6 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 34.2
09 - 10 | 0 | 0 | 78.4 | 169.6 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 34.8
10 - 11 | 0 | 0 | 78.4 | 149.2 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 35.6
11 - 12 | 0 | 0 | 76.8 | 179.6 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 33.8
12 - 13 | 0 | 0 | 76.8 | 178.4 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 32.2
13 - 14 | 0 | 0 | 70.8 | 168 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 28.4
14 - 15 | 0 | 0 | 70 | 155.6 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 28.6
15 - 16 | 0 | 0 | 71.6 | 142 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 28.4
16 - 17 | 0 | 0 | 74 | 142.8 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 29.6
17 - 18 | 0 | 0 | 79.2 | 176 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 30.8
18 - 19 | 0 | 0 | 81.2 | 182 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 32
19 - 20 | 0 | 0 | 78.4 | 193.6 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 29.8
20 - 21 | 0 | 0 | 78 | 160.4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 28.6
21 - 22 | 0 | 0 | 76 | 159.2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 30.2
22 - 23 | 0 | 0 | 77.2 | 148 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30.2
23 - 00 | 0 | 0 | 78 | 155.2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 30.4
Сумма | 0 | 0 | 1848.4 | 3989.6 | 2561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 739.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чаромское |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч