## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шексна | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [121 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао RS | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао RS | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 3 ап RS | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна Т 4 ап RS | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-АБЗ ао RS | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 1 ао RS | 10 Шексна-КХП 1 ап RS | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао RS | 10 Шексна-КХП 2 ап RS | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-Лютчик ао RS | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао RS | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-Слизово ао RS | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао RS | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао RS | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ао RS УСПД | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна ОМВ ап RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ао RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Дорожная ап RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково ао RS | 110 Шексна-Ермаково ап RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 1 ао | 110 Шексна-Шексна 1 ао RS | 110 Шексна-Шексна 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 1 ап | 110 Шексна-Шексна 1 ап RS | 110 Шексна-Шексна 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 2 ао | 110 Шексна-Шексна 2 ао RS | 110 Шексна-Шексна 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 2 ап | 110 Шексна-Шексна 2 ап RS | 110 Шексна-Шексна 2 ап RS УСПД | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 1 ап RS | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 2 ап RS | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 3 ап RS | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна Т 4 ап RS | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Газовая ао RS | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Лесная ао RS | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао RS | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао RS | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 1 ап RS | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 2 ап RS | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 3 ап RS | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна Т 4 ап RS | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Битумная ао RS | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао RS | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао RS | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао RS | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао RS | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао RS | 6 Шексна-ДВП 1 ап RS | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао RS | 6 Шексна-ДВП 2 ап RS | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао RS | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао RS | 6 Шексна-ДСП 1 ап RS | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао RS | 6 Шексна-ДСП 2 ап RS | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 1 ао RS | 6 Шексна-РП 2 ао | 6 Шексна-РП 2 ао RS | АЧР
00 - 01 | 3.36 | 39.36 | 2.28 | 2.29 | 1.39 | 1.145 | 1154.4 | 1154.4 | 237.6 | 236.4 | 42 | 42 | 955.6 | 955.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8 | 162.8 | 7.2 | 7.2 | 189.3 | 189.3 | 56 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21146.4 | 21146.4 | 21146.4 | 0 | 0 | 0 | 15364.8 | 0 | 15364.8 | 15364.8 | 0 | 0 | 8289.6 | 8296.2 | 8296.2 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43665.6 | 43665.6 | 43665.6 | 43665.6 | 0 | 0 | 0 | 21806.4 | 21793.2 | 21793.2 | 3040.8 | 3045 | 4166.4 | 4172 | 1192.8 | 1193.5 | 239.4 | 239.4 | 694.4 | 693 | 3040.8 | 3040.8 | 1163.4 | 1164.1 | 901.6 | 900.2 | 1598.4 | 1594.8 | 3211.2 | 3211.2 | 4780.8 | 4780.8 | 2714.4 | 2718 | 577.44 | 578.16 | 642.24 | 641.52 | 836.64 | 837.36 | 636.48 | 635.76 | 689.76 | 689.76 | 952.8 | 950.4 | 0 | 1278 | 1276.2 | 0 | 108 | 108 | 2016 | 2014.2 | 0 | 2584.8 | 2584.8 | 0 | 782.4 | 783.6 | 1156.8 | 1156.8 | 29.7264 | 6379.2 | 5925.6
01 - 02 | 3.36 | 39.52 | 2.3 | 2.29 | 1.4 | 1.145 | 1154.4 | 1155.6 | 235.2 | 236.4 | 41.4 | 41.7 | 953.2 | 953.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.4 | 164.2 | 6.8 | 6.8 | 189.9 | 189.9 | 59.2 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21859.2 | 21846 | 21846 | 0 | 0 | 0 | 16750.8 | 0 | 16764 | 16750.8 | 0 | 0 | 7999.2 | 7999.2 | 7999.2 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44378.4 | 44378.4 | 44378.4 | 44378.4 | 0 | 0 | 0 | 22651.2 | 22677.6 | 22677.6 | 3024 | 3024 | 4132.8 | 4127.2 | 1194.2 | 1193.5 | 243.6 | 243.6 | 686 | 686 | 3014.2 | 3014.2 | 1152.2 | 1152.2 | 887.6 | 890.4 | 1562.4 | 1562.4 | 3132 | 3132 | 4752 | 4752 | 2620.8 | 2620.8 | 567.36 | 567.36 | 607.68 | 607.68 | 744.48 | 743.76 | 614.88 | 615.6 | 658.08 | 658.8 | 950.4 | 951.6 | 0 | 1234.8 | 1233 | 0 | 103.68 | 103.68 | 1980 | 1978.2 | 0 | 2613.6 | 2611.8 | 0 | 832.8 | 831.6 | 1111.2 | 1110 | 30.162 | 6314.4 | 5752.8
02 - 03 | 3.36 | 39.52 | 2.3 | 2.3 | 1.41 | 1.15 | 1147.2 | 1146 | 242.4 | 241.2 | 43.2 | 42.9 | 944.4 | 944.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 163.2 | 6.8 | 6.8 | 192.9 | 192.9 | 57.6 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21727.2 | 21740.4 | 21740.4 | 0 | 0 | 0 | 17226 | 0 | 17212.8 | 17226 | 0 | 0 | 6190.8 | 6184.2 | 6184.2 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43480.8 | 43480.8 | 43480.8 | 43480.8 | 0 | 0 | 0 | 22017.6 | 21991.2 | 21991.2 | 2982 | 2977.8 | 4110.4 | 4110.4 | 1184.4 | 1185.1 | 243.6 | 245.7 | 663.6 | 665 | 2972.2 | 2971.5 | 1136.8 | 1136.1 | 907.2 | 904.4 | 1569.6 | 1569.6 | 3139.2 | 3139.2 | 4615.2 | 4611.6 | 2678.4 | 2674.8 | 565.92 | 565.2 | 599.04 | 599.04 | 743.04 | 743.76 | 610.56 | 609.84 | 640.8 | 640.08 | 969.6 | 968.4 | 0 | 1314 | 1317.6 | 0 | 102.24 | 102.24 | 1947.6 | 1947.6 | 0 | 2552.4 | 2552.4 | 0 | 746.4 | 747.6 | 1149.6 | 1149.6 | 28.2084 | 6184.8 | 5817.6
03 - 04 | 3.36 | 39.36 | 2.28 | 2.28 | 1.4 | 1.14 | 1142.4 | 1141.2 | 237.6 | 238.8 | 42 | 42.3 | 941.2 | 941.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6 | 161.6 | 6.8 | 7 | 190.8 | 190.8 | 57.6 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21648 | 21621.6 | 21621.6 | 0 | 0 | 0 | 17265.6 | 0 | 17265.6 | 17265.6 | 0 | 0 | 10018.8 | 10025.4 | 10025.4 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45460.8 | 45460.8 | 45460.8 | 45460.8 | 0 | 0 | 0 | 24314.4 | 24314.4 | 24314.4 | 2982 | 2986.2 | 4076.8 | 4082.4 | 1181.6 | 1180.2 | 243.6 | 243.6 | 674.8 | 674.8 | 2956.8 | 2958.9 | 1136.8 | 1136.1 | 896 | 897.4 | 2023.2 | 2026.8 | 3060 | 3063.6 | 4579.2 | 4582.8 | 2872.8 | 2872.8 | 545.76 | 545.76 | 588.96 | 588.96 | 764.64 | 763.92 | 601.92 | 602.64 | 627.84 | 628.56 | 1435.2 | 1436.4 | 0 | 1530 | 1526.4 | 0 | 103.68 | 103.68 | 1908 | 1909.8 | 0 | 2512.8 | 2512.8 | 0 | 763.2 | 762 | 1116 | 1116 | 31.9704 | 6602.4 | 5932.8
04 - 05 | 3.2 | 39.04 | 2.26 | 2.26 | 1.4 | 1.13 | 1140 | 1141.2 | 237.6 | 237.6 | 42 | 41.7 | 939.6 | 939.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.6 | 163.4 | 6.8 | 6.8 | 190.65 | 190.65 | 57.6 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22123.2 | 22123.2 | 22123.2 | 0 | 0 | 0 | 16909.2 | 0 | 16922.4 | 16909.2 | 0 | 0 | 11616 | 11616 | 11616 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46754.4 | 46754.4 | 46754.4 | 46754.4 | 0 | 0 | 0 | 25476 | 25489.2 | 25489.2 | 3091.2 | 3087 | 4144 | 4144 | 1180.2 | 1180.9 | 243.6 | 241.5 | 672 | 672 | 3003 | 3001.6 | 1244.6 | 1245.3 | 912.8 | 911.4 | 2203.2 | 2199.6 | 3160.8 | 3157.2 | 4773.6 | 4773.6 | 3016.8 | 3020.4 | 558.72 | 559.44 | 613.44 | 614.88 | 761.76 | 761.76 | 603.36 | 601.92 | 624.96 | 623.52 | 1586.4 | 1586.4 | 0 | 1677.6 | 1679.4 | 0 | 108 | 108 | 1969.2 | 1971 | 0 | 2592 | 2593.8 | 0 | 859.2 | 859.2 | 1144.8 | 1146 | 34.0296 | 6976.8 | 6177.6
05 - 06 | 3.36 | 39.36 | 2.26 | 2.26 | 1.39 | 1.13 | 1144.8 | 1146 | 252 | 250.8 | 42.6 | 42.6 | 942.8 | 942.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 165.4 | 7.2 | 7 | 202.65 | 202.65 | 59.2 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22915.2 | 22928.4 | 22928.4 | 0 | 0 | 0 | 18361.2 | 0 | 18348 | 18361.2 | 0 | 0 | 9834 | 9827.4 | 9827.4 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 303.6 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47520 | 47520 | 47506.8 | 47506.8 | 0 | 0 | 0 | 26373.6 | 26373.6 | 26373.6 | 3141.6 | 3141.6 | 4345.6 | 4340 | 1185.8 | 1186.5 | 256.2 | 256.2 | 680.4 | 679 | 3136 | 3136 | 1282.4 | 1282.4 | 960.4 | 963.2 | 2829.6 | 2829.6 | 3225.6 | 3229.2 | 4716 | 4708.8 | 3232.8 | 3232.8 | 563.04 | 563.04 | 691.2 | 690.48 | 783.36 | 783.36 | 663.84 | 665.28 | 666.72 | 666.72 | 2136 | 2137.2 | 0 | 1782 | 1783.8 | 0 | 112.32 | 112.32 | 1976.4 | 1972.8 | 0 | 2620.8 | 2620.8 | 0 | 744 | 744 | 1212 | 1213.2 | 33.0528 | 7545.6 | 6458.4
06 - 07 | 3.36 | 40.64 | 2.28 | 2.27 | 1.4 | 1.135 | 1159.2 | 1158 | 276 | 276 | 54 | 54 | 951.6 | 951.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6 | 169.6 | 7.2 | 7.2 | 216.9 | 216.9 | 57.6 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23364 | 23364 | 23364 | 0 | 0 | 0 | 20182.8 | 0 | 20196 | 20182.8 | 0 | 0 | 6309.6 | 6316.2 | 6316.2 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 303.6 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47599.2 | 47599.2 | 47599.2 | 47599.2 | 0 | 0 | 0 | 26558.4 | 26571.6 | 26571.6 | 3318 | 3318 | 4748.8 | 4748.8 | 1199.8 | 1199.1 | 277.2 | 279.3 | 694.4 | 694.4 | 3367 | 3367.7 | 1437.8 | 1437.8 | 1122.8 | 1120 | 3283.2 | 3283.2 | 3319.2 | 3319.2 | 4788 | 4791.6 | 3492 | 3484.8 | 558.72 | 558.72 | 869.76 | 869.04 | 889.92 | 890.64 | 786.24 | 785.52 | 764.64 | 766.08 | 2414.4 | 2414.4 | 0 | 1818 | 1818 | 0 | 112.32 | 112.32 | 2008.8 | 2010.6 | 0 | 2581.2 | 2581.2 | 0 | 758.4 | 759.6 | 1269.6 | 1267.2 | 29.9772 | 8071.2 | 6811.2
07 - 08 | 3.36 | 41.12 | 2.24 | 2.25 | 1.39 | 1.125 | 1190.4 | 1191.6 | 312 | 312 | 61.8 | 62.1 | 954.4 | 954.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8 | 183 | 7.2 | 7.4 | 243.6 | 243.6 | 75.2 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22308 | 22321.2 | 22321.2 | 0 | 0 | 0 | 18097.2 | 0 | 18084 | 18097.2 | 0 | 0 | 6692.4 | 6685.8 | 6685.8 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 310.2 | 310.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46780.8 | 46780.8 | 46794 | 46794 | 0 | 0 | 0 | 25264.8 | 25251.6 | 25251.6 | 3519.6 | 3519.6 | 5051.2 | 5056.8 | 1232 | 1232.7 | 319.2 | 317.1 | 725.2 | 725.2 | 3533.6 | 3533.6 | 1568 | 1568 | 1218 | 1220.8 | 3348 | 3348 | 3391.2 | 3387.6 | 4989.6 | 4993.2 | 3362.4 | 3366 | 550.08 | 550.08 | 948.96 | 950.4 | 1026.72 | 1026 | 882.72 | 882.72 | 843.84 | 843.84 | 2400 | 2398.8 | 0 | 1522.8 | 1522.8 | 0 | 109.44 | 109.44 | 2008.8 | 2008.8 | 0 | 2527.2 | 2525.4 | 0 | 890.4 | 891.6 | 1334.4 | 1336.8 | 29.3172 | 8337.6 | 6753.6
08 - 09 | 3.36 | 41.92 | 2.2 | 2.19 | 1.35 | 1.095 | 1476 | 1476 | 319.2 | 320.4 | 65.4 | 65.4 | 1093.6 | 1093.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 198 | 8.4 | 8.4 | 247.5 | 247.5 | 212.8 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21595.2 | 21582 | 21582 | 0 | 0 | 0 | 16407.6 | 0 | 16394.4 | 16407.6 | 0 | 0 | 8989.2 | 8989.2 | 8989.2 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 323.4 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47229.6 | 47229.6 | 47229.6 | 47229.6 | 0 | 0 | 0 | 25502.4 | 25502.4 | 25502.4 | 3805.2 | 3809.4 | 5219.2 | 5219.2 | 1528.8 | 1528.8 | 323.4 | 321.3 | 753.2 | 753.2 | 3628.8 | 3629.5 | 1540 | 1540 | 1285.2 | 1283.8 | 3139.2 | 3139.2 | 3492 | 3492 | 5176.8 | 5176.8 | 3722.4 | 3726 | 574.56 | 574.56 | 1054.08 | 1053.36 | 1285.92 | 1285.92 | 931.68 | 932.4 | 907.2 | 906.48 | 2083.2 | 2084.4 | 0 | 1774.8 | 1771.2 | 0 | 112.32 | 111.6 | 2044.8 | 2044.8 | 0 | 2530.8 | 2529 | 0 | 787.2 | 787.2 | 1406.4 | 1404 | 30.9012 | 8316 | 7214.4
09 - 10 | 3.2 | 43.68 | 2.18 | 2.18 | 1.36 | 1.09 | 1610.4 | 1610.4 | 261.6 | 261.6 | 61.8 | 61.8 | 1298.8 | 1298.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150.4 | 12 | 12 | 194.55 | 194.55 | 190.4 | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20935.2 | 20935.2 | 20935.2 | 0 | 0 | 0 | 16143.6 | 0 | 16156.8 | 16143.6 | 0 | 0 | 7972.8 | 7972.8 | 7972.8 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46173.6 | 46173.6 | 46173.6 | 46173.6 | 0 | 0 | 0 | 24420 | 24420 | 24420 | 3864 | 3859.8 | 5163.2 | 5163.2 | 1667.4 | 1666.7 | 264.6 | 266.7 | 750.4 | 753.2 | 3630.2 | 3630.2 | 1456 | 1455.3 | 1285.2 | 1286.6 | 3117.6 | 3117.6 | 3578.4 | 3582 | 5112 | 5108.4 | 3520.8 | 3520.8 | 561.6 | 560.88 | 1088.64 | 1088.64 | 1313.28 | 1313.28 | 869.76 | 869.04 | 898.56 | 899.28 | 2035.2 | 2034 | 0 | 1634.4 | 1638 | 0 | 112.32 | 113.04 | 2044.8 | 2044.8 | 0 | 2451.6 | 2455.2 | 0 | 784.8 | 782.4 | 1492.8 | 1492.8 | 29.2248 | 8229.6 | 7099.2
10 - 11 | 3.36 | 43.68 | 2.18 | 2.19 | 1.39 | 1.095 | 1382.4 | 1381.2 | 261.6 | 260.4 | 59.4 | 59.4 | 1048.8 | 1048.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 151.8 | 6.4 | 6.2 | 195.15 | 195.15 | 208 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20697.6 | 20697.6 | 20697.6 | 0 | 0 | 0 | 15285.6 | 0 | 15285.6 | 15285.6 | 0 | 0 | 10705.2 | 10711.8 | 10711.8 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47097.6 | 47097.6 | 47097.6 | 47097.6 | 0 | 0 | 0 | 25132.8 | 25132.8 | 25132.8 | 3561.6 | 3565.8 | 5129.6 | 5129.6 | 1428 | 1427.3 | 264.6 | 264.6 | 753.2 | 751.8 | 3598 | 3597.3 | 1397.2 | 1397.2 | 1285.2 | 1283.8 | 3254.4 | 3254.4 | 3556.8 | 3556.8 | 5414.4 | 5414.4 | 3463.2 | 3463.2 | 580.32 | 581.04 | 1104.48 | 1103.76 | 1385.28 | 1386 | 852.48 | 852.48 | 898.56 | 897.84 | 2150.4 | 2150.4 | 0 | 1594.8 | 1594.8 | 0 | 110.88 | 110.16 | 2059.2 | 2057.4 | 0 | 2556 | 2556 | 0 | 895.2 | 895.2 | 1452 | 1453.2 | 31.7328 | 8668.8 | 7020
11 - 12 | 3.36 | 44.32 | 2.22 | 2.22 | 1.35 | 1.11 | 1106.4 | 1106.4 | 280.8 | 280.8 | 62.4 | 62.4 | 748.8 | 748.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8 | 146.6 | 6 | 6 | 211.65 | 211.65 | 227.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21806.4 | 21819.6 | 21819.6 | 0 | 0 | 0 | 15866.4 | 0 | 15866.4 | 15866.4 | 0 | 0 | 9926.4 | 9913.2 | 9913.2 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47203.2 | 47203.2 | 47190 | 47190 | 0 | 0 | 0 | 24974.4 | 24987.6 | 24987.6 | 3301.2 | 3301.2 | 5062.4 | 5056.8 | 1143.8 | 1145.2 | 285.6 | 285.6 | 733.6 | 735 | 3522.4 | 3522.4 | 1430.8 | 1431.5 | 1268.4 | 1267 | 2606.4 | 2610 | 3477.6 | 3477.6 | 5385.6 | 5389.2 | 3722.4 | 3718.8 | 588.96 | 588.96 | 1090.08 | 1090.8 | 1404 | 1402.56 | 832.32 | 833.04 | 928.8 | 928.8 | 1519.2 | 1519.2 | 0 | 1846.8 | 1846.8 | 0 | 108 | 108 | 2037.6 | 2039.4 | 0 | 2548.8 | 2548.8 | 0 | 847.2 | 847.2 | 1394.4 | 1394.4 | 31.9044 | 7992 | 7200
12 - 13 | 3.2 | 43.2 | 2.22 | 2.23 | 1.35 | 1.115 | 1272 | 1272 | 242.4 | 243.6 | 56.4 | 56.4 | 1000.8 | 1000.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138.2 | 6 | 6 | 180.75 | 180.75 | 156.8 | 157.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20433.6 | 20420.4 | 20420.4 | 0 | 0 | 0 | 15180 | 0 | 15180 | 15180 | 0 | 0 | 9424.8 | 9431.4 | 9431.4 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45856.8 | 45856.8 | 45870 | 45870 | 0 | 0 | 0 | 23971.2 | 23944.8 | 23944.8 | 3444 | 3444 | 4961.6 | 4961.6 | 1318.8 | 1318.8 | 247.8 | 245.7 | 719.6 | 716.8 | 3514 | 3514 | 1416.8 | 1417.5 | 1218 | 1220.8 | 2527.2 | 2527.2 | 3528 | 3528 | 5378.4 | 5378.4 | 3844.8 | 3841.2 | 591.84 | 591.12 | 1128.96 | 1128.24 | 1395.36 | 1396.8 | 829.44 | 829.44 | 931.68 | 932.4 | 1401.6 | 1400.4 | 0 | 1965.6 | 1962 | 0 | 112.32 | 112.32 | 2001.6 | 2001.6 | 0 | 2584.8 | 2584.8 | 0 | 804 | 805.2 | 1480.8 | 1482 | 30.162 | 7905.6 | 7372.8
13 - 14 | 3.36 | 43.68 | 2.2 | 2.19 | 1.37 | 1.095 | 1377.6 | 1377.6 | 256.8 | 256.8 | 58.8 | 58.8 | 1047.2 | 1047.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8 | 135 | 5.6 | 5.8 | 192.15 | 192.15 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19324.8 | 19338 | 19338 | 0 | 0 | 0 | 15034.8 | 0 | 15048 | 15034.8 | 0 | 0 | 9543.6 | 9543.6 | 9543.6 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45724.8 | 45724.8 | 45724.8 | 45724.8 | 0 | 0 | 0 | 23548.8 | 23575.2 | 23575.2 | 3528 | 3523.8 | 5006.4 | 5012 | 1426.6 | 1427.3 | 260.4 | 262.5 | 714 | 715.4 | 3537.8 | 3538.5 | 1394.4 | 1393.7 | 1229.2 | 1227.8 | 3052.8 | 3052.8 | 3434.4 | 3427.2 | 5407.2 | 5403.6 | 3844.8 | 3848.4 | 588.96 | 590.4 | 1113.12 | 1113.12 | 1391.04 | 1389.6 | 794.88 | 794.88 | 871.2 | 870.48 | 1939.2 | 1941.6 | 0 | 2059.2 | 2062.8 | 0 | 113.76 | 113.76 | 1936.8 | 1936.8 | 0 | 2570.4 | 2572.2 | 0 | 856.8 | 858 | 1447.2 | 1446 | 29.1588 | 8460 | 7279.2
14 - 15 | 3.2 | 41.44 | 2.18 | 2.18 | 1.33 | 1.09 | 1320 | 1321.2 | 256.8 | 256.8 | 62.4 | 62.1 | 1035.2 | 1035.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 128 | 127.8 | 6.4 | 6.4 | 188.85 | 188.85 | 185.6 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19958.4 | 19945.2 | 19945.2 | 0 | 0 | 0 | 15602.4 | 0 | 15602.4 | 15602.4 | 0 | 0 | 11008.8 | 11015.4 | 11015.4 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47203.2 | 47203.2 | 47190 | 47190 | 0 | 0 | 0 | 25106.4 | 25093.2 | 25093.2 | 3502.8 | 3507 | 4961.6 | 4961.6 | 1367.8 | 1366.4 | 260.4 | 260.4 | 747.6 | 746.2 | 3486 | 3486.7 | 1402.8 | 1402.1 | 1234.8 | 1234.8 | 3276 | 3272.4 | 3470.4 | 3474 | 5328 | 5328 | 4060.8 | 4064.4 | 596.16 | 596.16 | 1088.64 | 1090.08 | 1336.32 | 1337.04 | 786.24 | 786.24 | 928.8 | 929.52 | 2186.4 | 2185.2 | 0 | 2239.2 | 2239.2 | 0 | 109.44 | 109.44 | 1958.4 | 1956.6 | 0 | 2556 | 2554.2 | 0 | 842.4 | 841.2 | 1471.2 | 1471.2 | 31.2708 | 8604 | 7531.2
15 - 16 | 3.2 | 42.08 | 2.2 | 2.19 | 1.37 | 1.095 | 1305.6 | 1305.6 | 283.2 | 283.2 | 63.6 | 63.9 | 952 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 147.2 | 7.2 | 7.2 | 212.7 | 212.7 | 228.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20143.2 | 20156.4 | 20156.4 | 0 | 0 | 0 | 15536.4 | 0 | 15523.2 | 15536.4 | 0 | 0 | 9662.4 | 9662.4 | 9662.4 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 303.6 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46648.8 | 46648.8 | 46635.6 | 46635.6 | 0 | 0 | 0 | 24472.8 | 24459.6 | 24459.6 | 3460.8 | 3456.6 | 4995.2 | 4995.2 | 1349.6 | 1349.6 | 285.6 | 287.7 | 730.8 | 733.6 | 3490.2 | 3488.1 | 1386 | 1386 | 1232 | 1233.4 | 3657.6 | 3661.2 | 3492 | 3495.6 | 5299.2 | 5299.2 | 3708 | 3708 | 619.2 | 618.48 | 1124.64 | 1124.64 | 1288.8 | 1290.24 | 806.4 | 805.68 | 957.6 | 956.88 | 2536.8 | 2538 | 0 | 1828.8 | 1828.8 | 0 | 109.44 | 110.16 | 1994.4 | 1996.2 | 0 | 2563.2 | 2561.4 | 0 | 830.4 | 829.2 | 1459.2 | 1459.2 | 30.1092 | 8956.8 | 7200
16 - 17 | 3.36 | 38.88 | 2.2 | 2.2 | 1.37 | 1.1 | 1344 | 1342.8 | 316.8 | 316.8 | 69.6 | 69.6 | 951.6 | 951.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 189.6 | 189.6 | 8 | 8 | 240.45 | 240.45 | 225.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17872.8 | 17872.8 | 17872.8 | 0 | 0 | 0 | 14322 | 0 | 14335.2 | 14322 | 0 | 0 | 8883.6 | 8877 | 8877 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 303.6 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44536.8 | 44536.8 | 44550 | 44550 | 0 | 0 | 0 | 22466.4 | 22479.6 | 22479.6 | 3544.8 | 3549 | 5163.2 | 5152 | 1390.2 | 1390.9 | 319.2 | 319.2 | 761.6 | 760.2 | 3654 | 3654.7 | 1407 | 1407.7 | 1201.2 | 1199.8 | 3506.4 | 3502.8 | 3549.6 | 3546 | 5371.2 | 5374.8 | 3751.2 | 3751.2 | 622.08 | 622.8 | 1177.92 | 1177.2 | 1311.84 | 1310.4 | 888.48 | 889.2 | 1038.24 | 1037.52 | 2328 | 2326.8 | 0 | 1710 | 1710 | 0 | 112.32 | 112.32 | 2012.4 | 2010.6 | 0 | 2559.6 | 2561.4 | 0 | 878.4 | 880.8 | 1495.2 | 1495.2 | 27.06 | 8877.6 | 7300.8
17 - 18 | 3.36 | 38.88 | 2.26 | 2.26 | 1.37 | 1.13 | 1082.4 | 1083.6 | 300 | 300 | 64.8 | 64.5 | 715.2 | 715.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 193.2 | 193.2 | 9.2 | 9 | 228.9 | 228.9 | 188.8 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17212.8 | 17199.6 | 17199.6 | 0 | 0 | 0 | 14691.6 | 0 | 14678.4 | 14691.6 | 0 | 0 | 7392 | 7392 | 7392 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 310.2 | 310.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42477.6 | 42477.6 | 42477.6 | 42477.6 | 0 | 0 | 0 | 20829.6 | 20816.4 | 20816.4 | 3292.8 | 3292.8 | 5230.4 | 5236 | 1122.8 | 1122.1 | 302.4 | 302.4 | 722.4 | 722.4 | 3747.8 | 3747.1 | 1456 | 1456 | 1201.2 | 1201.2 | 2188.8 | 2188.8 | 3535.2 | 3538.8 | 5248.8 | 5245.2 | 3405.6 | 3402 | 620.64 | 620.64 | 1202.4 | 1203.12 | 1213.92 | 1214.64 | 925.92 | 925.2 | 1081.44 | 1082.16 | 986.4 | 986.4 | 0 | 1278 | 1276.2 | 0 | 115.2 | 115.2 | 2044.8 | 2046.6 | 0 | 2570.4 | 2570.4 | 0 | 840 | 838.8 | 1454.4 | 1453.2 | 24.9084 | 7437.6 | 6940.8
18 - 19 | 3.2 | 39.04 | 2.28 | 2.28 | 1.35 | 1.14 | 998.4 | 997.2 | 290.4 | 289.2 | 59.4 | 59.7 | 609.2 | 609.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 180.8 | 180.8 | 8.8 | 9 | 223.2 | 223.2 | 216 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18823.2 | 18836.4 | 18836.4 | 0 | 0 | 0 | 15325.2 | 0 | 15338.4 | 15325.2 | 0 | 0 | 6864 | 6864 | 6864 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 303.6 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43137.6 | 43137.6 | 43137.6 | 43137.6 | 0 | 0 | 0 | 21384 | 21384 | 21384 | 3175.2 | 3175.2 | 5264 | 5264 | 1031.8 | 1032.5 | 294 | 291.9 | 697.2 | 695.8 | 3780 | 3780.7 | 1456 | 1456.7 | 1206.8 | 1208.2 | 1980 | 1976.4 | 3643.2 | 3636 | 5248.8 | 5248.8 | 3074.4 | 3074.4 | 619.2 | 618.48 | 1245.6 | 1244.88 | 1192.32 | 1192.32 | 947.52 | 947.52 | 1130.4 | 1131.12 | 732 | 732 | 0 | 882 | 883.8 | 0 | 112.32 | 111.6 | 2109.6 | 2111.4 | 0 | 2577.6 | 2577.6 | 0 | 861.6 | 862.8 | 1485.6 | 1488 | 25.9908 | 7228.8 | 6717.6
19 - 20 | 3.36 | 40.16 | 2.32 | 2.33 | 1.36 | 1.165 | 499.2 | 499.2 | 288 | 289.2 | 63 | 63 | 228.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.8 | 177 | 9.2 | 9 | 219.45 | 219.45 | 83.2 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18928.8 | 18928.8 | 18928.8 | 0 | 0 | 0 | 15206.4 | 0 | 15206.4 | 15206.4 | 0 | 0 | 7867.2 | 7873.8 | 7873.8 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43216.8 | 43216.8 | 43216.8 | 43216.8 | 0 | 0 | 0 | 21542.4 | 21542.4 | 21542.4 | 2679.6 | 2675.4 | 5275.2 | 5275.2 | 512.4 | 511.7 | 294 | 291.9 | 688.8 | 691.6 | 3830.4 | 3831.1 | 1479.8 | 1478.4 | 1167.6 | 1167.6 | 1958.4 | 1962 | 3456 | 3459.6 | 5184 | 5187.6 | 3074.4 | 3078 | 609.12 | 609.84 | 1185.12 | 1184.4 | 1121.76 | 1121.76 | 941.76 | 941.04 | 1113.12 | 1113.12 | 777.6 | 776.4 | 0 | 910.8 | 910.8 | 0 | 109.44 | 110.16 | 1994.4 | 1994.4 | 0 | 2566.8 | 2566.8 | 0 | 890.4 | 889.2 | 1420.8 | 1419.6 | 27.0864 | 7142.4 | 6530.4
20 - 21 | 3.2 | 40.32 | 2.36 | 2.35 | 1.36 | 1.175 | 412.8 | 414 | 285.6 | 284.4 | 64.2 | 63.9 | 166.4 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 172.4 | 172.4 | 8.8 | 9 | 214.8 | 214.8 | 65.6 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16896 | 16896 | 16896 | 0 | 0 | 0 | 13688.4 | 0 | 13675.2 | 13688.4 | 0 | 0 | 6032.4 | 6032.4 | 6032.4 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 283.8 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40603.2 | 40603.2 | 40616.4 | 40616.4 | 0 | 0 | 0 | 18955.2 | 18955.2 | 18955.2 | 2528.4 | 2528.4 | 5208 | 5213.6 | 427 | 427.7 | 285.6 | 289.8 | 694.4 | 691.6 | 3770.2 | 3768.8 | 1412.6 | 1413.3 | 1173.2 | 1173.2 | 2160 | 2160 | 3492 | 3495.6 | 5169.6 | 5173.2 | 3340.8 | 3340.8 | 626.4 | 626.4 | 1137.6 | 1138.32 | 1087.2 | 1086.48 | 894.24 | 895.68 | 1084.32 | 1083.6 | 1017.6 | 1020 | 0 | 1245.6 | 1245.6 | 0 | 112.32 | 111.6 | 2091.6 | 2088 | 0 | 2617.2 | 2617.2 | 0 | 842.4 | 842.4 | 1365.6 | 1365.6 | 23.2188 | 7329.6 | 6832.8
21 - 22 | 3.36 | 40.16 | 2.34 | 2.34 | 1.37 | 1.17 | 408 | 408 | 273.6 | 273.6 | 57 | 57 | 164.4 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 170.4 | 170.2 | 9.2 | 9 | 211.05 | 211.05 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18004.8 | 18004.8 | 18004.8 | 0 | 0 | 0 | 12328.8 | 0 | 12328.8 | 12328.8 | 0 | 0 | 8857.2 | 8857.2 | 8857.2 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41527.2 | 41527.2 | 41514 | 41514 | 0 | 0 | 0 | 19905.6 | 19918.8 | 19918.8 | 2444.4 | 2444.4 | 5051.2 | 5045.6 | 422.8 | 422.1 | 277.2 | 277.2 | 708.4 | 708.4 | 3658.2 | 3659.6 | 1318.8 | 1319.5 | 1128.4 | 1128.4 | 1936.8 | 1940.4 | 3470.4 | 3466.8 | 5148 | 5144.4 | 3196.8 | 3193.2 | 623.52 | 622.8 | 1033.92 | 1033.92 | 1067.04 | 1067.04 | 869.76 | 869.04 | 1010.88 | 1011.6 | 907.2 | 904.8 | 0 | 1206 | 1206 | 0 | 105.12 | 105.12 | 2084.4 | 2088 | 0 | 2599.2 | 2599.2 | 0 | 854.4 | 854.4 | 1341.6 | 1340.4 | 27.1524 | 7084.8 | 6667.2
22 - 23 | 3.36 | 40.48 | 2.36 | 2.36 | 1.4 | 1.18 | 412.8 | 411.6 | 264 | 265.2 | 52.8 | 53.1 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 172 | 172 | 9.2 | 9.2 | 206.25 | 206.25 | 64 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17503.2 | 17503.2 | 17503.2 | 0 | 0 | 0 | 13582.8 | 0 | 13596 | 13582.8 | 0 | 0 | 9847.2 | 9840.6 | 9840.6 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41923.2 | 41923.2 | 41923.2 | 41923.2 | 0 | 0 | 0 | 20565.6 | 20578.8 | 20578.8 | 2402.4 | 2402.4 | 4816 | 4816 | 424.2 | 424.9 | 268.8 | 268.8 | 714 | 714 | 3498.6 | 3498.6 | 1269.8 | 1269.1 | 1064 | 1062.6 | 1756.8 | 1753.2 | 3376.8 | 3380.4 | 5169.6 | 5169.6 | 3024 | 3024 | 627.84 | 627.12 | 848.16 | 848.88 | 987.84 | 988.56 | 789.12 | 789.12 | 889.92 | 889.92 | 900 | 902.4 | 0 | 1234.8 | 1233 | 0 | 106.56 | 107.28 | 2062.8 | 2062.8 | 0 | 2613.6 | 2611.8 | 0 | 943.2 | 943.2 | 1272 | 1273.2 | 27.654 | 6926.4 | 6400.8
23 - 00 | 3.2 | 40.16 | 2.36 | 2.37 | 1.39 | 1.185 | 405.6 | 406.8 | 252 | 253.2 | 46.2 | 46.2 | 163.2 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 169.6 | 169.8 | 8.8 | 8.8 | 201.3 | 201.3 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18585.6 | 18585.6 | 18585.6 | 0 | 0 | 0 | 14295.6 | 0 | 14282.4 | 14295.6 | 0 | 0 | 7603.2 | 7603.2 | 7603.2 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41289.6 | 41289.6 | 41289.6 | 41289.6 | 0 | 0 | 0 | 20011.2 | 19984.8 | 19984.8 | 2335.2 | 2343.6 | 4558.4 | 4558.4 | 421.4 | 420.7 | 260.4 | 258.3 | 708.4 | 711.2 | 3332 | 3332 | 1216.6 | 1216.6 | 985.6 | 987 | 1620 | 1623.6 | 3391.2 | 3387.6 | 4939.2 | 4939.2 | 2836.8 | 2840.4 | 617.76 | 618.48 | 715.68 | 714.96 | 876.96 | 876.24 | 702.72 | 703.44 | 793.44 | 792.72 | 907.2 | 906 | 0 | 1227.6 | 1231.2 | 0 | 106.56 | 105.84 | 2106 | 2102.4 | 0 | 2602.8 | 2606.4 | 0 | 842.4 | 843.6 | 1245.6 | 1245.6 | 26.4792 | 6559.2 | 6228
Сумма | 79.36 | 980 | 54.26 | 54.26 | 33.02 | 27.13 | 25646.4 | 25647.6 | 6463.2 | 6464.4 | 1336.2 | 1336.5 | 18970.4 | 18970.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3953.2 | 3953.2 | 185.2 | 185.2 | 4985.4 | 4985.4 | 3084.8 | 3085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485812.8 | 485812.8 | 485812.8 | 0 | 0 | 0 | 378655.2 | 0 | 378655.2 | 378655.2 | 0 | 0 | 207530.4 | 207530.4 | 207530.4 | 0 | 0 | 0 | 7114.8 | 7114.8 | 7114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1077489.6 | 1077489.6 | 1077476.4 | 1077476.4 | 0 | 0 | 0 | 557251.2 | 557238 | 557238 | 75969.6 | 75978 | 115841.6 | 115841.6 | 26534.2 | 26534.2 | 6560.4 | 6560.4 | 17088.4 | 17089.8 | 82702.2 | 82703.6 | 32562.6 | 32562.6 | 26972.4 | 26973.8 | 60156 | 60156 | 81583.2 | 81583.2 | 121975.2 | 121975.2 | 79581.6 | 79585.2 | 14155.2 | 14155.92 | 22900.32 | 22900.32 | 26209.44 | 26209.44 | 19062.72 | 19062.72 | 20980.8 | 20980.8 | 37252.8 | 37251.6 | 0 | 36795.6 | 36797.4 | 0 | 2628 | 2627.28 | 48398.4 | 48394.8 | 0 | 61653.6 | 61655.4 | 0 | 19977.6 | 19980 | 32179.2 | 32179.2 |  | 182131.2 | 161164.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [121 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао RS | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао RS | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 3 ап RS | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна Т 4 ап RS | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-АБЗ ао RS | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 1 ао RS | 10 Шексна-КХП 1 ап RS | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао RS | 10 Шексна-КХП 2 ап RS | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-Лютчик ао RS | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао RS | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-Слизово ао RS | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао RS | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао RS | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ао RS УСПД | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна ОМВ ап RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ао RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Дорожная ап RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково ао RS | 110 Шексна-Ермаково ап RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 1 ао | 110 Шексна-Шексна 1 ао RS | 110 Шексна-Шексна 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 1 ап | 110 Шексна-Шексна 1 ап RS | 110 Шексна-Шексна 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 2 ао | 110 Шексна-Шексна 2 ао RS | 110 Шексна-Шексна 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 2 ап | 110 Шексна-Шексна 2 ап RS | 110 Шексна-Шексна 2 ап RS УСПД | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 1 ап RS | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 2 ап RS | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 3 ап RS | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна Т 4 ап RS | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Газовая ао RS | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Лесная ао RS | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао RS | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао RS | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 1 ап RS | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 2 ап RS | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 3 ап RS | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна Т 4 ап RS | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Битумная ао RS | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао RS | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао RS | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао RS | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао RS | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао RS | 6 Шексна-ДВП 1 ап RS | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао RS | 6 Шексна-ДВП 2 ап RS | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао RS | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао RS | 6 Шексна-ДСП 1 ап RS | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао RS | 6 Шексна-ДСП 2 ап RS | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 1 ао RS | 6 Шексна-РП 2 ао | 6 Шексна-РП 2 ао RS
00 - 01 |  |  |  | 1.45 |  | 0.725 | 1197.6 | 1197.6 | 84 | 84 | 20.4 | 20.4 | 1174.8 | 1174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 80.1 | 80.1 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -9583.2 | 9583.2 | 9583.2 | -13345.2 | 13345.2 |  | 0 |  | 13345.2 | 7141.2 | 7134.6 | 7134.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | -2890.8 | 2890.8 | 2890.8 | 0 | 0 | 0 | 2956.8 | 2956.8 | 2956.8 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 1512 | 1265.6 | 1271.2 | 1311.8 | 1311.8 | 109.2 | 109.2 | 8.4 | 8.4 | 758.8 | 758.8 | 186.2 | 186.2 | 403.2 | 404.6 | 921.6 | 925.2 | 1555.2 | 1555.2 | 2678.4 | 2682 | 1785.6 | 1782 | 642.24 | 642.96 | 220.32 | 220.32 | 303.84 | 303.12 | 231.84 | 231.12 | 158.4 | 158.4 | 688.8 | 691.2 | 0 | 1411.2 | 1413 | 0 | 11.52 | 11.52 | 1126.8 | 1126.8 | 0 | 1573.2 | 1575 | 0 | 158.4 | 158.4 | 412.8 | 414 |  | 3600 | 3340.8
01 - 02 |  |  |  | 1.45 |  | 0.725 | 1207.2 | 1206 | 86.4 | 87.6 | 20.4 | 20.4 | 1178.4 | 1178.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 82.05 | 82.05 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -9688.8 | 9688.8 | 9688.8 | -13371.6 | 13371.6 |  | 0 |  | 13371.6 | 7220.4 | 7220.4 | 7220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | -3022.8 | 3022.8 | 3022.8 | 0 | 0 | 0 | 2745.6 | 2758.8 | 2758.8 | 0 | 0 | 0 | 1520.4 | 1516.2 | 1288 | 1282.4 | 1321.6 | 1320.9 | 113.4 | 111.3 | 5.6 | 4.2 | 764.4 | 763.7 | 189 | 189 | 408.8 | 408.8 | 936 | 936 | 1533.6 | 1530 | 2685.6 | 2685.6 | 1821.6 | 1828.8 | 627.84 | 627.84 | 228.96 | 228.96 | 264.96 | 265.68 | 233.28 | 233.28 | 161.28 | 161.28 | 696 | 693.6 | 0 | 1450.8 | 1450.8 | 0 | 11.52 | 12.24 | 1116 | 1116 | 0 | 1594.8 | 1593 | 0 | 196.8 | 195.6 | 398.4 | 397.2 |  | 3621.6 | 3355.2
02 - 03 |  |  |  | 1.46 |  | 0.73 | 1188 | 1188 | 86.4 | 86.4 | 21 | 21 | 1159.6 | 1159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 81.45 | 81.45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -10203.6 | 10203.6 | 10203.6 | -13160.4 | 13160.4 |  | 0 |  | 13160.4 | 7590 | 7596.6 | 7596.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 59.4 | 59.4 | -3300 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 2666.4 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 1495.2 | 1495.2 | 1254.4 | 1260 | 1300.6 | 1300.6 | 113.4 | 113.4 | 5.6 | 7 | 739.2 | 739.9 | 186.2 | 185.5 | 408.8 | 407.4 | 950.4 | 950.4 | 1483.2 | 1486.8 | 2628 | 2624.4 | 1843.2 | 1836 | 620.64 | 619.92 | 228.96 | 228.24 | 264.96 | 265.68 | 237.6 | 237.6 | 155.52 | 156.24 | 710.4 | 711.6 | 0 | 1465.2 | 1463.4 | 0 | 11.52 | 11.52 | 1098 | 1096.2 | 0 | 1584 | 1582.2 | 0 | 153.6 | 153.6 | 376.8 | 376.8 |  | 3578.4 | 3326.4
03 - 04 |  |  |  | 1.43 |  | 0.715 | 1164 | 1164 | 86.4 | 85.2 | 19.8 | 20.1 | 1140.8 | 1140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 80.55 | 80.55 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -10665.6 | 10665.6 | 10665.6 | -13609.2 | 13609.2 |  | 0 |  | 13609.2 | 9213.6 | 9220.2 | 9220.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 59.4 | 59.4 | -2904 | 2904 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 2085.6 | 2098.8 | 2098.8 | 0 | 0 | 0 | 1453.2 | 1457.4 | 1243.2 | 1237.6 | 1278.2 | 1277.5 | 109.2 | 109.2 | 11.2 | 9.8 | 730.8 | 730.1 | 172.2 | 172.2 | 400.4 | 400.4 | 1497.6 | 1497.6 | 1468.8 | 1468.8 | 2556 | 2556 | 1843.2 | 1846.8 | 597.6 | 598.32 | 211.68 | 212.4 | 254.88 | 254.88 | 231.84 | 231.84 | 148.32 | 148.32 | 1274.4 | 1273.2 | 0 | 1486.8 | 1485 | 0 | 11.52 | 11.52 | 1087.2 | 1089 | 0 | 1544.4 | 1548 | 0 | 153.6 | 153.6 | 364.8 | 366 |  | 4053.6 | 3312
04 - 05 |  |  |  | 1.42 |  | 0.71 | 1142.4 | 1142.4 | 81.6 | 81.6 | 19.2 | 19.2 | 1121.6 | 1121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 78.9 | 78.9 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -10309.2 | 10309.2 | 10309.2 | -14084.4 | 14084.4 |  | 0 |  | 14084.4 | 10071.6 | 10058.4 | 10058.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | -1795.2 | 1795.2 | 1795.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 1716 | 1716 | 1716 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 1495.2 | 1491 | 1209.6 | 1215.2 | 1257.2 | 1257.9 | 105 | 105 | 22.4 | 22.4 | 719.6 | 720.3 | 217 | 217.7 | 394.8 | 394.8 | 1994.4 | 1990.8 | 1468.8 | 1468.8 | 2563.2 | 2566.8 | 1886.4 | 1886.4 | 574.56 | 574.56 | 203.04 | 202.32 | 243.36 | 242.64 | 223.2 | 223.2 | 142.56 | 142.56 | 1778.4 | 1780.8 | 0 | 1544.4 | 1544.4 | 0 | 10.08 | 10.08 | 1083.6 | 1083.6 | 0 | 1548 | 1548 | 0 | 196.8 | 198 | 369.6 | 368.4 |  | 4557.6 | 3355.2
05 - 06 |  |  |  | 1.43 |  | 0.715 | 1149.6 | 1149.6 | 81.6 | 82.8 | 19.2 | 18.9 | 1126.8 | 1126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 79.35 | 79.35 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -10428 | 10428 | 10428 | -13662 | 13662 |  | 0 |  | 13662 | 7510.8 | 7524 | 7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | -2798.4 | 2798.4 | 2798.4 | 0 | 0 | 0 | 2217.6 | 2217.6 | 2217.6 | 0 | 0 | 0 | 1537.2 | 1541.4 | 1288 | 1288 | 1265.6 | 1265.6 | 105 | 107.1 | 25.2 | 26.6 | 774.2 | 773.5 | 261.8 | 261.8 | 406 | 407.4 | 2124 | 2127.6 | 1512 | 1508.4 | 2534.4 | 2534.4 | 1936.8 | 1940.4 | 574.56 | 574.56 | 201.6 | 201.6 | 243.36 | 243.36 | 226.08 | 226.8 | 146.88 | 146.88 | 1912.8 | 1911.6 | 0 | 1587.6 | 1589.4 | 0 | 11.52 | 10.8 | 1094.4 | 1094.4 | 0 | 1566 | 1566 | 0 | 148.8 | 148.8 | 400.8 | 402 |  | 4658.4 | 3448.8
06 - 07 |  |  |  | 1.43 |  | 0.715 | 1142.4 | 1142.4 | 84 | 84 | 21 | 21.3 | 1124.4 | 1124.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 78.75 | 78.75 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -10876.8 | 10876.8 | 10876.8 | -13239.6 | 13239.6 |  | 0 |  | 13239.6 | 6639.6 | 6626.4 | 6626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | -3366 | 3366 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 2587.2 | 2600.4 | 2600.4 | 0 | 0 | 0 | 1579.2 | 1579.2 | 1344 | 1338.4 | 1258.6 | 1258.6 | 109.2 | 107.1 | 33.6 | 32.2 | 802.2 | 803.6 | 301 | 300.3 | 431.2 | 431.2 | 2109.6 | 2106 | 1533.6 | 1537.2 | 2534.4 | 2534.4 | 1915.2 | 1915.2 | 588.96 | 588.24 | 208.8 | 208.8 | 240.48 | 241.2 | 227.52 | 227.52 | 141.12 | 140.4 | 1884 | 1886.4 | 0 | 1573.2 | 1575 | 0 | 10.08 | 10.08 | 1116 | 1114.2 | 0 | 1551.6 | 1551.6 | 0 | 153.6 | 152.4 | 408 | 409.2 |  | 4644 | 3448.8
07 - 08 |  |  |  | 1.42 |  | 0.71 | 1137.6 | 1138.8 | 91.2 | 91.2 | 25.2 | 24.9 | 1115.2 | 1115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 82.05 | 82.05 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -9517.2 | 9517.2 | 9517.2 | -12421.2 | 12421.2 |  | 0 |  | 12421.2 | 6111.6 | 6118.2 | 6118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | -1966.8 | 1966.8 | 1966.8 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 2085.6 | 2085.6 | 2085.6 | 0 | 13.2 | 13.2 | 1587.6 | 1583.4 | 1344 | 1349.6 | 1255.8 | 1255.1 | 113.4 | 115.5 | 30.8 | 32.2 | 805 | 803.6 | 312.2 | 311.5 | 436.8 | 435.4 | 2037.6 | 2037.6 | 1526.4 | 1522.8 | 2577.6 | 2574 | 1814.4 | 1810.8 | 603.36 | 603.36 | 221.76 | 221.76 | 259.2 | 259.2 | 240.48 | 239.76 | 141.12 | 141.12 | 1807.2 | 1804.8 | 0 | 1458 | 1456.2 | 0 | 8.64 | 9.36 | 1094.4 | 1094.4 | 0 | 1512 | 1508.4 | 0 | 199.2 | 200.4 | 415.2 | 414 |  | 4615.2 | 3340.8
08 - 09 |  |  |  | 1.37 |  | 0.685 | 1303.2 | 1303.2 | 91.2 | 91.2 | 24.6 | 24.6 | 1238.8 | 1238.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 81.9 | 81.9 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -7590 | 7590 | 7590 | -10969.2 | 10969.2 |  | 0 |  | 10969.2 | 7009.2 | 7002.6 | 7002.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 59.4 | 59.4 | -1108.8 | 13.2 | 13.2 | 1108.8 | 1108.8 | 1108.8 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 422.4 | 435.6 | 435.6 | 1747.2 | 1747.2 | 1467.2 | 1467.2 | 1436.4 | 1437.1 | 113.4 | 113.4 | 16.8 | 16.8 | 828.8 | 829.5 | 295.4 | 296.1 | 526.4 | 526.4 | 1987.2 | 1987.2 | 1548 | 1551.6 | 2541.6 | 2541.6 | 1814.4 | 1818 | 613.44 | 613.44 | 246.24 | 246.24 | 290.88 | 290.16 | 239.04 | 239.04 | 138.24 | 138.96 | 1728 | 1728 | 0 | 1465.2 | 1465.2 | 0 | 8.64 | 8.64 | 1080 | 1081.8 | 0 | 1483.2 | 1485 | 0 | 156 | 154.8 | 456 | 454.8 |  | 4528.8 | 3362.4
09 - 10 |  |  |  | 1.36 |  | 0.68 | 1456.8 | 1454.4 | 76.8 | 76.8 | 24.6 | 24.6 | 1430.8 | 1430.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 2 | 2.2 | 68.25 | 68.25 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -7576.8 | 7576.8 | 7576.8 | -10190.4 | 10190.4 |  | 0 |  | 10190.4 | 7339.2 | 7345.8 | 7345.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 59.4 | 59.4 | -1821.6 | 0 | 0 | 1821.6 | 1821.6 | 1821.6 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 1557.6 | 1557.6 | 1557.6 | 1873.2 | 1877.4 | 1612.8 | 1607.2 | 1604.4 | 1604.4 | 100.8 | 100.8 | 16.8 | 15.4 | 847 | 847 | 260.4 | 261.1 | 663.6 | 665 | 2131.2 | 2131.2 | 1584 | 1580.4 | 2570.4 | 2574 | 1814.4 | 1814.4 | 662.4 | 662.4 | 264.96 | 264.96 | 316.8 | 316.8 | 246.24 | 246.24 | 141.12 | 141.12 | 1860 | 1858.8 | 0 | 1454.4 | 1454.4 | 0 | 10.08 | 9.36 | 1090.8 | 1089 | 0 | 1436.4 | 1436.4 | 0 | 156 | 156 | 480 | 480 |  | 4701.6 | 3398.4
10 - 11 |  |  |  | 1.37 |  | 0.685 | 1267.2 | 1268.4 | 108 | 106.8 | 24 | 24 | 1246 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 97.95 | 97.95 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -7088.4 | 7088.4 | 7088.4 | -10626 | 10626 |  | 0 |  | 10626 | 8646 | 8639.4 | 8639.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | -2481.6 | 0 | 0 | 2481.6 | 2481.6 | 2481.6 | 0 | 13.2 | 13.2 | 1874.4 | 1861.2 | 1861.2 | 1638 | 1633.8 | 1624 | 1629.6 | 1398.6 | 1399.3 | 130.2 | 128.1 | 19.6 | 21 | 826 | 826 | 217 | 217 | 680.4 | 677.6 | 2109.6 | 2113.2 | 1584 | 1584 | 2692.8 | 2689.2 | 1785.6 | 1785.6 | 694.08 | 694.8 | 266.4 | 267.12 | 351.36 | 352.08 | 244.8 | 245.52 | 139.68 | 139.68 | 1833.6 | 1833.6 | 0 | 1429.2 | 1429.2 | 0 | 10.08 | 10.08 | 1098 | 1098 | 0 | 1447.2 | 1449 | 0 | 192 | 192 | 472.8 | 474 |  | 4802.4 | 3369.6
11 - 12 |  |  |  | 1.4 |  | 0.7 | 952.8 | 952.8 | 141.6 | 141.6 | 25.2 | 25.5 | 914.4 | 914.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 130.95 | 130.95 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -6586.8 | 6586.8 | 6586.8 | -10480.8 | 10480.8 |  | 0 |  | 10480.8 | 8289.6 | 8289.6 | 8289.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | -2613.6 | 0 | 0 | 2613.6 | 2613.6 | 2613.6 | 0 | 0 | 0 | 1795.2 | 1795.2 | 1795.2 | 1310.4 | 1314.6 | 1624 | 1618.4 | 1052.8 | 1053.5 | 163.8 | 163.8 | 19.6 | 18.2 | 803.6 | 802.9 | 243.6 | 242.9 | 652.4 | 655.2 | 2001.6 | 1998 | 1548 | 1548 | 2649.6 | 2649.6 | 1900.8 | 1893.6 | 699.84 | 699.84 | 272.16 | 271.44 | 360 | 359.28 | 240.48 | 239.76 | 152.64 | 151.92 | 1716 | 1718.4 | 0 | 1530 | 1530 | 0 | 10.08 | 10.08 | 1090.8 | 1090.8 | 0 | 1432.8 | 1432.8 | 0 | 156 | 156 | 444 | 444 |  | 4651.2 | 3448.8
12 - 13 |  |  |  | 1.4 |  | 0.7 | 1197.6 | 1198.8 | 81.6 | 82.8 | 24 | 23.7 | 1189.6 | 1189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 74.85 | 74.85 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -7444.8 | 7444.8 | 7444.8 | -11127.6 | 11127.6 |  | 0 |  | 11127.6 | 8078.4 | 8085 | 8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | -1425.6 | 105.6 | 105.6 | 1425.6 | 1425.6 | 1425.6 | 52.8 | 39.6 | 39.6 | 1214.4 | 1227.6 | 1227.6 | 1579.2 | 1575 | 1377.6 | 1377.6 | 1316 | 1315.3 | 105 | 105 | 19.6 | 19.6 | 778.4 | 779.1 | 239.4 | 240.1 | 498.4 | 498.4 | 1929.6 | 1933.2 | 1519.2 | 1519.2 | 2678.4 | 2678.4 | 2008.8 | 2016 | 679.68 | 678.96 | 270.72 | 271.44 | 357.12 | 357.84 | 237.6 | 238.32 | 154.08 | 154.08 | 1651.2 | 1648.8 | 0 | 1652.4 | 1652.4 | 0 | 10.08 | 10.08 | 1072.8 | 1072.8 | 0 | 1490.4 | 1490.4 | 0 | 148.8 | 148.8 | 434.4 | 434.4 |  | 4608 | 3528
13 - 14 |  |  |  | 1.37 |  | 0.685 | 1176 | 1174.8 | 127.2 | 126 | 25.8 | 25.8 | 1141.6 | 1141.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 115.2 | 115.2 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -7722 | 7722 | 7722 | -10718.4 | 10718.4 |  | 0 |  | 10718.4 | 9174 | 9174 | 9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | -2376 | 0 | 0 | 2376 | 2376 | 2376 | 0 | 13.2 | 13.2 | 1531.2 | 1518 | 1518 | 1562.4 | 1566.6 | 1579.2 | 1584.8 | 1296.4 | 1295.7 | 147 | 149.1 | 16.8 | 16.8 | 810.6 | 809.9 | 252 | 252 | 627.2 | 627.2 | 1994.4 | 1994.4 | 1483.2 | 1486.8 | 2743.2 | 2743.2 | 2023.2 | 2019.6 | 698.4 | 699.84 | 256.32 | 255.6 | 368.64 | 368.64 | 228.96 | 228.96 | 146.88 | 147.6 | 1728 | 1730.4 | 0 | 1666.8 | 1666.8 | 0 | 8.64 | 9.36 | 1011.6 | 1013.4 | 0 | 1490.4 | 1490.4 | 0 | 184.8 | 184.8 | 460.8 | 459.6 |  | 4737.6 | 3506.4
14 - 15 |  |  |  | 1.36 |  | 0.68 | 1152 | 1152 | 132 | 133.2 | 26.4 | 26.7 | 1136.4 | 1136.4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 128.7 | 128.7 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -7524 | 7524 | 7524 | -10837.2 | 10837.2 |  | 0 |  | 10837.2 | 9715.2 | 9708.6 | 9708.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | -2587.2 | 0 | 0 | 2587.2 | 2587.2 | 2587.2 | 0 | 0 | 0 | 1874.4 | 1887.6 | 1887.6 | 1512 | 1507.8 | 1601.6 | 1601.6 | 1269.8 | 1270.5 | 155.4 | 153.3 | 30.8 | 30.8 | 786.8 | 786.8 | 221.2 | 220.5 | 666.4 | 666.4 | 2001.6 | 2001.6 | 1533.6 | 1530 | 2664 | 2664 | 1987.2 | 1990.8 | 702.72 | 701.28 | 254.88 | 254.88 | 328.32 | 327.6 | 224.64 | 223.92 | 138.24 | 138.24 | 1737.6 | 1737.6 | 0 | 1659.6 | 1661.4 | 0 | 10.08 | 10.08 | 1026 | 1026 | 0 | 1472.4 | 1472.4 | 0 | 158.4 | 159.6 | 492 | 493.2 |  | 4665.6 | 3520.8
15 - 16 |  |  |  | 1.38 |  | 0.69 | 1178.4 | 1179.6 | 141.6 | 141.6 | 22.8 | 22.5 | 1128.8 | 1128.8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 141.75 | 141.75 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -7920 | 7920 | 7920 | -10942.8 | 10942.8 |  | 0 |  | 10942.8 | 8263.2 | 8269.8 | 8269.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | -1636.8 | 13.2 | 13.2 | 1636.8 | 1636.8 | 1636.8 | 105.6 | 92.4 | 92.4 | 792 | 765.6 | 765.6 | 1520.4 | 1520.4 | 1556.8 | 1556.8 | 1300.6 | 1300.6 | 163.8 | 163.8 | 8.4 | 9.8 | 793.8 | 794.5 | 207.2 | 207.9 | 602 | 600.6 | 2066.4 | 2062.8 | 1533.6 | 1530 | 2599.2 | 2602.8 | 1821.6 | 1821.6 | 701.28 | 701.28 | 241.92 | 241.92 | 298.08 | 298.8 | 227.52 | 228.24 | 136.8 | 136.8 | 1809.6 | 1809.6 | 0 | 1486.8 | 1485 | 0 | 10.08 | 10.08 | 1047.6 | 1049.4 | 0 | 1468.8 | 1467 | 0 | 136.8 | 135.6 | 470.4 | 470.4 |  | 4665.6 | 3355.2
16 - 17 |  |  |  | 1.37 |  | 0.685 | 1137.6 | 1137.6 | 86.4 | 86.4 | 22.8 | 23.1 | 1073.2 | 1073.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | 87.15 | 87.15 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8566.8 | 8566.8 | 8566.8 | -10982.4 | 10982.4 |  | 0 |  | 10982.4 | 8514 | 8514 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | -1108.8 | 250.8 | 250.8 | 1108.8 | 1122 | 1122 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 528 | 554.4 | 554.4 | 1461.6 | 1465.8 | 1310.4 | 1304.8 | 1258.6 | 1258.6 | 105 | 107.1 | 2.8 | 2.8 | 789.6 | 790.3 | 203 | 203 | 408.8 | 410.2 | 2030.4 | 2034 | 1526.4 | 1530 | 2563.2 | 2563.2 | 1720.8 | 1720.8 | 616.32 | 617.04 | 226.08 | 226.08 | 300.96 | 300.96 | 224.64 | 223.92 | 136.8 | 136.08 | 1802.4 | 1801.2 | 0 | 1389.6 | 1389.6 | 0 | 10.08 | 9.36 | 1058.4 | 1056.6 | 0 | 1454.4 | 1454.4 | 0 | 187.2 | 188.4 | 460.8 | 459.6 |  | 4593.6 | 3247.2
17 - 18 |  |  |  | 1.43 |  | 0.715 | 998.4 | 998.4 | 74.4 | 74.4 | 19.2 | 19.2 | 923.6 | 923.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.25 | 80.25 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -9068.4 | 9068.4 | 9068.4 | -11338.8 | 11338.8 |  | 0 |  | 11338.8 | 7378.8 | 7378.8 | 7378.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | -1597.2 | 1597.2 | 1597.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 1135.2 | 1148.4 | 1148.4 | 52.8 | 39.6 | 39.6 | 1360.8 | 1360.8 | 1344 | 1344 | 1099 | 1098.3 | 100.8 | 98.7 | 11.2 | 11.2 | 831.6 | 830.9 | 239.4 | 239.4 | 417.2 | 417.2 | 1216.8 | 1213.2 | 1569.6 | 1569.6 | 2635.2 | 2631.6 | 1490.4 | 1490.4 | 645.12 | 645.12 | 231.84 | 233.28 | 300.96 | 300.96 | 239.04 | 239.04 | 151.2 | 151.92 | 972 | 970.8 | 0 | 1126.8 | 1126.8 | 0 | 8.64 | 9.36 | 1116 | 1114.2 | 0 | 1526.4 | 1526.4 | 0 | 158.4 | 157.2 | 439.2 | 440.4 |  | 3852 | 3060
18 - 19 |  |  |  | 1.44 |  | 0.72 | 873.6 | 872.4 | 79.2 | 78 | 20.4 | 20.1 | 781.2 | 781.2 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 81.6 | 81.6 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8632.8 | 8632.8 | 8632.8 | -11074.8 | 11074.8 |  | 0 |  | 11074.8 | 7986 | 7986 | 7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 1293.6 | 1293.6 | 1293.6 | 79.2 | 66 | 66 | 1135.2 | 1108.8 | 1108.8 | 26.4 | 39.6 | 39.6 | 1243.2 | 1239 | 1344 | 1349.6 | 961.8 | 962.5 | 100.8 | 100.8 | 19.6 | 19.6 | 824.6 | 824.6 | 254.8 | 254.1 | 431.2 | 429.8 | 748.8 | 752.4 | 1612.8 | 1612.8 | 2577.6 | 2577.6 | 1224 | 1220.4 | 590.4 | 590.4 | 233.28 | 233.28 | 299.52 | 299.52 | 241.92 | 241.92 | 164.16 | 164.16 | 506.4 | 508.8 | 0 | 838.8 | 838.8 | 0 | 10.08 | 9.36 | 1144.8 | 1146.6 | 0 | 1522.8 | 1522.8 | 0 | 160.8 | 162 | 453.6 | 453.6 |  | 3326.4 | 2836.8
19 - 20 |  |  |  | 1.48 |  | 0.74 | 400.8 | 402 | 76.8 | 76.8 | 21 | 21.3 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 86.2 | 0 | 0 | 79.65 | 79.65 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8329.2 | 8329.2 | 8329.2 | -11272.8 | 11272.8 |  | 0 |  | 11272.8 | 8408.4 | 8408.4 | 8408.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 1056 | 1056 | 1056 | 79.2 | 92.4 | 92.4 | 871.2 | 897.6 | 897.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 730.8 | 735 | 1366.4 | 1360.8 | 445.2 | 445.2 | 100.8 | 100.8 | 5.6 | 4.2 | 835.8 | 835.8 | 268.8 | 269.5 | 422.8 | 424.2 | 799.2 | 795.6 | 1591.2 | 1591.2 | 2628 | 2631.6 | 1468.8 | 1468.8 | 610.56 | 611.28 | 243.36 | 242.64 | 298.08 | 297.36 | 240.48 | 240.48 | 171.36 | 169.92 | 542.4 | 541.2 | 0 | 1083.6 | 1083.6 | 0 | 10.08 | 10.08 | 1141.2 | 1141.2 | 0 | 1522.8 | 1524.6 | 0 | 196.8 | 195.6 | 434.4 | 433.2 |  | 3427.2 | 3060
20 - 21 |  |  |  | 1.49 |  | 0.745 | 302.4 | 301.2 | 76.8 | 76.8 | 22.2 | 22.2 | 209.2 | 209.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 87.2 | 0.4 | 0.2 | 78.75 | 78.75 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -9042 | 9042 | 9042 | -11550 | 11550 |  | 0 |  | 11550 | 7365.6 | 7365.6 | 7365.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 2138.4 | 2138.4 | 2138.4 | 0 | 0 | 0 | 1636.8 | 1623.6 | 1623.6 | 26.4 | 0 | 0 | 588 | 588 | 1344 | 1344 | 340.2 | 340.2 | 100.8 | 100.8 | 2.8 | 2.8 | 817.6 | 816.9 | 232.4 | 231.7 | 431.2 | 429.8 | 957.6 | 961.2 | 1576.8 | 1580.4 | 2685.6 | 2682 | 1605.6 | 1605.6 | 655.2 | 654.48 | 240.48 | 239.76 | 296.64 | 297.36 | 233.28 | 234 | 162.72 | 164.16 | 712.8 | 711.6 | 0 | 1234.8 | 1238.4 | 0 | 8.64 | 9.36 | 1152 | 1152 | 0 | 1566 | 1564.2 | 0 | 165.6 | 166.8 | 415.2 | 416.4 |  | 3643.2 | 3182.4
21 - 22 |  |  |  | 1.49 |  | 0.745 | 297.6 | 298.8 | 72 | 72 | 21 | 20.7 | 207.6 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 76.8 | 76.8 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8329.2 | 8329.2 | 8329.2 | -11998.8 | 11998.8 |  | 0 |  | 11998.8 | 8593.2 | 8593.2 | 8593.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 1452 | 1465.2 | 1465.2 | 79.2 | 66 | 66 | 1003.2 | 1003.2 | 1003.2 | 79.2 | 105.6 | 105.6 | 579.6 | 575.4 | 1310.4 | 1310.4 | 338.8 | 338.1 | 96.6 | 96.6 | 5.6 | 7 | 792.4 | 793.1 | 217 | 217.7 | 422.8 | 422.8 | 921.6 | 918 | 1598.4 | 1598.4 | 2685.6 | 2689.2 | 1555.2 | 1558.8 | 681.12 | 681.84 | 226.08 | 227.52 | 288 | 288 | 236.16 | 236.16 | 161.28 | 160.56 | 679.2 | 679.2 | 0 | 1188 | 1188 | 0 | 10.08 | 9.36 | 1144.8 | 1146.6 | 0 | 1548 | 1548 | 0 | 170.4 | 170.4 | 436.8 | 436.8 |  | 3607.2 | 3153.6
22 - 23 |  |  |  | 1.5 |  | 0.75 | 309.6 | 309.6 | 76.8 | 76.8 | 20.4 | 20.7 | 213.6 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 89.8 | 0 | 0.2 | 79.35 | 79.35 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -10098 | 10098 | 10098 | -13002 | 13002 |  | 0 |  | 13002 | 8223.6 | 8217 | 8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 3511.2 | 3484.8 | 3484.8 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 2402.4 | 2402.4 | 0 | 0 | 0 | 579.6 | 579.6 | 1321.6 | 1327.2 | 350 | 350.7 | 100.8 | 100.8 | 8.4 | 8.4 | 799.4 | 798.7 | 208.6 | 207.9 | 431.2 | 431.2 | 928.8 | 932.4 | 1612.8 | 1612.8 | 2779.2 | 2782.8 | 1648.8 | 1645.2 | 694.08 | 693.36 | 227.52 | 226.08 | 302.4 | 302.4 | 243.36 | 242.64 | 167.04 | 167.04 | 693.6 | 693.6 | 0 | 1260 | 1258.2 | 0 | 10.08 | 10.8 | 1162.8 | 1161 | 0 | 1569.6 | 1571.4 | 0 | 211.2 | 211.2 | 436.8 | 436.8 |  | 3708 | 3261.6
23 - 00 |  |  |  | 1.49 |  | 0.745 | 309.6 | 308.4 | 74.4 | 75.6 | 20.4 | 20.1 | 213.2 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 89 | 0 | 0 | 79.8 | 79.8 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -10309.2 | 10309.2 | 10309.2 | -12896.4 | 12896.4 |  | 0 |  | 12896.4 | 7761.6 | 7768.2 | 7768.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 3669.6 | 3696 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 2956.8 | 2956.8 | 2956.8 | 0 | 0 | 0 | 571.2 | 571.2 | 1299.2 | 1299.2 | 348.6 | 348.6 | 100.8 | 100.8 | 2.8 | 1.4 | 786.8 | 787.5 | 204.4 | 204.4 | 414.4 | 415.8 | 936 | 932.4 | 1620 | 1616.4 | 2728.8 | 2725.2 | 1612.8 | 1616.4 | 709.92 | 709.92 | 223.2 | 223.2 | 285.12 | 285.12 | 234.72 | 235.44 | 159.84 | 160.56 | 696 | 697.2 | 0 | 1242 | 1242 | 0 | 11.52 | 10.8 | 1166.4 | 1166.4 | 0 | 1569.6 | 1567.8 | 0 | 163.2 | 164.4 | 436.8 | 436.8 |  | 3664.8 | 3232.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 34.19 | 0 | 17.095 | 23642.4 | 23641.2 | 2198.4 | 2199.6 | 531 | 531 | 22506.4 | 22506.4 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 1648.8 | 2.4 | 2.6 | 2126.1 | 2126.1 | 0 | 1143.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213100.8 | 213100.8 | 0 | 286902 | 0 | 0 | 0 | 286902 | 192244.8 | 192244.8 | 192244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 1372.8 | 1372.8 | 1372.8 | 37144.8 | 37158 | 37158 | 17503.2 | 17490 | 17490 | 30861.6 | 30861.6 | 30861.6 | 11853.6 | 11880 | 11880 | 32037.6 | 32033.4 | 33320 | 33325.6 | 26066.6 | 26066.6 | 2763.6 | 2761.5 | 350 | 348.6 | 19047 | 19047 | 5590.2 | 5589.5 | 11586.4 | 11587.8 | 37332 | 37332 | 37123.2 | 37119.6 | 63180 | 63183.6 | 42328.8 | 42332.4 | 15484.32 | 15485.04 | 5650.56 | 5649.84 | 7117.92 | 7118.64 | 5634.72 | 5634.72 | 3617.28 | 3618 | 31420.8 | 31422 | 0 | 33685.2 | 33687 | 0 | 243.36 | 243.36 | 26420.4 | 26420.4 | 0 | 36475.2 | 36475.2 | 0 | 4063.2 | 4064.4 | 10370.4 | 10371.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шексна |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч