## TDSheet
Параметры: | Период замеров: 19.06.2024 - 19.06.2024
Время замера: 17:00
ПС
ТС |  | Дата замера | Акт мощность ВН | Акт мощность НН | Акт мощность СН | Реакт мощность ВН | Реакт мощность НН | Реакт мощность СН | Напряжение ВН, кВ | Напряжение СН, кВ | Напряжение НН, кВ | Время замера
ГЭС-1 Кондопожская
ГЭС-1 Т1 |  | 19.06.2024 | 14573 |  |  | 1046 |  |  | 118.71 |  |  | 17:00
ГЭС-12 Верхнесвирская
|  | 19.06.2024 | 2963 |  |  | 3241 | [5 empty] | 17:00
ГЭС-14 Кривопорожская
|  | 19.06.2024 | [9 empty] | 17:00
ГЭС-14 Т3 |  | 19.06.2024 |  | 86 |  |  | 17.03 |  |  |  |  | 17:00
ГЭС-14 Т4 |  | 19.06.2024 |  | 302 |  |  | 223 |  |  |  |  | 17:00
ГЭС-16 Юшкозерская
ГЭС-16 Т1 |  | 19.06.2024 | 1103 | [8 empty] | 17:00
ГЭС-16 Т2 |  | 19.06.2024 | 16485 | [8 empty] | 17:00
ГЭС-16 Т9 |  | 19.06.2024
ГЭС-19 Питкякоски
ГЭС-19 Т1 |  | 19.06.2024 | 957 | [8 empty] | 17:00
ГЭС-19 Т2 |  | 19.06.2024
ГЭС-2 Пальеозерская
19.06.2024
ГЭС-2 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 22418 |  |  | -5311 |  |  |  |  | 17:00
ГЭС-2 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 521 |  |  | 113 |  |  |  |  | 17:00
ГЭС-21 Хямекоски
19.06.2024
ГЭС-21 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 855 | [7 empty] | 17:00
ГЭС-21 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 864 | [7 empty] | 17:00
ГЭС-22 Харлу
ПС-39С Т1 Харлу |  | 19.06.2024 |  | 2636 | [7 empty] | 17:00
ГЭС-24 Пиени-Йоки
ГЭС-24 Т1 |  | 19.06.2024 | 38 |  |  | 9.71 | [5 empty] | 17:00
ГЭС-25 Суури-Йоки
ГЭС-25 Т1 |  | 19.06.2024 | 419 | [8 empty] | 17:00
ГЭС-26 Игнойла
ГЭС-26 Т1 Игнойла |  | 19.06.2024 | 2251 | [8 empty] | 17:00
ГЭС-3 Маткожненская
|  | 19.06.2024 | 61347 |  |  | -39 | [5 empty] | 17:00
ГЭС-3 Т6 |  | 19.06.2024
ГЭС-3 Т7 |  | 19.06.2024
ГЭС-4 Ондская
|  | 19.06.2024 |  | 73020.2 |  |  | -26580.4 |  |  |  | 117.7 | 17:00
ГЭС-4 Т12 |  | 19.06.2024
ГЭС-4 Т13 |  | 19.06.2024
ГЭС-5 Выгостровская
ГЭС-5 Т1 |  | 19.06.2024 | 37655 |  |  | -8610 | [5 empty] | 17:00
ГЭС-5 Т3 |  | 19.06.2024
ГЭС-5 Т4 |  | 19.06.2024
ГЭС-6 Беломорская
ГЭС-6 Т1 |  | 19.06.2024 | -92 |  |  | -330 | [5 empty] | 17:00
ГЭС-6 Т3 |  | 19.06.2024
ГЭС-7 Палокоргская
ГЭС-7 Т1 |  | 19.06.2024 | 28519 |  |  | -1432 | [5 empty] | 17:00
ГЭС-7 Т3 |  | 19.06.2024
ГЭС-7 Т4 |  | 19.06.2024
ГЭС-9 Путкинская
19.06.2024
ГЭС-9 АТ1 |  | 19.06.2024 |  |  | 100551 |  |  | -13279 |  |  |  | 17:00
ПС 110 кВ Авангард (ПС 79)
ПС-79 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1167.2 |  |  | 495.21 |  | 118 |  | 10.35 | 17:00
ПС-79 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 1002 |  |  | 591 |  | 118 |  | 10.35 | 17:00
ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76)
ПС-76 Т1 |  | 19.06.2024
ПС-76 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 223.32 | 288.4 |  | 154.75 | 169.4 | 115 | 37.04 | 10.64 | 17:00
ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12)
ПС-12 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1370.25 | 2.1 |  | 425.25 |  | 115.84 | 36.79 | 10.47 | 17:00
ПС-12 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 1233.75 | 2.1 |  | 351 | 18.9 | 115.82 | 36.86 | 10.41 | 17:00
ПС 110 кВ Березовка (ПС 63)
ПС-63 Т1 |  | 19.06.2024
ПС-63 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 1534.01 | 578.55 |  | 590.21 | 338.1 | 121.85 | 37.57 | 10.81 | 17:00
ПС 110 кВ Боровое (ПС 53)
ПС-53 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 366 |  |  | 172.8 |  | 117 |  | 10.85 | 17:00
ПС-53 Т2 |  | 19.06.2024
ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС 39)
ПС-39 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 216 | 1014.3 |  | 132 | 464.1 | 118.43 | 37.63 | 10.49 | 17:00
ПС-39 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 300 |  |  | 198 |  | 117.66 |  | 10.55 | 17:00
ПС 110 кВ Великая Губа (ПС 78)
ПС-78 Т1 |  | 19.06.2024
ПС-78 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 390.96 | 982.29 |  | 202.18 | -80.85 | 115 | 36.88 | 10.7 | 17:00
ПС 110 кВ Вяртсиля (ПС 28)
ПС-28 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1903.68 |  |  | 804 |  | 115 |  | 10.26 | 17:00
ПС-28 Т2 |  | 19.06.2024
ПС 110 кВ Гимолы (ПС 31)
ПС-31 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 44.98 |  |  | 31.2 |  | 117 |  | 10.9 | 17:00
ПС 110 кВ Деревянка (ПС 5)
ПС-5 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1948.5 | 3364.2 |  | 1626.3 | 2144.1 | 118.58 | 36.28 | 6.11 | 17:00
ПС-5 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 635.4 | 833.7 |  | 342 | 447.3 | 118.14 | 36.87 | 6.41 | 17:00
ПС-5 Т3 |  | 19.06.2024
ПС-5 Т4 |  | 19.06.2024
ПС 110 кВ Заозерье (ПС 23)
ПС-23 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1049.64 |  |  | 527.1 |  | 117 | 36.06 | 6.22 | 17:00
ПС-23 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 804.6 | 1074.5 |  | 339 | 924 | 117 | 36.77 | 6.31 | 17:00
ПС 110 кВ Калевала (ПС 55)
ПС-55 Т1 |  | 19.06.2024
ПС-55 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 977.94 |  |  | 372.79 |  | 116 |  | 10.26 | 17:00
ПС 110 кВ Каршево (ПС 75)
ПС-75 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 116.4 |  |  | 54 |  | 110.73 |  | 10.08 | 17:00
ПС-75 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 48 |  |  | 11.4 |  | 110.73 |  | 10.6 | 17:00
ПС 110 кВ Карьерная (ПС 93)
ПС-93 Т1 |  | 19.06.2024
ПС-93 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 414.6 | 1056.3 |  | 171.6 | 982.8 | 117 | 34.99 | 6.33 | 17:00
ПС 110 кВ Кепа (ПС 54)
ПС-54 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 108.6 |  |  | 40.2 |  | 117 |  | 10.7 | 17:00
ПС 110 кВ Кестеньга (ПС 58)
ПС-58 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 264.48 |  |  | 242.7 |  | 117 |  | 10.33 | 17:00
ПС 110 кВ Кирьявалахти (ПС 94)
ПС-94 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 95.27 | 1703.89 |  | -46.18 | 877.02 | 117 | 36.1 | 10.3 | 17:00
ПС-94 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 115.48 | 1250.55 |  | 125.57 | 377.65 | 117 | 36.1 | 10.31 | 17:00
ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20)
ПС-20 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1827.74 |  |  | 1022.17 |  | 117 |  | 6.38 | 17:00
ПС-20 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 2569.96 |  |  | 1133.91 |  | 117 |  | 6.22 | 17:00
ПС 110 кВ Коткозеро (ПС 40)
ПС-40 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 331.02 | 84.7 |  | 168.92 | -17.5 | 115 | 37.7 | 10.5 | 17:00
ПС 110 кВ Кукковка (ПС 66)
ПС-66 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 5115.53 |  |  | 933.38 |  | 117 |  | 10.39 | 17:00
ПС-66 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 304.5 |  |  | 20.25 |  | 117 |  | 10.48 | 17:00
ПС 110 кВ Лахденпохья (ПС 34)
19.06.2024
ПС-34 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 2112.96 | 382.21 |  | 1375.72 | 254.63 | 113.36 | 37.2 | 10.35 | 17:00
ПС-34 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 1879.82 | 459.47 |  | 589.23 | 221.1 | 115 | 37.23 | 10.32 | 17:00
ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС 13)
ПС-13 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 568.61 |  |  | 3246.44 |  | 115 |  | 10.66 | 17:00
ПС-13 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 396.21 | 1929.2 |  | 2841.51 | -2597 | 115 | 36.64 | 10.23 | 17:00
ПС 110 кВ Логмозеро (ПС 83)
ПС-83 Т1 Логмозеро |  | 19.06.2024 |  | 470 |  |  | -1204 |  | 117 |  | 10.35 | 17:00
ПС-83 Т2 Логмозеро |  | 19.06.2024
ПС-83 Т3 Логмозеро |  | 19.06.2024 |  | 36 |  |  | -266 |  | 117 |  | 10.4 | 17:00
ПС 110 кВ Лоймола (ПС 30)
ПС-30 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 184.2 |  |  | 140 |  | 120.07 |  | 10.88 | 17:00
ПС 110 кВ Ляскеля (ПС 26)
ПС-26 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1008.47 | -1355 |  | 790.8 | 38 | 115 | 36.5 | 6.57 | 17:00
ПС-26 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 703.2 | -1380 |  | 387.6 | 309 | 115 | 36.5 | 6.55 | 17:00
ПС 110 кВ Найстеньярви (ПС 35)
ПС-35 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 342.62 |  |  | 236.15 |  | 117 |  | 10.74 | 17:00
ПС-35 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 231.2 |  |  | 154.4 |  | 117 |  | 11.32 | 17:00
ПС 110 кВ Олений (ПС 14)
ПС-14 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 75.43 |  |  | 42.37 |  | 116 |  | 11.09 | 17:00
ПС 110 кВ Олонец (ПС 41)
ПС-41 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 2211 | 149.1 |  | 783 | -99.75 | 116.93 | 36.29 | 11.12 | 17:00
ПС-41 Т2 Олонец |  | 19.06.2024 |  | 1887 | 2417.1 |  | 813 | 990.15 | 117.88 | 36.38 | 11.39 | 17:00
ПС 110 кВ Пай (ПС 6)
ПС-6 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 71.29 |  |  | 27.61 |  | 119.64 |  | 10.53 | 17:00
ПС 110 кВ Пенинга (ПС 33)
ПС-33 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 69.71 | -652.4 |  | 14.97 | 3089.8 | 115 | 38.04 | 10.42 | 17:00
ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1)
ПС-1 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 7600.5 | 885 |  | 1447.2 | 42 | 118 | 10.28 | 6.16 | 17:00
ПС-1 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 9398.7 | 762 |  | 1011.6 | -57 | 118 | 10.14 | 6.18 | 17:00
ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25)
ПС-25 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1792.33 | 5260.5 |  | 716.59 | 4421.55 | 117.3 | 38.5 | 6.24 | 17:00
ПС-25 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 815.85 | 6032.69 |  | 210.15 | 4864.04 | 117.3 | 38.5 | 6.24 | 17:00
ПС 110 кВ Повенец (ПС 77)
ПС-77 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 665.4 |  |  | 274.8 |  | 35.91 |  | 10.99 | 17:00
ПС-77 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 172.28 |  |  | 68 |  | 111 |  | 10.83 | 17:00
ПС 110 кВ Поросозеро (ПС 29)
ПС-29 Т1 |  | 19.06.2024
ПС-29 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 350.85 | 308.7 |  | 373.68 | 264.6 | 117.8 | 39 | 6.91 | 17:00
ПС 110 кВ Прибрежная (ПС 70)
ПС-70 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 6695.25 |  |  | 1602.75 |  | 117 |  | 10.36 | 17:00
ПС-70 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 3805.94 |  |  | 894.3 |  | 117 |  | 10.18 | 17:00
ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64)
ПС-64 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1173.6 | 2149.35 |  | 712.68 | 1355.2 | 114.18 | 37.66 | 10.67 | 17:00
ПС-64 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 534.38 | 2893.45 |  | 313.76 | 1811.25 | 117.13 | 37.68 | 10.72 | 17:00
ПС 110 кВ Пудож (ПС 36)
ПС-36 Т1 |  | 19.06.2024 |  |  | 551.6 |  |  | -38.5 | 116.94 | 34.76 |  | 17:00
ПС-36 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 4033.09 | 532 |  | 904 | 355.6 | 109.32 | 36.79 | 10.46 | 17:00
ПС 110 кВ Пяльма (ПС 37)
ПС-37 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 256.1 |  |  | 163.76 |  | 115 |  | 10.45 | 17:00
ПС-37 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 186 |  |  | 84.4 |  | 114 |  | 10.42 | 17:00
ПС 110 кВ Пяозеро (ПС 56)
ПС-56 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 681.52 |  |  | 271.28 |  | 117 |  | 10.37 | 17:00
ПС-56 Т2 |  | 19.06.2024
ПС 110 кВ Радиозавод (ПС 67)
ПС-67 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 8689.46 |  |  | 1610.58 |  | 118 |  | 10.41 | 17:00
ПС-67 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 3451.44 |  |  | 664.04 |  | 118 |  | 10.41 | 17:00
ПС 110 кВ Ругозеро (ПС 9)
ПС-9 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 301.08 |  |  | 127.18 |  | 115 |  | 10.49 | 17:00
ПС-9 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 112.8 |  |  | 61.2 |  | 115 |  | 10.54 | 17:00
ПС 110 кВ Сегежа (ПС 15)
ПС-15 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 4294.8 | 800.1 |  | 1317.6 | 399 | 116.5 | 37.08 | 6.14 | 17:00
ПС-15 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 3515.4 | 834.4 |  | 853.2 | 194.6 | 116.5 | 37.2 | 6.16 | 17:00
ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27)
ПС-27 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1040.2 | 3024 |  | 342.69 | 812.7 | 118 | 37.14 | 6.4 | 17:00
ПС-27 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 1271.7 | 4103.4 |  | 392.4 | 1486.8 | 118 | 36.64 | 6.37 | 17:00
ПС 110 кВ Сосновый (ПС 57)
ПС-57 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 73.06 |  |  | 55.48 |  | 117 |  | 10.79 | 17:00
ПС 110 кВ Софпорог (ПС 59)
ПС-59 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 56.62 |  |  | 30.12 |  | 117 |  | 10.21 | 17:00
ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69)
ПС-69 Т1 |  | 19.06.2024
ПС-69 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 7445.7 | 4907.7 |  | 1597.68 | 2360.4 | 117.7 | 37.8 | 10.4 | 17:00
ПС 110 кВ Суккозеро (ПС 32)
ПС-32 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 207 | 291.9 |  | 105 | -77.7 | 124 | 35.72 | 10.4 | 17:00
ПС-32 Т2 |  | 19.06.2024
ПС 110 кВ Сулажгора (ПС 72)
ПС-72 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1436.41 |  |  | 421.66 |  | 118 |  | 10.33 | 17:00
ПС-72 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 1800.02 |  |  | 517.5 |  | 118 |  | 10.4 | 17:00
ПС 110 кВ Суна (ПС 22)
ПС-22 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 345.96 |  |  | 190.8 |  | 117 |  | 6.25 | 17:00
ПС-22 Т2 |  | 19.06.2024 | [6 empty] | 117 |  | 6.21 | 17:00
ПС 110 кВ ТБМ (ПС 7)
ПС-7 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 10530.75 | 719.25 |  | 5090.51 | 888.3 | 118 | 37.27 | 6.27 | 17:00
ПС-7 Т2 |  | 19.06.2024
ПС 110 кВ Хаапалампи (ПС 95)
ПС-95 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 671 |  |  | 198.8 |  | 116 |  | 10.17 | 17:00
ПС-95 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 253.9 |  |  | 93.72 |  | 116 |  | 9.92 | 17:00
ПС 110 кВ Челмужи (ПС 38)
ПС-38 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 183.94 | 57.05 |  | 82.15 | -149.8 | 117 | 35.5 | 10.22 | 17:00
ПС 110 кВ Чупа (ПС 45)
ПС-45 Т1 |  | 19.06.2024
ПС-45 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 890.97 | 67.2 |  | 315.69 | -35.7 | 116.97 | 36.34 | 10.34 | 17:00
ПС 110 кВ Шуя (ПС 21)
ПС-21 Т1 |  | 19.06.2024
ПС-21 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 3895.2 | 7549.5 |  | 1862.1 | 5161.8 | 117.3 | 37.6 | 6.35 | 17:00
ПС 220 кВ Древлянка
ПС-2 АТ1 |  | 19.06.2024
ПС-2 АТ2 |  | 19.06.2024
ПС-2 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 4554 |  |  | 1080 |  | 119 | 38.65 | 6.41 | 17:00
ПС-2 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 4741.2 | 2889.6 |  | 993.6 | 840 | 119 | 37.96 | 6.36 | 17:00
ПС 220 кВ Сортавальская (ФСК)
ПС-97 АТ2 |  | 19.06.2024 | [7 empty] | 113.44 |  | 17:00
ПС 220 кВ Суоярви
ПС-24 АТ1 |  | 19.06.2024
ПС-24 АТ2 |  | 19.06.2024
ПС-24 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1665.6 |  |  | 619.2 |  | 118 | 35.25 | 6.19 | 17:00
ПС-24 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 649.2 | -646.8 |  | 282 | 987 | 118 |  | 6.12 | 17:00
ПС 35 кВ Амбарный (ПС 24К)
ПС-24К Т1 |  | 19.06.2024 |  | 89.32 |  |  | 43.7 |  | 36 |  | 10.8 | 17:00
ПС 35 кВ Баб-Губа (ПС 28К)
ПС-28К Т1 |  | 19.06.2024
ПС-28К Т2 |  | 19.06.2024 |  | 57.12 |  |  | 24.6 |  | 36 |  | 9.91 | 17:00
ПС 35 кВ Белый Порог (ПС 36К)
ПС-36К Т1 |  | 19.06.2024 |  | 81.12 |  |  | 36.24 |  | 36 |  | 5.88 | 17:00
ПС 35 кВ Бесовец (ПС 18П)
ПС-18П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1045 |  |  | 484.48 |  | 36.05 |  | 6.33 | 17:00
ПС-18П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 1425.12 |  |  | 706.08 |  | 35.56 |  | 6.25 | 17:00
ПС 35 кВ БЛДК (ПС 16К)
ПС-16К Т1 |  | 19.06.2024
ПС-16К Т2 |  | 19.06.2024 |  | 0.22 |  |  | 0.2 |  | 36 |  | 10.62 | 17:00
ПС 35 кВ БНС (ПС 47П)
ПС-47П Т1 Петрозаводск - БНС |  | 19.06.2024 |  | 19.8 |  |  | -3.46 |  | 36 |  | 6.15 | 17:00
ПС 35 кВ Большой Массив (ПС 33П)
ПС-33П Т1 |  | 19.06.2024
ПС-33П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 261.86 |  |  | 301.98 |  | 36 |  | 10.53 | 17:00
ПС 35 кВ Великая Нива (ПС 45П)
ПС-45П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 27.08 |  |  | 18.8 |  | 36 |  | 10.22 | 17:00
ПС 35 кВ Вешкелица (ПС 19С)
ПС-19С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 288.68 |  |  | 146.82 |  | 36 |  | 10.62 | 17:00
ПС-19С Т2 |  | 19.06.2024
ПС 35 кВ Видлица (ПС 13П)
ПС-13П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 279.15 |  |  | 144.49 |  | 36 |  | 10.3 | 17:00
ПС-13П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 382 |  |  | 188 |  | 36 |  | 10.3 | 17:00
ПС 35 кВ Вилга (ПС 9П)
ПС-9П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1090.54 |  |  | 606.75 |  | 35 |  | 10.6 | 17:00
ПС-9П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 348.6 |  |  | 220.8 |  | 35 |  | 10.6 | 17:00
ПС 35 кВ Водла (ПС 37П)
ПС-37П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 60.94 |  |  | 39.3 |  | 35 |  | 11 | 17:00
ПС 35 кВ Волома (ПС 34К)
ПС-34К Т1 |  | 19.06.2024 |  | 238.7 |  |  | 167.7 |  | 36 |  | 10.64 | 17:00
ПС 35 кВ ДСК (ПС 3П)
ПС-3П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 174 |  |  | 226.8 |  | 36 |  | 6.43 | 17:00
ПС-3П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 448.8 |  |  | 434.4 |  | 36 |  | 6.43 | 17:00
ПС 35 кВ Жарниково (ПС 44П)
ПС-44П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 94 |  |  | -116.8 |  | 37.87 |  | 10.56 | 17:00
ПС-44П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 59.2 |  |  | -108.8 |  | 36.39 |  | 10.6 | 17:00
ПС 35 кВ Игнойла (ПС 37С)
ПС-37С Т2 Игнойла |  | 19.06.2024 |  | 15.84 |  |  | 1.78 |  | 36 |  | 10.23 | 17:00
ПС 35 кВ Ильинское (ПС 12П)
ПС-12П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 602.4 |  |  | 222 |  | 36 |  | 10.32 | 17:00
ПС-12П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 563.98 |  |  | 300.85 |  | 36 |  | 10.36 | 17:00
ПС 35 кВ Импилахти (ПС 9С)
ПС-9С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 419.52 |  |  | 178.08 |  | 38 |  | 6.24 | 17:00
ПС-9С Т2 |  | 19.06.2024 |  | 617.05 |  |  | 263.52 |  | 37.1 |  | 6.19 | 17:00
ПС 35 кВ Искра (ПС 7С)
ПС-7С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 75.95 |  |  | 34.87 |  | 37 |  | 10.75 | 17:00
ПС-7С Т2 |  | 19.06.2024 |  | 88.8 |  |  | 36.8 |  | 35 |  | 10.26 | 17:00
ПС 35 кВ Ихала (ПС 48С)
ПС-48С Т1 |  | 19.06.2024
ПС-48С Т2 |  | 19.06.2024 |  | 340.42 |  |  | 293.4 |  | 36 |  | 10.76 | 17:00
ПС 35 кВ Кааламо (ПС 22С)
ПС-22С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 687.48 |  |  | 784.32 |  | 36 |  | 6.16 | 17:00
ПС-22С Т2 |  | 19.06.2024
ПС 35 кВ Кааламо (ПС 23С)
ПС-23С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 299.7 |  |  | 421.02 |  | 36 |  | 6.28 | 17:00
ПС-23С Т2 |  | 19.06.2024
ПС 35 кВ Кашино (ПС 59П)
ПС-59П Т1 |  | 19.06.2024
ПС-59П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 160.52 |  |  | 88.19 |  | 36 |  | 10.55 | 17:00
ПС 35 кВ Киково (ПС 30П)
ПС-30П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 83.4 |  |  | 52.95 |  | 36 |  | 9.84 | 17:00
ПС 35 кВ Койриноя (ПС 50С)
ПС-50С Т1 Койриноя |  | 19.06.2024 |  | 43.08 |  |  | 38.28 |  | 36 |  | 6.4 | 17:00
ПС 35 кВ Кончезеро (ПС 2П)
ПС-2П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 533.71 |  |  | 399.97 |  | 36 |  | 10.63 | 17:00
ПС-2П Т2 |  | 19.06.2024
ПС 35 кВ Кривцы (ПС 31П)
ПС-31П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 178.35 |  |  | 73.2 |  | 36 |  | 9.76 | 17:00
ПС 35 кВ Крошнозеро (ПС 8П)
ПС-8П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 136.84 |  |  | 86 |  | 36 |  | 10.61 | 17:00
ПС-8П Т2 |  | 19.06.2024
ПС 35 кВ Кубово (ПС 32П)
ПС-32П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 103.3 |  |  | 48.22 |  | 36 |  | 10.41 | 17:00
ПС 35 кВ Куйтежа (ПС 50П)
ПС-50П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 43.83 |  |  | 19.25 |  | 36 |  | 10.33 | 17:00
ПС-50П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 124.95 |  |  | 131.26 |  | 36 |  | 10.66 | 17:00
ПС 35 кВ Куокканиеми (ПС 2С)
ПС-2С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 770.43 |  |  | 266.96 |  | 36 |  | 10.75 | 17:00
ПС 35 кВ Кяппесельга (ПС 27П)
ПС-27П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 286.94 |  |  | 297.89 |  | 36.5 |  | 10.81 | 17:00
ПС 35 кВ Ладожская (ПС 36С)
ПС-36С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 99.71 |  |  | 151.17 |  | 36 |  | 6.5 | 17:00
ПС 35 кВ Леванпельто (ПС 4С)
ПС-4С Т1 |  | 19.06.2024
ПС-4С Т2 |  | 19.06.2024 |  | 1408.2 |  |  | 651.6 |  | 36 |  | 10.12 | 17:00
ПС 35 кВ Лендеры (ПС 43С)
ПС-43С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 250.67 |  |  | 134.7 |  | 36 |  | 10.25 | 17:00
ПС 35 кВ Леппясилта (ПС 6С)
ПС-6С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 62.86 |  |  | 80.42 |  | 37.7 |  | 6.46 | 17:00
ПС 35 кВ Леппясюрья (ПС 40С)
ПС-40С Т1 |  | 19.06.2024
ПС-40С Т2 |  | 19.06.2024 |  | 139.2 |  |  | 78 |  | 36 |  | 10.6 | 17:00
ПС 35 кВ Липпола (ПС 11С)
ПС-11С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 592.7 |  |  | 298.66 |  | 35.5 |  | 10.28 | 17:00
ПС-11С Т2 |  | 19.06.2024 |  | 241.92 |  |  | 160.84 |  | 35.3 |  | 10.33 | 17:00
ПС 35 кВ Лососинное (ПС 38П)
ПС-38П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 693.82 |  |  | 349.82 |  | 36.5 |  | 10.77 | 17:00
ПС 35 кВ Малиновая Варакка (ПС 27К)
ПС-27К Т1 |  | 19.06.2024
ПС-27К Т2 |  | 19.06.2024
ПС 35 кВ Маньга (ПС 5П)
ПС-5П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 56.7 |  |  | 36.75 |  | 36 |  | 10.76 | 17:00
ПС 35 кВ Матросы (ПС 6П)
ПС-6П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 161.88 |  |  | 62.76 |  | 36 |  | 10.35 | 17:00
ПС-6П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 247.4 |  |  | 86.8 |  | 36 |  | 10.3 | 17:00
ПС 35 кВ Мелиоративный (ПС 52П)
ПС-52П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 693.6 |  |  | 132.4 |  | 36 |  | 10.28 | 17:00
ПС-52П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 231.04 |  |  | 175.36 |  | 36 |  | 10.29 | 17:00
ПС 35 кВ Михайловское (ПС 15П)
ПС-15П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 98.84 |  |  | 42.2 |  | 36 |  | 10.35 | 17:00
ПС-15П Т2 |  | 19.06.2024
ПС 35 кВ Мотко (ПС 42С)
ПС-42С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 11.1 |  |  | 11.04 |  | 36 |  | 10.3 | 17:00
ПС 35 кВ Муезерка (ПС 32К)
ПС-32К Т1 |  | 19.06.2024 |  | 413.28 |  |  | 160.22 |  | 36 |  | 10.8 | 17:00
ПС-32К Т2 |  | 19.06.2024 |  | 330.8 |  |  | 114 |  | 36 |  | 11.13 | 17:00
ПС 35 кВ Октябрь (ПС 12С)
ПС-12С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 441.74 |  |  | 75.93 |  | 36 |  | 10.3 | 17:00
ПС 35 кВ Паданы (ПС 55П)
ПС-55П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 152.15 |  |  | 86.73 |  | 36 |  | 10.8 | 17:00
ПС-55П Т2 |  | 19.06.2024
ПС 35 кВ Педасельга (ПС 22П)
ПС-22П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 44.8 |  |  | 18.4 |  | 36 |  | 10.54 | 17:00
ПС-22П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 1208.88 |  |  | 692.81 |  | 36 |  | 10.26 | 17:00
ПС 35 кВ Пергуба (ПС 40П)
ПС-40П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 29.32 |  |  | 36 |  | 36 |  | 10.52 | 17:00
ПС 35 кВ Пийтсиеки (ПС 13С)
ПС-13С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 597.76 |  |  | 560.22 |  | 35 |  | 10.68 | 17:00
ПС 35 кВ Плотина (ПС 23К)
ПС-23К Т1 |  | 19.06.2024 |  | 63.78 |  |  | 30 |  | 36 |  | 10.25 | 17:00
ПС-23К Т2 |  | 19.06.2024
ПС 35 кВ Подпорожье (ПС 58П)
ПС-58П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 141.96 |  |  | 114.93 |  | 36 |  | 10.42 | 17:00
ПС 35 кВ Половина (ПС 10П)
ПС-10П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1409.92 |  |  | 1261.78 |  | 36 |  | 10.84 | 17:00
ПС-10П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 13 |  |  | 0.4 |  | 36 |  | 10.95 | 17:00
ПС 35 кВ Попов Порог (ПС 30К)
ПС-30К Т1 |  | 19.06.2024 |  | 129.73 |  |  | 69 |  | 36 |  | 6.29 | 17:00
ПС 35 кВ Поросозеро (ПС 20С)
ПС-20С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 277.66 |  |  | 204.74 |  | 36 |  | 6.8 | 17:00
ПС 35 кВ Поршта (ПС 36П)
ПС-36П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 2.87 |  |  | -0.18 |  | 36 |  | 10.29 | 17:00
ПС 35 кВ Приладожская (ПС 46С)
ПС-46С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 392.94 |  |  | 151.68 |  | 36 |  | 6.38 | 17:00
ПС-46С Т2 |  | 19.06.2024 |  | 1153.92 |  |  | 379.2 |  | 36 |  | 6.26 | 17:00
ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 26К)
ПС-26К Т1 |  | 19.06.2024 |  | 409.8 |  |  | 96.56 |  | 36 |  | 6.3 | 17:00
ПС-26К Т2 |  | 19.06.2024 |  | 293.04 |  |  | 168.48 |  | 36 |  | 6.31 | 17:00
ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 48П)
ПС-48П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 181.4 |  |  | 64.8 |  | 37 |  | 10.69 | 17:00
ПС-48П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 142.8 |  |  | 163.2 |  | 37 |  | 10.76 | 17:00
ПС 35 кВ Рабочий Остров (ПС 29К)
ПС-29К Т1 |  | 19.06.2024
ПС-29К Т2 |  | 19.06.2024 |  | 402.54 |  |  | 132 |  | 36 |  | 6.11 | 17:00
ПС 35 кВ Рагнукса (ПС 34П)
ПС-34П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 87.5 |  |  | 32 |  | 36 |  | 10.12 | 17:00
ПС 35 кВ Рембаза МК-46 (ПС 41П)
ПС-41П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 57.34 |  |  | 71.88 |  | 36 |  | 6.09 | 17:00
ПС-41П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 144.4 |  |  | 112 |  | 36 |  | 6.22 | 17:00
ПС 35 кВ Рускеала (ПС 5С)
ПС-5С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 260.15 |  |  | 139.46 |  | 34 |  | 6.24 | 17:00
ПС-5С Т2 |  | 19.06.2024
ПС 35 кВ Рыбрека (ПС 25П)
ПС-25П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1802.26 |  |  | 1389.72 |  | 36 |  | 10.17 | 17:00
ПС 35 кВ Ряймяля (ПС 44С)
ПС-44С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 86.6 |  |  | 64.54 |  | 39 |  | 10.77 | 17:00
ПС-44С Т2 |  | 19.06.2024 |  | 50.02 |  |  | 31.22 |  | 36 |  | 10.35 | 17:00
ПС 35 кВ Салми (ПС 17С)
ПС-17С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 462.34 |  |  | 257.6 |  | 36 |  | 10.73 | 17:00
ПС-17С Т2 |  | 19.06.2024 |  | 147.68 |  |  | 100.8 |  | 36 |  | 10.76 | 17:00
ПС 35 кВ Святозеро (ПС 17П)
ПС-17П Т1 |  | 19.06.2024
ПС-17П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 281.04 |  |  | 188.74 |  | 36 |  | 10.7 | 17:00
ПС 35 кВ Сергиево (ПС 28П)
ПС-28П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 45.66 |  |  | 19.06 |  | 36 |  | 10.54 | 17:00
ПС 35 кВ Сортавала Новая (ПС 1С)
ПС-1С Т1 новая |  | 19.06.2024 |  | 3006 |  |  | 522 |  | 36.9 |  | 6.46 | 17:00
ПС-1С Т2 новая |  | 19.06.2024 |  | 3065.4 |  |  | 711 |  | 36.07 |  | 6.44 | 17:00
ПС 35 кВ Спасская Губа (ПС 1П)
ПС-1П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 341.13 |  |  | 151.08 |  | 36 |  | 10.55 | 17:00
ПС-1П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 93.2 |  |  | 58 |  | 36 |  | 10.8 | 17:00
ПС 35 кВ Табой Порог (ПС 31К)
ПС-31К Т1 |  | 19.06.2024 |  | 8.47 |  |  | 4.75 |  | 36 |  | 0.42 | 17:00
ПС 35 кВ Таунан (ПС 10С)
ПС-10С Т1 |  | 19.06.2024
ПС-10С Т2 |  | 19.06.2024 |  | 115.14 |  |  | 66.08 |  | 36 |  | 10.29 | 17:00
ПС 35 кВ Тепличный (ПС 57П)
ПС-57П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 563.28 |  |  | 485.76 |  | 36.5 |  | 6.28 | 17:00
ПС-57П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 361.38 |  |  | 282.84 |  | 36.5 |  | 6.15 | 17:00
ПС 35 кВ Толвуя (ПС 23П)
ПС-23П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 143.18 |  |  | 111.26 |  | 36 |  | 10.86 | 17:00
ПС-23П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 289.75 |  |  | 181.35 |  | 36 |  | 10.84 | 17:00
ПС 35 кВ Тохма (ПС 45С)
ПС-45С Т1 |  | 19.06.2024 |  | -90.34 |  |  | 6.17 |  | 36 |  | 10.28 | 17:00
ПС-45С Т2 |  | 19.06.2024 |  | 1611.2 |  |  | 672 |  | 36 |  | 10.1 | 17:00
ПС 35 кВ Труд (ПС 15С)
ПС-15С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 454.88 |  |  | 188.1 |  | 36 |  | 10.74 | 17:00
ПС 35 кВ Тукса (ПС 14П)
ПС-14П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 159.08 |  |  | 91.23 |  | 36 |  | 10.5 | 17:00
ПС-14П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 215.41 |  |  | 105.98 |  | 36 |  | 10.5 | 17:00
ПС 35 кВ Тумба (ПС 41С)
ПС-41С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 16.62 |  |  | 11.2 |  | 36 |  | 10.07 | 17:00
ПС 35 кВ Туокслахти (ПС 3С)
ПС-3С Т1 |  | 19.06.2024
ПС-3С Т2 |  | 19.06.2024 |  | 145.8 |  |  | 145.44 |  | 36 |  | 6.29 | 17:00
ПС 35 кВ Тэдино (ПС 22К)
ПС-22К Т2 |  | 19.06.2024 |  | 83.48 |  |  |  |  | 36 |  | 10.47 | 17:00
ПС 35 кВ УМ-220/7 (ПС 25К)
ПС-25К Т1 |  | 19.06.2024 |  | 276.75 |  |  | 0.48 |  | 36 |  | 6.31 | 17:00
ПС-25К Т2 |  | 19.06.2024 |  | 67.2 |  |  | 32.64 |  | 36 |  | 6.23 | 17:00
ПС 35 кВ Уукса (ПС 33С)
ПС-33С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 125.27 |  |  | 53.4 |  | 36 |  | 10.8 | 17:00
ПС-33С Т2 |  | 19.06.2024 |  | 82 |  |  | 69.2 |  | 36 |  | 10.8 | 17:00
ПС 35 кВ Уя (ПС 49П)
ПС-49П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 24 |  |  | 38.3 |  | 36 |  | 6.1 | 17:00
ПС 35 кВ Харлу (ПС 39С)
ПС-39С Т2 |  | 19.06.2024 |  | 140.38 |  |  | 68.88 |  | 36 |  | 6.09 | 17:00
ПС 35 кВ Хаутаваара (ПС 18С)
ПС-18С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 10.48 |  |  | 10.66 |  | 36 |  | 10.34 | 17:00
ПС 35 кВ Хелюля (ПС 21С)
ПС-21С Т1 |  | 19.06.2024 |  | 303.36 |  |  | 124.32 |  | 36 |  | 6.29 | 17:00
ПС-21С Т2 |  | 19.06.2024 |  | 101.28 |  |  | 121.44 |  | 36 |  | 6.17 | 17:00
ПС 35 кВ Холодильник (ПС 26П)
ПС-26П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1682.5 |  |  | 1274.51 |  | 36.5 |  | 6.13 | 17:00
ПС-26П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 855.36 |  |  | 521.28 |  | 36.5 |  | 6.2 | 17:00
ПС 35 кВ Хямекоски (ПС 38С)
ПС-38С Т3 Хямекоски |  | 19.06.2024 |  | 59.53 |  |  | 36.98 |  | 36.44 |  | 10.76 | 17:00
ПС 35 кВ Чебино (ПС 56П)
ПС-56П Т1 |  | 19.06.2024
ПС-56П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 76.51 |  |  | 67.8 |  | 36 |  | 10.79 | 17:00
ПС 35 кВ Шала (ПС 35П)
ПС-35П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 197.4 |  |  | 98.25 |  | 36 |  | 10.49 | 17:00
ПС-35П Т2 |  | 19.06.2024
ПС 35 кВ Шелтозеро (ПС 21П)
ПС-21П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 340.48 |  |  | 317.56 |  | 36 |  | 10.23 | 17:00
ПС-21П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 312 |  |  | 255.3 |  | 36 |  | 9.84 | 17:00
ПС 35 кВ Шокша (ПС 24П)
ПС-24П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 135.5 |  |  | 114.14 |  | 36.5 |  | 10.93 | 17:00
ПС-24П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 279.9 |  |  | 127.5 |  | 36.5 |  | 10.67 | 17:00
ПС 35 кВ Шуньга (ПС 29П)
ПС-29П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 245.52 |  |  | 144.12 |  | 36.6 |  | 10.51 | 17:00
ПС-29П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 75.38 |  |  | 54 |  | 36.56 |  | 11 | 17:00
ПС 35 кВ Электрокотельная (ПС 35К)
ПС-35К Т1 |  | 19.06.2024 |  | 279.6 |  |  | 170.4 |  | 36 |  | 6.24 | 17:00
ПС-35К Т2 |  | 19.06.2024
ПС 35 кВ Элисенваара (ПС 8С)
ПС-8С Т1 |  | 19.06.2024
ПС-8С Т2 |  | 19.06.2024 |  | 340.5 |  |  | 132.06 |  | 36 |  | 9.98 | 17:00
ПС 35 кВ Эссойла (ПС 42П)
ПС-42П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 568.04 |  |  | 369.52 |  | 36 |  | 10.72 | 17:00
ПС-42П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 834 |  |  | 519 |  | 36 |  | 10.87 | 17:00
ПС 35 кВ ЮПЗ (ПС 46П)
ПС-46П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1833.22 |  |  | 682.8 |  | 35 |  | 10.72 | 17:00
ПС-46П Т2 |  | 19.06.2024 |  | 1346.4 |  |  | 626.4 |  | 35 |  | 10.41 | 17:00
ПС 35 кВ Юркостров (ПС 16П)
ПС-16П Т1 |  | 19.06.2024 |  | 51.94 |  |  | 43.04 |  | 36 |  | 10.48 | 17:00
ПС 6 кВ Костомукша (ПС 11К)
ПС-11К Т1 |  | 19.06.2024 |  | 193 |  |  | 179 |  | 6.3 |  | 11.52 | 17:00
ПС-10 Кемь (ФСК)
ПС-10 АТ1 |  | 19.06.2024
ПС-10 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1632 |  |  | 554 |  | 118 |  |  | 17:00
ПС-10 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 1730 | 478.8 |  | 560 | 189 | 118 |  |  | 17:00
ПС-11 Петрозаводск (ОЖД)
ПС-11 Т1 |  | 19.06.2024 | -135 |  |  | -73 |  |  | 117.39 |  |  | 17:00
ПС-11 Т2 |  | 19.06.2024 | -944 |  |  | -1769 |  |  | 117.14 |  |  | 17:00
ПС-43 Полярный Круг (ОЖД)
ПС-43 Т1 |  | 19.06.2024 | 3234 |  |  | 3520 | [5 empty] | 17:00
ПС-43 Т2 |  | 19.06.2024 | 132 |  |  | 182 | [5 empty] | 17:00
ПС-43 Т3 |  | 19.06.2024
ПС-47 Лоухи (ОЖД)
ПС-47 Т1 |  | 19.06.2024 | 2233 |  |  | 4796 | [5 empty] | 17:00
ПС-47 Т2 |  | 19.06.2024 | 1595 |  |  | 649 | [5 empty] | 17:00
ПС-48 Энгозеро (ОЖД)
ПС-48 Т1 |  | 19.06.2024 | 3960 |  |  | 1243 |  |  | 36.5 |  |  | 17:00
ПС-48 Т2 |  | 19.06.2024
ПС-49С Валаам
ПС-49с Т1 |  | 19.06.2024 |  | 671.88 |  |  | 1567.2 |  | 36 |  | 6.18 | 17:00
ПС-49с Т2 |  | 19.06.2024 |  | 217.39 |  |  | 1525.56 |  | 36 |  | 6.16 | 17:00
ПС-50 Кемь (ОЖД)
ПС-50 Т1 |  | 19.06.2024 | 341 |  |  | 176 | [5 empty] | 17:00
ПС-50 Т2 |  | 19.06.2024 | 2508 |  |  | 891 | [5 empty] | 17:00
ПС-51 Беломорск (ОЖД)
ПС-51 Т1 |  | 19.06.2024 | 171 |  |  | 181 | [5 empty] | 17:00
ПС-51 Т2 |  | 19.06.2024 | 1123 |  |  | 3377 | [5 empty] | 17:00
ПС-51П Соломенное
ПС-51п Т1 |  | 19.06.2024 |  | 1024.36 |  |  | 822.77 |  | 35 |  | 6.07 | 17:00
ПС-51п Т2 |  | 19.06.2024 |  | 1284.12 |  |  | 750.74 |  | 36 |  | 6.17 | 17:00
ПС-52 АТ1 ГПП-7
19.06.2024
ПС-61 Идель (ОЖД)
ПС-61 Т1 |  | 19.06.2024 | 177 |  |  | 91 | [5 empty] | 17:00
ПС-61 Т2 |  | 19.06.2024 | 2949 |  |  | -322 | [5 empty] | 17:00
ПС-68 ОТЗ-2
ПС-68 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 4014.79 |  |  | 258.12 |  | 117 |  |  | 17:00
ПС-68 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 4431.34 |  |  | 221.35 |  | 117 |  |  | 17:00
ПС-71 Онего
ПС-71 Т1 |  | 19.06.2024 | 3240.6 |  |  | 79.2 |  |  | 117 |  |  | 17:00
ПС-71 Т2 |  | 19.06.2024 | 2059.2 |  |  | 112.2 |  |  | 117 |  |  | 17:00
ПС-82 Ладва (ОЖД)
ПС-82 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 423 |  |  | 228 |  |  |  |  | 17:00
ПС-82 Т2 |  | 19.06.2024 |  |  | 4947 |  |  | 1837 |  |  |  | 17:00
ПС-90 Петрозаводск (ФСК)
ПС-90 АТ1 |  | 19.06.2024 |  | 30.2 | 40260 |  | 31.9 | 12375 |  |  |  | 17:00
ПС-90 АТ2 |  | 19.06.2024 |  | 35.22 | 40370 |  | 38.06 | 12705 |  |  |  | 17:00
ПС-92 Ляскеля (ФСК)
ПС-92 АТ1 |  | 19.06.2024
ПС-92 АТ2 |  | 19.06.2024
ПС-92 Т1 |  | 19.06.2024 |  | 18 | -2248.4 |  | 9 | -2268 | 116 |  |  | 17:00
ПС-92 Т2 |  | 19.06.2024 |  | 21 | 240.8 |  | 15 | -1456 | 116 |  |  | 17:00
РП-21 Сумский Посад
|  | 19.06.2024 |  | 224.8 |  |  | 142.9 |  |  |  |  | 17:00
ТЭЦ-13 Петрозаводск
ПС-ТЭЦ Т1 |  | 19.06.2024 | 63833 |  |  | 1775 | [5 empty] | 17:00
ПС-ТЭЦ Т2 |  | 19.06.2024 | 47907 |  |  | -4794 | [5 empty] | 17:00
ПС-ТЭЦ Т3 |  | 19.06.2024
Итого