## TDSheet
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
от " " ___________________ 2025г. № _______
Результаты контрольных замеров на подстанциях 35-110 кВ Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" от 18.12.2024
Подстанция | Класс напряжения подстанции кВ | Трансфор- матор | Номинальная мощность кВА | Допустимая мощность кВА | Номинальный ток обмоток, А |  |  | Значение нагрузки, А |  |  | Активная мощность кВт |  |  | Реактивная мощность квар |  |  | Напряжение |  |  | Полная мощность Т-1, Т-2 | Полная мощность Т-1+Т-2 | Загрузка ПС | Загрузка Тр-ра
[5 empty] | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | кВА | кВА | % | %
ПС 110 кВ Авангард (ПС 79) | 110/10 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 5128 | 30.5238
|  | ПС-79 Т1 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 13 |  | 152 | 2625 |  | 2604 | 840 |  | 681 | 118 |  | 10.2 | 2756 |  |  | 17.225
|  | ПС-79 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 12 |  | 129 | 2121 |  | 2100 | 1103 |  | 957 | 118 |  | 10.3 | 2390 |  |  | 14.9375
ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2392 | 36.1602
|  | ПС-76 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 11 | 31 | 13 | 1989 | 1792 | 177 | 1129 | 808 | 168 | 115 | 37.2 | 10.7 | 2287 |  |  | 36.3016
|  | ПС-76 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 1 | 1 | 6 | 116 | -3 | 107 | 8 | -87 | 19 | 115 | 37.1 | 10.7 | 116 |  |  | 1.8413
ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 6925 | 65.9524
|  | ПС-12 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 12 |  | 126 | 2324 | 19 | 2284 | 495 | 13 | 355 | 116.5 | 37 | 10.6 | 2377 |  |  | 14.8562
|  | ПС-12 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 23 |  | 247 | 4431 | 2 | 4396 | 1027 | 25 | 586 | 116.6 | 37 | 10.4 | 4548 |  |  | 45.48
ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 6683 | 101.028
|  | ПС-63 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 5 |  | 52 | 922 |  | 898 | 150 |  | 25 | 116.4 |  | 10 | 934 |  |  | 9.34
|  | ПС-63 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 29 | 66 | 85 | 5565 | 4030 | 1476 | 1456 | 580 | 261 | 116 | 35.7 | 10.2 | 5752 |  |  | 91.3016
ПС 110 кВ Боровое (ПС 53) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1113 | 16.8254
|  | ПС-53 Т1 | 6300 |  | 32 |  | 331 | 5 |  | 48 | 896 |  | 883 | 197 |  | 127 | 117 |  | 10.8 | 917 |  |  | 14.5556
|  | ПС-53 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 1 |  | 9 | 163 |  | 138 | 147 |  | 70 | 117 |  | 10.5 | 219 |  |  | 3.4762
ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС 39) | 110/35/10 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 5240 | 31.1905
|  | ПС-39 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 21 | 52 | 39 | 3891 | 3179 | 684 | 987 | 662 | 99 | 112.8 | 36.4 | 10.1 | 4014 |  |  | 25.0875
|  | ПС-39 Т2 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 6 |  | 67 | 1196 |  | 1173 | 272 |  | 135 | 112.6 |  | 10.2 | 1227 |  |  | 7.6688
ПС 110 кВ Великая Губа (ПС 78) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2632 | 25.0667
|  | ПС-78 Т1 | 10000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 50; Номинальный ток обмоток, А СН: 150; Номинальный ток обмоток, А НН: 525; Значение нагрузки, А ВН: 1; Активная мощность кВт ВН: 24; Реактивная мощность квар ВН: 110; Напряжение ВН: 114; Напряжение СН: 35.6; Напряжение НН: 10.1; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 113 |  | 1.13
|  | ПС-78 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 13 | 34 | 26 | 2602 | 2102 | 471 | 76 | -197 | 86 | 115 | 35.7 | 10.5 | 2603 |  |  | 26.03
ПС 110 кВ Вяртсиля (ПС 28) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 4938 | 74.6485
|  | ПС-28 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 11 |  | 115 | 2051 |  | 2029 | 500 |  | 312 | 115 |  | 10.3 | 2110 |  |  | 33.4921
|  | ПС-28 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 14 |  | 155 | 2687 |  | 2659 | 895 |  | 584 | 115 |  | 10.2 | 2832 |  |  | 44.9524
ПС 110 кВ Гимолы (ПС 31) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 128 | 4.8762
|  | ПС-31 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 6 | 112 |  | 105 | 62 |  | 33 | 117 |  | 10.7 | 128 |  |  | 5.12
ПС 110 кВ Деревянка (ПС 5) | 110/35/10/6 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 12441 | 118.4857
|  | ПС-5 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 875 | 42 | 73 | 319 | 7164 | 4160 | 2945 | 4267 | 1806 | 1591 | 115 | 35.6 | 6.1 | 8338 |  |  | 83.38
|  | ПС-5 Т2 | 16000 |  | 80 | 330 | 1400 | 21 | 35 | 184 | 4117 | 2138 | 1958 | 981 | 426 | 380 | 115 | 36.2 | 6.3 | 4232 |  |  | 26.45
|  | ПС-5 Т3 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 218; Номинальный ток обмоток, А НН: 144 |  | 0
|  | ПС-5 Т4 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 218; Номинальный ток обмоток, А НН: 144 |  | 0
ПС 110 кВ Заозерье (ПС 23) | 110/35/6 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 12895 | 122.8095
|  | ПС-23 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 875 | 24 |  | 423 | 4755 |  | 4719 | 1315 |  | 804 | 117 | 38 | 6.5 | 4934 |  |  | 49.34
|  | ПС-23 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 875 | 39 | 51 | 393 | 7445 | 3041 | 4347 | 2861 | 1425 | 565 | 117 | 38.3 | 6.4 | 7976 |  |  | 79.76
ПС 110 кВ Калевала (ПС 55) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3590 | 54.2706
|  | ПС-55 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 9 |  | 94 | 1717 |  | 1702 | 310 |  | 155 | 116 |  | 10.5 | 1745 |  |  | 27.6984
|  | ПС-55 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 9 |  | 100 | 1807 |  | 1786 | 374 |  | 205 | 116 |  | 10.4 | 1845 |  |  | 29.2857
ПС 110 кВ Каршево (ПС 75) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 418 | 15.9238
|  | ПС-75 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 2 |  | 16 | 274 |  | 267 | 123 |  | 82 | 110 |  | 10.4 | 300 |  |  | 12
|  | ПС-75 Т2 | 6300 |  | 32 |  | 331 | 1 |  | 5 | 101 |  | 91 | 62 |  | -1 | 110 |  | 10.7 | 119 |  |  | 1.8889
ПС 110 кВ Карьерная (ПС 93) | 110/35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 4037 | 61.028
|  | ПС-93 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 551 | 2 |  | 46 | 487 |  | 487 | 110 |  | 110 | 117 |  | 6.3 | 499 |  |  | 7.9206
|  | ПС-93 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 551 | 17 | 51 | 32 | 3273 | 2898 | 342 | 1363 | 1000 | 62 | 117 | 34.9 | 6.3 | 3545 |  |  | 56.2698
ПС 110 кВ Кепа (ПС 54) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 314 | 11.9619
|  | ПС-54 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 2 |  | 17 | 312 |  | 304 | 38 |  | 9 | 117 |  | 10.5 | 314 |  |  | 12.56
ПС 110 кВ Кестеньга (ПС 58) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 823 | 31.3524
|  | ПС-58 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 144 | 4 |  | 46 | 749 |  | 740 | 341 |  | 289 | 117 |  | 10.1 | 823 |  |  | 32.92
ПС 110 кВ Кирьявалахти (ПС 94) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 8437 | 127.5435
|  | ПС-94 Т1 | 6300 |  | 32 | 95 | 331 | 21 | 57 | 30 | 3988 | 3425 | 526 | 1436 | 983 | 77 | 117 | 36.1 | 10.3 | 4239 |  |  | 67.2857
|  | ПС-94 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 21 | 64 | 9 | 4139 | 3942 | 166 | 829 | 598 | -11 | 117 | 36.1 | 10.3 | 4221 |  |  | 42.21
ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) | 110/6 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 6368 | 60.6476
|  | ПС-20 Т1 | 10000 |  | 50 |  | 875 | 13 |  | 229 | 2468 |  | 2451 | 671 |  | 507 | 117 |  | 6.3 | 2557 |  |  | 25.57
|  | ПС-20 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 1466 | 19 |  | 355 | 3673 |  | 3653 | 1014 |  | 899 | 117 |  | 6.1 | 3810 |  |  | 23.8125
ПС 110 кВ Коткозеро (ПС 40) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1369 | 13.0381
|  | ПС-40 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 7 | 7 | 48 | 1259 | 414 | 820 | 538 | 2 | 71 | 115 | 36.3 | 10 | 1369 |  |  | 13.69
ПС 110 кВ Кукковка (ПС 66) | 110/10 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 15770 | 93.869
|  | ПС-66 Т1 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 32 |  | 347 | 6351 |  | 6318 | 751 |  | 409 | 117 |  | 10.5 | 6396 |  |  | 39.975
|  | ПС-66 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 46 |  | 517 | 9294 |  | 9242 | 1229 |  | 586 | 117 |  | 10.4 | 9375 |  |  | 58.5938
ПС 110 кВ Лахденпохья (ПС 34) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 13827 | 131.6857
|  | ПС-34 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 27 | 21 | 212 | 5083 | 1356 | 3699 | 1598 | 224 | 869 | 113.4 | 37.2 | 10.4 | 5328 |  |  | 53.28
|  | ПС-34 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 43 | 13 | 412 | 8170 | 811 | 7295 | 2346 | 218 | 950 | 115 | 37.2 | 10.3 | 8500 |  |  | 85
ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС 13) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 8950 | 85.2381
|  | ПС-13 Т1 | 10000 |  | 52 | 150 | 525 | 19 |  | 194 | 1543 |  | 1513 | 3518 |  | 3196 | 115 |  | 10.5 | 3842 |  |  | 38.42
|  | ПС-13 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 26 | 41 | 173 | 3544 | 2684 | 826 | 3846 | 312 | 3082 | 115 | 38.3 | 10.6 | 5229 |  |  | 52.29
ПС 110 кВ Логмозеро (ПС 83) | 110/10 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2875 | 10.9524
|  | ПС-83 Т1 | 25000 |  | 126 |  | 1375 | 13 |  | 146 | 2641 |  | 2622 | 347 |  | 292 | 117 |  | 10.5 | 2663 |  |  | 10.652
|  | ПС-83 Т2 | 25000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 126; Номинальный ток обмоток, А НН: 1375 |  | 0
|  | ПС-83 Т3 | 25000 |  | 126 |  | 1375 | 2 |  | 18 | 231 |  | 214 | -222 |  | -248 | 117 |  | 10.4 | 320 |  |  | 1.28
ПС 110 кВ Лоймола (ПС 30) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 753 | 11.3832
|  | ПС-30 Т1 | 6300 |  | 33 |  | 331 | 4 |  | 37 | 682 |  | 657 | 319 |  | 110 | 120.1 |  | 10.5 | 753 |  |  | 11.9524
ПС 110 кВ Ляскеля (ПС 26) | 110/35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 7645 | 115.5707
|  | ПС-26 Т1 | 10000 |  | 52 | 150 | 875 | 18 | 14 | 209 | 3151 | 854 | 2257 | 1513 | 323 | 815 | 115 | 36.5 | 6.6 | 3496 |  |  | 34.96
|  | ПС-26 Т2 | 6300 |  | 33 | 94 | 551 | 21 | 37 | 144 | 3934 | 2285 | 1603 | 1359 | 499 | 370 | 115 | 36.5 | 6.6 | 4162 |  |  | 66.0635
ПС 110 кВ Найстеньярви (ПС 35) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2345 | 35.4497
|  | ПС-35 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 8 |  | 86 | 1459 |  | 1440 | 666 |  | 419 | 117 |  | 10.1 | 1604 |  |  | 25.4603
|  | ПС-35 Т2 | 6300 |  | 33 |  | 331 | 4 |  | 35 | 672 |  | 645 | 311 |  | 84 | 117 |  | 10.8 | 741 |  |  | 11.7619
ПС 110 кВ Олений (ПС 14) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 325 | 4.9131
|  | ПС-14 Т1 | 6300 |  | 33 |  | 331 | 2 |  | 13 | 262 |  | 240 | 193 |  | 40 | 116 |  | 11.2 | 325 |  |  | 5.1587
ПС 110 кВ Олонец (ПС 41) | 110/35/10 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 20888 | 124.3333
|  | ПС-41 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 36 | 6 | 331 | 6706 | 333 | 6336 | 1339 | -109 | 879 | 110.1 | 36.4 | 11.2 | 6838 |  |  | 42.7375
|  | ПС-41 Т2 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 73 | 122 | 306 | 13531 | 7491 | 5964 | 3837 | 1481 | 852 | 110.9 | 36.2 | 11.4 | 14064 |  |  | 87.9
ПС 110 кВ Пай (ПС 6) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 165 | 6.2857
|  | ПС-6 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 8 | 160 |  | 155 | 39 |  | 13 | 119.4 |  | 10.6 | 165 |  |  | 6.6
ПС 110 кВ Пенинга (ПС 33) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 253 | 2.4095
|  | ПС-33 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 1 |  | 12 | 237 |  | 220 | 87 |  | 6 | 115 | 37.7 | 10.3 | 253 |  |  | 2.53
ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1) | 110/10/6 кВ |  |  | 42000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 29408 | 70.019
|  | ПС-1 Т1 | 40000 |  | 201 | 2099 | 3499 | 75 | 66 | 1300 | 15056 | 1212 | 13788 | 3331 | 3 | 2196 | 118 | 10.6 | 6.2 | 15421 |  |  | 38.5525
|  | ПС-1 Т2 | 40000 |  | 201 | 2099 | 3499 | 68 | 88 | 1138 | 13734 | 1584 | 12096 | 2665 | -24 | 1728 | 118 | 10.4 | 6.2 | 13990 |  |  | 34.975
ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25) | 110/35/6 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 25589 | 97.4819
|  | ПС-25 Т1 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 62 | 114 | 461 | 11253 | 6305 | 4896 | 5547 | 4052 | 636 | 117.3 | 38 | 6.2 | 12546 |  |  | 50.184
|  | ПС-25 Т2 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 65 | 157 | 216 | 10635 | 8478 | 2102 | 7710 | 5883 | 1007 | 117.3 | 38 | 6.2 | 13136 |  |  | 52.544
ПС 110 кВ Повенец (ПС 77) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2788 | 42.1466
|  | ПС-77 Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 34 |  | 112 | 2080 |  | 2060 | 302 |  | 199 | 35.8 |  | 10.6 | 2102 |  |  | 52.55
|  | ПС-77 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 4 |  | 36 | 674 |  | 661 | 133 |  | 44 | 111 |  | 10.6 | 687 |  |  | 10.9048
ПС 110 кВ Поросозеро (ПС 29) | 110/35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1993 | 30.1285
|  | ПС-29 Т1 | 10000 |  | 52 | 150 | 875 | 9 | 10 | 105 | 1737 | 582 | 1118 | 737 | 200 | 220 | 115.5 | 35.6 | 6.3 | 1886 |  |  | 18.86
|  | ПС-29 Т2 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 33; Номинальный ток обмоток, А СН: 94; Номинальный ток обмоток, А НН: 551; Значение нагрузки, А ВН: 1; Активная мощность кВт ВН: 22; Реактивная мощность квар ВН: 202; Напряжение ВН: 115.4; Напряжение СН: 35.6; Напряжение НН: 6.3; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 203 |  | 3.2222
ПС 110 кВ Прибрежная (ПС 70) | 110/10 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 23407 | 139.3274
|  | ПС-70 Т1 | 25000 |  | 126 |  | 1375 | 61 |  | 700 | 12202 |  | 12151 | 2011 |  | 1313 | 117 |  | 10.1 | 12366 |  |  | 49.464
|  | ПС-70 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 54 |  | 631 | 10884 |  | 10827 | 1853 |  | 1015 | 117 |  | 10 | 11041 |  |  | 69.0063
ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 17275 | 164.5238
|  | ПС-64 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 43 | 90 | 134 | 7743 | 5299 | 2384 | 3705 | 2346 | 458 | 115.5 | 37 | 10.5 | 8584 |  |  | 85.84
|  | ПС-64 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 45 | 98 | 112 | 7830 | 5749 | 2019 | 3770 | 2570 | 298 | 112.7 | 37 | 10.5 | 8690 |  |  | 86.9
ПС 110 кВ Пудож (ПС 36) | 110/35/10 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 8826 | 52.5357
|  | ПС-36 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 6 | 19 |  | 1207 | 1180 |  | -21 | -130 |  | 118.5 | 36.1 |  | 1207 |  |  | 7.5438
|  | ПС-36 Т2 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 40 | 20 | 345 | 7364 | 1184 | 6128 | 2130 | 392 | 1056 | 111.7 | 36.6 | 10.4 | 7665 |  |  | 47.9062
ПС 110 кВ Пяльма (ПС 37) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1024 | 39.0095
|  | ПС-37 Т1 | 3200 |  | 16 |  | 168 | 3 |  | 35 | 645 |  | 627 | 163 |  | 119 | 118 |  | 10.4 | 666 |  |  | 20.8125
|  | ПС-37 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 2 |  | 21 | 369 |  | 364 | -23 |  | -66 | 114 |  | 10.3 | 370 |  |  | 14.8
ПС 110 кВ Пяозеро (ПС 56) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1449 | 55.2
|  | ПС-56 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 5 |  | 62 | 1074 |  | 1074 | 183 |  | 183 | 117 |  | 10.1 | 1089 |  |  | 43.56
|  | ПС-56 Т2 | 6300 |  | 32 |  | 331 | 2 |  | 19 | 343 |  | 331 | 122 |  | 64 | 117 |  | 10 | 364
ПС 110 кВ Радиозавод (ПС 67) | 110/10/10 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 21333 | 81.2686
|  | ПС-67 Т1 | 25000 |  | 126 | 687 | 687 | 43 |  | 489 | 8723 |  | 8680 | 582 |  | 166 | 118 |  | 10.3 | 8743 |  |  | 34.972
|  | ПС-67 Т2 | 25000 |  | 126 | 687 | 687 | 62 |  | 705 | 12461 |  | 12401 | 1930 |  | 1106 | 118 |  | 10.2 | 12610 |  |  | 50.44
ПС 110 кВ Ругозеро (ПС 9) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1137 | 43.3143
|  | ПС-9 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 4 |  | 41 | 755 |  | 744 | 140 |  | 64 | 115 |  | 10.4 | 768 |  |  | 30.72
|  | ПС-9 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 2 |  | 20 | 347 |  | 339 | 140 |  | 108 | 115 |  | 10.5 | 374 |  |  | 14.96
ПС 110 кВ Сегежа (ПС 15) | 110/35/6 кВ |  |  | 42000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 16482 | 39.2429
|  | ПС-15 Т1 | 40000 |  | 201 | 600 | 3499 | 53 | 37 | 768 | 10465 | 2291 | 8123 | 2498 | 607 | 1267 | 116.5 | 37.3 | 6.2 | 10759 |  |  | 26.8975
|  | ПС-15 Т2 | 40000 |  | 201 | 600 | 3499 | 28 | 15 | 431 | 5611 | 1001 | 4563 | 1139 | -59 | 882 | 116.5 | 37.6 | 6.2 | 5725 |  |  | 14.3125
ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27) | 110/35/6 кВ |  |  | 42000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 28543 | 67.9595
|  | ПС-27 Т1 | 40000 |  | 201 | 600 | 3500 |  | 144 | 332 | 12818 | 9146 | 3625 | 2339 | 1283 | 491 |  | 36.9 | 6.4 | 13030 |  |  | 32.575
|  | ПС-27 Т2 | 40000 |  | 201 | 600 | 3500 | 76 | 164 | 425 | 15191 | 10427 | 4712 | 3158 | 1785 | 556 | 118 | 37.1 | 6.5 | 15515 |  |  | 38.7875
ПС 110 кВ Сосновый (ПС 57) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 224 | 8.5333
|  | ПС-57 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 144 | 1 |  | 12 | 213 |  | 206 | 72 |  | 48 | 117 |  | 10.6 | 224 |  |  | 8.96
ПС 110 кВ Софпорог (ПС 59) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 178 | 6.781
|  | ПС-59 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 144 | 1 |  | 10 | 170 |  | 164 | 51 |  | 29 | 117 |  | 10 | 178 |  |  | 7.12
ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) | 110/35/10 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 19420 | 73.981
|  | ПС-69 Т1 | 25000 |  | 126 | 375 | 1312 |  | 76 | 347 | 11044 | 4824 | 6171 | 2608 | 958 | 857 |  | 37.3 | 10.4 | 11348 |  |  | 45.392
|  | ПС-69 Т2 | 25000 |  | 126 | 375 | 1312 | 40 | 67 | 200 | 7675 | 4172 | 3465 | 2561 | 1155 | 939 | 117.7 | 37.2 | 10.4 | 8091 |  |  | 32.364
ПС 110 кВ Суккозеро (ПС 32) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1765 | 16.8095
|  | ПС-32 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 3 |  | 34 | 642 |  | 624 | 331 |  | 42 | 124 | 34.8 | 10.5 | 722 |  |  | 7.22
|  | ПС-32 Т2 | 10000 |  | 52 | 150 | 550 | 5 | 12 | 16 | 1038 | 718 | 284 | 213 | -109 | 28 | 124 | 34.8 | 10.5 | 1059 |  |  | 10.59
ПС 110 кВ Сулажгора (ПС 72) | 110/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 6375 | 60.7143
|  | ПС-72 Т1 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 13 |  | 152 | 2673 |  | 2652 | 448 |  | 321 | 118 |  | 10.2 | 2711 |  |  | 16.9437
|  | ПС-72 Т2 | 10000 |  | 50 |  | 525 | 18 |  | 204 | 3593 |  | 3567 | 724 |  | 507 | 118 |  | 10.2 | 3665 |  |  | 36.65
ПС 110 кВ Суна (ПС 22) | 110/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1954 | 74.4381
|  | ПС-22 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 219 | 2 |  | 36 | 364 |  | 357 | 162 |  | 132 | 117 |  | 6.2 | 399 |  |  | 15.96
|  | ПС-22 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 219 | 8 |  | 144 | 1526 |  | 1511 | 335 |  | 219 | 117 |  | 6.1 | 1562 |  |  | 62.48
ПС 110 кВ ТБМ (ПС 7) | 110/35/6 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 20518 | 78.1638
|  | ПС-7 Т1 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 63 | 28 | 989 | 12093 | 1668 | 10352 | 4324 | 623 | 2432 | 118 | 36.6 | 6.2 | 12842 |  |  | 51.368
|  | ПС-7 Т2 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 38 |  | 682 | 6996 |  | 6941 | 3202 | -6 | 2608 | 118 | 36.9 | 6.3 | 7694 |  |  | 30.776
ПС 110 кВ Хаапалампи (ПС 95) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2540 | 96.7619
|  | ПС-95 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 9 |  | 97 | 1740 |  | 1722 | 345 |  | 199 | 116 |  | 10.3 | 1774 |  |  | 70.96
|  | ПС-95 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 4 |  | 44 | 755 |  | 747 | 134 |  | 85 | 116 |  | 9.9 | 767 |  |  | 30.68
ПС 110 кВ Челмужи (ПС 38) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 506 | 7.6493
|  | ПС-38 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 3 | 3 | 23 | 502 | 92 | 395 | -60 | -170 | 28 | 117 | 35.1 | 10.2 | 506 |  |  | 8.0317
ПС 110 кВ Чупа (ПС 45) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2198 | 20.9333
|  | ПС-45 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 5 | 5 | 41 | 1051 | 300 | 724 | 271 | 32 | 94 | 115.9 | 36 | 10.3 | 1086 |  |  | 6.7875
|  | ПС-45 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 6 | 3 | 50 | 1074 | 174 | 860 | 288 | -29 | 210 | 115.9 | 35.7 | 10.1 | 1112 |  |  | 11.12
ПС 110 кВ Шуя (ПС 21) | 110/35/6 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 41685 | 158.8
|  | ПС-21 Т1 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 105 | 203 | 639 | 19660 | 12608 | 6948 | 7603 | 4137 | 1431 | 115.5 | 37.8 | 6.4 | 21079 |  |  | 84.316
|  | ПС-21 Т2 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 103 | 185 | 739 | 19751 | 11611 | 8048 | 5978 | 2862 | 1121 | 115.8 | 37.3 | 6.4 | 20636 |  |  | 82.544
ПС 35 кВ Амбарный (ПС 24К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 236 | 8.9905
|  | ПС-24К Т1 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 4 |  | 14 | 233 |  | 228 | 36 |  | 12 | 36 |  | 9.6 | 236 |  |  | 9.44
ПС 35 кВ Баб-Губа (ПС 28К) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 213 | 12.6786
|  | ПС-28К Т1 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 3 |  | 11 | 208 |  | 203 | 46 |  | 24 | 36 |  | 10.5 | 213 |  |  | 13.3125
|  | ПС-28К Т2 | 1800 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 30; Номинальный ток обмоток, А НН: 99 |  | 0
ПС 35 кВ Белый Порог (ПС 36К) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 273 | 6.5
|  | ПС-36К Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 4 |  | 25 | 265 |  | 258 | 64 |  | 23 | 36 |  | 6.1 | 273 |  |  | 6.825
ПС 35 кВ Бесовец (ПС 18П) | 35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 10755 | 162.585
|  | ПС-18П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 86 |  | 497 | 5281 |  | 5238 | 1324 |  | 935 | 36.5 |  | 6.2 | 5445 |  |  | 86.4286
|  | ПС-18П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 87 |  | 493 | 5139 |  | 5098 | 1338 |  | 971 | 35.1 |  | 6.1 | 5310 |  |  | 84.2857
ПС 35 кВ БЛДК (ПС 16К) | 35/10 кВ |  |  | 1890 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 31 | 1.6402
|  | ПС-16К Т1 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 104; Номинальный ток обмоток, А НН: 346 |  | 0
|  | ПС-16К Т2 | 1800 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 30; Номинальный ток обмоток, А НН: 99; Значение нагрузки, А ВН: 1; Значение нагрузки, А НН: 1; Активная мощность кВт ВН: 19; Активная мощность кВт НН: 12; Реактивная мощность квар ВН: 25; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.9; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 31 |  | 1.7222
ПС 35 кВ БНС (ПС 47П) | 35/6 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 72 | 6.8571
|  | ПС-47П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 1 |  | 4 | 69 |  | 45 | 22 |  | 10 | 36 |  | 6.2 | 72 |  |  | 7.2
ПС 35 кВ Большой Массив (ПС 33П) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1894 | 72.1524
|  | ПС-33П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 20 |  | 114 | 1132 |  | 1121 | 572 |  | 495 | 36 |  | 6.2 | 1269 |  |  | 50.76
|  | ПС-33П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 10 |  | 54 | 547 |  | 541 | 303 |  | 238 | 36 |  | 6.4 | 626 |  |  | 15.65
ПС 35 кВ Валаам (ПС 49С) | 35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 4155 | 62.8118
|  | ПС-49С Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 36 |  | 207 | 1529 |  | 1515 | 1685 |  | 1621 | 36 |  | 6.2 | 2275 |  |  | 36.1111
|  | ПС-49С Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 31 |  | 173 | 936 |  | 924 | 1660 |  | 1611 | 36 |  | 6.2 | 1905 |  |  | 30.2381
ПС 35 кВ Великая Нива (ПС 45П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 72 | 2.7429
|  | ПС-45П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 1 |  | 3 | 64 |  | 59 | 33 |  | 5 | 36 |  | 10.2 | 72 |  |  | 2.88
ПС 35 кВ Вешкелица (ПС 19С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 956 | 36.419
|  | ПС-19С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 11 |  | 38 | 704 |  | 696 | 131 |  | 92 | 36 |  | 10.7 | 717 |  |  | 28.68
|  | ПС-19С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 4 |  | 12 | 229 |  | 222 | 77 |  | 34 | 36 |  | 10.7 | 242 |  |  | 9.68
ПС 35 кВ Видлица (ПС 13П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2049 | 48.7857
|  | ПС-13П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 14 |  | 50 | 855 |  | 847 | 266 |  | 211 | 36 |  | 10 | 896 |  |  | 22.4
|  | ПС-13П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 19 |  | 66 | 1136 |  | 1127 | 213 |  | 147 | 36 |  | 10 | 1156 |  |  | 28.9
ПС 35 кВ Вилга (ПС 9П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 5341 | 127.1667
|  | ПС-9П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 62 |  | 196 | 3694 |  | 3658 | 828 |  | 536 | 35 |  | 10.9 | 3786 |  |  | 94.65
|  | ПС-9П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 26 |  | 85 | 1487 |  | 1475 | 470 |  | 396 | 35 |  | 10.4 | 1559 |  |  | 38.975
ПС 35 кВ Водла (ПС 37П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 134 | 12.7619
|  | ПС-37П Т1 | 1000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 17; Номинальный ток обмоток, А НН: 55 |  | 0
ПС 35 кВ Волома (ПС 34К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 685 | 26.0952
|  | ПС-34К Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 11 |  | 36 | 619 |  | 614 | 293 |  | 250 | 36 |  | 10.5 | 685 |  |  | 27.4
ПС 35 кВ ДСК (ПС 3П) | 35/6 кВ |  |  | 5880 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1926 | 32.7551
|  | ПС-3П Т1 | 5600 |  | 84 |  | 513 | 11 |  | 51 | 531 |  | 484 | 456 |  | 286 | 36 |  | 6.3 | 700 |  |  | 12.5
|  | ПС-3П Т2 | 7500 |  | 112 |  | 687 | 20 |  | 111 | 1230 |  | 1210 | 324 |  | 188 | 36 |  | 6.4 | 1272 |  |  | 16.96
ПС 35 кВ Жарниково (ПС 44П) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 628 | 9.4936
|  | ПС-44П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 7 |  | 25 | 424 |  | 419 | -106 |  | -116 | 37.6 |  | 10.1 | 437 |  |  | 6.9365
|  | ПС-44П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 3 |  | 12 | 147 |  | 142 | -156 |  | -163 | 36.2 |  | 10.3 | 214 |  |  | 3.3968
ПС 35 кВ Игнойла (ПС 37С) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 45 | 4.2857
|  | ПС-37С Т2 | 1000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 17; Номинальный ток обмоток, А НН: 55; Значение нагрузки, А ВН: 1; Значение нагрузки, А НН: 2; Активная мощность кВт ВН: 42; Активная мощность кВт НН: 40; Реактивная мощность квар ВН: 14; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.4; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 45 |  | 4.5
ПС 35 кВ Ильинское (ПС 12П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3841 | 91.4524
|  | ПС-12П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 36 |  | 121 | 2193 |  | 2175 | 336 |  | 207 | 36 |  | 10.4 | 2219 |  |  | 55.475
|  | ПС-12П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 26 |  | 89 | 1589 |  | 1577 | 334 |  | 247 | 36 |  | 10.4 | 1624 |  |  | 40.6
ПС 35 кВ Импилахти (ПС 9С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2842 | 108.2667
|  | ПС-9С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 25 |  | 151 | 1572 |  | 1557 | 488 |  | 392 | 38 |  | 6.2 | 1646 |  |  | 65.84
|  | ПС-9С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 19 |  | 109 | 1103 |  | 1092 | 471 |  | 408 | 37.1 |  | 6.2 | 1199 |  |  | 47.96
ПС 35 кВ Искра (ПС 7С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 484 | 18.4381
|  | ПС-7С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 3 |  | 10 | 187 |  | 183 | 66 |  | 48 | 37 |  | 10.7 | 199 |  |  | 7.96
|  | ПС-7С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 5 |  | 16 | 285 |  | 281 | 42 |  | 21 | 35 |  | 10 | 288 |  |  | 11.52
ПС 35 кВ Ихала (ПС 48С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 923 | 35.1619
|  | ПС-48С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 11 |  | 37 | 645 |  | 640 | 293 |  | 259 | 36 |  | 10.6 | 709 |  |  | 28.36
|  | ПС-48С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 3 |  | 11 | 195 |  | 191 | 86 |  | 61 | 36 |  | 10.7 | 214 |  |  | 8.56
ПС 35 кВ Кааламо (ПС 22С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1630 | 62.0952
|  | ПС-22С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 22 |  | 127 | 1171 |  | 1159 | 751 |  | 677 | 36 |  | 6.1 | 1391 |  |  | 55.64
|  | ПС-22С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 4 |  | 22 | 246 |  | 240 | 55 |  | 26 | 36 |  | 6.3 | 252 |  |  | 10.08
ПС 35 кВ Кааламо (ПС 23С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 918 | 34.9714
|  | ПС-23С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 3 |  | 13 | 134 |  | 129 | 95 |  | 74 | 36 |  | 6.4 | 164 |  |  | 6.56
|  | ПС-23С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 12 |  | 66 | 572 |  | 565 | 492 |  | 451 | 36 |  | 6.3 | 754 |  |  | 30.16
ПС 35 кВ Кашино (ПС 59П) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 536 | 31.9048
|  | ПС-59П Т1 | 1600 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 26; Номинальный ток обмоток, А НН: 84 |  | 0
|  | ПС-59П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 9 |  | 29 | 527 |  | 522 | 97 |  | 68 | 36 |  | 10.6 | 536 |  |  | 33.5
ПС 35 кВ Киково (ПС 30П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 139 | 13.2381
|  | ПС-30П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 2 |  | 7 | 129 |  | 124 | 51 |  | 35 | 36 |  | 10.1 | 139 |  |  | 13.9
ПС 35 кВ Койриноя (ПС 50С) | 35/6 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 104 | 9.9048
|  | ПС-50С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 2 |  | 9 | 98 |  | 96 | 32 |  | 24 | 36 |  | 6.4 | 104 |  |  | 10.4
ПС 35 кВ Кончезеро (ПС 2П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3798 | 144.6857
|  | ПС-2П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 35 |  | 119 | 2182 |  | 2169 | 365 |  | 270 | 36 |  | 10.6 | 2212 |  |  | 35.1111
|  | ПС-2П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 25 |  | 84 | 1566 |  | 1552 | 252 |  | 171 | 36 |  | 10.7 | 1586 |  |  | 63.44
ПС 35 кВ Кривцы (ПС 31П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 367 | 34.9524
|  | ПС-31П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 6 |  | 20 | 358 |  | 351 | 79 |  | 56 | 36 |  | 10 | 367 |  |  | 36.7
ПС 35 кВ Крошнозеро (ПС 8П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 509 | 48.4762
|  | ПС-8П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 4 |  | 12 | 221 |  | 216 | 44 |  | 29 | 36 |  | 10.2 | 225 |  |  | 22.5
|  | ПС-8П Т2 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 5 |  | 15 | 277 |  | 272 | 60 |  | 43 | 36 |  | 10.6 | 284 |  |  | 28.4
ПС 35 кВ Кубово (ПС 32П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 291 | 11.0857
|  | ПС-32П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 5 |  | 15 | 280 |  | 275 | 78 |  | 38 | 36 |  | 10.5 | 291 |  |  | 11.64
ПС 35 кВ Куйтежа (ПС 50П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 739 | 70.381
|  | ПС-50П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 2 |  | 6 | 104 |  | 100 | 16 |  | 1 | 36 |  | 10.4 | 105 |  |  | 10.5
|  | ПС-50П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 88 | 10 |  | 36 | 614 |  | 605 | 158 |  | 128 | 36 |  | 10 | 634 |  |  | 39.625
ПС 35 кВ Куокканиеми (ПС 2С) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2839 | 42.9176
|  | ПС-2С Т1 | 6300 |  | 104 |  | 346 | 46 |  | 149 | 2755 |  | 2696 | 687 |  | 416 | 36 |  | 10.6 | 2839 |  |  | 45.0635
ПС 35 кВ Кяппесельга (ПС 27П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 667 | 25.4095
|  | ПС-27П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 11 |  | 38 | 644 |  | 637 | 176 |  | 140 | 36.5 |  | 9.9 | 667 |  |  | 26.68
ПС 35 кВ Ладожская (ПС 36С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 281 | 10.7048
|  | ПС-36С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 5 |  | 23 | 201 |  | 196 | 196 |  | 166 | 36 |  | 6.5 | 281 |  |  | 11.24
ПС 35 кВ Леванпельто (ПС 4С) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 4244 | 101.0476
|  | ПС-4С Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 43 |  | 144 | 2476 |  | 2456 | 392 |  | 238 | 34 |  | 9.9 | 2507 |  |  | 62.675
|  | ПС-4С Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 28 |  | 100 | 1713 |  | 1700 | 294 |  | 211 | 36 |  | 9.9 | 1738 |  |  | 43.45
ПС 35 кВ Лендеры (ПС 43С) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 797 | 47.4405
|  | ПС-43С Т1 | 1600 |  | 26 |  | 92 | 13 |  | 46 | 775 |  | 767 | 185 |  | 140 | 36 |  | 9.8 | 797 |  |  | 49.8125
ПС 35 кВ Леппясилта (ПС 6С) | 35/6 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 282 | 16.7857
|  | ПС-6С Т1 | 1600 |  | 26 |  | 147 | 4 |  | 24 | 260 |  | 256 | 108 |  | 90 | 37.7 |  | 6.6 | 282 |  |  | 17.625
ПС 35 кВ Леппясюрья (ПС 40С) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1981 | 117.9167
|  | ПС-40С Т1 | 1600 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 26; Номинальный ток обмоток, А НН: 88 |  | 0
|  | ПС-40С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 32 |  | 107 | 1592 |  | 1572 | 1180 |  | 1045 | 36 |  | 10.2 | 1981 |  |  | 79.24
ПС 35 кВ Липпола (ПС 11С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2731 | 104.0381
|  | ПС-11С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 30 |  | 100 | 1762 |  | 1745 | 450 |  | 349 | 35.5 |  | 10.2 | 1818 |  |  | 72.72
|  | ПС-11С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 15 |  | 51 | 893 |  | 886 | 194 |  | 155 | 35.3 |  | 10.3 | 914 |  |  | 36.56
ПС 35 кВ Лососинное (ПС 38П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1697 | 64.6476
|  | ПС-38П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 27 |  | 92 | 1679 |  | 1664 | 251 |  | 161 | 36.5 |  | 10.5 | 1697 |  |  | 67.88
ПС 35 кВ Малиновая Варакка (ПС 27К) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 364 | 8.6667
|  | ПС-27К Т1 | 4000 |  | 66 |  | 220 | 6 |  | 18 | 324 |  | 316 | 167 |  | 130 | 36 |  | 10.8 | 364 |  |  | 9.1
|  | ПС-27К Т2 | 4000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 66; Номинальный ток обмоток, А НН: 220 |  | 0
ПС 35 кВ Маньга (ПС 5П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 219 | 20.8571
|  | ПС-5П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 4 |  | 11 | 214 |  | 210 | 43 |  | 28 | 36 |  | 10.9 | 219 |  |  | 21.9
ПС 35 кВ Матросы (ПС 6П) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1629 | 96.9643
|  | ПС-6П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 88 | 3 |  | 9 | 170 |  | 166 | 33 |  | 16 | 36 |  | 10.2 | 173 |  |  | 10.8125
|  | ПС-6П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 88 | 23 |  | 81 | 1441 |  | 1421 | 212 |  | 112 | 36 |  | 10.2 | 1456 |  |  | 91
ПС 35 кВ Мелиоративный (ПС 52П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2452 | 58.381
|  | ПС-52П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 220 | 25 |  | 83 | 1520 |  | 1508 | 257 |  | 178 | 36 |  | 10.6 | 1541 |  |  | 38.525
|  | ПС-52П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 220 | 15 |  | 49 | 868 |  | 860 | 302 |  | 255 | 36 |  | 10.7 | 919 |  |  | 22.975
ПС 35 кВ Михайловское (ПС 15П) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 242 | 14.4048
|  | ПС-15П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 1 |  | 2 | 45 |  | 41 | 23 |  | 7 | 36 |  | 10.5 | 50 |  |  | 3.125
|  | ПС-15П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 3 |  | 10 | 187 |  | 183 | 49 |  | 30 | 36 |  | 10.4 | 193 |  |  | 12.0625
ПС 35 кВ Мотко (ПС 42С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 45 | 1.7143
|  | ПС-42С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 1 |  | 1 | 28 |  | 22 | 36 |  | 7 | 36 |  | 10 | 45 |  |  | 1.8
ПС 35 кВ Муезерка (ПС 32К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2100 | 80
|  | ПС-32К Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 19 |  | 64 | 1189 |  | 1179 | 219 |  | 157 | 36 |  | 10.8 | 1208 |  |  | 48.32
|  | ПС-32К Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 14 |  | 47 | 879 |  | 871 | 148 |  | 102 | 36 |  | 10.8 | 892 |  |  | 35.68
ПС 35 кВ Октябрь (ПС 12С) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 542 | 51.619
|  | ПС-12С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 9 |  | 29 | 514 |  | 512 | 170 |  | 73 | 36 |  | 10.3 | 542 |  |  | 54.2
ПС 35 кВ Паданы (ПС 55П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 549 | 52.2857
|  | ПС-55П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 9 |  | 30 | 540 |  | 532 | 100 |  | 73 | 36 |  | 10.5 | 549 |  |  | 34.3125
|  | ПС-55П Т2 | 1000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 17; Номинальный ток обмоток, А НН: 52 |  | 0
ПС 35 кВ Педасельга (ПС 22П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2842 | 67.6667
|  | ПС-22П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 7 |  | 24 | 414 |  | 408 | 183 |  | 143 | 36 |  | 10.2 | 452 |  |  | 11.3
|  | ПС-22П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 38 |  | 134 | 2203 |  | 2187 | 924 |  | 782 | 36 |  | 10 | 2389 |  |  | 59.725
ПС 35 кВ Пергуба (ПС 40П) | 35/10 кВ |  |  | 1890 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 153 | 8.0952
|  | ПС-40П Т1 | 1800 |  | 30 |  | 104 | 2 |  | 8 | 145 |  | 140 | 50 |  | 29 | 36 |  | 10.4 | 153 |  |  | 8.5
ПС 35 кВ Пийтсиеки (ПС 13С) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1080 | 16.3265
|  | ПС-13С Т1 | 6300 |  | 104 |  | 330 | 18 |  | 58 | 914 |  | 914 | 575 |  | 566 | 35 |  | 10.8 | 1080 |  |  | 17.1429
ПС 35 кВ Плотина (ПС 23К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 220 | 8.381
|  | ПС-23К Т1 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 3 |  | 8 | 139 |  | 131 | 75 |  | 27 | 36 |  | 10.1 | 158 |  |  | 6.32
|  | ПС-23К Т2 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 1 |  | 2 | 47 |  | 40 | 44 |  | -4 | 36 |  | 10.2 | 64 |  |  | 2.56
ПС 35 кВ Подпорожье (ПС 58П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 324 | 12.3429
|  | ПС-58П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 5 |  | 16 | 274 |  | 266 | 174 |  | 122 | 36 |  | 10.4 | 324 |  |  | 12.96
ПС 35 кВ Половина (ПС 10П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3646 | 138.8952
|  | ПС-10П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 58 |  | 169 | 2593 |  | 2561 | 2515 |  | 2258 | 36 |  | 11.7 | 3613 |  |  | 90.325
|  | ПС-10П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 1 |  | 1 | 30 |  | 25 | 16 |  | -2 | 36 |  | 10.6 | 35 |  |  | 1.4
ПС 35 кВ Попов Порог (ПС 30К) | 35/6 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 589 | 56.0952
|  | ПС-30К Т1 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 9 |  | 52 | 574 |  | 567 | 134 |  | 98 | 36 |  | 6.3 | 589 |  |  | 58.9
ПС 35 кВ Поросозеро (ПС 20С) | 35/6 кВ |  |  | 3360 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 707 | 21.0417
|  | ПС-20С Т1 | 3200 |  | 53 |  | 293 | 11 |  | 54 | 591 |  | 578 | 389 |  | 237 | 36 |  | 6.6 | 707 |  |  | 22.0938
ПС 35 кВ Поршта (ПС 36П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 17 | 1.619
|  | ПС-36П Т1 | 1000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 17; Номинальный ток обмоток, А НН: 58; Активная мощность кВт ВН: 9; Активная мощность кВт НН: 4; Реактивная мощность квар ВН: 15; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.6; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 17 |  | 1.7
ПС 35 кВ Приладожская (ПС 46С) | 35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 5198 | 78.579
|  | ПС-46С Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 23 |  | 125 | 1403 |  | 1394 | 243 |  | 186 | 36 |  | 6.5 | 1424 |  |  | 22.6032
|  | ПС-46С Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 61 |  | 344 | 3723 |  | 3700 | 622 |  | 428 | 36 |  | 6.3 | 3775 |  |  | 59.9206
ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 26К) | 35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1386 | 20.9524
|  | ПС-26К Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 15 |  | 83 | 915 |  | 905 | 175 |  | 109 | 36 |  | 6.3 | 932 |  |  | 14.7937
|  | ПС-26К Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 7 |  | 40 | 431 |  | 422 | 154 |  | 95 | 36 |  | 6.3 | 458 |  |  | 7.2698
ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 48П) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 645 | 9.7506
|  | ПС-48П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 8 |  | 25 | 473 |  | 463 | 104 |  | 54 | 37 |  | 10.9 | 484 |  |  | 7.6825
|  | ПС-48П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 3 |  | 7 | 138 |  | 128 | 103 |  | 55 | 37 |  | 10.8 | 172 |  |  | 2.7302
ПС 35 кВ Рабочий Остров (ПС 29К) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1018 | 24.2381
|  | ПС-29К Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 8 |  | 44 | 486 |  | 479 | 95 |  | 51 | 36 |  | 6.3 | 495 |  |  | 12.375
|  | ПС-29К Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 8 |  | 48 | 513 |  | 506 | 100 |  | 55 | 36 |  | 6.2 | 523 |  |  | 13.075
ПС 35 кВ Рагнукса (ПС 34П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 293 | 27.9048
|  | ПС-34П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 5 |  | 16 | 291 |  | 287 | 41 |  | 21 | 36 |  | 10.4 | 293 |  |  | 29.3
ПС 35 кВ Рембаза МК-46 (ПС 41П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 957 | 36.4571
|  | ПС-41П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 2 |  | 5 | 71 |  | 67 | 93 |  | 66 | 36 |  | 10.7 | 117 |  |  | 4.68
|  | ПС-41П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 14 |  | 46 | 858 |  | 851 | 135 |  | 89 | 36 |  | 10.7 | 869 |  |  | 34.76
ПС 35 кВ Рускеала (ПС 5С) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1244 | 29.619
|  | ПС-5С Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 23 |  | 126 | 1351 |  | 1340 | 222 |  | 156 | 34 |  | 6.2 | 1369 |  |  | 34.225
|  | ПС-5С Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 2 |  | 13 | -128 |  | -135 | 7 |  | -31 | 35 |  | 6.3 | 129 |  |  | 3.225
ПС 35 кВ Рыбрека (ПС 25П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3385 | 80.5952
|  | ПС-25П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 54 |  | 170 | 3075 |  | 3046 | 1414 |  | 1174 | 36 |  | 11.1 | 3385 |  |  | 84.625
ПС 35 кВ Ряймяля (ПС 44С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 465 | 17.7143
|  | ПС-44С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 4 |  | 15 | 287 |  | 282 | 81 |  | 51 | 39 |  | 10.7 | 298 |  |  | 11.92
|  | ПС-44С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 3 |  | 9 | 156 |  | 152 | 61 |  | 38 | 36 |  | 10.1 | 167 |  |  | 6.68
ПС 35 кВ Салми (ПС 17С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2214 | 84.3429
|  | ПС-17С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 27 |  | 89 | 1661 |  | 1645 | 375 |  | 273 | 36 |  | 10.8 | 1703 |  |  | 68.12
|  | ПС-17С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 8 |  | 26 | 494 |  | 489 | 132 |  | 96 | 36 |  | 10.9 | 512 |  |  | 20.48
ПС 35 кВ Святозеро (ПС 17П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 884 | 33.6762
|  | ПС-17П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 2 |  | 6 | 107 |  | 103 | 12 |  | -8 | 36 |  | 10.7 | 108 |  |  | 4.32
|  | ПС-17П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 12 |  | 41 | 754 |  | 746 | 185 |  | 136 | 36 |  | 10.7 | 777 |  |  | 19.425
ПС 35 кВ Сергиево (ПС 28П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 80 | 7.619
|  | ПС-28П Т1 | 1000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 17; Номинальный ток обмоток, А НН: 58; Значение нагрузки, А ВН: 1; Значение нагрузки, А НН: 4; Активная мощность кВт ВН: 80; Активная мощность кВт НН: 77; Реактивная мощность квар ВН: 10; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.5; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 80 |  | 8
ПС 35 кВ Сортавала Новая (ПС 1С) | 35/6 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 13362 | 50.9029
|  | ПС-1С Т1 | 25000 |  | 393 | 1146 | 1146 | 91 |  | 518 | 5745 |  | 5722 | 760 |  | 572 | 36.9 |  | 6.4 | 5795 |  |  | 23.18
|  | ПС-1С Т2 | 25000 |  | 393 | 1146 | 1146 | 120 |  | 666 | 7470 |  | 7438 | 1212 |  | 842 | 36.5 |  | 6.5 | 7568 |  |  | 30.272
ПС 35 кВ Спасская Губа (ПС 1П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1420 | 54.0952
|  | ПС-1П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 15 |  | 52 | 928 |  | 920 | 187 |  | 140 | 36 |  | 10.4 | 947 |  |  | 37.88
|  | ПС-1П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 8 |  | 26 | 468 |  | 462 | 73 |  | 43 | 36 |  | 10.5 | 473 |  |  | 18.92
ПС 35 кВ Табой Порог (ПС 31К) | 35/0,4 кВ |  |  | 263 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 24 | 9.1255
|  | ПС-31К Т1 | 250 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 4; Номинальный ток обмоток, А НН: 361; Значение нагрузки, А НН: 27; Активная мощность кВт ВН: 21; Активная мощность кВт НН: 20; Реактивная мощность квар ВН: 10; Реактивная мощность квар НН: 2; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 0.4; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 24 |  | 9.6
ПС 35 кВ Таунан (ПС 10С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 531 | 20.2286
|  | ПС-10С Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 131 |  | 0
|  | ПС-10С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 9 |  | 30 | 518 |  | 511 | 118 |  | 89 | 36 |  | 10 | 531 |  |  | 21.24
ПС 35 кВ Тепличный (ПС 57П) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 4088 | 97.3333
|  | ПС-57П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 59 |  | 324 | 3677 |  | 3642 | 548 |  | 257 | 36.5 |  | 6.5 | 3717 |  |  | 92.925
|  | ПС-57П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 6 |  | 33 | 354 |  | 347 | 132 |  | 98 | 36.5 |  | 6.4 | 378 |  |  | 9.45
ПС 35 кВ Толвуя (ПС 23П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1015 | 38.6667
|  | ПС-23П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 6 |  | 18 | 311 |  | 306 | 143 |  | 116 | 36 |  | 10.4 | 343 |  |  | 13.72
|  | ПС-23П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 11 |  | 37 | 658 |  | 651 | 158 |  | 122 | 36 |  | 10.3 | 677 |  |  | 27.08
ПС 35 кВ Тохма (ПС 45С) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3167 | 75.4048
|  | ПС-45С Т1 | 4000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 66; Номинальный ток обмоток, А НН: 210 |  | 0
|  | ПС-45С Т2 | 4000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 66; Номинальный ток обмоток, А НН: 210 |  | 0
ПС 35 кВ Труд (ПС 15С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1476 | 56.2286
|  | ПС-15С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 24 |  | 78 | 1452 |  | 1439 | 269 |  | 187 | 36 |  | 10.8 | 1476 |  |  | 59.04
ПС 35 кВ Тукса (ПС 14П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1225 | 46.6667
|  | ПС-14П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 9 |  | 32 | 572 |  | 566 | 103 |  | 67 | 36 |  | 10.4 | 582 |  |  | 23.28
|  | ПС-14П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 10 |  | 35 | 628 |  | 623 | 141 |  | 108 | 36 |  | 10.4 | 644 |  |  | 25.76
ПС 35 кВ Тумба (ПС 41С) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 59 | 5.619
|  | ПС-41С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 52 | 1 |  | 3 | 55 |  | 53 | 20 |  | 6 | 36 |  | 9.8 | 59 |  |  | 5.9
ПС 35 кВ Туокслахти (ПС 3С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 593 | 22.5905
|  | ПС-3С Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 229 |  | 0
|  | ПС-3С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 10 |  | 52 | 560 |  | 555 | 195 |  | 164 | 36 |  | 6.4 | 593 |  |  | 23.72
ПС 35 кВ Тэдино (ПС 22К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 208 | 7.9238
|  | ПС-22К Т2 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 3 |  | 11 | 182 |  | 177 | 100 |  | 75 | 36 |  | 10.2 | 208 |  |  | 8.32
ПС 35 кВ УМ-220/7 (ПС 25К) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 678 | 16.1429
|  | ПС-25К Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 8 |  | 46 | 508 |  | 501 | 147 |  | 102 | 36 |  | 6.4 | 529 |  |  | 13.225
|  | ПС-25К Т2 | 6300 |  | 104 |  | 575 | 2 |  | 11 | 128 |  | 119 | 87 |  | 30 | 36 |  | 6.2 | 155 |  |  | 2.4603
ПС 35 кВ Уукса (ПС 33С) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 711 | 67.7143
|  | ПС-33С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 7 |  | 22 | 413 |  | 408 | 66 |  | 40 | 36 |  | 10.9 | 418 |  |  | 41.8
|  | ПС-33С Т2 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 5 |  | 15 | 283 |  | 280 | 77 |  | 57 | 36 |  | 10.9 | 294 |  |  | 29.4
ПС 35 кВ Уя (ПС 49П) | 35/6 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 56 | 3.3333
|  | ПС-49П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 147 | 1 |  | 5 | 51 |  | 47 | 24 |  | 8 | 36 |  | 6.1 | 56 |  |  | 3.5
ПС 35 кВ Харлу (ПС 39С) | 3/35/6 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 435 | 41.4286
|  | ПС-39С Т2 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 7 |  | 40 | 427 |  | 422 | 85 |  | 65 | 36 |  | 6.2 | 435 |  |  | 43.5
ПС 35 кВ Хаутаваара (ПС 18С) | 35/10 кВ |  |  | 662 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 16 | 2.4169
|  | ПС-18С Т1 | 630 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 10; Номинальный ток обмоток, А НН: 35; Значение нагрузки, А НН: 1; Активная мощность кВт ВН: 12; Активная мощность кВт НН: 9; Реактивная мощность квар ВН: 11; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.3; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 16 |  | 2.5397
ПС 35 кВ Хелюля (ПС 21С) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1256 | 29.9048
|  | ПС-21С Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 16 |  | 88 | 967 |  | 960 | 201 |  | 158 | 36 |  | 6.4 | 988 |  |  | 24.7
|  | ПС-21С Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 4 |  | 24 | 249 |  | 242 | 116 |  | 88 | 36 |  | 6.2 | 274 |  |  | 6.85
ПС 35 кВ Холодильник (ПС 26П) | 35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 5410 | 81.7838
|  | ПС-26П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 52 |  | 303 | 2847 |  | 2826 | 1626 |  | 1458 | 36.5 |  | 6.1 | 3278 |  |  | 52.0317
|  | ПС-26П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 34 |  | 196 | 2007 |  | 1994 | 762 |  | 659 | 36.5 |  | 6.2 | 2147 |  |  | 34.0794
ПС 35 кВ Хямекоски (ПС 38С) | 3/35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 224 | 21.3333
|  | ПС-38С Т3 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 4 |  | 12 | 218 |  | 215 | 54 |  | 36 | 36.3 |  | 10.7 | 224 |  |  | 22.4
ПС 35 кВ Чебино (ПС 56П) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 136 | 8.0952
|  | ПС-56П Т1 | 1600 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 26; Номинальный ток обмоток, А НН: 84 |  | 0
|  | ПС-56П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 2 |  | 7 | 132 |  | 127 | 34 |  | 16 | 36 |  | 10.6 | 136 |  |  | 8.5
ПС 35 кВ Шала (ПС 35П) | 35/10 кВ |  |  | 3360 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 413 | 12.2917
|  | ПС-35П Т1 | 3200 |  | 53 |  | 185 | 7 |  | 21 | 393 |  | 375 | 126 |  | 75 | 36 |  | 10.5 | 413 |  |  | 12.9062
|  | ПС-35П Т2 | 4000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 66; Номинальный ток обмоток, А НН: 231 |  | 0
ПС 35 кВ Шелтозеро (ПС 21П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1467 | 55.8857
|  | ПС-21П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 11 |  | 39 | 616 |  | 608 | 303 |  | 265 | 36 |  | 9.8 | 686 |  |  | 27.44
|  | ПС-21П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 13 |  | 45 | 716 |  | 708 | 312 |  | 271 | 36 |  | 9.8 | 781 |  |  | 31.24
ПС 35 кВ Шокша (ПС 24П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1122 | 42.7429
|  | ПС-24П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 5 |  | 16 | 310 |  | 305 | 99 |  | 80 | 36.5 |  | 11.1 | 325 |  |  | 13
|  | ПС-24П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 13 |  | 42 | 784 |  | 777 | 151 |  | 102 | 36.5 |  | 10.8 | 798 |  |  | 19.95
ПС 35 кВ Шуньга (ПС 29П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 819 | 31.2
|  | ПС-29П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 10 |  | 34 | 622 |  | 615 | 117 |  | 79 | 36.6 |  | 10.5 | 633 |  |  | 25.32
|  | ПС-29П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 3 |  | 9 | 176 |  | 171 | 67 |  | 39 | 36.4 |  | 11 | 188 |  |  | 7.52
ПС 35 кВ Электрокотельная (ПС 35К) | 35/6 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1002 | 5.9643
|  | ПС-35К Т1 | 16000 |  | 264 |  | 1466 | 4 |  | 15 | 170 |  | 149 | 161 |  | 65 | 36 |  | 6.4 | 234 |  |  | 1.4625
|  | ПС-35К Т2 | 16000 |  | 264 |  | 1466 | 13 |  | 70 | 736 |  | 715 | 266 |  | 167 | 36 |  | 6.1 | 783 |  |  | 4.8937
ПС 35 кВ Элисенваара (ПС 8С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1050 | 40
|  | ПС-8С Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 137 |  | 0
|  | ПС-8С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 17 |  | 62 | 1033 |  | 1023 | 190 |  | 142 | 36 |  | 9.6 | 1050 |  |  | 42
ПС 35 кВ Эссойла (ПС 42П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 4814 | 114.619
|  | ПС-42П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 32 |  | 105 | 1945 |  | 1935 | 391 |  | 332 | 36 |  | 10.8 | 1984 |  |  | 31.4921
|  | ПС-42П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 45 |  | 148 | 2741 |  | 2719 | 711 |  | 537 | 36 |  | 10.8 | 2832 |  |  | 70.8
ПС 35 кВ ЮПЗ (ПС 46П) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 7043 | 106.4701
|  | ПС-46П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 346 | 28 |  | 90 | 1659 |  | 1649 | 210 |  | 137 | 35 |  | 10.6 | 1672 |  |  | 26.5397
|  | ПС-46П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 346 | 89 |  | 295 | 5256 |  | 5214 | 1128 |  | 769 | 35 |  | 10.3 | 5375 |  |  | 85.3175
ПС 35 кВ Юркостров (ПС 16П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 250 | 23.8095
|  | ПС-16П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 4 |  | 13 | 243 |  | 239 | 59 |  | 43 | 36 |  | 10.4 | 250 |  |  | 25
ПС 6 кВ Костомукша (ПС 11К) | 6/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 650 | 9.8262
|  | ПС-11К Т1 | 6300 |  | 606 |  | 331 | 60 |  | 33 | 644 |  | 644 | 90 |  | 84 | 6.3 |  | 11.5 | 650 |  |  | 10.3175