## Прилож. 3 - Реестр АОСН
Приложение 3
Реестр потребителей,подключеннык к устройствам противоаврийной автоматики АОСН в Новгородском филиале ПАО "Россети Северо-Запад" по данным контрольных замеров 18.12.2024 г
Управляющее воздействие на отключение потребителей | Противоаварийные автоматики, формирующие и реализующие эти воздействия | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | Объемы воздействия ПА (МВт) |  |  | Сетевые и иные организации, ответственные за подключение потребителей под действие ПА
|  |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
АОСН ПС 110 кВ Парфино
ПС 110 кВ Парфино |  | 1 ступень
|  | В-6 кВ ф.2 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.31 | 0.42 | 0.4 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.7 ПФК | 1.18 | 1.35 | 1.27 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.1 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.3 ПФК | 0.22 | 0.42 | 0.29 | "Новгородэнерго"
2 ступень
|  | В-10 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.06 | 0.1 | 0.07 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 Сельская кот-я, ВОС, КНС | 0.1 | 0.11 | 0.13 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 Сельская кот-я, ВОС | 0.513 | 0.71 | 0.61 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 Г/С ВОС | 0.04 | 0.09 | 0.07 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.16 | 0.2 | 0.2 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 2.583 | 3.4 | 3.04
Итого СЭС |  |  | 2.583 | 3.4 | 3.04
АОСН-110 Окуловско-Боровичского узла
ПС 110 кВ Прогресс |  | В-110 кВ л. Яг-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-110 кВ л. Пт-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 0.058 | 0.0077 | 0.0055 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.8 | 2.18 | 1.4 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 1.1 | 1.58 | 1.66 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.36 | 0.9 | 0.7 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.57 | 1.107 | 1.016 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.13 Г/С | 0.73 | 1.49 | 1.17 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.18 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.21 | 1.69 | 1.9 | 1.99 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.23 | 0.027 | 0.041 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.24 | 0.006 | 0.07 | 0.07 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.25 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 5.361 | 9.2957 | 8.0615
ПС 110 кВ Сельская |  | В-10 кВ ф.1 | 0.28 | 0.46 | 0.49 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 | 0.149 | 0.367 | 0.307 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.06 | 0.078 | 0.092 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.28 | 1.29 | 0.66 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 | 0.078 | 0.28 | 0.076 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 0.847 | 2.475 | 1.625
ПС 110 кВ Пестово |  | В-10 кВ ф.2 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 2.37 | 2.9 | 3 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 1.93 | 2.26 | 2.52 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.38 | 0.5 | 0.45 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.17 | 0.1745 | 0.2 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.09 | 0.142 | 0.142 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 | 0.094 | 0.072 | 0.081 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 8.034 | 10.0485 | 10.393
ПС 110 кВ Огнеупоры |  | В-6 кВ Т-1 | 2.3042 | 3.292 | 2.1 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ Т-2 | 5.485 | 9.166 | 7.23 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-1 | 3.2 | 4.73 | 7.21 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-2 | 3.1 | 4.86 | 4.5 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 14.0892 | 22.048 | 21.04
Итого БЭС |  |  | 28.3312 | 43.8672 | 41.1195
Итого АОСН |  |  | 30.9142 | 47.2672 | 44.1595
Начальник службы электрических
| режимов ЦУС |  |  |  | А.В.Антонова

## Прил. 5 - Сводный АОСН
Приложение 7
Сводные таблицы по объемам нагрузки потребителей, подключенных к АОСН в Новгородском филиале ПАО "Россети Северо-Запад" по данным контрольных замеров 18.12.2024 г.
АОСН ПС 110 кВ Парфино
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт
|  | 04-00 | 10-00 | 18-00
ПС 110 кВ Парфино | 1 ступень | 1.71 | 2.19 | 1.96
Т-1
| В 6 кВ: Л-2, Л-5, Л-7 | 1.49 | 1.77 | 1.67
Т-2
| В 6 кВ: Л-1, Л-3 | 0.22 | 0.42 | 0.29
| 2 ступень | 0.874 | 1.21 | 1.08
Т-1
| В 10 кВ: Л-5, Л-3 | 0.16 | 0.21 | 0.2
Т-2
| В 10 кВ:Л-2, Л-6, Л-7 | 0.714 | 1 | 0.88
ОН от АОСН |  | 2.584 | 3.4 | 3.04
АОСН-110 Окуловско-Боровичского узла
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт
|  | 04-00 | 10-00 | 18-00
ПС 110 кв Прогресс | В-110 кВ л. Яг-1 выведено В-110 кВ л. Пт-1 выведено В-10 кВ ф.3,7,8,11,12,13, 18,21,23,24,25 | 5.36 | 9.3 | 8.06
ПС 110 кВ Сельская | В-10 кВ ф. 1,2,5,8,10,11 | 0.85 | 2.48 | 1.63
ПС 110 кВ Пестово | В-10 кВ ф. 6, 7, 8, 10, 12 В-10 кВ ф.2, 3, 5 | 8.03 | 10.04 | 10.39
ПС 110 кВ Огнеупоры | В-6 кВ Т-1, Т-2 В-35 кВ Т-1, Т-2 | 14.09 | 22.05 | 21.04
ОН от АОСН |  | 28.33 | 43.87 | 41.12
ИТОГО АОСН |  | 30.914 | 47.27 | 44.16
Начальник службы электрических
режимов ЦУС |  |  |  | А.В. Антонова