## Реестр САОН_АОСН
Реестр
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики,
действующей на отключение нагрузки потребителей (кроме АЧР)
по операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ
по данным контрольных замеров 18.12.2024 года
Управляющие воздействия на отключение потребителей | Противоаварийные автоматики, формирующие и реализующие эти воздействия | Потребители, подключенные под воздействия протпвоаварийной автоматики ( ПА) (наименование потребителей) | Объемы воздействия ПА (МВт) |  |  | Сетевые и иные организации, ответственные за подключение потребителей под действие ПА
|  |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ по Новгородской области
ПС 110 кВ Парфино |  | Т-1 ВЛ-6 кВ
|  | ф.2 г/с | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 г/с | 0.31 | 0.42 | 0.4 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 ПФК | 1.18 | 1.35 | 1.27 | "Новгородэнерго"
Т-2 ВЛ-6 кВ
|  | ф.1 г/с | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.3 ПФК | 0.216 | 0.42 | 0.29 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 Детский приют, кот-я, КНС | 0.27 | 0.36 | 0.32 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 г/с ЦРБ | 0.51 | 0.76 | 0.75 | "Новгородэнерго"
Т-2 ВЛ-10 кВ
|  | ф.1 Школа, КНС, кот-я | 0.38 | 0.5 | 0.45 | "Новгородэнерго"
|  | ф.2 БОС, кот-я | 0.516 | 0.71 | 0.61 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 г/с ВОС | 0.04 | 0.09 | 0.07 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 г\с | 0.16 | 0.2 | 0.2 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 3.582 | 4.81 | 4.36 | "Новгородэнерго"
ОН 1 |  | Итого | 3.582 | 4.81 | 4.36
ПС 110 кВ НПС-7 |  | НПС7-Ц-1, НПС7-Ц-2 | 8.13 | 8.21 | 8.18
ПАО "Акрон" от НТЭЦ (ф.36; 28-2; 29-1) |  | ф.36 | 0 | 0 | 0
|  | ф.29-1 | 13.7 | 13.73 | 13.57
|  | ф.28-2 | 4.94 | 5 | 4.93
|  | Всего | 18.64 | 18.73 | 18.5
ПС 110 кВ Районная |  | 1В Т-2 Iс.2ш.
|  | ф.1 Г/С РП-1, ФСБ, Кремль, администрация, котельная | 1.1 | 1.84 | 1.89 | "Новгородэнерго"
|  | ф.3 Г/С Рем.мех. з-д, военкомат, ул.Лазаревская, Бредова | 1.18 | 1.73 | 1.81 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 Г/С Обл.газ, Алкон, суд | 0.84 | 1.53 | 1.34 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 НРЭС (з-д Волна) | 0.47 | 0.45 | 0.39 | "Новгородэнерго"
|  | ф.8 Г/С ДК Попова, налог.полиция, АБЗ | 0.08 | 0.22 | 0.2 | "Новгородэнерго"
|  | ф.13 Г/С трансвит | 0.27 | 1.26 | 0.37 | "Новгородэнерго"
|  | ф.14 Г/С з-д Автоспец.обор., Новгородхлеб | 0.22 | 0.44 | 0.23 | "Новгородэнерго"
|  | ф.15 Г/С РП-7 | 0.5 | 1.12 | 0.96 | "Новгородэнерго"
|  | ф.16 АО Заряд | 0.28 | 0.43 | 0.27 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 4.94 | 9.02 | 7.46
ОН 2 |  | ИТОГО | 31.71 | 35.96 | 34.14
ПС 110 кВ Базовая |  | ф. 35 Г/С | 0.04 | 0.14 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | ф. 37 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.43 Г/С, Универсам | 0.56 | 1.01 | 0.98 | "Новгородэнерго"
|  | ф.45 Г/С, Вокзал | 0.98 | 2.05 | 1.62 | "Новгородэнерго"
|  | ф.51 Г/С, Гидромелиоративный техникум | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.55 Г/С, Водопровод | 0.31 | 0.54 | 0.55 | "Новгородэнерго"
|  | ф.57 Г/С, АО Стройдеталь п. Панковка | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.81 НРЭС База ПРП | 0.03 | 0.15 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | ф.79 З-д Контур | 0.05 | 0.22 | 0.24 | "Новгородэнерго"
|  | ф.77 ИЭС котельная ПРП | 0.05 | 0.09 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | ДГК - отключен | откл. | откл. | откл. | "Новгородэнерго"
|  | ф. 75 Г/С | 0.52 | 0.79 | 0.87 | "Новгородэнерго"
|  | ф.76 з/д Старт | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.74 З-д Контур | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.72 Г/С водопровод | 0.28 | 0.57 | 0.55 | "Новгородэнерго"
|  | ф.70 З-д Контур | 0.14 | 0.27 | 0.17 | "Новгородэнерго"
|  | ф.68 ПРЭС УФ Казначейства | 0.2 | 0.39 | 0.26 | "Новгородэнерго"
|  | ф.73 З-д Контур | 0.49 | 0.94 | 0.54 | "Новгородэнерго"
|  | ф.71 Г/С | 0.13 | 0.19 | 0.24 | "Новгородэнерго"
|  | ф.69 ПО Старт | 0.61 | 1.81 | 0.96 | "Новгородэнерго"
|  | ф.67 ИЭС котельная ПРП | 0.03 | 0.08 | 0.04 | "Новгородэнерго"
|  | ф.66 З-д Контур | 0.31 | 0.7 | 0.39 | "Новгородэнерго"
|  | ф.64 ООО Газэнергосервис котельная | 0.04 | 0.07 | 0.04 | "Новгородэнерго"
|  | ф.62 НРЭС база ПРП | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.60 ПРЭС УФ Казначейства | 0.04 | 0.1 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/3 НРЭС | 2.03 | 2.14 | 2.46 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/7 Г/С | 0.63 | 0.94 | 1.09 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/2 НРЭС | 0.7 | 1.2 | 1.14 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/9 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/6 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/4 НРЭС | 0.78 | 0.62 | 0.61 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/1 НРЭС | 0.6 | 0.58 | 0.48 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/5 Г/С | 1.03 | 1.79 | 2.07 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/8 НРДУ | 0.05 | 0.05 | 0.04 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/10 Нординвест | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/11 Нординвест | 0.23 | 0.87 | 1.02 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 10.86 | 18.3 | 16.65
ПС 110 кВ Мостищи 1 сш |  | ф.1 ОЯ 22/7 | 0.67 | 0.75 | 0.68 | "Новгородэнерго"
|  | ф.3 Г/С п. Мелиораторов | 0.62 | 0.73 | 0.7 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 Г/С п. Панковка | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 Г/С п. Панковка | 0.04 | 0.08 | 0.1 | "Новгородэнерго"
|  | ф.9 Г/С п. Панковка | 0.17 | 0.21 | 0.29 | "Новгородэнерго"
|  | ф.11 ТОО Криста | 0.03 | 0.19 | 0.21 | "Новгородэнерго"
|  | ф.13 ЧП Емельянов | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.21 Г/С Новжилкоммунсервис котельная | 0.01 | 0.01 | 0.01 | "Новгородэнерго"
|  | ф.45 261 рем. Завод | 0.15 | 0.2 | 0.11 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 1.69 | 2.17 | 2.1
ПС 110 кВ Мостищи 2 сш |  | ф.23 Г/С Новжилкоммунсервис котельная | 0.02 | 0.03 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | ф.25 Г/С | 0.13 | 0.26 | 0.21 | "Новгородэнерго"
|  | ф.27 Г/С п. Панковка | 0.65 | 0.86 | 1.04 | "Новгородэнерго"
|  | ф.31 ОЯ 22/7 | 0.29 | 0.4 | 0.24 | "Новгородэнерго"
|  | ф.33 НРЭС Новгородагровод | 0.36 | 0.41 | 0.49 | "Новгородэнерго"
|  | ф.35 НРЭС | 1.15 | 1.08 | 1.13 | "Новгородэнерго"
|  | ф.37 НРЭС п. Панковка | 0.62 | 0.99 | 0.81 | "Новгородэнерго"
|  | ф.39 Г/С п. Панковка | 0.04 | 0.03 | 0.04 | "Новгородэнерго"
|  | ф.40 261 рем. Завод | 0.03 | 0.05 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.42 Г/С п. Мелиораторов | 0.66 | 0.93 | 0.88 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 3.95 | 5.04 | 4.92
ОН 3-1 |  | Итого | 16.5 | 25.51 | 23.67
ПС 35 кВ ЖБИ |  | ф.1 ООО ЖБК-1 | 0.05 | 0.18 | 0.07 | "Новгородэнерго"
|  | ф.2 г/с новгородстальконструкция, Нефтезаводмонтаж, п. Энергетиков | 0.17 | 0.36 | 0.24 | "Новгородэнерго"
|  | ф. 3 г/с | 0.79 | 2.22 | 1.32 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 Предпр. Ж/Д транспорта, таможня, Новотрак, п.Энергетиков | 0.11 | 0.22 | 0.14 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 ООО ЖБК-1 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 ООО Керамзит | 0.07 | 0.08 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 ремзавод | 0.03 | 0.07 | 0.02 | "Новгородэнерго"
|  | ф.8 Новобалт | 0.71 | 0.69 | 0.6 | "Новгородэнерго"
|  | ф.9 НПО Стеклопластик | 0.42 | 0.42 | 0.42 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10 НПО Стеклопластик | 0.36 | 0.4 | 0.42 | "Новгородэнерго"
|  | ф.11 УМВД | 0.03 | 0.22 | 0.17 | "Новгородэнерго"
|  | ф.12 УМВД | 0.06 | 0.08 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 2.83 | 5.02 | 3.64
ПС 35 кВ Кречевицы |  | ф.1 г\с:ЦТП,школа,гарнизон | 0.06 | 0.08 | 0.06 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 г\с,котельная | 0.04 | 0.04 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 г\с ТП-340 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 г\с:котельная,гарнизон | 0.47 | 0.52 | 0.58 | "Новгородэнерго"
|  | ф.8 Аэродром | 0.02 | 0.02 | 0.02 | "Новгородэнерго"
|  | ф.9 г\с | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 0.59 | 0.66 | 0.71 | "Новгородэнерго"
ОН 3-2 |  | Итого | 3.42 | 5.68 | 4.35
ПАО "Акрон" (ОН 3-3) |  | ОАО "Акрон" от ТЭЦ (ф.2;21;44;24-1;35-2) | 11.9 | 12.31 | 12.07
ОН 3 = ОН3-1+ОН3-2+ОН3-3 |  |  | 31.82 | 43.5 | 40.09
Итого САОН Новгородского узла (ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС-Старорусская)=ОН1+ОН2+ОН3 |  |  | 67.112 | 84.27 | 78.59
В том числе САОН Новгородского узла (ремонт ВЛ 330 кВ Юго-Западная-Старорусская)=ОН 2+ОН 3 |  |  | 63.53 | 79.46 | 74.23
В том числе САОН ОЭС Северо-Запада |  |  | 63.53 | 79.46 | 74.23
ПС 110 кВ Парфино | АОСН-110 ПС 110 кВ Парфино | 1 ступень
|  | В-6 кВ ф.2 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.3103 | 0.4182 | 0.40296 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.7 ПФК | 1.1754 | 1.353 | 1.2668 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.1 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.3 ПФК | 0.21848 | 0.42083 | 0.28684 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 1.7042 | 2.192 | 1.9566 | "Новгородэнерго"
2 ступень
|  | В-10 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.063123 | 0.10415 | 0.071166 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 Сельская кот-я, ВОС, КНС | 0.095504 | 0.11026 | 0.13381 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 Сельская кот-я, ВОС | 0.51939 | 0.70997 | 0.60901 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 Г/С ВОС | 0.040838 | 0.085086 | 0.068572 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.15756 | 0.20345 | 0.20186 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 0.87642 | 1.2129 | 1.0844 | "Новгородэнерго"
Итого АОСН-110 ПС 110 кВ Парфино |  |  | 2.5806 | 3.4049 | 3.041
ПС 110 кВ Прогресс | АОСН Окуловско-Боровичского узла | В-110 кВ л. Яг-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-110 кВ л. Пт-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 0.058 | 0.0077 | 0.0055 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.8 | 2.18 | 1.4 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 1.1 | 1.58 | 1.66 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.36 | 0.9 | 0.7 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.57 | 1.107 | 1.016 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.13 Г/С | 0.73 | 1.49 | 1.17 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.18 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.21 | 1.69 | 1.9 | 1.99 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.23 | 0.027 | 0.041 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.24 | 0.006 | 0.07 | 0.07 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.25 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 5.361 | 9.2957 | 8.0615
ПС 110 кВ Сельская |  | В-10 кВ ф.1 | 0.28 | 0.46 | 0.49 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 | 0.149 | 0.367 | 0.307 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.06 | 0.078 | 0.092 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.28 | 1.29 | 0.66 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 | 0.078 | 0.28 | 0.076 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 0.847 | 2.475 | 1.625
ПС 110 кВ Пестово |  | В-10 кВ ф.2 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 2.37 | 2.9 | 3 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 1.93 | 2.26 | 2.52 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.38 | 0.5 | 0.45 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.09 | 0.142 | 0.142 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 | 0.094 | 0.072 | 0.081 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 8.034 | 10.044 | 10.393
ПС 110 кВ Огнеупоры |  | В-6 кВ Т-1 | 2.3042 | 3.292 | 2.1 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ Т-2 | 5.49 | 9.166 | 7.23 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-1 | 3.2 | 4.73 | 7.21 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-2 | 3.1 | 4.86 | 4.5 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 14.0942 | 22.048 | 21.04
Итого АОСН Окуловско-Боровичского узла |  |  | 28.3362 | 43.8627 | 41.1195
ИТОГО по ОЗ Новгородское РДУ по Новгородской области |  |  | 98.0288 | 131.5376 | 122.7505
ИТОГО по ОЗ Новгородское РДУ