## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 18.06.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [34 empty] | за 18.06.2025
Время | 0,4 Кипелово ТСН ао RS | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS | 10 Кипелово-Балакирево ао RS | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS | 10 Кипелово-Кипелово ао RS | 10 Кипелово-Комплекс ао RS | 10 Кипелово-Новгородово ао RS | 10 Кипелово-Оночесть ао RS | 10 Кипелово-Перемычка 1-3 СШ ао RS | 10 Кипелово-Перемычка 1-3 СШ ап RS | 10 Кипелово-Перемычка 3-1 СШ ао RS | 10 Кипелово-Стризнево ао RS | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS | 10 Кипелово-ЦАО (яч.1) ао RS | 10 Кипелово-Чернеево ао RS
00 - 01 | 0.264 | 994 | 26 | 414 | 2.3 | 1.1 | 6.8 | 6.8 | 74.4 | 7.2 | 7 | 0.4 | 0 | 148.4 | 148.2 | 15.6 | 0 | 88.7 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 135 | 16 | 16 | 0 | 7.8 | 248.4 | 249 | 0 | 0 | 382.8 | 384 | 211.2 | 46.2 | 0.5771 | 0.5771
01 - 02 | 0.24 | 954 | 24 | 412 | 2.2 | 1.1 | 6.8 | 6.8 | 69.2 | 7.2 | 7.4 | 0 | 0 | 175.2 | 175.2 | 15.8 | 0 | 97.6 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 133.5 | 16 | 16 | 0 | 7.2 | 225.6 | 225 | 0 | 0 | 342 | 342 | 209.4 | 42.4 | 0.5788 | 0.5788
02 - 03 | 0.264 | 910 | 24 | 376 | 2.3 | 1.1 | 6 | 6 | 63.6 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 173.2 | 173.4 | 13.8 | 0 | 87.7 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 16 | 16 | 0 | 6.6 | 206.4 | 205.8 | 0 | 0 | 331.2 | 330.6 | 199.8 | 43.8 | 0.5273 | 0.5273
03 - 04 | 0.24 | 874 | 22 | 344 | 2.2 | 1.1 | 5.6 | 5.6 | 64 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 0 | 170 | 170 | 11 | 0 | 73 | 47 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 16 | 16 | 0 | 6 | 190.8 | 191.4 | 0 | 0 | 312 | 312.6 | 198 | 42.2 | 0.481 | 0.481
04 - 05 | 0.264 | 874 | 20 | 354 | 2.3 | 1.1 | 6 | 6 | 64.4 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 167.2 | 167.4 | 11 | 0 | 75.8 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 16 | 16 | 0 | 5.4 | 192 | 192 | 0 | 0 | 318 | 317.4 | 193.8 | 46 | 0.4942 | 0.4942
05 - 06 | 0.24 | 936 | 20 | 392 | 2.3 | 1.1 | 5.6 | 5.8 | 61.8 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 165.6 | 165.4 | 11 | 0 | 95.2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 119.4 | 16 | 16 | 0 | 5.4 | 231.6 | 231.6 | 0 | 0 | 331.2 | 331.8 | 205.8 | 52.2 | 0.549 | 0.549
06 - 07 | 0.264 | 1046 | 20 | 432 | 2.4 | 1 | 6 | 5.8 | 69 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 0 | 149.6 | 149.8 | 12.4 | 0 | 95 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 137.1 | 16 | 16 | 0 | 5.4 | 247.2 | 247.8 | 0 | 0 | 435.6 | 434.4 | 211.2 | 55.2 | 0.596 | 0.596
07 - 08 | 0.216 | 1176 | 18 | 518 | 2.4 | 1.1 | 6 | 6 | 72.4 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 144.8 | 144.6 | 17 | 0 | 93.9 | 118.6 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 16 | 16 | 0 | 2.4 | 306 | 304.8 | 0 | 0 | 511.2 | 512.4 | 213 | 59 | 0.6843 | 0.6843
08 - 09 | 0.24 | 1336 | 16 | 666 | 2.2 | 1 | 5.6 | 5.6 | 81.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 16.6 | 0 | 157.4 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 164.7 | 16 | 16 | 0 | 3 | 343.2 | 343.8 | 0 | 0 | 540 | 538.8 | 232.2 | 71 | 0.905 | 0.905
09 - 10 | 0.216 | 1472 | 18 | 684 | 2.3 | 1.1 | 6 | 5.8 | 82.8 | 4 | 4.2 | 0.4 | 0 | 206 | 205.8 | 17.8 | 0 | 173.3 | 175.6 | 0 | 0 | 0 | 167.4 | 16 | 16 | 0 | 4.2 | 352.8 | 353.4 | 0 | 0 | 547.2 | 547.2 | 364.8 | 66.2 | 0.9401 | 0.9401
10 - 11 | 0.192 | 1506 | 18 | 658 | 2.3 | 1.1 | 5.2 | 5.4 | 84.6 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 211.6 | 211.6 | 15.6 | 0 | 175.2 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 173.1 | 17.6 | 16.8 | 0 | 5.4 | 344.4 | 344.4 | 0 | 0 | 543.6 | 544.2 | 406.2 | 72.2 | 0.9178 | 0.9178
11 - 12 | 0.24 | 1492 | 18 | 690 | 2.3 | 1.1 | 5.2 | 5.4 | 85.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 207.6 | 207.4 | 16.2 | 0 | 164.9 | 182.6 | 0 | 0 | 0 | 173.1 | 16 | 16 | 0 | 4.8 | 330 | 328.8 | 0 | 0 | 548.4 | 549 | 406.8 | 67.8 | 0.9407 | 0.9407
12 - 13 | 0.192 | 1456 | 18 | 612 | 2.3 | 1 | 5.2 | 5.2 | 85.6 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 0 | 153.6 | 154 | 20.8 | 0 | 136.6 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 16 | 16.8 | 0 | 5.4 | 336 | 336.6 | 0 | 0 | 541.2 | 540.6 | 424.2 | 68.6 | 0.8342 | 0.8342
13 - 14 | 0.192 | 1522 | 18 | 698 | 2.2 | 1.1 | 4.4 | 4.2 | 79.4 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 216.8 | 216.8 | 18.6 | 0 | 164.9 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 168.6 | 16 | 16 | 0 | 5.4 | 340.8 | 340.2 | 0 | 0 | 537.6 | 537.6 | 426.6 | 68.6 | 0.9423 | 0.9423
14 - 15 | 0.192 | 1468 | 18 | 746 | 2.3 | 1 | 6.8 | 6.8 | 83.2 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0 | 210 | 209.8 | 17.4 | 0 | 155.9 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 166.2 | 16 | 16 | 0 | 5.4 | 328.8 | 329.4 | 0 | 0 | 500.4 | 500.4 | 429 | 67.2 | 0.9851 | 0.9851
15 - 16 | 0.192 | 1462 | 20 | 752 | 2.3 | 1.1 | 6.8 | 6.6 | 85 | 4.4 | 4.2 | 0.4 | 0 | 207.6 | 207.8 | 20 | 0 | 153.8 | 258.8 | 0 | 0 | 0 | 168.3 | 17.6 | 16.8 | 0 | 4.2 | 332.4 | 333 | 0 | 0 | 494.4 | 493.8 | 426 | 63.4 | 0.9908 | 0.9908
16 - 17 | 0.216 | 1428 | 20 | 718 | 2.3 | 1 | 6.4 | 6.8 | 89.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 166.8 | 166.8 | 17.2 | 0 | 128.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 179.4 | 16 | 16 | 0 | 6.6 | 334.8 | 334.2 | 0 | 0 | 504 | 505.2 | 422.4 | 69.4 | 0.936 | 0.936
17 - 18 | 0.192 | 1444 | 18 | 736 | 2.2 | 1.1 | 6.4 | 6.4 | 89 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 191.2 | 191 | 21.2 | 0 | 118.3 | 249.4 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 16 | 16 | 0 | 3 | 354 | 354 | 0 | 0 | 495.6 | 495 | 404.4 | 74.2 | 0.9433 | 0.9433
18 - 19 | 0.216 | 1458 | 18 | 768 | 2.3 | 1 | 6.8 | 6.8 | 88.4 | 6.4 | 6.2 | 0.4 | 0 | 182.8 | 183 | 21.4 | 0 | 119.4 | 269 | 0 | 0 | 0 | 189.3 | 16 | 16 | 0 | 2.4 | 362.4 | 363 | 0 | 0 | 504 | 504 | 406.2 | 79 | 0.9758 | 0.9758
19 - 20 | 0.216 | 1456 | 20 | 696 | 2.2 | 1.1 | 6.8 | 6.6 | 95.8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 133.6 | 133.2 | 24.8 | 0 | 106.3 | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 195.9 | 16 | 16 | 0 | 1.8 | 379.2 | 378.6 | 0 | 0 | 535.2 | 534.6 | 409.2 | 79 | 0.8981 | 0.8981
20 - 21 | 0.216 | 1440 | 24 | 680 | 2.3 | 1.1 | 7.6 | 7.8 | 98.6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 155.6 | 156 | 21.6 | 0 | 105.5 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 197.1 | 16 | 16 | 0 | 4.2 | 388.8 | 388.8 | 0 | 0 | 552 | 552.6 | 342.6 | 76.8 | 0.8841 | 0.8841
21 - 22 | 0.24 | 1276 | 28 | 698 | 2.2 | 1.1 | 7.6 | 7.6 | 98.4 | 9.2 | 9.4 | 0.4 | 0 | 154.4 | 154.4 | 16.6 | 0 | 125.5 | 180.8 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 16 | 16 | 0 | 6.6 | 368.4 | 368.4 | 0 | 0 | 523.2 | 522.6 | 231 | 80.6 | 0.9219 | 0.9219
22 - 23 | 0.264 | 1200 | 26 | 644 | 2.3 | 1.1 | 7.2 | 7.2 | 100 | 9.6 | 9.4 | 0 | 0 | 157.2 | 157 | 14.4 | 0 | 107.8 | 174.2 | 0 | 0 | 0 | 177.9 | 16 | 16 | 0 | 6 | 340.8 | 340.2 | 0 | 0 | 480 | 481.2 | 220.2 | 69.6 | 0.8518 | 0.8518
23 - 00 | 0.24 | 1078 | 26 | 576 | 2.3 | 1.1 | 7.6 | 7.6 | 89.2 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 152.8 | 152.8 | 15 | 0 | 88.8 | 158.2 | 0 | 0 | 0 | 164.7 | 16 | 16.8 | 0 | 6.6 | 291.6 | 292.2 | 0 | 0 | 421.2 | 421.2 | 209.4 | 60.2 | 0.754 | 0.754
Сумма | 5.448 | 30258 | 498 | 14264 | 54.7 | 25.8 | 150.4 | 150.6 | 1956 | 139.2 | 139 | 3.2 | 0 | 4221.2 | 4221.2 | 402.8 | 0 | 2888.7 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 3862.2 | 387.2 | 387.2 | 0 | 121.2 | 7376.4 | 7376.4 | 0 | 0 | 11232 | 11233.2 | 7403.4 | 1520.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | активная энергия
за 18.06.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч