## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 18.06.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [45 empty] | за 18.06.2025
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т 1 ао RS | 10 Луговая Т 1 ап RS | 10 Луговая Т 2 ао RS | 10 Луговая Т 2 ап RS | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао RS | 10 Луговая-Город 2 ао RS | 10 Луговая-Город 3 ао RS | 10 Луговая-Город 4 ао RS | 10 Луговая-Город 5 (СУ 1) ао RS | 10 Луговая-Город 6 (СУ 2) ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-ЖСИ-1 ао RS | 10 Луговая-ЖСИ-2 ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 4 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS | 35 Луговая Т 1 ао RS | 35 Луговая Т 1 ап RS | 35 Луговая Т 2 ао RS | 35 Луговая Т 2 ап RS | 35 Луговая-Надеево ао RS | 35 Луговая-Надеево ап RS | 35 Луговая-Паприха ао RS | 35 Луговая-Паприха ап RS | 35 Луговая-Снасудово ао RS | 35 Луговая-Снасудово ап RS
00 - 01 | 1.416 |  | 1101.6 | 322.8 | 1105.2 | 325.2 | 0 | 4152 | 0 | 3036 | 8.8 | 347.2 | 139.6 | 0 | 1922.4 | 2599.2 | 566.4 | 48.8 | 0 | 130 | 48.4 | 136.8 | 114.4 | 89.6 | 0 | 0 | 4 | 382.4 | 246.8 | 94.4 | 0 | 45.6 | 70.4 | 1.6 | 112.8 | 0 | 0 | 2612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.4 | 0 | 1508.85 | 0 | 8.3377 | 8.3377 | 1.282 | 1.282
01 - 02 | 1.344 |  | 1045.2 | 391.2 | 1048.8 | 396 | 0 | 3810 | 0 | 2814 | 9 | 325.6 | 214.8 | 0 | 1718.4 | 2306.4 | 493.2 | 47.2 | 0 | 135.2 | 49.6 | 140.8 | 101.4 | 90.8 | 0 | 0 | 4 | 345.6 | 269.6 | 86.4 | 0 | 45.6 | 70.6 | 1.6 | 91.2 | 0 | 0 | 2448.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1061.2 | 0 | 1420.65 | 0 | 7.5942 | 7.5942 | 1.2182 | 1.2182
02 - 03 | 1.152 |  | 993.6 | 374.4 | 998.4 | 376.8 | 0 | 3546 | 0 | 2598 | 8.4 | 302 | 216.4 | 0 | 1566 | 2125.2 | 451.2 | 42.4 | 0 | 124 | 66.4 | 135.2 | 85.8 | 66.8 | 0 | 0 | 4 | 320.8 | 275.6 | 92 | 0 | 41.4 | 67.6 | 1.6 | 83.2 | 0 | 0 | 2360.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 0 | 1334.55 | 0 | 7.1077 | 7.1077 | 1.1488 | 1.1488
03 - 04 | 0.504 |  | 903.6 | 325.2 | 906 | 328.8 | 0 | 3318 | 0 | 2424 | 7 | 290.4 | 209.2 | 0 | 1492.8 | 1994.4 | 410.4 | 39.2 | 0 | 96.4 | 74.8 | 167.6 | 60.6 | 32.4 | 0 | 0 | 4 | 310.4 | 213.6 | 84.8 | 0 | 42.6 | 64.8 | 1.6 | 78.4 | 0 | 0 | 2255.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1027.6 | 0 | 1263.15 | 0 | 6.7384 | 6.7384 | 1.017 | 1.017
04 - 05 | 0.528 |  | 880.8 | 310.8 | 884.4 | 313.2 | 0 | 3366 | 0 | 2412 | 6.4 | 287.2 | 203.2 | 0 | 1497.6 | 2056.8 | 422.4 | 40 | 0 | 89.6 | 56.4 | 183.8 | 63.8 | 30.4 | 0 | 0 | 2.8 | 310.4 | 186.6 | 77.6 | 0 | 51.6 | 66.2 | 2 | 86.8 | 0 | 0 | 2343.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.4 | 0 | 1352.4 | 0 | 6.9138 | 6.9138 | 0.9854 | 0.9854
05 - 06 | 0.528 |  | 1020 | 262.8 | 1023.6 | 265.2 | 0 | 3720 | 0 | 2694 | 6.8 | 324 | 148.4 | 0 | 1777.2 | 2310 | 472.8 | 41.2 | 0 | 88 | 46 | 131.8 | 68 | 32 | 0 | 0 | 2.8 | 379.6 | 196.2 | 83.2 | 0 | 55.2 | 70.8 | 1.6 | 109.6 | 0 | 0 | 2574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 0 | 1477.35 | 0 | 7.6752 | 7.6752 | 1.1314 | 1.1314
06 - 07 | 0.624 |  | 1212 | 357.6 | 1216.8 | 360 | 0 | 4554 | 0 | 3420 | 7.4 | 404.4 | 225.2 | 0 | 2244 | 2863.2 | 619.2 | 48.8 | 0 | 93.2 | 44.8 | 110.8 | 58.8 | 39.6 | 0 | 0 | 2.8 | 453.6 | 181.2 | 93.6 | 0 | 82.2 | 151 | 1.2 | 162 | 0 | 0 | 2969.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1404.2 | 0 | 1608.6 | 0 | 9.3316 | 9.3316 | 1.3418 | 1.3418
07 - 08 | 0.768 |  | 1407.6 | 376.8 | 1413.6 | 381.6 | 0 | 5172 | 0 | 4026 | 9.2 | 454.8 | 243.2 | 0 | 2535.6 | 3214.8 | 754.8 | 50.8 | 0 | 93.6 | 44.4 | 112.6 | 61.2 | 34.4 | 0 | 0 | 4.8 | 539.2 | 220.8 | 100.8 | 0 | 232.8 | 204.8 | 2.8 | 180 | 0 | 0 | 3217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527.4 | 0 | 1738.8 | 0 | 10.5764 | 10.5764 | 1.5392 | 1.5392
08 - 09 | 0.576 |  | 1592.4 | 422.4 | 1600.8 | 426 | 0 | 5784 | 0 | 4494 | 19.4 | 483.6 | 246.4 | 0 | 2782.8 | 3448.8 | 790.8 | 54.4 | 0 | 92 | 35.2 | 142.8 | 83.8 | 45.2 | 0 | 0 | 9.2 | 614.8 | 308.6 | 132 | 0 | 346.8 | 352.4 | 3.6 | 162 | 0 | 0 | 3423 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1678.6 | 0 | 1800.75 | 0 | 11.6183 | 11.6183 | 1.7656 | 1.7656
09 - 10 | 0.576 |  | 1686 | 428.4 | 1692 | 432 | 0 | 6084 | 0 | 4632 | 22.6 | 538 | 245.2 | 1.2 | 2905.2 | 3638.4 | 818.4 | 56 | 0 | 96.8 | 54 | 152.2 | 88.2 | 47.6 | 0 | 0 | 15.2 | 600.4 | 363.2 | 137.6 | 0 | 303 | 345.2 | 4 | 158.4 | 0 | 0 | 3469.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754.2 | 0 | 1771.35 | 0 | 11.9993 | 11.9993 | 1.8678 | 1.8678
10 - 11 | 0.528 |  | 1573.2 | 433.2 | 1581.6 | 436.8 | 0 | 5982 | 0 | 4734 | 30.4 | 520.4 | 250.8 | 2.4 | 2965.2 | 3726 | 825.6 | 58 | 0 | 86 | 47.2 | 139.6 | 88 | 46 | 0 | 0 | 12 | 534.8 | 319.4 | 137.6 | 0 | 335.4 | 284.6 | 4.8 | 164.8 | 0 | 0 | 3418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719.2 | 0 | 1759.8 | 0 | 12.049 | 12.049 | 1.7534 | 1.7534
11 - 12 | 0.72 |  | 1664.4 | 428.4 | 1670.4 | 432 | 0 | 6054 | 0 | 4770 | 30.4 | 550 | 247.6 | 1.2 | 3002.4 | 3693.6 | 831.6 | 53.2 | 0 | 82.8 | 42.8 | 147.6 | 83.4 | 44.4 | 0 | 0 | 12.8 | 552.8 | 360.4 | 137.6 | 0 | 343.8 | 300.6 | 6 | 167.2 | 0 | 0 | 3385.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1708 | 0 | 1734.6 | 0 | 12.0384 | 12.0384 | 1.8428 | 1.8428
12 - 13 | 0.648 |  | 1670.4 | 352.8 | 1678.8 | 356.4 | 0 | 6054 | 0 | 4614 | 31.6 | 531.2 | 175.6 | 1.2 | 3007.2 | 3724.8 | 849.6 | 51.6 | 0 | 100.8 | 48.4 | 146 | 69 | 46.4 | 0 | 0 | 13.2 | 558 | 383.2 | 132 | 0 | 253.8 | 243.4 | 5.2 | 164 | 0 | 0 | 3267.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.8 | 0 | 1693.65 | 0 | 11.8364 | 11.8364 | 1.8464 | 1.8464
13 - 14 | 0.672 |  | 1648.8 | 442.8 | 1656 | 445.2 | 0 | 6084 | 0 | 4740 | 29 | 540.4 | 246 | 0 | 3010.8 | 3694.8 | 804 | 52.4 | 0 | 91.2 | 47.2 | 141.8 | 76.6 | 54.8 | 0 | 0 | 11.6 | 555.6 | 361.2 | 142.4 | 0 | 322.8 | 342.4 | 5.2 | 159.2 | 0 | 0 | 3402 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1670.2 | 0 | 1787.1 | 0 | 12.0529 | 12.0529 | 1.8426 | 1.8426
14 - 15 | 0.6 |  | 1644 | 422.4 | 1651.2 | 427.2 | 0 | 6054 | 0 | 4698 | 26.8 | 524.8 | 248.8 | 2.4 | 2986.8 | 3657.6 | 806.4 | 60 | 0 | 108.8 | 44.8 | 149 | 84.2 | 32.4 | 0 | 0 | 18 | 574.4 | 363.2 | 143.2 | 0 | 307.2 | 317.2 | 6 | 151.2 | 0 | 0 | 3397.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.4 | 0 | 1726.2 | 0 | 11.999 | 11.999 | 1.816 | 1.816
15 - 16 | 0.6 |  | 1584 | 436.8 | 1590 | 439.2 | 0 | 5940 | 0 | 4770 | 25.2 | 520.8 | 256.8 | 0 | 3025.2 | 3637.2 | 834 | 58.8 | 0 | 90 | 54.8 | 149.6 | 82.2 | 41.2 | 0 | 0 | 28.4 | 530.8 | 360.2 | 139.2 | 0 | 285 | 305 | 6.4 | 143.2 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.6 | 0 | 1568.7 | 0 | 11.7555 | 11.7555 | 1.7606 | 1.7606
16 - 17 | 0.624 |  | 1533.6 | 427.2 | 1539.6 | 430.8 | 0 | 6000 | 0 | 4758 | 23.6 | 496.4 | 246 | 1.2 | 3042 | 3728.4 | 842.4 | 60.8 | 0 | 99.2 | 33.6 | 145 | 85.8 | 39.2 | 0 | 0 | 29.2 | 471.2 | 381.4 | 143.2 | 0 | 271.8 | 315.8 | 3.2 | 158 | 0 | 0 | 3078.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1523.2 | 0 | 1610.7 | 0 | 11.7891 | 11.7891 | 1.713 | 1.713
17 - 18 | 0.864 |  | 1532.4 | 297.6 | 1539.6 | 300 | 0 | 5886 | 0 | 4608 | 18.8 | 479.6 | 132.4 | 0 | 3111.6 | 3732 | 865.2 | 55.6 | 0 | 90.4 | 47.2 | 117.6 | 75.6 | 42.4 | 0 | 0 | 12.8 | 477.2 | 367.6 | 124 | 0 | 177.6 | 253 | 2 | 186 | 0 | 0 | 3049.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.2 | 0 | 1621.2 | 0 | 11.634 | 11.634 | 1.6956 | 1.6956
18 - 19 | 0.672 |  | 1730.4 | 386.4 | 1738.8 | 388.8 | 0 | 6288 | 0 | 4872 | 18.6 | 502.8 | 232.4 | 0 | 3301.2 | 3922.8 | 914.4 | 58 | 0 | 91.6 | 42.8 | 117.4 | 75 | 43.6 | 0 | 0 | 5.2 | 577.6 | 400 | 111.2 | 0 | 127.2 | 256.2 | 1.2 | 228.4 | 0 | 0 | 3238.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1548.4 | 0 | 1740.9 | 0 | 12.2011 | 12.2011 | 1.8822 | 1.8822
19 - 20 | 0.672 |  | 1749.6 | 404.4 | 1758 | 408 | 0 | 6414 | 0 | 4950 | 14.2 | 534.4 | 234.8 | 0 | 3403.2 | 4059.6 | 920.4 | 66.4 | 0 | 88.8 | 43.6 | 103 | 70.2 | 52 | 0 | 0 | 2.8 | 577.6 | 385.2 | 118.4 | 0 | 78.6 | 228.2 | 1.6 | 236 | 0 | 0 | 3351.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551.2 | 0 | 1850.1 | 0 | 12.4661 | 12.4661 | 1.9178 | 1.9178
20 - 21 | 0.672 |  | 1755.6 | 420 | 1764 | 424.8 | 0 | 6282 | 0 | 4962 | 11.8 | 543.6 | 245.6 | 0 | 3374.4 | 4011.6 | 964.8 | 71.2 | 0 | 76.8 | 51.2 | 91 | 75 | 50 | 0 | 0 | 2.8 | 562 | 391.2 | 125.6 | 0 | 55.2 | 163.4 | 1.6 | 244 | 0 | 0 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 1866.9 | 0 | 12.3653 | 12.3653 | 1.9282 | 1.9282
21 - 22 | 1.008 |  | 1694.4 | 418.8 | 1701.6 | 422.4 | 0 | 6342 | 0 | 4782 | 10.4 | 528.4 | 246 | 1072.8 | 3177.6 | 2899.2 | 943.2 | 75.2 | 0 | 95.2 | 63.2 | 182 | 96 | 45.6 | 0 | 0 | 3.6 | 540.4 | 395 | 128.8 | 0 | 54.6 | 209.4 | 1.6 | 217.2 | 0 | 0 | 3355.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1520.4 | 0 | 1880.55 | 0 | 12.273 | 12.273 | 1.8658 | 1.8658
22 - 23 | 1.56 |  | 1563.6 | 438 | 1569.6 | 441.6 | 0 | 5850 | 0 | 4386 | 9.6 | 475.6 | 231.2 | 1406.4 | 2847.6 | 2235.6 | 856.8 | 74.4 | 0 | 112.8 | 58 | 140.4 | 105.6 | 87.2 | 0 | 0 | 4 | 511.2 | 365.8 | 120.8 | 0 | 54.6 | 207.4 | 1.6 | 197.2 | 0 | 0 | 3095.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395.8 | 0 | 1745.1 | 0 | 11.2445 | 11.2445 | 1.7674 | 1.7674
23 - 00 | 1.44 |  | 1332 | 430.8 | 1338 | 435.6 | 0 | 4986 | 0 | 3684 | 10 | 398.8 | 223.6 | 1141.2 | 2340 | 1916.4 | 681.6 | 63.6 | 0 | 112.8 | 53.6 | 141.4 | 107 | 92.8 | 0 | 0 | 4 | 404.4 | 367.2 | 116 | 0 | 55.2 | 190.4 | 1.6 | 148.8 | 0 | 0 | 2772 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1229.2 | 0 | 1586.55 | 0 | 9.623 | 9.623 | 1.538 | 1.538
Сумма | 19.296 | 0 | 34519.2 | 9312 | 34666.8 | 9393.6 | 0 | 127722 | 0 | 97878 | 395.4 | 10904.4 | 5309.2 | 3630 | 63037.2 | 75196.8 | 17739.6 | 1328 | 0 | 2366 | 1198.4 | 3325.8 | 1959.6 | 1226.8 | 0 | 0 | 214 | 11685.2 | 7663.2 | 2802.4 | 0 | 3969.6 | 5080.8 | 69.6 | 3789.6 | 0 | 0 | 73017 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34725.6 | 0 | 39448.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | активная энергия
за 18.06.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч