## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 18.06.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [45 empty] | за 18.06.2025
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т 1 ао RS | 10 Луговая Т 1 ап RS | 10 Луговая Т 2 ао RS | 10 Луговая Т 2 ап RS | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао RS | 10 Луговая-Город 2 ао RS | 10 Луговая-Город 3 ао RS | 10 Луговая-Город 4 ао RS | 10 Луговая-Город 5 (СУ 1) ао RS | 10 Луговая-Город 6 (СУ 2) ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-ЖСИ-1 ао RS | 10 Луговая-ЖСИ-2 ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 4 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS | 35 Луговая Т 1 ао RS | 35 Луговая Т 1 ап RS | 35 Луговая Т 2 ао RS | 35 Луговая Т 2 ап RS | 35 Луговая-Надеево ао RS | 35 Луговая-Надеево ап RS | 35 Луговая-Паприха ао RS | 35 Луговая-Паприха ап RS | 35 Луговая-Снасудово ао RS | 35 Луговая-Снасудово ап RS
00 - 01 | 0 |  | 426 | 97.2 | 429.6 | 100.8 | 0 | 606 | 0 | 342 | 0 | 92.4 | 72 | 0 | 212.4 | 124.8 | 12 | 0 | 0 | 27.2 | 8 | 56.4 | 46.8 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 200 | 145.2 | 21.6 | 0 | 15.6 | 46.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1360.8 | 145.6 | 0 | 0 | 142.8 | 658 | 0 | 696.15 | 0
01 - 02 | 0 |  | 420 | 133.2 | 424.8 | 138 | 0 | 594 | 0 | 354 | 0 | 90.4 | 108.8 | 0 | 196.8 | 128.4 | 9.6 | 0 | 0 | 28 | 8 | 54.8 | 43.2 | 30 | 0 | 0 | 6 | 202.8 | 137.8 | 20.8 | 0 | 15 | 46.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1327.2 | 145.6 | 0 | 0 | 142.8 | 641.2 | 0 | 680.4 | 0
02 - 03 | 0 |  | 426 | 132 | 429.6 | 136.8 | 0 | 612 | 0 | 354 | 0.2 | 89.2 | 110.8 | 0 | 201.6 | 142.8 | 8.4 | 0 | 0 | 28 | 12.8 | 54.8 | 31.6 | 24.8 | 0 | 0 | 5.6 | 208 | 136 | 22.4 | 0 | 15 | 44.6 | 7.6 | 0.4 | 0 | 0 | 1335.6 | 145.6 | 0 | 0 | 147 | 651 | 0 | 681.45 | 0
03 - 04 | 0 |  | 408 | 122.4 | 411.6 | 126 | 0 | 606 | 0 | 330 | 0 | 90.4 | 108.8 | 0 | 195.6 | 144 | 4.8 | 0 | 0 | 22.8 | 14.8 | 74.6 | 19 | 17.6 | 0 | 0 | 6 | 204 | 122.2 | 21.6 | 0 | 16.2 | 42.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1331.4 | 148.4 | 0 | 0 | 142.8 | 634.2 | 0 | 695.1 | 0
04 - 05 | 0.024 |  | 416.4 | 121.2 | 421.2 | 126 | 0 | 636 | 0 | 336 | 0.2 | 87.6 | 106.8 | 0 | 202.8 | 154.8 | 3.6 | 0 | 0 | 25.2 | 10.4 | 77.4 | 17.6 | 18.4 | 0 | 0 | 6.4 | 227.2 | 111.6 | 23.2 | 0 | 22.2 | 42.4 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1415.4 | 145.6 | 0 | 0 | 144.9 | 653.8 | 0 | 759.15 | 0
05 - 06 | 0 |  | 447.6 | 99.6 | 452.4 | 103.2 | 0 | 642 | 0 | 336 | 0.2 | 89.6 | 82.8 | 0 | 225.6 | 157.2 | 6 | 0 | 0 | 25.6 | 7.2 | 50.4 | 17.4 | 18.4 | 0 | 0 | 6 | 248 | 119.8 | 23.2 | 0 | 25.8 | 44.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1457.4 | 148.4 | 0 | 0 | 144.9 | 655.2 | 0 | 794.85 | 0
06 - 07 | 0 |  | 433.2 | 129.6 | 436.8 | 134.4 | 0 | 648 | 0 | 396 | 0.2 | 94.8 | 114.8 | 0 | 241.2 | 177.6 | 10.8 | 0 | 0 | 28.4 | 7.2 | 34.6 | 9.8 | 18 | 0 | 0 | 6.4 | 239.6 | 109.8 | 23.2 | 0 | 44.4 | 56 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1528.8 | 148.4 | 0 | 0 | 144.9 | 697.2 | 0 | 824.25 | 0
07 - 08 | 0 |  | 439.2 | 134.4 | 444 | 139.2 | 0 | 666 | 0 | 468 | 0.4 | 95.6 | 121.2 | 0 | 247.2 | 194.4 | 26.4 | 0 | 0 | 28 | 6.4 | 24 | 3.2 | 18 | 0 | 0 | 6 | 240.4 | 113.6 | 20.8 | 0 | 121.8 | 59.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1558.2 | 145.6 | 0 | 0 | 144.9 | 723.8 | 0 | 823.2 | 0
08 - 09 | 0 |  | 499.2 | 145.2 | 506.4 | 150 | 0 | 864 | 0 | 588 | 0 | 94 | 128 | 0 | 319.2 | 231.6 | 16.8 | 1.2 | 0 | 26 | 4 | 23.2 | 12.4 | 16 | 0 | 0 | 8.4 | 270.8 | 147.6 | 26.4 | 0 | 145.2 | 153.2 | 6.4 | 1.2 | 0 | 0 | 1558.2 | 145.6 | 0 | 0 | 142.8 | 820.4 | 0 | 728.7 | 0
09 - 10 | 0 |  | 620.4 | 170.4 | 626.4 | 176.4 | 0 | 1200 | 0 | 780 | 0.4 | 144.8 | 136.4 | 0 | 426 | 364.8 | 60 | 1.6 | 0 | 44.8 | 10 | 33 | 22.2 | 22 | 0 | 0 | 14 | 293.6 | 178 | 39.2 | 0 | 154.2 | 197.4 | 7.6 | 8.4 | 0 | 0 | 1806 | 151.2 | 0 | 0 | 147 | 945 | 0 | 852.6 | 0
10 - 11 | 0 |  | 603.6 | 176.4 | 609.6 | 182.4 | 0 | 1218 | 0 | 840 | 1 | 150 | 140 | 0 | 436.8 | 432 | 69.6 | 3.6 | 0 | 52.8 | 8 | 33 | 20.8 | 25.2 | 0 | 0 | 12.4 | 293.6 | 160.2 | 37.6 | 0 | 195.6 | 150.4 | 7.6 | 4.4 | 0 | 0 | 1890 | 151.2 | 0 | 0 | 149.1 | 1001 | 0 | 877.8 | 0
11 - 12 | 0 |  | 638.4 | 178.8 | 644.4 | 184.8 | 0 | 1224 | 0 | 804 | 0.8 | 163.2 | 135.2 | 0 | 400.8 | 392.4 | 69.6 | 1.2 | 0 | 52 | 6.8 | 35 | 24.6 | 25.2 | 0 | 0 | 13.6 | 302.8 | 177 | 44 | 0 | 196.8 | 169.8 | 7.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1923.6 | 151.2 | 0 | 0 | 151.2 | 1015 | 0 | 903 | 0
12 - 13 | 0 |  | 634.8 | 133.2 | 640.8 | 136.8 | 0 | 1170 | 0 | 672 | 3.4 | 152 | 100.8 | 0 | 373.2 | 388.8 | 79.2 | 0 | 0 | 54.4 | 8.4 | 32 | 10.8 | 25.2 | 0 | 0 | 14 | 293.6 | 189.8 | 34.4 | 0 | 130.2 | 126.6 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 1894.2 | 151.2 | 0 | 0 | 149.1 | 961.8 | 0 | 924 | 0
13 - 14 | 0 |  | 636 | 162 | 642 | 168 | 0 | 1248 | 0 | 810 | 1.6 | 156 | 126.8 | 0 | 439.2 | 392.4 | 64.8 | 0 | 0 | 48.8 | 8 | 31.4 | 18.8 | 22.4 | 0 | 0 | 12.8 | 311.6 | 170 | 38.4 | 0 | 187.2 | 209.2 | 8 | 3.6 | 0 | 0 | 1898.4 | 151.2 | 0 | 0 | 147 | 984.2 | 0 | 908.25 | 0
14 - 15 | 0 |  | 646.8 | 163.2 | 654 | 168 | 0 | 1284 | 0 | 810 | 0.6 | 151.2 | 136.8 | 0 | 433.2 | 404.4 | 70.8 | 0 | 0 | 60 | 7.2 | 41 | 25.4 | 18.8 | 0 | 0 | 12.4 | 314.4 | 183.8 | 36 | 0 | 179.4 | 192.4 | 8 | 4.4 | 0 | 0 | 1915.2 | 151.2 | 0 | 0 | 151.2 | 1002.4 | 0 | 905.1 | 0
15 - 16 | 0 |  | 636 | 182.4 | 640.8 | 187.2 | 0 | 1254 | 0 | 804 | 0.4 | 156.4 | 148.4 | 0 | 418.8 | 422.4 | 75.6 | 0 | 0 | 46.8 | 10 | 34.2 | 19.4 | 23.6 | 0 | 0 | 11.6 | 295.6 | 188.6 | 36.8 | 0 | 168.6 | 184.2 | 7.6 | 1.2 | 0 | 0 | 1864.8 | 151.2 | 0 | 0 | 149.1 | 970.2 | 0 | 884.1 | 0
16 - 17 | 0 |  | 560.4 | 165.6 | 565.2 | 171.6 | 0 | 1020 | 0 | 708 | 0 | 129.6 | 131.6 | 0 | 379.2 | 357.6 | 69.6 | 0 | 0 | 31.6 | 4 | 35.6 | 15.2 | 26.4 | 0 | 0 | 12.4 | 255.2 | 182 | 34.4 | 0 | 152.4 | 186 | 8 | 0.8 | 0 | 0 | 1789.2 | 151.2 | 0 | 0 | 149.1 | 904.4 | 0 | 876.75 | 0
17 - 18 | 0 |  | 500.4 | 92.4 | 505.2 | 96 | 0 | 726 | 0 | 522 | 0.2 | 112.4 | 72 | 0 | 318 | 249.6 | 40.8 | 0 | 0 | 25.6 | 7.2 | 32.6 | 16.4 | 20.8 | 0 | 0 | 10.4 | 230 | 174.4 | 23.2 | 0 | 97.8 | 109.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 142.8 | 0 | 0 | 140.7 | 785.4 | 0 | 783.3 | 0
18 - 19 | 0 |  | 555.6 | 133.2 | 561.6 | 138 | 0 | 786 | 0 | 522 | 0.6 | 117.2 | 116.4 | 0 | 320.4 | 250.8 | 54 | 0 | 0 | 24 | 6 | 36.4 | 10 | 19.2 | 0 | 0 | 7.2 | 288.8 | 165.6 | 22.4 | 0 | 56.4 | 114 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1591.8 | 145.6 | 0 | 0 | 144.9 | 775.6 | 0 | 804.3 | 0
19 - 20 | 0 |  | 547.2 | 135.6 | 554.4 | 139.2 | 0 | 780 | 0 | 510 | 0.4 | 122.4 | 116 | 0 | 333.6 | 271.2 | 60 | 0 | 0 | 24 | 6.4 | 25.4 | 3.2 | 21.2 | 0 | 0 | 6 | 287.6 | 155.6 | 20 | 0 | 27 | 104.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1633.8 | 148.4 | 0 | 0 | 144.9 | 764.4 | 0 | 856.8 | 0
20 - 21 | 0 |  | 518.4 | 130.8 | 523.2 | 135.6 | 0 | 684 | 0 | 480 | 0.4 | 129.2 | 114 | 0 | 313.2 | 240 | 46.8 | 0 | 0 | 24 | 8.8 | 26 | 10.2 | 19.6 | 0 | 0 | 6 | 244 | 161.2 | 19.2 | 0 | 15.6 | 65.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 145.6 | 0 | 0 | 144.9 | 753.2 | 0 | 833.7 | 0
21 - 22 | 0 |  | 518.4 | 126 | 524.4 | 130.8 | 0 | 726 | 0 | 486 | 0.8 | 123.6 | 111.2 | 14.4 | 301.2 | 68.4 | 45.6 | 0 | 0 | 24.8 | 11.6 | 80 | 37 | 18.8 | 0 | 0 | 6 | 228.4 | 183.2 | 17.6 | 0 | 15.6 | 75.4 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1528.8 | 145.6 | 0 | 0 | 142.8 | 725.2 | 0 | 793.8 | 0
22 - 23 | 0 |  | 493.2 | 141.6 | 498 | 146.4 | 0 | 672 | 0 | 456 | 0.6 | 112.8 | 109.6 | 3.6 | 272.4 | 19.2 | 30 | 0 | 0 | 30.8 | 10.8 | 61.8 | 41.6 | 34.8 | 0 | 0 | 6 | 221.6 | 171.2 | 18.4 | 0 | 17.4 | 72.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1537.2 | 148.4 | 0 | 0 | 147 | 744.8 | 0 | 783.3 | 0
23 - 00 | 0 |  | 493.2 | 139.2 | 496.8 | 145.2 | 0 | 684 | 0 | 462 | 0.6 | 99.2 | 108.8 | 4.8 | 268.8 | 40.8 | 28.8 | 0 | 0 | 35.6 | 9.6 | 63.4 | 45.6 | 31.6 | 0 | 0 | 6 | 221.6 | 182 | 23.2 | 0 | 18.6 | 71.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1570.8 | 148.4 | 0 | 0 | 147 | 760.2 | 0 | 805.35 | 0
Сумма | 0.024 | 0 | 12518.4 | 3345.6 | 12643.2 | 3460.8 | 0 | 20550 | 0 | 13170 | 13 | 2844 | 2758 | 22.8 | 7477.2 | 5750.4 | 963.6 | 7.6 | 0 | 819.2 | 201.6 | 1051 | 522.2 | 546.8 | 0 | 0 | 207.2 | 6123.2 | 3766.2 | 648 | 0 | 2034 | 2564.4 | 182 | 25.6 | 0 | 0 | 38887.8 | 3553.2 | 0 | 0 | 3502.8 | 19227.6 | 0 | 19475.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | реактивная энергия
за 18.06.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч