## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 18.06.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [14 empty] | за 18.06.2025
Время | 0,4 Плоское ТСН ао RS | 10 Плоское Т 1 ао RS | 10 Плоское Т 1 ап RS | 10 Плоское Т 2 ао RS | 10 Плоское Т 2 ап RS | 10 Плоское-Артемово ао RS | 10 Плоское-Батово ао RS | 10 Плоское-Газопровод ао RS | 10 Плоское-Газопровод ап RS | 10 Плоское-Дорки ао RS | 10 Плоское-Митишное ао RS | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS | 10 Плоское-Никольское ао RS | 10 Плоское-Огарково ао RS | 10 Плоское-Скалино ао RS
00 - 01 | 0.168 | 0 | 235.6 | 0 | 0 | 27.4 | 75.5 | 1.4 | 0 | 28.5 | 36.5 | 3.6 | 31.2 | 23.8 | 6.1 | 232.6 | 0.2326 | 0.2326
01 - 02 | 0.176 | 0 | 242 | 0 | 0 | 25.7 | 88.3 | 1.6 | 0 | 27 | 36.5 | 3.6 | 30.4 | 22.3 | 5.9 | 239.7 | 0.2397 | 0.2397
02 - 03 | 0.168 | 0 | 242.8 | 0 | 0 | 25.3 | 95.8 | 1.6 | 0 | 26.9 | 36.2 | 4 | 28.6 | 18.1 | 5.6 | 240.5 | 0.2405 | 0.2405
03 - 04 | 0.176 | 0 | 250 | 0 | 0 | 23.5 | 118 | 1.6 | 0 | 26.2 | 31.4 | 3.6 | 25.8 | 13.3 | 5.2 | 247 | 0.247 | 0.247
04 - 05 | 0.168 | 0 | 280.4 | 0 | 0 | 25 | 142 | 1.6 | 0 | 27.6 | 33.2 | 4 | 28 | 13.6 | 5.3 | 278.7 | 0.2787 | 0.2787
05 - 06 | 0.168 | 0 | 310.8 | 0 | 0 | 37.8 | 157.3 | 1.6 | 0 | 27.8 | 34.1 | 3.6 | 28.6 | 13.3 | 5.7 | 308.2 | 0.3082 | 0.3082
06 - 07 | 0.176 | 0 | 345.2 | 0 | 0 | 52.4 | 164.6 | 1.6 | 0 | 33.2 | 34.9 | 3.6 | 31.8 | 14.5 | 7.1 | 342.1 | 0.3421 | 0.3421
07 - 08 | 0.168 | 0 | 386 | 0 | 0 | 53.6 | 194 | 1.4 | 0 | 37.5 | 40.4 | 3.6 | 30.8 | 16.9 | 7.5 | 384.3 | 0.3843 | 0.3843
08 - 09 | 0.176 | 0 | 459.6 | 0 | 0 | 55.7 | 245.9 | 1.2 | 0 | 36.8 | 48.5 | 3.6 | 38.8 | 17.2 | 10.2 | 456.7 | 0.4567 | 0.4567
09 - 10 | 0.168 | 0 | 468.8 | 0 | 0 | 67.4 | 233.9 | 1.4 | 0 | 45 | 51.1 | 3.6 | 39.4 | 18.4 | 7.6 | 466.4 | 0.4664 | 0.4664
10 - 11 | 0.168 | 0 | 447.6 | 0 | 0 | 60.1 | 228 | 1.4 | 0 | 45.8 | 49.6 | 3.6 | 34.6 | 16.3 | 7 | 445 | 0.445 | 0.445
11 - 12 | 0.176 | 0 | 434.4 | 0 | 0 | 50.9 | 222.2 | 1.2 | 0 | 45.4 | 46.7 | 3.6 | 38.2 | 16.4 | 8.6 | 432 | 0.432 | 0.432
12 - 13 | 0.168 | 0 | 424 | 0 | 0 | 75.7 | 207.8 | 1.4 | 0 | 36.6 | 39.6 | 4 | 30.8 | 19.2 | 8.6 | 422.3 | 0.4223 | 0.4223
13 - 14 | 0.168 | 0 | 445.6 | 0 | 0 | 43.4 | 249.9 | 1.4 | 0 | 43.7 | 47.9 | 3.6 | 31.4 | 17.4 | 6.1 | 443.4 | 0.4434 | 0.4434
14 - 15 | 0.176 | 0 | 441.6 | 0 | 0 | 58.9 | 234.3 | 1.2 | 0 | 41.2 | 48.7 | 3.6 | 29.4 | 17.1 | 5.9 | 439.1 | 0.4391 | 0.4391
15 - 16 | 0.168 | 0 | 391.6 | 0 | 0 | 43.2 | 207.7 | 1.4 | 0 | 38.3 | 43.7 | 4 | 29.8 | 17 | 6.1 | 389.8 | 0.3898 | 0.3898
16 - 17 | 0.176 | 0 | 364 | 0 | 0 | 34.1 | 194.4 | 1.4 | 0 | 35.5 | 40.2 | 3.6 | 32 | 15.4 | 6.2 | 361.4 | 0.3614 | 0.3614
17 - 18 | 0.168 | 0 | 357.6 | 0 | 0 | 35.3 | 183.9 | 1.2 | 0 | 33.7 | 39.4 | 4 | 36.2 | 15.4 | 7.9 | 355.8 | 0.3558 | 0.3558
18 - 19 | 0.168 | 0 | 366 | 0 | 0 | 35.6 | 189.6 | 1.4 | 0 | 32.3 | 41.2 | 3.2 | 38.8 | 16.1 | 6.7 | 363.5 | 0.3635 | 0.3635
19 - 20 | 0.176 | 0 | 362.8 | 0 | 0 | 40.8 | 185.1 | 1.2 | 0 | 34.2 | 38.8 | 4 | 33.6 | 15 | 9.1 | 360.6 | 0.3606 | 0.3606
20 - 21 | 0.168 | 0 | 354.8 | 0 | 0 | 43.4 | 172.1 | 1.4 | 0 | 35.6 | 39.2 | 3.6 | 32.8 | 14.4 | 11.2 | 352.3 | 0.3523 | 0.3523
21 - 22 | 0.176 | 0 | 363.6 | 0 | 0 | 39.4 | 186.2 | 1.4 | 0 | 33.7 | 41.9 | 3.6 | 30.4 | 16.6 | 9 | 360.8 | 0.3608 | 0.3608
22 - 23 | 0.168 | 0 | 356.4 | 0 | 0 | 35.7 | 176.1 | 1.4 | 0 | 33.4 | 43.2 | 3.6 | 32.6 | 22.8 | 6.8 | 354.2 | 0.3542 | 0.3542
23 - 00 | 0.176 | 0 | 312.4 | 0 | 0 | 28 | 147.7 | 1.2 | 0 | 29.7 | 42.1 | 4 | 29.8 | 23.1 | 5.7 | 310.1 | 0.3101 | 0.3101
Сумма | 4.112 | 0 | 8643.6 | 0 | 0 | 1018.3 | 4300.3 | 33.6 | 0 | 835.6 | 985 | 88.8 | 773.8 | 413.6 | 171.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | активная энергия
за 18.06.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч