## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 18.06.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [42 empty] | за 18.06.2025
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао RS | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао RS | 10 Харовск р. перемычка II, IV с.ш. ао RS | 10 Харовск р. Т 1 ао RS | 10 Харовск р. Т 1 ап RS | 10 Харовск р. Т 2 ао RS | 10 Харовск р. Т 2 ап RS | 10 Харовск р. Т 3 ао RS | 10 Харовск р. Т 3 ап RS | 10 Харовск р. Т 4 ао RS | 10 Харовск р. Т 4 ап RS | 10 Харовск р.-База ао RS | 10 Харовск р.-Бараниха ао RS | 10 Харовск р.-Город ао RS | 10 Харовск р.-Город 1 ао RS | 10 Харовск р.-Город 2 ао RS | 10 Харовск р.-Город 3 ао RS | 10 Харовск р.-Город 4 ао RS | 10 Харовск р.-Ивачино ао RS | 10 Харовск р.-Ильинское ао RS | 10 Харовск р.-Маяк ао RS | 10 Харовск р.-Михайловское ао RS | 10 Харовск р.-Северный ао RS | 10 Харовск р.-Сорожино ао RS | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао RS | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао RS | 10 Харовск р.-Центральный ао RS | 110 Харовск р.-Вожега ао RS | 110 Харовск р.-Вожега ап RS | 110 Харовск р.-Сямжа ао RS | 110 Харовск р.-Сямжа ап RS | 35 Харовск р. Т 1 ао RS | 35 Харовск р. Т 1 ап RS | 35 Харовск р. Т 2 ао RS | 35 Харовск р. Т 2 ап RS | 35 Харовск р.-Золотава ао RS | 35 Харовск р.-Золотава ап RS | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао RS | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ап RS | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао RS | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ап RS | 35 Харовск р.-Шапша ао RS | 35 Харовск р.-Шапша ап RS
00 - 01 | 5.61 | 3.8 | 188 | 0 | 1494 | 0 | 549 | 0 | 448.8 | 0 | 189.6 | 9.7 | 34.6 | 1.5 | 774.4 | 0 | 111.6 | 180.8 | 66.5 | 27.2 | 354.6 | 52.4 | 176 | 70 | 0 | 5.6 | 168.4 | 0 | 2013 | 0 | 1676.4 | 0 | 151.2 | 0 | 1444.8 | 72.45 | 0 | 0 | 0 | 1368.675 | 0 | 149.1 | 0 | 3.639 | 3.639
01 - 02 | 5.64 | 4.16 | 172 | 0 | 1410 | 0 | 504 | 0 | 442.4 | 0 | 174.4 | 9.3 | 33.3 | 1.2 | 730.8 | 0 | 91.2 | 162 | 62.3 | 26.2 | 352.2 | 47.2 | 166.4 | 61.8 | 0 | 5.2 | 154.8 | 0 | 1953.6 | 0 | 1597.2 | 0 | 147 | 0 | 1428 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 1359.225 | 0 | 149.1 | 0 | 3.489 | 3.489
02 - 03 | 5.67 | 4.16 | 159.2 | 0 | 1302 | 0 | 456 | 0 | 436 | 0 | 162.4 | 7 | 30.1 | 1.5 | 655.6 | 0 | 88.4 | 143.6 | 57.5 | 23.2 | 354 | 46 | 149.2 | 57.4 | 0 | 5.2 | 132.8 | 0 | 1953.6 | 0 | 1465.2 | 0 | 138.6 | 0 | 1474.2 | 64.05 | 0 | 0 | 0 | 1410.15 | 0 | 136.5 | 0 | 3.3708 | 3.3708
03 - 04 | 4.86 | 4.16 | 151.2 | 0 | 1287 | 0 | 432 | 0 | 435.2 | 0 | 152.8 | 5 | 26.9 | 1.5 | 641.2 | 0 | 84.2 | 138.4 | 59.3 | 23.8 | 352.8 | 40.8 | 139.2 | 55.8 | 0 | 5.2 | 134.8 | 0 | 1900.8 | 0 | 1465.2 | 0 | 138.6 | 0 | 1449 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 1391.775 | 0 | 138.6 | 0 | 3.3066 | 3.3066
04 - 05 | 4.83 | 3.64 | 148 | 0 | 1287 | 0 | 441 | 0 | 444.8 | 0 | 152 | 4.5 | 27 | 1.2 | 634.8 | 0 | 87.6 | 144.8 | 61.2 | 21.8 | 360 | 41.6 | 144.4 | 55.4 | 0 | 4.8 | 130.8 | 0 | 1867.8 | 0 | 1465.2 | 0 | 142.8 | 0 | 1402.8 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 1342.425 | 0 | 144.9 | 0 | 3.2736 | 3.2736
05 - 06 | 4.83 | 1.52 | 167.2 | 0 | 1413 | 0 | 513 | 0 | 459.2 | 0 | 169.6 | 5.5 | 29.1 | 1.5 | 714.4 | 0 | 102.6 | 168.4 | 69.4 | 25.2 | 365.4 | 46.4 | 173.6 | 63.4 | 0 | 5.2 | 147.6 | 0 | 1834.8 | 0 | 1610.4 | 0 | 159.6 | 0 | 1302 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 1233.75 | 0 | 157.5 | 0 | 3.3876 | 3.3876
06 - 07 | 5.16 | 1.52 | 220.8 | 0 | 1704 | 0 | 654 | 0 | 498.4 | 0 | 222.4 | 8.3 | 41 | 1.2 | 865.6 | 0 | 140.4 | 211.6 | 102.5 | 30.6 | 367.8 | 66 | 218 | 80.4 | 0 | 5.6 | 210.4 | 0 | 2065.8 | 0 | 1927.2 | 0 | 189 | 0 | 1394.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 1302.525 | 0 | 191.1 | 0 | 3.9414 | 3.9414
07 - 08 | 5.43 | 1.52 | 277.6 | 0 | 2115 | 0 | 828 | 0 | 653.6 | 0 | 278.4 | 14.2 | 60.9 | 1.5 | 1033.6 | 0 | 184.2 | 254.4 | 105.1 | 39.4 | 513.6 | 78.4 | 291.2 | 96 | 0 | 5.6 | 254.4 | 0 | 2131.8 | 0 | 2389.2 | 0 | 243.6 | 0 | 1281 | 114.45 | 0 | 0 | 0 | 1166.025 | 0 | 241.5 | 0 | 4.4676 | 4.4676
08 - 09 | 5.91 | 1.44 | 368 | 0 | 3093 | 0 | 1101 | 0 | 897.6 | 0 | 371.2 | 14.4 | 126.7 | 1.2 | 1696.4 | 0 | 241.6 | 247.2 | 128.6 | 40.4 | 742.2 | 94 | 479.2 | 104.6 | 0 | 6.4 | 256.4 | 0 | 2527.8 | 0 | 3392.4 | 0 | 264.6 | 0 | 1415.4 | 141.75 | 0 | 0 | 0 | 1273.125 | 0 | 264.6 | 0 | 5.874 | 5.874
09 - 10 | 5.52 | 1.52 | 364 | 0 | 3033 | 0 | 1158 | 0 | 871.2 | 0 | 368 | 12.4 | 131.1 | 0 | 1625.6 | 0 | 279 | 255.2 | 146.5 | 37 | 701.4 | 91.2 | 531.6 | 103 | 0 | 6 | 257.2 | 0 | 2547.6 | 0 | 3366 | 0 | 281.4 | 0 | 1373.4 | 133.35 | 0 | 0 | 0 | 1238.475 | 0 | 285.6 | 0 | 5.8458 | 5.8458
10 - 11 | 5.31 | 1.48 | 334.4 | 0 | 2904 | 0 | 1101 | 0 | 861.6 | 0 | 336.8 | 11.8 | 111.5 | 0 | 1525.6 | 0 | 264.8 | 244.8 | 139.8 | 33 | 697.8 | 89.6 | 516.4 | 97.8 | 0 | 6.4 | 253.2 | 0 | 2488.2 | 0 | 3207.6 | 0 | 260.4 | 0 | 1369.2 | 116.55 | 0 | 0 | 0 | 1255.275 | 0 | 258.3 | 0 | 5.6346 | 5.6346
11 - 12 | 5.37 | 1.52 | 352 | 0 | 3018 | 0 | 1113 | 0 | 832.8 | 0 | 356 | 11.6 | 133 | 0 | 1661.2 | 0 | 271 | 249.6 | 142.8 | 35.4 | 666.6 | 86 | 505.2 | 96 | 0 | 6 | 251.6 | 0 | 2633.4 | 0 | 3313.2 | 0 | 260.4 | 0 | 1499.4 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 1359.225 | 0 | 260.4 | 0 | 5.8908 | 5.8908
12 - 13 | 5.43 | 1.56 | 279.2 | 0 | 2235 | 0 | 1041 | 0 | 591.2 | 0 | 281.6 | 10.2 | 64.7 | 0 | 1172.4 | 0 | 226.4 | 259.6 | 115.3 | 31.8 | 444 | 78 | 496 | 102.2 | 0 | 6.4 | 256.8 | 0 | 2389.2 | 0 | 2521.2 | 0 | 239.4 | 0 | 1331.4 | 129.15 | 0 | 0 | 0 | 1202.25 | 0 | 239.4 | 0 | 4.8468 | 4.8468
13 - 14 | 5.04 | 1.48 | 341.6 | 0 | 3069 | 0 | 1044 | 0 | 840.8 | 0 | 344.8 | 11 | 137.7 | 0 | 1745.6 | 0 | 252.4 | 243.6 | 136.1 | 32 | 680.4 | 78.4 | 455.6 | 90.2 | 0 | 6.4 | 229.2 | 0 | 2395.8 | 0 | 3326.4 | 0 | 218.4 | 0 | 1331.4 | 116.55 | 0 | 0 | 0 | 1215.375 | 0 | 220.5 | 0 | 5.6628 | 5.6628
14 - 15 | 5.34 | 1.56 | 336.8 | 0 | 3024 | 0 | 954 | 0 | 888 | 0 | 340.8 | 8.6 | 144 | 0 | 1696.4 | 0 | 218.4 | 238.4 | 126.4 | 31.6 | 741.6 | 77.6 | 370.8 | 82 | 0 | 6.4 | 223.6 | 0 | 2270.4 | 0 | 3933.6 | 0 | 873.6 | 0 | 1302 | 126 | 0 | 2.1 | 0 | 1173.375 | 0 | 871.5 | 0 | 6.1536 | 6.1536
15 - 16 | 5.07 | 1.48 | 305.6 | 0 | 2661 | 0 | 1029 | 0 | 761.6 | 0 | 308 | 6.7 | 106 | 0 | 1469.6 | 0 | 198.2 | 240 | 139.4 | 30 | 603.6 | 79.2 | 479.2 | 86.8 | 0 | 6.4 | 229.6 | 0 | 2158.2 | 0 | 3220.8 | 0 | 516.6 | 0 | 1113 | 120.75 | 0 | 0 | 0 | 994.875 | 0 | 514.5 | 0 | 5.3196 | 5.3196
16 - 17 | 5.07 | 1.48 | 354.4 | 0 | 2856 | 0 | 1089 | 0 | 761.6 | 0 | 358.4 | 10.4 | 140.6 | 17.7 | 1630.4 | 0 | 214.6 | 246.4 | 120.5 | 35.4 | 601.8 | 85.2 | 480.4 | 91.4 | 0 | 6.4 | 248.4 | 0 | 2382.6 | 0 | 3128.4 | 0 | 226.8 | 0 | 1276.8 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 1160.25 | 0 | 228.9 | 0 | 5.4486 | 5.4486
17 - 18 | 5.07 | 1.48 | 324.8 | 0 | 2388 | 0 | 1071 | 0 | 730.4 | 0 | 326.4 | 12.7 | 92.5 | 83.1 | 1160 | 0 | 226.2 | 262 | 118.9 | 33 | 506.4 | 86.4 | 478.8 | 109.6 | 0 | 6.4 | 270.4 | 0 | 2376 | 0 | 2679.6 | 0 | 252 | 0 | 1293.6 | 127.05 | 0 | 0 | 0 | 1162.875 | 0 | 252 | 0 | 5.0046 | 5.0046
18 - 19 | 5.13 | 1.52 | 302.4 | 0 | 2349 | 0 | 1050 | 0 | 676 | 0 | 303.2 | 9.6 | 67.9 | 56.1 | 1203.2 | 0 | 185 | 284 | 133.8 | 37.8 | 454.8 | 87.6 | 460.4 | 105.4 | 0 | 6.4 | 297.2 | 0 | 2316.6 | 0 | 2653.2 | 0 | 273 | 0 | 1247.4 | 127.05 | 0 | 0 | 0 | 1121.4 | 0 | 275.1 | 0 | 4.9194 | 4.9194
19 - 20 | 5.04 | 1.52 | 299.2 | 0 | 2244 | 0 | 1029 | 0 | 628.8 | 0 | 300 | 8.7 | 75.1 | 42.3 | 1143.6 | 0 | 192.4 | 297.2 | 139.5 | 39 | 415.8 | 82.4 | 426.4 | 98.6 | 0 | 6.8 | 291.2 | 0 | 2362.8 | 0 | 2547.6 | 0 | 268.8 | 0 | 1314.6 | 121.8 | 0 | 0 | 0 | 1195.425 | 0 | 266.7 | 0 | 4.8564 | 4.8564
20 - 21 | 4.92 | 1.48 | 300.8 | 0 | 2112 | 0 | 864 | 0 | 598.4 | 0 | 301.6 | 11.6 | 70 | 73.8 | 1038 | 0 | 211.8 | 284.4 | 133.5 | 34.6 | 357.6 | 90 | 275.2 | 102.2 | 0 | 6.8 | 277.2 | 0 | 2138.4 | 0 | 2402.4 | 0 | 252 | 0 | 1251.6 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 1132.95 | 0 | 252 | 0 | 4.4796 | 4.4796
21 - 22 | 5.28 | 1.48 | 300.8 | 0 | 2031 | 0 | 837 | 0 | 595.2 | 0 | 301.6 | 11.9 | 69.3 | 77.4 | 994.4 | 0 | 194 | 272.4 | 127.4 | 38.8 | 357.6 | 81.6 | 258 | 107.2 | 0 | 6.8 | 261.6 | 0 | 2112 | 0 | 2296.8 | 0 | 231 | 0 | 1264.2 | 113.4 | 0 | 2.1 | 0 | 1147.65 | 0 | 231 | 0 | 4.3632 | 4.3632
22 - 23 | 5.61 | 1.52 | 276 | 0 | 1782 | 0 | 753 | 0 | 504 | 0 | 276.8 | 11.2 | 71.4 | 24.6 | 897.2 | 0 | 145.2 | 237.6 | 106 | 33.6 | 343.2 | 70 | 236.8 | 97.2 | 0 | 6.8 | 245.2 | 0 | 1933.8 | 0 | 2019.6 | 0 | 201.6 | 0 | 1159.2 | 97.65 | 0 | 0 | 0 | 1063.125 | 0 | 199.5 | 0 | 3.8958 | 3.8958
23 - 00 | 5.52 | 1.56 | 227.2 | 0 | 1608 | 0 | 645 | 0 | 461.6 | 0 | 228.8 | 10 | 55.3 | 1.5 | 813.6 | 0 | 120.4 | 200.4 | 87.5 | 31.4 | 345 | 57.6 | 212.4 | 78.8 | 0 | 6.4 | 220 | 0 | 1795.2 | 0 | 1821.6 | 0 | 180.6 | 0 | 1138.2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1054.2 | 0 | 180.6 | 0 | 3.5718 | 3.5718
Сумма | 126.66 | 48.56 | 6551.2 | 0 | 52419 | 0 | 20256 | 0 | 15319.2 | 0 | 6605.6 | 236.3 | 1879.7 | 388.8 | 27523.6 | 0 | 4331.6 | 5466.8 | 2625.8 | 772.2 | 11680.2 | 1733.6 | 8120.4 | 2093.2 | 0 | 145.6 | 5402.8 | 0 | 52549.2 | 0 | 59426.4 | 0 | 6111 | 0 | 31857 | 2533.65 | 0 | 4.2 | 0 | 29324.4 | 0 | 6108.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | активная энергия
за 18.06.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч