## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 18.06.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [42 empty] | за 18.06.2025
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао RS | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао RS | 10 Харовск р. перемычка II, IV с.ш. ао RS | 10 Харовск р. Т 1 ао RS | 10 Харовск р. Т 1 ап RS | 10 Харовск р. Т 2 ао RS | 10 Харовск р. Т 2 ап RS | 10 Харовск р. Т 3 ао RS | 10 Харовск р. Т 3 ап RS | 10 Харовск р. Т 4 ао RS | 10 Харовск р. Т 4 ап RS | 10 Харовск р.-База ао RS | 10 Харовск р.-Бараниха ао RS | 10 Харовск р.-Город ао RS | 10 Харовск р.-Город 1 ао RS | 10 Харовск р.-Город 2 ао RS | 10 Харовск р.-Город 3 ао RS | 10 Харовск р.-Город 4 ао RS | 10 Харовск р.-Ивачино ао RS | 10 Харовск р.-Ильинское ао RS | 10 Харовск р.-Маяк ао RS | 10 Харовск р.-Михайловское ао RS | 10 Харовск р.-Северный ао RS | 10 Харовск р.-Сорожино ао RS | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао RS | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао RS | 10 Харовск р.-Центральный ао RS | 110 Харовск р.-Вожега ао RS | 110 Харовск р.-Вожега ап RS | 110 Харовск р.-Сямжа ао RS | 110 Харовск р.-Сямжа ап RS | 35 Харовск р. Т 1 ао RS | 35 Харовск р. Т 1 ап RS | 35 Харовск р. Т 2 ао RS | 35 Харовск р. Т 2 ап RS | 35 Харовск р.-Золотава ао RS | 35 Харовск р.-Золотава ап RS | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао RS | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ап RS | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао RS | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ап RS | 35 Харовск р.-Шапша ао RS | 35 Харовск р.-Шапша ап RS
00 - 01 | 3.3 | 0 | 129.6 | 0 | 606 | 0 | 147 | 0 | 357.6 | 0 | 121.6 | 6.9 | 20.7 | 3.6 | 226.8 | 0 | 20.4 | 24.4 | 49.9 | 17 | 290.4 | 44 | 14 | 47.6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1148.4 | 0 | 633.6 | 67.2 | 0 | 0 | 961.8 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 1009.575 | 0 | 2.1 | 58.8
01 - 02 | 3.3 | 0 | 132 | 0 | 612 | 0 | 153 | 0 | 362.4 | 0 | 124 | 6.8 | 21.2 | 3.6 | 229.2 | 0 | 20.2 | 23.6 | 51.4 | 17.8 | 294.6 | 45.2 | 17.6 | 48.6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1122 | 0 | 660 | 54.6 | 0 | 0 | 936.6 | 0 | 68.25 | 0 | 0 | 982.275 | 0 | 0 | 46.2
02 - 03 | 3.33 | 0 | 130.4 | 0 | 609 | 0 | 150 | 0 | 362.4 | 0 | 123.2 | 6.5 | 20.7 | 3.9 | 229.2 | 0 | 16.8 | 20.4 | 49.9 | 17.2 | 295.8 | 45.2 | 16.8 | 47.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 1234.2 | 0 | 646.8 | 63 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 70.35 | 0 | 2.1 | 1095.15 | 0 | 0 | 50.4
03 - 04 | 3.36 | 0 | 132 | 0 | 627 | 0 | 150 | 0 | 370.4 | 0 | 124 | 6 | 21.3 | 3.9 | 236.4 | 0 | 21.6 | 22 | 52.9 | 17 | 301.2 | 44.8 | 16 | 49 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 1207.8 | 0 | 673.2 | 58.8 | 0 | 0 | 1020.6 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 1069.425 | 0 | 0 | 48.3
04 - 05 | 3.36 | 0 | 135.2 | 0 | 639 | 0 | 156 | 0 | 380 | 0 | 128 | 5.9 | 21.8 | 3.9 | 233.6 | 0 | 21.8 | 24.8 | 53.3 | 17.6 | 310.8 | 46.4 | 18.4 | 50 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 1155 | 0 | 673.2 | 63 | 0 | 0 | 961.8 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 1009.05 | 0 | 0 | 44.1
05 - 06 | 3.36 | 0 | 136.8 | 0 | 630 | 0 | 162 | 0 | 374.4 | 0 | 129.6 | 5.8 | 22.1 | 3.9 | 235.2 | 0 | 21.6 | 23.2 | 53.8 | 18.2 | 304.2 | 47.2 | 24 | 50.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 1042.8 | 0 | 686.4 | 46.2 | 0 | 0 | 844.2 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 888.3 | 0 | 0 | 29.4
06 - 07 | 3.24 | 0 | 133.6 | 0 | 606 | 0 | 159 | 0 | 358.4 | 0 | 124 | 5.7 | 21.6 | 3.6 | 228.4 | 0 | 17.8 | 27.2 | 48 | 17.4 | 295.8 | 46.4 | 30.8 | 48 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 1056 | 0 | 660 | 46.2 | 4.2 | 0 | 865.2 | 0 | 72.45 | 0 | 0 | 910.35 | 0 | 0 | 31.5
07 - 08 | 3.21 | 0 | 154.4 | 0 | 846 | 0 | 210 | 0 | 484 | 0 | 143.2 | 5.5 | 34 | 3.6 | 335.6 | 0 | 17.2 | 32.4 | 49.2 | 19.8 | 419.4 | 48.8 | 47.6 | 52 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 1082.4 | 0 | 963.6 | 8.4 | 4.2 | 0 | 831.6 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 866.775 | 0 | 31.5 | 2.1
08 - 09 | 2.94 | 0 | 214.4 | 0 | 1524 | 0 | 357 | 0 | 677.6 | 0 | 200 | 4.8 | 115.9 | 1.5 | 814.4 | 0 | 35.4 | 26.4 | 54 | 16 | 612.6 | 44 | 129.6 | 40.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1300.2 | 0 | 1676.4 | 25.2 | 4.2 | 0 | 890.4 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 937.125 | 0 | 14.7 | 12.6
09 - 10 | 3.42 | 0 | 255.2 | 0 | 1689 | 0 | 420 | 0 | 766.4 | 0 | 240.8 | 6.8 | 123.2 | 0 | 822.4 | 0 | 83.8 | 33.6 | 97.3 | 20.8 | 657.6 | 56.8 | 144.8 | 56.6 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 1405.8 | 0 | 1900.8 | 4.2 | 29.4 | 0 | 915.6 | 0 | 63 | 0 | 4.2 | 944.475 | 0 | 46.2 | 4.2
10 - 11 | 3.18 | 0 | 220.8 | 0 | 1491 | 0 | 354 | 0 | 705.6 | 0 | 207.2 | 6.6 | 95.6 | 0 | 720.8 | 0 | 54.4 | 19.6 | 69.7 | 16.6 | 625.8 | 50 | 122.8 | 59.6 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 1287 | 0 | 1650 | 25.2 | 8.4 | 0 | 877.8 | 0 | 64.05 | 0 | 2.1 | 910.875 | 0 | 12.6 | 10.5
11 - 12 | 3.27 | 0 | 250.4 | 0 | 1659 | 0 | 402 | 0 | 749.6 | 0 | 236 | 7 | 117.7 | 0 | 836.4 | 0 | 55 | 28.4 | 86.2 | 18.8 | 651.6 | 53.2 | 136.4 | 62.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 1485 | 0 | 1848 | 8.4 | 25.2 | 0 | 1020.6 | 6.3 | 29.4 | 0 | 2.1 | 1020.075 | 0 | 42 | 4.2
12 - 13 | 3.36 | 0 | 172 | 0 | 900 | 0 | 312 | 0 | 459.2 | 0 | 160 | 6.7 | 41.3 | 0 | 383.6 | 0 | 43.2 | 31.2 | 65.9 | 19.2 | 378.6 | 52.4 | 122.4 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1273.8 | 0 | 1042.8 | 8.4 | 21 | 0 | 907.2 | 0 | 49.35 | 0 | 4.2 | 924 | 0 | 35.7 | 4.2
13 - 14 | 3.15 | 0 | 244 | 0 | 1752 | 0 | 366 | 0 | 725.6 | 0 | 230.4 | 6.2 | 124.1 | 0 | 924 | 0 | 90 | 28.8 | 84.5 | 17 | 629.4 | 51.2 | 109.2 | 53 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 1254 | 0 | 1887.6 | 42 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 66.15 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 0 | 27.3
14 - 15 | 3.15 | 0 | 261.6 | 0 | 1740 | 0 | 309 | 0 | 768 | 0 | 246.4 | 5.6 | 139.2 | 0 | 887.6 | 0 | 68.8 | 27.6 | 68 | 17.8 | 688.8 | 51.2 | 50.4 | 54.6 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 1148.4 | 0 | 2125.2 | 0 | 201.6 | 0 | 785.4 | 1.05 | 44.1 | 0 | 12.6 | 797.475 | 0 | 207.9 | 0
15 - 16 | 3.24 | 0 | 219.2 | 0 | 1464 | 0 | 357 | 0 | 634.4 | 0 | 206.4 | 6.3 | 89.7 | 0 | 738.4 | 0 | 70.2 | 26.4 | 85.9 | 18.4 | 540 | 54.8 | 122.4 | 56.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 1122 | 0 | 1782 | 4.2 | 172.2 | 0 | 714 | 0 | 43.05 | 0 | 0 | 722.4 | 0 | 184.8 | 4.2
16 - 17 | 3.21 | 0 | 249.6 | 0 | 1548 | 0 | 396 | 0 | 628 | 0 | 234.4 | 6.2 | 125.6 | 25.2 | 837.6 | 0 | 64.8 | 23.2 | 69.4 | 17.4 | 526.2 | 53.2 | 134 | 54.2 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 1280.4 | 0 | 1702.8 | 21 | 8.4 | 0 | 827.4 | 1.05 | 53.55 | 0 | 0 | 848.925 | 0 | 12.6 | 14.7
17 - 18 | 3.15 | 0 | 185.6 | 0 | 1002 | 0 | 312 | 0 | 585.6 | 0 | 172.8 | 5.7 | 73.2 | 106.8 | 335.2 | 0 | 68 | 26.8 | 55.5 | 17 | 417 | 47.2 | 114 | 49 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1168.2 | 0 | 1135.2 | 8.4 | 8.4 | 0 | 806.4 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 846.825 | 0 | 29.4 | 0
18 - 19 | 3.27 | 0 | 152 | 0 | 936 | 0 | 291 | 0 | 524.8 | 0 | 139.2 | 5.8 | 31.9 | 72.6 | 360 | 0 | 46.4 | 27.6 | 61.7 | 18.2 | 375.6 | 50.4 | 122 | 50.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 1128.6 | 0 | 1069.2 | 8.4 | 16.8 | 0 | 789.6 | 0 | 70.35 | 0 | 2.1 | 832.125 | 0 | 31.5 | 2.1
19 - 20 | 3.39 | 0 | 156.8 | 0 | 930 | 0 | 294 | 0 | 496.8 | 0 | 144 | 6.7 | 34.1 | 58.2 | 353.6 | 0 | 67.8 | 28.4 | 67.1 | 19 | 354.6 | 49.6 | 120.8 | 53.2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1201.2 | 0 | 1056 | 21 | 0 | 0 | 856.8 | 0 | 64.05 | 0 | 4.2 | 896.175 | 0 | 6.3 | 8.4
20 - 21 | 3.27 | 0 | 148.8 | 0 | 843 | 0 | 177 | 0 | 485.6 | 0 | 136.8 | 6.3 | 33 | 97.2 | 271.6 | 0 | 79.2 | 22.4 | 63.1 | 17.8 | 309 | 47.6 | 17.2 | 50.2 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 1016.4 | 0 | 950.4 | 37.8 | 0 | 0 | 798 | 0 | 68.25 | 0 | 2.1 | 844.2 | 0 | 6.3 | 16.8
21 - 22 | 3.21 | 0 | 142.4 | 0 | 792 | 0 | 159 | 0 | 472.8 | 0 | 130.4 | 5.9 | 30.9 | 100.2 | 250.4 | 0 | 69.6 | 18.8 | 56.5 | 17.2 | 298.8 | 44.8 | 4.8 | 48 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 950.4 | 0 | 858 | 46.2 | 0 | 0 | 760.2 | 0 | 70.35 | 0 | 2.1 | 807.45 | 0 | 0 | 33.6
22 - 23 | 3.3 | 0 | 143.2 | 0 | 705 | 0 | 159 | 0 | 406.4 | 0 | 132 | 6.1 | 31.6 | 33.9 | 253.6 | 0 | 39.6 | 14 | 58 | 17.4 | 300.6 | 46 | 10.8 | 48 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 904.2 | 0 | 778.8 | 42 | 0 | 0 | 714 | 0 | 67.2 | 0 | 4.2 | 761.25 | 0 | 0 | 23.1
23 - 00 | 3.39 | 0 | 148 | 0 | 693 | 0 | 162 | 0 | 390.4 | 0 | 138.4 | 6.5 | 32.4 | 4.8 | 256 | 0 | 39.4 | 15.2 | 62 | 17.8 | 310.8 | 47.6 | 11.6 | 50.6 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 924 | 0 | 752.4 | 37.8 | 0 | 0 | 722.4 | 0 | 64.05 | 0 | 4.2 | 769.125 | 0 | 2.1 | 16.8
Сумма | 78.36 | 0 | 4248 | 0 | 24843 | 0 | 6114 | 0 | 12526.4 | 0 | 3972.8 | 148.3 | 1422.8 | 530.4 | 11000 | 0 | 1133 | 596.4 | 1513.2 | 428.4 | 10189.2 | 1168 | 1658.4 | 1238.6 | 0 | 0 | 533.6 | 0 | 27898.2 | 0 | 27812.4 | 747.6 | 504 | 0 | 20689.2 | 8.4 | 1521.45 | 0 | 46.2 | 21567 | 0 | 665.7 | 493.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | реактивная энергия
за 18.06.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч