## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 18.06.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 18.06.2025
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 1 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS УСПД | 6 Центральная Т 2 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS УСПД | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS УСПД | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 33-1 (яч.2) ао | 6 Центральная-РП 33-1 (яч.2) ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 33-2 (яч.3) ао | 6 Центральная-РП 33-2 (яч.3) ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 8-2 (яч.20) ао | 6 Центральная-РП 8-2 (яч.20) ао RS УСПД | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS УСПД
00 - 01 | 0.08 | 0.072 | 0.408 | 0.42 | 0 | 1530 | 1533 | 0 | 3027.6 | 3027.6 | 85.44 | 85.44 | 0 | 0 | 753.12 | 754.56 | 874.08 | 874.08 | 65.52 | 65.52 | 223.92 | 223.56 | 430.08 | 430.56 | 452.16 | 452.64 | 953.28 | 952.56 | 33.12 | 33.12 | 43.2 | 43.2 | 249.12 | 249.84 | 163.2 | 163.44 | 242.88 | 243.36 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.064 | 0.072 | 0.432 | 0.432 | 0 | 1434 | 1431 | 0 | 2811.6 | 2811.6 | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 707.04 | 706.32 | 846.72 | 846.72 | 59.76 | 60.12 | 206.64 | 206.64 | 408 | 407.52 | 428.16 | 428.16 | 826.56 | 826.56 | 32.16 | 32.16 | 41.4 | 41.58 | 247.68 | 246.96 | 159.84 | 159.84 | 227.52 | 227.52 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.08 | 0.08 | 0.432 | 0.42 | 0 | 1356 | 1356 | 0 | 2559.6 | 2561.4 | 60.96 | 60.96 | 0 | 0 | 663.84 | 664.56 | 806.4 | 806.4 | 58.32 | 58.32 | 192.96 | 193.32 | 383.04 | 383.04 | 383.04 | 382.56 | 707.04 | 707.04 | 30.72 | 30.84 | 41.76 | 41.76 | 226.08 | 226.8 | 156.96 | 157.2 | 213.12 | 212.64 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.08 | 0.072 | 0.432 | 0.432 | 0 | 1320 | 1323 | 0 | 2383.2 | 2381.4 | 68.16 | 68.16 | 0 | 0 | 656.64 | 655.92 | 730.08 | 730.8 | 61.2 | 60.84 | 187.2 | 186.84 | 362.88 | 362.88 | 361.92 | 361.92 | 643.68 | 643.68 | 29.52 | 29.52 | 41.4 | 41.22 | 217.44 | 217.44 | 146.88 | 146.88 | 208.32 | 208.32 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.064 | 0.072 | 0.408 | 0.42 | 0 | 1344 | 1344 | 0 | 2419.2 | 2421 | 71.04 | 71.28 | 0 | 0 | 648 | 648.72 | 748.8 | 748.08 | 56.88 | 57.24 | 189.36 | 189.72 | 360.96 | 360.96 | 360 | 360.48 | 650.88 | 651.6 | 29.76 | 29.76 | 41.4 | 41.58 | 226.08 | 226.08 | 177.12 | 177.12 | 211.2 | 211.68 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.08 | 0.08 | 0.432 | 0.432 | 0 | 1512 | 1512 | 0 | 2638.8 | 2637 | 84 | 83.76 | 0 | 0 | 682.56 | 681.84 | 794.88 | 794.88 | 59.76 | 59.4 | 207.36 | 207.36 | 430.08 | 430.56 | 384 | 383.52 | 768.96 | 768.24 | 30 | 29.88 | 40.32 | 40.32 | 226.08 | 225.36 | 227.52 | 227.28 | 228.48 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.08 | 0.072 | 0.432 | 0.42 | 0 | 1824 | 1821 | 0 | 3056.4 | 3054.6 | 130.08 | 130.32 | 0 | 0 | 800.64 | 800.64 | 907.2 | 907.2 | 74.88 | 75.24 | 234 | 233.64 | 530.88 | 530.4 | 486.72 | 486.72 | 839.52 | 839.52 | 30.96 | 31.08 | 42.12 | 42.12 | 279.36 | 280.08 | 252.48 | 252.24 | 277.44 | 277.92 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.064 | 0.072 | 0.432 | 0.432 | 0 | 2316 | 2319 | 0 | 4060.8 | 4062.6 | 172.8 | 172.56 | 0 | 0 | 1009.44 | 1010.16 | 1146.24 | 1146.96 | 101.52 | 101.16 | 331.92 | 332.28 | 696 | 696.48 | 641.28 | 641.28 | 1199.52 | 1199.52 | 42.72 | 42.6 | 60.84 | 60.66 | 371.52 | 371.52 | 299.52 | 299.76 | 330.24 | 329.76 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.08 | 0.08 | 0.408 | 0.42 | 0 | 3006 | 3003 | 0 | 5241.6 | 5243.4 | 239.52 | 239.52 | 0 | 0 | 1257.12 | 1255.68 | 1461.6 | 1460.88 | 163.44 | 163.44 | 453.6 | 453.6 | 873.6 | 873.6 | 895.68 | 896.16 | 1473.12 | 1473.84 | 53.52 | 53.52 | 81.36 | 81.36 | 506.88 | 506.88 | 417.12 | 416.88 | 395.52 | 395.52 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.08 | 0.072 | 0.432 | 0.432 | 0 | 3330 | 3330 | 0 | 6012 | 6008.4 | 240.48 | 240.72 | 0 | 0 | 1401.12 | 1402.56 | 1765.44 | 1765.44 | 147.6 | 147.96 | 542.88 | 542.16 | 1018.56 | 1018.08 | 1002.24 | 1001.76 | 1632.96 | 1631.52 | 53.52 | 53.52 | 83.52 | 83.7 | 554.4 | 553.68 | 472.8 | 472.8 | 460.8 | 460.8 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.08 | 0.08 | 0.432 | 0.42 | 0 | 3420 | 3420 | 0 | 6260.4 | 6260.4 | 231.36 | 231.36 | 0 | 0 | 1411.2 | 1411.2 | 1843.2 | 1843.2 | 166.32 | 165.96 | 556.56 | 556.92 | 1106.88 | 1106.4 | 1130.88 | 1130.88 | 1634.4 | 1635.12 | 45.12 | 45.24 | 85.68 | 85.68 | 565.92 | 566.64 | 462.72 | 462.96 | 478.08 | 478.08 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.08 | 0.08 | 0.432 | 0.432 | 0 | 3468 | 3468 | 0 | 6426 | 6429.6 | 228.96 | 228.96 | 0 | 0 | 1438.56 | 1438.56 | 1873.44 | 1874.16 | 174.24 | 174.6 | 546.48 | 546.84 | 1118.4 | 1119.36 | 1201.92 | 1201.92 | 1706.4 | 1706.4 | 55.92 | 55.8 | 84.24 | 84.06 | 550.08 | 550.08 | 452.64 | 452.64 | 496.32 | 496.8 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.064 | 0.072 | 0.432 | 0.444 | 0 | 3408 | 3408 | 0 | 6346.8 | 6343.2 | 209.76 | 209.52 | 0 | 0 | 1424.16 | 1424.16 | 1922.4 | 1921.68 | 163.44 | 163.08 | 541.44 | 541.08 | 1110.72 | 1110.72 | 1187.52 | 1187.52 | 1615.68 | 1615.68 | 52.32 | 52.32 | 77.04 | 77.04 | 548.64 | 547.92 | 451.2 | 450.96 | 486.72 | 486.72 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.08 | 0.08 | 0.432 | 0.42 | 0 | 3336 | 3339 | 0 | 6206.4 | 6210 | 242.4 | 242.4 | 0 | 0 | 1373.76 | 1372.32 | 1831.68 | 1832.4 | 162.72 | 162.72 | 542.16 | 542.16 | 1092.48 | 1092.48 | 1160.64 | 1160.64 | 1589.76 | 1589.76 | 55.2 | 55.32 | 82.08 | 82.26 | 552.96 | 552.96 | 414.72 | 415.2 | 482.88 | 481.92 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.08 | 0.08 | 0.432 | 0.432 | 0 | 3138 | 3138 | 0 | 6094.8 | 6093 | 248.64 | 248.4 | 0 | 0 | 1218.24 | 1218.96 | 1833.12 | 1833.12 | 154.8 | 154.8 | 533.52 | 533.52 | 1062.72 | 1062.24 | 1155.84 | 1155.84 | 1480.32 | 1481.04 | 56.4 | 56.4 | 83.88 | 83.7 | 557.28 | 557.28 | 401.28 | 401.28 | 480 | 480.48 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.08 | 0.072 | 0.432 | 0.432 | 0 | 3096 | 3096 | 0 | 6148.8 | 6150.6 | 276 | 276 | 0 | 0 | 1202.4 | 1203.12 | 1840.32 | 1839.6 | 146.88 | 147.24 | 530.64 | 531 | 1011.84 | 1011.84 | 1160.64 | 1161.6 | 1526.4 | 1524.96 | 54.72 | 54.72 | 83.52 | 83.7 | 548.64 | 549.36 | 405.12 | 404.64 | 490.56 | 490.56 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.08 | 0.08 | 0.432 | 0.432 | 0 | 3060 | 3060 | 0 | 5788.8 | 5785.2 | 219.36 | 219.6 | 0 | 0 | 1342.08 | 1341.36 | 1725.12 | 1726.56 | 106.56 | 106.2 | 504.72 | 504.36 | 959.04 | 959.52 | 1135.68 | 1135.2 | 1382.4 | 1383.12 | 52.8 | 52.68 | 81.72 | 81.72 | 531.36 | 530.64 | 384.96 | 385.44 | 455.04 | 455.52 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.064 | 0.072 | 0.408 | 0.42 | 0 | 2670 | 2664 | 0 | 5281.2 | 5284.8 | 148.32 | 148.32 | 0 | 0 | 1245.6 | 1246.32 | 1571.04 | 1571.04 | 96.48 | 96.84 | 446.4 | 446.04 | 827.52 | 827.04 | 1021.44 | 1020.96 | 1352.16 | 1352.88 | 41.04 | 41.04 | 62.64 | 62.64 | 439.2 | 439.2 | 306.72 | 306.72 | 416.64 | 416.16 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.08 | 0.08 | 0.432 | 0.432 | 0 | 2436 | 2439 | 0 | 4719.6 | 4716 | 131.04 | 131.28 | 0 | 0 | 1140.48 | 1139.76 | 1359.36 | 1358.64 | 97.2 | 96.84 | 399.6 | 400.32 | 790.08 | 790.56 | 932.16 | 932.64 | 1255.68 | 1254.96 | 36.72 | 36.84 | 52.92 | 52.92 | 348.48 | 348.48 | 243.36 | 243.12 | 391.68 | 391.2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.08 | 0.072 | 0.432 | 0.42 | 0 | 2286 | 2289 | 0 | 4575.6 | 4577.4 | 133.44 | 133.2 | 0 | 0 | 1058.4 | 1057.68 | 1320.48 | 1319.76 | 109.44 | 109.44 | 374.4 | 374.04 | 737.28 | 736.8 | 823.68 | 823.68 | 1347.84 | 1347.84 | 34.56 | 34.56 | 51.12 | 50.94 | 308.16 | 308.88 | 218.4 | 218.64 | 373.44 | 374.4 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.064 | 0.072 | 0.432 | 0.432 | 0 | 2100 | 2097 | 0 | 4212 | 4213.8 | 112.32 | 112.32 | 0 | 0 | 1015.2 | 1015.2 | 1150.56 | 1150.56 | 89.28 | 89.64 | 357.84 | 357.84 | 656.64 | 657.12 | 751.68 | 751.2 | 1284.48 | 1284.48 | 34.8 | 34.68 | 50.04 | 50.22 | 293.76 | 293.04 | 189.12 | 188.64 | 344.64 | 344.16 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.08 | 0.08 | 0.408 | 0.42 | 0 | 1962 | 1965 | 0 | 4028.4 | 4024.8 | 119.04 | 119.04 | 0 | 0 | 940.32 | 941.04 | 1140.48 | 1140.48 | 89.28 | 89.28 | 333.36 | 333.72 | 611.52 | 611.52 | 648 | 648.48 | 1270.08 | 1270.08 | 35.04 | 35.04 | 46.44 | 46.26 | 275.04 | 275.04 | 171.36 | 171.6 | 329.28 | 328.8 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.08 | 0.072 | 0.432 | 0.432 | 0 | 1842 | 1839 | 0 | 3625.2 | 3628.8 | 102.24 | 102.48 | 0 | 0 | 887.04 | 887.04 | 1054.08 | 1054.08 | 79.92 | 79.92 | 303.84 | 303.84 | 557.76 | 557.76 | 604.8 | 604.8 | 1051.2 | 1051.2 | 35.28 | 35.4 | 46.8 | 46.98 | 275.04 | 274.32 | 177.12 | 177.12 | 309.12 | 309.12 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.08 | 0.08 | 0.432 | 0.432 | 0 | 1650 | 1653 | 0 | 3351.6 | 3349.8 | 94.08 | 93.6 | 0 | 0 | 796.32 | 796.32 | 950.4 | 951.12 | 73.44 | 73.44 | 270.72 | 270.36 | 474.24 | 474.24 | 504 | 504 | 1054.08 | 1054.08 | 34.56 | 34.44 | 46.8 | 46.8 | 266.4 | 267.12 | 180.48 | 180.24 | 269.76 | 270.72 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1.824 | 1.816 | 10.248 | 10.26 | 0 | 56844 | 56847 | 0 | 107276.4 | 107276.4 | 3716.64 | 3716.4 | 0 | 0 | 25073.28 | 25074 | 31497.12 | 31497.84 | 2558.88 | 2559.24 | 9011.52 | 9011.16 | 17611.2 | 17611.68 | 18814.08 | 18814.56 | 29246.4 | 29245.68 | 990.48 | 990.48 | 1452.24 | 1452.42 | 9165.6 | 9165.6 | 6932.64 | 6932.64 | 8599.68 | 8600.16 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | активная энергия
за 18.06.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч