## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 18.06.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ява | [11 empty] | за 18.06.2025
Время | 0,4 Ява ТСН 1 ао RS | 0,4 Ява ТСН 2 ао RS | 10 Ява СМВ яч.13 ао RS | 10 Ява Т 1 ап RS | 10 Ява Т 2 ап RS | 10 Ява-ВМК-1 яч.1 ао RS | 10 Ява-ВМК-2 яч.12 ао RS | 10 Ява-Резерв-5 яч.5 ао RS | 10 Ява-РП 10-1 яч.9 ао RS | 10 Ява-РП 10-2 яч.4 ао RS | 10 Ява-ЦРП-1 яч.7 ао RS | 10 Ява-ЦРП-2 яч.10 ао RS
00 - 01 | 0.384 | 11.1 | 0 | 1244.4 | 1266 | 7.6 | 604 | 0 | 0 | 351.6 | 1256.8 | 312 | 2.5104 | 2.5104
01 - 02 | 0.48 | 14.58 | 0 | 1083.6 | 1329.6 | 7.6 | 605.6 | 0 | 0 | 412.8 | 1093.6 | 311.2 | 2.4132 | 2.4132
02 - 03 | 0.6 | 15.63 | 0 | 1296 | 1267.2 | 12 | 604.8 | 0 | 0 | 351.6 | 1306.4 | 312 | 2.5632 | 2.5632
03 - 04 | 0.528 | 21.54 | 0 | 1120.8 | 1281.6 | 7.2 | 602.4 | 0 | 0 | 371.4 | 1130.4 | 307.2 | 2.4024 | 2.4024
04 - 05 | 0.468 | 39.99 | 0 | 490.8 | 1256.4 | 7.2 | 590.4 | 0 | 0 | 355.8 | 492 | 311.2 | 1.7472 | 1.7472
05 - 06 | 0.168 | 20.04 | 0 | 1254 | 1350 | 12 | 639.2 | 0 | 0 | 368.4 | 1264 | 344.8 | 2.604 | 2.604
06 - 07 | 0.156 | 5.79 | 0 | 849.6 | 1509.6 | 8.4 | 711.2 | 0 | 0 | 374.4 | 855.2 | 424 | 2.3592 | 2.3592
07 - 08 | 0.672 | 5.79 | 0 | 500.4 | 1665.6 | 22 | 824.8 | 0 | 0 | 395.4 | 485.6 | 446.4 | 2.166 | 2.166
08 - 09 | 0.516 | 5.76 | 0 | 1294.8 | 2098.8 | 28.4 | 949.6 | 0 | 0 | 558.6 | 1287.2 | 592.8 | 3.3936 | 3.3936
09 - 10 | 0.24 | 5.91 | 0 | 1381.2 | 2335.2 | 39.2 | 1096.8 | 0 | 0 | 656.4 | 1363.2 | 584 | 3.7164 | 3.7164
10 - 11 | 0.192 | 5.88 | 0 | 1146 | 2316 | 48.4 | 1072 | 0 | 0 | 612.6 | 1115.2 | 633.6 | 3.462 | 3.462
11 - 12 | 0.18 | 5.88 | 0 | 514.8 | 2578.8 | 46.4 | 1289.6 | 0 | 0 | 628.8 | 475.2 | 663.2 | 3.0936 | 3.0936
12 - 13 | 0.3 | 5.88 | 0 | 1189.2 | 2323.2 | 50.8 | 1179.2 | 0 | 0 | 580.8 | 1157.6 | 564.8 | 3.5124 | 3.5124
13 - 14 | 0.18 | 5.88 | 0 | 1347.6 | 2442 | 50.8 | 1308 | 0 | 0 | 590.4 | 1316.8 | 544.8 | 3.7896 | 3.7896
14 - 15 | 0.276 | 5.91 | 0 | 1405.2 | 2220 | 51.6 | 1123.2 | 0 | 0 | 640.8 | 1374.4 | 457.6 | 3.6252 | 3.6252
15 - 16 | 0.228 | 5.88 | 0 | 1072.8 | 2131.2 | 50 | 1076 | 0 | 0 | 661.8 | 1040 | 393.6 | 3.204 | 3.204
16 - 17 | 0.228 | 5.88 | 0 | 187.2 | 1958.4 | 21.6 | 927.2 | 0 | 0 | 591 | 166.4 | 442.4 | 2.1456 | 2.1456
17 - 18 | 0.18 | 5.73 | 0 | 769.2 | 1800 | 13.6 | 807.2 | 0 | 0 | 561.6 | 768 | 432 | 2.5692 | 2.5692
18 - 19 | 0.132 | 5.73 | 0 | 1098 | 1795.2 | 18.4 | 759.2 | 0 | 0 | 599.4 | 1096 | 436.8 | 2.8932 | 2.8932
19 - 20 | 0.156 | 5.79 | 0 | 1159.2 | 1616.4 | 13.6 | 708.8 | 0 | 0 | 505.8 | 1165.6 | 402.4 | 2.7756 | 2.7756
20 - 21 | 0.156 | 5.76 | 0 | 1375.2 | 1431.6 | 21.2 | 669.6 | 0 | 0 | 410.4 | 1376 | 352 | 2.8068 | 2.8068
21 - 22 | 0.144 | 5.76 | 0 | 1238.4 | 1422 | 8.8 | 660.8 | 0 | 0 | 424.8 | 1248.8 | 337.6 | 2.6604 | 2.6604
22 - 23 | 0.132 | 5.79 | 0 | 1108.8 | 1380 | 7.6 | 638.4 | 0 | 0 | 396.6 | 1119.2 | 345.6 | 2.4888 | 2.4888
23 - 00 | 0.168 | 5.79 | 0 | 722.4 | 1460.4 | 12 | 690.4 | 0 | 0 | 430.8 | 719.2 | 340 | 2.1828 | 2.1828
Сумма | 6.864 | 227.67 | 0 | 24849.6 | 42235.2 | 566.4 | 20138.4 | 0 | 0 | 11832 | 24672.8 | 10292

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | активная энергия
за 18.06.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч