## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ База | [23 empty] | за 18.06.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ База | [11 empty] | за 18.06.2025
Время | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 1) ао RS | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 2) ао RS | 10 База Т 1 ао RS | 10 База Т 1 ап RS | 10 База ТСН 1 ао RS | 10 База ТСН 2 ао RS | 10 База-АК 1116 ао RS | 10 База-АК 1116 ап RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ао RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ап RS | 10 База-МК 19 ао RS | 10 База-МК 19 ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 18 | 13.9 | 20.9 | 13.8 | 0 | 0 | 35.1 | 3.8 | 0 | 17.6 | 0.0176 | 0.0176
01 - 02 |  |  | 0 | 17.4 | 13.5 | 20.3 | 13.6 | 0 | 0 | 34.2 | 3.8 | 0 | 17.4 | 0.0174 | 0.0174
02 - 03 |  |  | 0 | 15.6 | 11.8 | 19.5 | 14.4 | 0 | 0 | 33.9 | 3.8 | 0 | 18.2 | 0.0182 | 0.0182
03 - 04 |  |  | 0 | 13.8 | 10.4 | 18.6 | 13.6 | 0 | 0 | 32.4 | 3 | 0 | 16.6 | 0.0166 | 0.0166
04 - 05 |  |  | 0 | 13.5 | 10.1 | 18.7 | 12.6 | 0 | 0 | 31.8 | 3.2 | 0 | 15.8 | 0.0158 | 0.0158
05 - 06 |  |  | 0 | 15 | 11.8 | 18.8 | 12.6 | 0 | 0 | 31.5 | 3 | 0 | 15.6 | 0.0156 | 0.0156
06 - 07 |  |  | 0 | 18 | 14.2 | 21 | 14 | 0 | 0 | 35.1 | 3.4 | 0 | 17.4 | 0.0174 | 0.0174
07 - 08 |  |  | 0 | 33.3 | 23 | 33.5 | 21.8 | 0 | 0 | 55.8 | 10.2 | 0 | 32 | 0.032 | 0.032
08 - 09 |  |  | 0 | 48 | 31 | 47.1 | 71.2 | 0 | 0 | 118.8 | 16.6 | 0 | 87.8 | 0.0878 | 0.0878
09 - 10 |  |  | 0 | 56.1 | 32.6 | 45.7 | 90.8 | 0 | 0 | 136.8 | 23.2 | 0 | 114 | 0.114 | 0.114
10 - 11 |  |  | 0 | 56.4 | 32.1 | 58.5 | 73.8 | 0 | 0 | 133.2 | 24 | 0 | 97.8 | 0.0978 | 0.0978
11 - 12 |  |  | 0 | 50.4 | 33.6 | 52.2 | 88.8 | 0 | 0 | 141.6 | 16.4 | 0 | 105.2 | 0.1052 | 0.1052
12 - 13 |  |  | 0 | 51.3 | 32.8 | 49.1 | 40.8 | 0 | 0 | 90.3 | 18.4 | 0 | 59.2 | 0.0592 | 0.0592
13 - 14 |  |  | 0 | 46.8 | 30.3 | 51.1 | 93.4 | 0 | 0 | 144.6 | 16 | 0 | 109.4 | 0.1094 | 0.1094
14 - 15 |  |  | 0 | 52.8 | 33.9 | 52.3 | 82.8 | 0 | 0 | 135.9 | 18.6 | 0 | 101.4 | 0.1014 | 0.1014
15 - 16 |  |  | 0 | 55.8 | 35.1 | 55.5 | 68 | 0 | 0 | 123.9 | 20.4 | 0 | 88.4 | 0.0884 | 0.0884
16 - 17 |  |  | 0 | 50.4 | 33.1 | 44.3 | 84 | 0 | 0 | 128.7 | 16.8 | 0 | 100.8 | 0.1008 | 0.1008
17 - 18 |  |  | 0 | 38.7 | 24 | 26.2 | 42.8 | 0 | 0 | 69.3 | 14.6 | 0 | 57.4 | 0.0574 | 0.0574
18 - 19 |  |  | 0 | 29.7 | 22 | 22.1 | 32 | 0 | 0 | 54.6 | 7.4 | 0 | 39.4 | 0.0394 | 0.0394
19 - 20 |  |  | 0 | 28.2 | 22.5 | 21.7 | 22.2 | 0 | 0 | 44.1 | 5.6 | 0 | 27.8 | 0.0278 | 0.0278
20 - 21 |  |  | 0 | 23.7 | 19.8 | 21.1 | 16.8 | 0 | 0 | 38.1 | 3.6 | 0 | 20.4 | 0.0204 | 0.0204
21 - 22 |  |  | 0 | 22.2 | 18.7 | 22.1 | 14.2 | 0 | 0 | 36.6 | 3.2 | 0 | 17.4 | 0.0174 | 0.0174
22 - 23 |  |  | 0 | 22.2 | 18.6 | 21.8 | 14.6 | 0 | 0 | 36.6 | 3.4 | 0 | 18 | 0.018 | 0.018
23 - 00 |  |  | 0 | 21 | 17.2 | 21.6 | 14.2 | 0 | 0 | 36 | 3.8 | 0 | 18 | 0.018 | 0.018
Сумма | 0 | 0 | 0 | 798.3 | 546 | 783.7 | 966.8 | 0 | 0 | 1758.9 | 246.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ База |  |  | активная энергия
за 18.06.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч