## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Калинкино | [23 empty] | за 18.06.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Калинкино | [14 empty] | за 18.06.2025
Время | 0,4 Калинкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Калинкино ТСН 2 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ап RS | 10 Калинкино Т 2 ао RS | 10 Калинкино Т 2 ап RS | 10 Калинкино-Горка ао RS | 10 Калинкино-Горка ап RS | 10 Калинкино-Дикая ао RS | 10 Калинкино-Калинкино ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-1 ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-2 ао RS | 10 Калинкино-Стрелково ао RS | 10 Калинкино-Якунино ао RS | 10 Калинкино-Якунино ап RS
00 - 01 | 0.132 | 0.252 | 0 | 265 | 0 | 202.6 | 250.05 | 0 | 16 | 69.8 | 5.55 | 93.5 | 9.3 | 23 | 0 | 467.6 | 0.4676 | 0.4676
01 - 02 | 0.132 | 0.258 | 0 | 275.6 | 0 | 180.2 | 260.1 | 0 | 14.2 | 65.5 | 6.3 | 79.6 | 9 | 20.6 | 0 | 455.8 | 0.4558 | 0.4558
02 - 03 | 0.138 | 0.258 | 0 | 245.6 | 0 | 174.8 | 231.15 | 0 | 13.2 | 63.5 | 5.25 | 76.7 | 9.15 | 21 | 0 | 420.4 | 0.4204 | 0.4204
03 - 04 | 0.138 | 0.252 | 0 | 244.6 | 0 | 175.2 | 214.65 | 0 | 13 | 60.4 | 19.95 | 82.3 | 9.6 | 19.5 | 0 | 419.8 | 0.4198 | 0.4198
04 - 05 | 0.132 | 0.258 | 0 | 340.2 | 0 | 197.4 | 286.95 | 0 | 12.2 | 61.6 | 43.35 | 103.5 | 9.75 | 19.6 | 0 | 537.6 | 0.5376 | 0.5376
05 - 06 | 0.138 | 0.258 | 0 | 311 | 0 | 206 | 258.15 | 0 | 14.6 | 63.5 | 42.15 | 107.6 | 10.2 | 20.2 | 0 | 517 | 0.517 | 0.517
06 - 07 | 0.132 | 0.252 | 0 | 291.6 | 0 | 236.6 | 246.3 | 0 | 19.2 | 94.8 | 34.95 | 100.7 | 10.05 | 21.2 | 0 | 528.2 | 0.5282 | 0.5282
07 - 08 | 0.138 | 0.258 | 0 | 315 | 0 | 260.4 | 259.65 | 0 | 23.4 | 112.8 | 42 | 96.5 | 13.05 | 27.4 | 0 | 575.4 | 0.5754 | 0.5754
08 - 09 | 0.132 | 0.252 | 0 | 338 | 0 | 285.2 | 268.8 | 0 | 26.4 | 125.9 | 51.6 | 100 | 17.4 | 32.2 | 0 | 623.2 | 0.6232 | 0.6232
09 - 10 | 0.132 | 0.258 | 0 | 356.6 | 0 | 291.2 | 280.2 | 0 | 24.6 | 130.5 | 43.35 | 101.2 | 32.7 | 34.2 | 0 | 647.8 | 0.6478 | 0.6478
10 - 11 | 0.138 | 0.258 | 0 | 373.6 | 0 | 283.8 | 295.65 | 0 | 24.4 | 128.5 | 47.1 | 95.5 | 30.75 | 34.8 | 0 | 657.4 | 0.6574 | 0.6574
11 - 12 | 0.132 | 0.258 | 0 | 403.8 | 0 | 249 | 297.6 | 0 | 24.8 | 121.7 | 74.85 | 66.2 | 31.2 | 35.7 | 0 | 652.8 | 0.6528 | 0.6528
12 - 13 | 0.132 | 0.258 | 0 | 431.2 | 0 | 239.2 | 292.95 | 0 | 31 | 128.3 | 101.55 | 49.1 | 36.45 | 30.3 | 0 | 670.4 | 0.6704 | 0.6704
13 - 14 | 0.132 | 0.258 | 0 | 437.4 | 0 | 208.8 | 313.35 | 0 | 24.8 | 105.3 | 87.75 | 45.1 | 36 | 33.3 | 0 | 646.2 | 0.6462 | 0.6462
14 - 15 | 0.138 | 0.264 | 0 | 408.4 | 0 | 206 | 316.5 | 0 | 25.6 | 100.3 | 58.5 | 48.4 | 33.3 | 31.3 | 0 | 614.4 | 0.6144 | 0.6144
15 - 16 | 0.132 | 0.258 | 0 | 380.4 | 0 | 223 | 293.7 | 0 | 23 | 116 | 52.8 | 48.9 | 33.75 | 34.7 | 0 | 603.4 | 0.6034 | 0.6034
16 - 17 | 0.138 | 0.264 | 0 | 359 | 0 | 217 | 293.7 | 0 | 22.4 | 113.2 | 53.55 | 50.1 | 12 | 30.7 | 0 | 576 | 0.576 | 0.576
17 - 18 | 0.132 | 0.258 | 0 | 348.4 | 0 | 218.8 | 290.55 | 0 | 26.4 | 113.3 | 43.5 | 49.1 | 14.25 | 29.4 | 0 | 567.2 | 0.5672 | 0.5672
18 - 19 | 0.138 | 0.264 | 0 | 332.8 | 0 | 231.4 | 271.8 | 0 | 28.6 | 122.2 | 44.7 | 52.1 | 16.35 | 27.8 | 0 | 564.2 | 0.5642 | 0.5642
19 - 20 | 0.132 | 0.258 | 0 | 325.2 | 0 | 223.8 | 260.7 | 0 | 29 | 123.5 | 49.8 | 45.9 | 14.4 | 24.8 | 0 | 549 | 0.549 | 0.549
20 - 21 | 0.138 | 0.264 | 0 | 338.4 | 0 | 221 | 276.15 | 0 | 26.8 | 120.9 | 46.8 | 45.7 | 15.3 | 27 | 0 | 559.4 | 0.5594 | 0.5594
21 - 22 | 0.132 | 0.258 | 0 | 323.2 | 0 | 209.8 | 260.55 | 0 | 20.8 | 117.1 | 45.45 | 45.5 | 17.25 | 25.8 | 0 | 533 | 0.533 | 0.533
22 - 23 | 0.138 | 0.258 | 0 | 337.4 | 0 | 196 | 283.35 | 0 | 21.6 | 104.3 | 40.35 | 44.3 | 13.5 | 25.5 | 0 | 533.4 | 0.5334 | 0.5334
23 - 00 | 0.132 | 0.258 | 0 | 360 | 0 | 167.2 | 306 | 0 | 19 | 83.7 | 42 | 41.2 | 11.85 | 22.7 | 0 | 527.2 | 0.5272 | 0.5272
Сумма | 3.228 | 6.192 | 0 | 8142.4 | 0 | 5304.4 | 6608.55 | 0 | 525 | 2446.6 | 1083.15 | 1668.7 | 446.55 | 652.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Калинкино |  |  | активная энергия
за 18.06.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч