## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Комельская | [23 empty] | за 18.06.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Комельская | [13 empty] | за 18.06.2025
Время | 0,4 Комельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Комельская ТСН 2 ао RS | 10 Комельская Т 1 ао RS | 10 Комельская Т 1 ап RS | 10 Комельская Т 2 ао RS | 10 Комельская Т 2 ап RS | 10 Комельская-Алсуфьево ао RS | 10 Комельская-Барское ао RS | 10 Комельская-Барское ап RS | 10 Комельская-Бурдуково ао RS | 10 Комельская-Бушуиха ао RS | 10 Комельская-Водозабор ао RS | 10 Комельская-Резервный ао RS | 10 Комельская-Свиноферма ао RS
00 - 01 | 0.084 | 0.158 | 0 | 663.6 | 0 | 258.6 | 32.3 | 361.6 | 0 | 151.6 | 79.4 | 1.2 | 191.4 | 105.4
01 - 02 | 0.084 | 0.158 | 0 | 594 | 0 | 254.4 | 30.7 | 318.4 | 0 | 155.8 | 75.8 | 1.2 | 170.4 | 96.6
02 - 03 | 0.084 | 0.158 | 0 | 559.2 | 0 | 260.4 | 28.9 | 297.6 | 0 | 144.6 | 70.8 | 1.3 | 163.5 | 114
03 - 04 | 0.084 | 0.158 | 0 | 586.8 | 0 | 267.6 | 30.2 | 341.2 | 0 | 146.8 | 65.4 | 1.2 | 151.5 | 119.2
04 - 05 | 0.084 | 0.158 | 0 | 622.2 | 0 | 304.2 | 32 | 365.6 | 0 | 146.2 | 70.6 | 1.3 | 156 | 156.2
05 - 06 | 0.084 | 0.158 | 0 | 651 | 0 | 344.4 | 37.2 | 380.4 | 0 | 161.2 | 75.8 | 1.2 | 158.4 | 181.6
06 - 07 | 0.085 | 0.156 | 0 | 738.6 | 0 | 349.2 | 43.3 | 428.8 | 0 | 173 | 82.6 | 1.1 | 185.1 | 174.6
07 - 08 | 0.084 | 0.156 | 0 | 882.6 | 0 | 384 | 51.7 | 481.2 | 0 | 181.6 | 102.8 | 1.1 | 247.2 | 200.6
08 - 09 | 0.084 | 0.154 | 0 | 927 | 0 | 393.6 | 55.4 | 472.4 | 0 | 187.8 | 112.8 | 1 | 286.8 | 204
09 - 10 | 0.083 | 0.156 | 0 | 848.4 | 0 | 354.6 | 47.9 | 446.8 | 0 | 172.8 | 112.6 | 1 | 241.2 | 180
10 - 11 | 0.084 | 0.154 | 0 | 816 | 0 | 355.2 | 55.1 | 428.4 | 0 | 160.8 | 108 | 1.1 | 224.4 | 193.2
11 - 12 | 0.083 | 0.156 | 0 | 837.6 | 0 | 354.6 | 50.9 | 436.8 | 0 | 183.6 | 104.6 | 1.1 | 246.3 | 169
12 - 13 | 0.084 | 0.158 | 0 | 858.6 | 0 | 357.6 | 57.8 | 484 | 0 | 181.4 | 112 | 1.2 | 205.2 | 174.8
13 - 14 | 0.083 | 0.154 | 0 | 885.6 | 0 | 358.2 | 49.8 | 476.8 | 0 | 171.6 | 112.6 | 1.1 | 247.2 | 185.2
14 - 15 | 0.084 | 0.156 | 0 | 883.2 | 0 | 357.6 | 47.6 | 460.4 | 0 | 176.8 | 98 | 1.1 | 278.4 | 178.8
15 - 16 | 0.083 | 0.158 | 0 | 878.4 | 0 | 342.6 | 50.1 | 458.4 | 0 | 171 | 103.4 | 1.1 | 267.3 | 170.6
16 - 17 | 0.083 | 0.156 | 0 | 830.4 | 0 | 339 | 54.8 | 449.6 | 0 | 182.8 | 99.2 | 1.1 | 228 | 154.2
17 - 18 | 0.084 | 0.156 | 0 | 810 | 0 | 383.4 | 54.5 | 450.8 | 0 | 198.8 | 107.8 | 1.2 | 197.4 | 183.4
18 - 19 | 0.083 | 0.156 | 0 | 871.2 | 0 | 411.6 | 63.1 | 458.4 | 0 | 212.4 | 111.2 | 1.1 | 238.5 | 197.4
19 - 20 | 0.083 | 0.156 | 0 | 904.2 | 0 | 434.4 | 64.2 | 473.2 | 0 | 215.8 | 126 | 1.1 | 241.2 | 216.6
20 - 21 | 0.084 | 0.158 | 0 | 901.8 | 0 | 442.2 | 70.9 | 456 | 0 | 238.8 | 121 | 1.1 | 254.1 | 201.4
21 - 22 | 0.083 | 0.156 | 0 | 837 | 0 | 408 | 62.1 | 420.4 | 0 | 227.4 | 116.8 | 1.2 | 237.9 | 178.4
22 - 23 | 0.084 | 0.158 | 0 | 793.2 | 0 | 342.6 | 47.3 | 432.8 | 0 | 194.2 | 100.2 | 1.2 | 213.9 | 146.8
23 - 00 | 0.083 | 0.158 | 0 | 721.2 | 0 | 292.8 | 39.2 | 412.4 | 0 | 162.6 | 89 | 1.2 | 182.1 | 128.6
Сумма | 2.008 | 3.76 | 0 | 18901.8 | 0 | 8350.8 | 1157 | 10192.4 | 0 | 4299.4 | 2358.4 | 27.5 | 5213.4 | 4010.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Комельская |  |  | активная энергия
за 18.06.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч