## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Корнилово | [23 empty] | за 18.06.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Корнилово | [33 empty] | за 18.06.2025
Время | 0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS | 0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ап RS | 10 Корнилово Т 2 ао RS | 10 Корнилово Т 2 ап RS | 10 Корнилово-АБЗ ао RS | 10 Корнилово-АБЗ ап RS | 10 Корнилово-им.Ленина ао RS | 10 Корнилово-им.Ленина ап RS | 10 Корнилово-Коммунальный ао RS | 10 Корнилово-Коммунальный ап RS | 10 Корнилово-МСЗ ао RS | 10 Корнилово-МСЗ ап RS | 10 Корнилово-Н.Корень ао RS | 10 Корнилово-Н.Корень ап RS | 10 Корнилово-СХТ ао RS | 10 Корнилово-СХТ ап RS | 10 Корнилово-Устье ао RS | 10 Корнилово-Устье ап RS | 10 Корнилово-Филисово ао RS | 10 Корнилово-Филисово ап RS | 10 Корнилово-Шпилиха ао RS | 10 Корнилово-Шпилиха ап RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ап RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ап RS | 35 Корнилово СВ ао RS | 35 Корнилово СВ ап RS | 35 Корнилово Т 1 ао RS | 35 Корнилово Т 1 ап RS | 35 Корнилово Т 2 ао RS | 35 Корнилово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.8 | 2.752 | 0 | 275.2 | 0 | 516.8 | 5.76 | 0 | 4.36 | 0 | 193 | 0 | 68.7 | 0 | 3.16 | 0 | 277.2 | 0 | 197.25 | 0 | 10.5 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4 | 0 | 522.9 | 785.43 | 0.78543 | 0.78543
01 - 02 | 0.784 | 2.912 | 0 | 246.4 | 0 | 464 | 5.84 | 0 | 4.24 | 0 | 163 | 0 | 63.2 | 0 | 2.96 | 0 | 261.1 | 0 | 174.6 | 0 | 10.2 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.1 | 0 | 470.4 | 707.04 | 0.70704 | 0.70704
02 - 03 | 0.784 | 2.736 | 0 | 240 | 0 | 441.6 | 6.04 | 0 | 4.28 | 0 | 148.4 | 0 | 60.7 | 0 | 2.96 | 0 | 251.8 | 0 | 169.95 | 0 | 9.9 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8 | 0 | 447.3 | 675.63 | 0.67563 | 0.67563
03 - 04 | 0.8 | 2.416 | 0 | 225.6 | 0 | 438.4 | 5.76 | 0 | 4.24 | 0 | 141 | 0 | 56.6 | 0 | 2.96 | 0 | 251.7 | 0 | 159.45 | 0 | 11.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 447.3 | 658.91 | 0.65891 | 0.65891
04 - 05 | 0.784 | 2.4 | 0 | 249.6 | 0 | 427.2 | 5.6 | 0 | 4.04 | 0 | 138.8 | 0 | 61.8 | 0 | 2.96 | 0 | 248.3 | 0 | 179.55 | 0 | 9.6 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.3 | 0 | 432.6 | 673.15 | 0.67315 | 0.67315
05 - 06 | 0.8 | 2.416 | 0 | 307.2 | 0 | 494.4 | 20 | 0 | 4.08 | 0 | 151.2 | 0 | 65 | 0 | 3.08 | 0 | 305.9 | 0 | 217.65 | 0 | 12 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.9 | 0 | 501.9 | 796.01 | 0.79601 | 0.79601
06 - 07 | 0.784 | 2.48 | 0 | 321.6 | 0 | 572.8 | 19.84 | 0 | 5.72 | 0 | 182.6 | 0 | 71.4 | 0 | 5.28 | 0 | 343.4 | 0 | 226.2 | 0 | 11.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.7 | 0 | 581.7 | 891.64 | 0.89164 | 0.89164
07 - 08 | 0.784 | 2.56 | 0 | 348.8 | 0 | 616 | 19.44 | 0 | 8.32 | 0 | 212.4 | 0 | 89.8 | 0 | 4.92 | 0 | 336.9 | 0 | 233.7 | 0 | 13.5 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.9 | 0 | 621.6 | 957.68 | 0.95768 | 0.95768
08 - 09 | 0.8 | 2.592 | 0 | 491.2 | 0 | 750.4 | 79.16 | 0 | 9.96 | 0 | 294.4 | 0 | 93.2 | 0 | 4.76 | 0 | 395.7 | 0 | 315.75 | 0 | 16.2 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 758.1 | 1236.43 | 1.2364 | 1.2364
09 - 10 | 0.784 | 2.56 | 0 | 496 | 0 | 769.6 | 46.84 | 0 | 8.36 | 0 | 305.8 | 0 | 91.3 | 0 | 4 | 0 | 408.6 | 0 | 354.15 | 0 | 20.1 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 779.1 | 1261.95 | 1.262 | 1.262
10 - 11 | 0.736 | 2.768 | 0 | 512 | 0 | 728 | 58.4 | 0 | 8.76 | 0 | 281.6 | 0 | 102.6 | 0 | 3.76 | 0 | 389.7 | 0 | 348.15 | 0 | 15.6 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 735 | 1234.07 | 1.2341 | 1.2341
11 - 12 | 0.736 | 2.736 | 0 | 494.4 | 0 | 732.8 | 44.88 | 0 | 9.8 | 0 | 288.8 | 0 | 95.1 | 0 | 3.48 | 0 | 376.9 | 0 | 350.55 | 0 | 17.1 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 741.3 | 1221.11 | 1.2211 | 1.2211
12 - 13 | 0.736 | 2.624 | 0 | 446.4 | 0 | 660.8 | 6.84 | 0 | 8.96 | 0 | 264.6 | 0 | 104.3 | 0 | 3.2 | 0 | 329.2 | 0 | 333 | 0 | 19.8 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583.4 | 0 | 1075.2 | 14.7 | 0 | 2253.3 | 1101.1 | 1.1011 | 1.1011
13 - 14 | 0.736 | 2.864 | 0 | 468.8 | 0 | 683.2 | 43.2 | 0 | 7.92 | 0 | 286.4 | 0 | 94.5 | 0 | 4.88 | 0 | 337.8 | 0 | 327.3 | 0 | 20.1 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.3 | 0 | 722.4 | 0 | 0 | 1961.4 | 1147.6 | 1.1476 | 1.1476
14 - 15 | 0.736 | 2.64 | 0 | 526.4 | 0 | 667.2 | 107.56 | 0 | 6.76 | 0 | 279.6 | 0 | 98.3 | 0 | 4.2 | 0 | 324.8 | 0 | 316.65 | 0 | 27.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.1 | 0 | 65.1 | 2.1 | 0 | 1306.2 | 1187.67 | 1.1877 | 1.1877
15 - 16 | 0.736 | 2.832 | 0 | 467.2 | 0 | 638.4 | 50.4 | 0 | 7.68 | 0 | 270.8 | 0 | 101.9 | 0 | 3.96 | 0 | 307.3 | 0 | 311.7 | 0 | 21.3 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 81.9 | 176.4 | 0 | 1026.9 | 1100.54 | 1.1005 | 1.1005
16 - 17 | 0.736 | 2.768 | 0 | 499.2 | 0 | 635.2 | 69.92 | 0 | 9.72 | 0 | 272.8 | 0 | 99.3 | 0 | 3.32 | 0 | 300.3 | 0 | 326.55 | 0 | 17.4 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.1 | 0 | 642.6 | 1127.21 | 1.1272 | 1.1272
17 - 18 | 0.736 | 2.704 | 0 | 422.4 | 0 | 624 | 24.44 | 0 | 7.64 | 0 | 261.4 | 0 | 105.3 | 0 | 2.92 | 0 | 296.9 | 0 | 290.4 | 0 | 13.8 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 630 | 1041.8 | 1.0418 | 1.0418
18 - 19 | 0.736 | 2.64 | 0 | 408 | 0 | 627.2 | 5 | 0 | 5.8 | 0 | 262.8 | 0 | 108 | 0 | 4.08 | 0 | 292.2 | 0 | 291.3 | 0 | 15.6 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 636.3 | 1030.38 | 1.0304 | 1.0304
19 - 20 | 0.768 | 2.848 | 0 | 424 | 0 | 625.6 | 4.28 | 0 | 5.44 | 0 | 270 | 0 | 118.8 | 0 | 5.28 | 0 | 287.8 | 0 | 295.8 | 0 | 14.1 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 632.1 | 1043.8 | 1.0438 | 1.0438
20 - 21 | 0.8 | 2.544 | 0 | 404.8 | 0 | 625.6 | 5.24 | 0 | 7.2 | 0 | 268.4 | 0 | 112.1 | 0 | 4.12 | 0 | 289.2 | 0 | 283.35 | 0 | 17.4 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 632.1 | 1023.61 | 1.0236 | 1.0236
21 - 22 | 0.8 | 3.248 | 0 | 400 | 0 | 643.2 | 5.2 | 0 | 6.6 | 0 | 261.6 | 0 | 106.5 | 0 | 4.08 | 0 | 310.3 | 0 | 285 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 651 | 1039.28 | 1.0393 | 1.0393
22 - 23 | 0.8 | 3.216 | 0 | 368 | 0 | 598.4 | 5.6 | 0 | 5.24 | 0 | 236.8 | 0 | 103.2 | 0 | 4.08 | 0 | 291.2 | 0 | 255.6 | 0 | 11.1 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.8 | 0 | 604.8 | 959.62 | 0.95962 | 0.95962
23 - 00 | 0.8 | 2.816 | 0 | 329.6 | 0 | 537.6 | 5.72 | 0 | 5.56 | 0 | 205 | 0 | 86.6 | 0 | 3.96 | 0 | 268.9 | 0 | 233.4 | 0 | 12 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.1 | 0 | 546 | 862.54 | 0.86254 | 0.86254
Сумма | 18.496 | 65.072 | 0 | 9372.8 | 0 | 14518.4 | 650.96 | 0 | 160.68 | 0 | 5641.2 | 0 | 2158.2 | 0 | 92.36 | 0 | 7483.1 | 0 | 6477 | 0 | 362.4 | 0 | 738.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3861.9 | 0 | 1944.6 | 7824.6 | 0 | 18561.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Корнилово |  |  | активная энергия
за 18.06.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч