## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кумзеро | [23 empty] | за 18.06.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кумзеро | [9 empty] | за 18.06.2025
Время | 0,4 Кумзеро ТСН 1 ао RS | 0,4 Кумзеро ТСН 2 ао RS | 10 Кумзеро Т 1 ап RS | 10 Кумзеро Т 2 ап RS | 10 Кумзеро-Котельная ао RS | 10 Кумзеро-Назариха ао RS | 10 Кумзеро-Ферма ао RS | 10 Кумзеро-Центр ао RS | 10 Кумзеро-Центр ап RS | 10 Кумзеро-Шабзеро ао RS
00 - 01 | 0 | 0.135 | 0 | 42.8 | 14.3 | 17.5 | 0 | 5.7 | 0 | 5.5
01 - 02 | 0 | 0.135 | 0 | 39.2 | 13.7 | 15.1 | 0 | 5.3 | 0 | 5.5
02 - 03 | 0 | 0.135 | 0 | 36.4 | 10.7 | 14.5 | 0 | 5.1 | 0 | 6.2
03 - 04 | 0 | 0.135 | 0 | 38 | 10.9 | 15 | 0 | 5.3 | 0 | 7.2
04 - 05 | 0 | 0.135 | 0 | 40 | 10.9 | 15.7 | 0 | 5.6 | 0 | 7.8
05 - 06 | 0 | 0.135 | 0 | 42.8 | 13.2 | 16.3 | 0 | 6.1 | 0 | 7.7
06 - 07 | 0 | 0.135 | 0 | 54 | 15.4 | 20 | 0 | 9.5 | 0 | 8.9
07 - 08 | 0 | 0.18 | 0 | 64.4 | 17.2 | 24.8 | 0 | 11 | 0 | 11.8
08 - 09 | 0 | 0.1425 | 0 | 75.2 | 19.9 | 32.2 | 0 | 8.9 | 0 | 14.9
09 - 10 | 0 | 0.135 | 0 | 83.6 | 25.6 | 31.1 | 0 | 11.6 | 0 | 15.5
10 - 11 | 0 | 0.135 | 0 | 79.6 | 22.6 | 31.6 | 0 | 10.1 | 0 | 15.8
11 - 12 | 0 | 0.1275 | 0 | 74 | 21.3 | 28.6 | 0 | 10.4 | 0 | 14.2
12 - 13 | 0 | 0.135 | 0 | 72 | 22.7 | 23.8 | 0 | 12.5 | 0 | 13.3
13 - 14 | 0 | 0.135 | 0 | 67.6 | 21.2 | 25.4 | 0 | 11.4 | 0 | 10.3
14 - 15 | 0 | 0.33 | 0 | 66.8 | 20.6 | 26.1 | 0 | 11.4 | 0 | 9.1
15 - 16 | 0 | 0.195 | 0 | 62.8 | 20.7 | 22.2 | 0 | 9.3 | 0 | 11
16 - 17 | 0 | 0.1275 | 0 | 73.6 | 21.8 | 30.2 | 0 | 10.1 | 0 | 11.9
17 - 18 | 0 | 0.135 | 0 | 75.2 | 23 | 30.3 | 0 | 11.3 | 0 | 11.1
18 - 19 | 0 | 0.135 | 0 | 81.6 | 22.3 | 34.1 | 0 | 11.6 | 0 | 14
19 - 20 | 0 | 0.135 | 0 | 86 | 25.7 | 34.1 | 0 | 12.8 | 0 | 14
20 - 21 | 0 | 0.135 | 0 | 82.8 | 22.5 | 32.2 | 0 | 13.5 | 0 | 15.2
21 - 22 | 0 | 0.135 | 0 | 70.8 | 21.4 | 27.3 | 0 | 10.3 | 0 | 11.9
22 - 23 | 0 | 0.135 | 0 | 61.6 | 17.1 | 26.1 | 0 | 8 | 0 | 10.9
23 - 00 | 0 | 0.135 | 0 | 55.6 | 17.6 | 22 | 0 | 7.7 | 0 | 8.9
Сумма | 0 | 3.5325 | 0 | 1526.4 | 452.3 | 596.2 | 0 | 224.5 | 0 | 262.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кумзеро |  |  | активная энергия
за 18.06.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч