## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Маега | [23 empty] | за 18.06.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Маега | [27 empty] | за 18.06.2025
Время | 0,4 Маега ЩСН 1 ао RS | 0,4 Маега ЩСН 2 ао RS | 10 Маега СВ ао RS | 10 Маега СВ ап RS | 10 Маега Т 1 ао RS | 10 Маега Т 1 ап RS | 10 Маега Т 2 ао RS | 10 Маега Т 2 ап RS | 10 Маега ТСН 1 ао RS | 10 Маега ТСН 2 ао RS | 10 Маега-Борисово ао RS | 10 Маега-Дубровское ао RS | 10 Маега-Комплекс ао RS | 10 Маега-Котельная ао RS | 10 Маега-Никитино ао RS | 10 Маега-Никитино ап RS | 10 Маега-Поселок ао RS | 10 Маега-Семенково ао RS | 10 Маега-Семенково ап RS | 10 Маега-Фофанцево ао RS | 35 Маега Т 1 ао RS | 35 Маега Т 1 ап RS | 35 Маега Т 2 ао RS | 35 Маега Т 2 ап RS | 35 Маега-Западная ао RS | 35 Маега-Западная ап RS | 35 Маега-Фетинино ао RS | 35 Маега-Фетинино ап RS
00 - 01 | 5.16 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 643.2234 | 0 | 1345.8679 | 2.1 | 3.4 | 236 | 65.4 | 63.4 | 49.6 | 497.6 | 0 | 19.4 | 280.8 | 0 | 776 | 0 | 657.3 | 0 | 1358.7 | 0 | 1356.6 | 0 | 655.2 | 1.7074 | 1.7074
01 - 02 | 5.088 | 13.056 | 0 | 0 | 0 | 601.4999 | 0 | 1242.5546 | 2.1 | 4.8 | 221.2 | 61.8 | 62.2 | 42.2 | 445.6 | 0 | 18 | 258 | 0 | 731.2 | 0 | 613.2 | 0 | 1253.7 | 0 | 1251.6 | 0 | 613.2 | 1.5822 | 1.5822
02 - 03 | 5.376 | 11.424 | 0 | 0 | 0 | 564.697 | 0 | 1105.5387 | 2.2 | 4.1 | 194 | 62.4 | 58.8 | 40.6 | 404.8 | 0 | 14 | 250.8 | 0 | 640.8 | 0 | 575.4 | 0 | 1117.2 | 0 | 1115.1 | 0 | 577.5 | 1.4154 | 1.4154
03 - 04 | 5.544 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 527.1678 | 0 | 986.3614 | 2.3 | 5 | 194.4 | 58.5 | 56.2 | 42.6 | 384.8 | 0 | 14.2 | 219 | 0 | 539.2 | 0 | 539.7 | 0 | 997.5 | 0 | 997.5 | 0 | 537.6 | 1.2899 | 1.2899
04 - 05 | 5.376 | 4.296 | 0 | 0 | 0 | 664.3947 | 0 | 1026.3188 | 2.2 | 1.8 | 213.6 | 57.6 | 167 | 43.8 | 424.8 | 0 | 15.8 | 228.6 | 0 | 539.2 | 0 | 676.2 | 0 | 1035.3 | 0 | 1035.3 | 0 | 678.3 | 1.4618 | 1.4618
05 - 06 | 5.424 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 769.8358 | 0 | 1127.9244 | 2.2 | 1.7 | 244 | 65.4 | 184.4 | 48.4 | 484.8 | 0 | 17.6 | 279 | 0 | 575.2 | 0 | 785.4 | 0 | 1140.3 | 0 | 1136.1 | 0 | 783.3 | 1.6198 | 1.6198
06 - 07 | 4.584 | 3.984 | 0 | 0 | 0 | 999.7726 | 0 | 1340.7527 | 1.9 | 1.7 | 293.2 | 81 | 279.4 | 68.2 | 584 | 0 | 27.2 | 351.6 | 0 | 658.4 | 0 | 1016.4 | 0 | 1352.4 | 0 | 1352.4 | 0 | 1016.4 | 1.9914 | 1.9914
07 - 08 | 4.68 | 3.936 | 0 | 0 | 0 | 1228.9744 | 0 | 1512.4916 | 1.9 | 1.7 | 341.6 | 83.1 | 416.4 | 74.2 | 626.4 | 0 | 26 | 394.2 | 0 | 782.4 | 0 | 1247.4 | 0 | 1524.6 | 0 | 1522.5 | 0 | 1247.4 | 2.3501 | 2.3501
08 - 09 | 4.944 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 1549.5948 | 0 | 2283.2426 | 2.1 | 1.7 | 353.2 | 80.4 | 717 | 74.6 | 678.4 | 0 | 26.2 | 408 | 0 | 1500.8 | 0 | 1572.9 | 0 | 2301.6 | 0 | 2299.5 | 0 | 1570.8 | 3.4306 | 3.4306
09 - 10 | 4.488 | 4.632 | 0 | 0 | 0 | 1488.29 | 0 | 2384.043 | 1.9 | 1.9 | 328.8 | 71.1 | 682.6 | 66 | 679.2 | 0 | 30.2 | 414 | 0 | 1604.8 | 0 | 1512 | 0 | 2402.4 | 0 | 2400.3 | 0 | 1509.9 | 3.4627 | 3.4627
10 - 11 | 4.272 | 5.424 | 0 | 0 | 0 | 1402.3806 | 0 | 2210.3175 | 1.8 | 2.1 | 293.2 | 67.8 | 652.6 | 71.6 | 626.4 | 0 | 24 | 396.6 | 0 | 1484 | 0 | 1421.7 | 0 | 2228.1 | 0 | 4680.9 | 1047.9 | 14.7 | 3.2196 | 3.2196
11 - 12 | 4.08 | 5.136 | 0 | 0 | 0 | 1369.8897 | 0 | 2301.1899 | 1.8 | 2.1 | 287.2 | 70.8 | 635.2 | 62.4 | 629.6 | 0 | 23.4 | 384.6 | 0 | 1581.6 | 0 | 1392.3 | 0 | 2320.5 | 0 | 4752.3 | 1045.8 | 0 | 3.2902 | 3.2902
12 - 13 | 4.056 | 4.824 | 0 | 0 | 0 | 1247.5953 | 0 | 1984.8313 | 1.7 | 2 | 300.8 | 76.2 | 485.2 | 62.6 | 673.6 | 0 | 23 | 391.8 | 0 | 1222.4 | 0 | 1266.3 | 0 | 2001.3 | 0 | 4376.4 | 1108.8 | 0 | 2.8438 | 2.8438
13 - 14 | 4.56 | 4.248 | 0 | 0 | 0 | 1406.1435 | 0 | 2303.6785 | 2 | 1.8 | 273.2 | 70.2 | 694 | 64.2 | 679.2 | 0 | 18.6 | 376.8 | 0 | 1537.6 | 0 | 1428 | 0 | 2322.6 | 0 | 4800.6 | 1056.3 | 0 | 3.337 | 3.337
14 - 15 | 4.056 | 4.416 | 0 | 0 | 0 | 1214.8224 | 0 | 2256.1973 | 1.7 | 1.8 | 290.4 | 73.8 | 463.2 | 61.8 | 654.4 | 0 | 23.6 | 393.6 | 0 | 1512.8 | 0 | 1234.8 | 0 | 2274.3 | 0 | 4422.6 | 917.7 | 0 | 3.08 | 3.08
15 - 16 | 3.864 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 1167.2214 | 0 | 2172.7449 | 1.7 | 2.6 | 305.2 | 70.2 | 413.6 | 61.6 | 654.4 | 0 | 21.6 | 384.6 | 0 | 1431.2 | 0 | 1184.4 | 0 | 2190.3 | 0 | 4273.5 | 900.9 | 0 | 2.9578 | 2.9578
16 - 17 | 4.56 | 6.048 | 0 | 0 | 0 | 883.7214 | 0 | 2068.7693 | 1.9 | 2.4 | 262.4 | 76.2 | 194 | 64.8 | 651.2 | 0 | 28.4 | 355.2 | 0 | 1320 | 0 | 900.9 | 0 | 2087.4 | 0 | 3853.5 | 869.4 | 0 | 2.597 | 2.597
17 - 18 | 4.176 | 6.144 | 0 | 0 | 0 | 816.9531 | 0 | 1860.4469 | 1.8 | 2.4 | 238 | 69 | 130.4 | 66.6 | 692.8 | 0 | 32 | 383.4 | 0 | 1066.4 | 0 | 831.6 | 0 | 1875.3 | 0 | 3582.6 | 879.9 | 0 | 2.2952 | 2.2952
18 - 19 | 4.704 | 6.504 | 0 | 0 | 0 | 904.8712 | 0 | 1937.696 | 2 | 2.5 | 291.6 | 79.2 | 127.8 | 81.2 | 789.6 | 0 | 38.2 | 409.8 | 0 | 1024.8 | 0 | 919.8 | 0 | 1953 | 0 | 3780 | 909.3 | 0 | 2.4324 | 2.4324
19 - 20 | 4.632 | 6.552 | 0 | 0 | 0 | 913.0995 | 0 | 1746.4131 | 1.9 | 2.6 | 298.8 | 80.7 | 116.6 | 82 | 759.2 | 0 | 32.2 | 421.2 | 0 | 869.6 | 0 | 928.2 | 0 | 1761.9 | 0 | 3614.1 | 926.1 | 0 | 2.2391 | 2.2391
20 - 21 | 4.368 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 916.0219 | 0 | 1761.5519 | 1.9 | 2.8 | 316.8 | 80.7 | 109.2 | 87.6 | 780 | 0 | 30 | 413.4 | 0 | 860.8 | 0 | 932.4 | 0 | 1776.6 | 0 | 3609.9 | 905.1 | 0 | 2.2651 | 2.2651
21 - 22 | 4.752 | 8.808 | 0 | 0 | 0 | 902.3709 | 0 | 1778.3673 | 2 | 3.3 | 320.4 | 77.4 | 110.2 | 83.2 | 743.2 | 0 | 31.8 | 398.4 | 0 | 915.2 | 0 | 917.7 | 0 | 1791.3 | 0 | 3614.1 | 907.2 | 0 | 2.2814 | 2.2814
22 - 23 | 4.944 | 9.168 | 0 | 0 | 0 | 833.6761 | 0 | 1697.3358 | 2 | 3.5 | 321.6 | 72.3 | 82.4 | 71.6 | 687.2 | 0 | 28.4 | 360.6 | 0 | 904.8 | 0 | 848.4 | 0 | 1711.5 | 0 | 3404.1 | 846.3 | 0 | 2.1683 | 2.1683
23 - 00 | 5.016 | 14.928 | 0 | 0 | 0 | 706.9329 | 0 | 1539.4142 | 2.1 | 5.3 | 264 | 67.2 | 67.8 | 55.2 | 568.8 | 0 | 23.8 | 310.8 | 0 | 885.6 | 0 | 720.3 | 0 | 1554 | 0 | 3007.2 | 737.1 | 0 | 1.9324 | 1.9324
Сумма | 112.704 | 168.696 | 0 | 0 | 0 | 23723.1501 | 0 | 41974.0494 | 47.2 | 65 | 6683.6 | 1718.4 | 6969.6 | 1526.6 | 14800 | 0 | 587.6 | 8464.8 | 0 | 24964.8 | 0 | 24122.7 | 0 | 42331.8 | 0 | 70238.7 | 13057.8 | 9204.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Маега |  |  | активная энергия
за 18.06.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч