## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Можайское | [23 empty] | за 18.06.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Можайское | [16 empty] | за 18.06.2025
Время | 0,4 Можайское ТСН 1 ао RS | 0,4 Можайское ТСН 2 ао RS | 10 Можайское Т 1 ао RS | 10 Можайское Т 1 ап RS | 10 Можайское Т 2 ао RS | 10 Можайское Т 2 ап RS | 10 Можайское-Инкубатор ао RS | 10 Можайское-Котельниково 1 ао RS | 10 Можайское-Котельниково 2 ао RS | 10 Можайское-Можайское ао RS | 10 Можайское-Непотягово ао RS | 10 Можайское-Перьево ао RS | 10 Можайское-Птичник ао RS | 10 Можайское-Хохлево ао RS | 10 Можайское-Юрово ао RS | 35 Можайское-Вологда ао RS | 35 Можайское-Вологда ап RS
00 - 01 | 0.18 | 0.342 | 0 | 1117.8 | 0 | 441 | 171.8 | 52.8 | 117.6 | 118.2 | 522 | 251.4 | 82.2 | 40.96 | 201 | 0 | 0
01 - 02 | 0.196 | 0.343 | 0 | 1039.8 | 0 | 417.6 | 172.4 | 52.6 | 118.6 | 111.8 | 475.2 | 225.9 | 81.15 | 39.76 | 178.4 | 0 | 0
02 - 03 | 0.234 | 0.344 | 0 | 972.6 | 0 | 410.4 | 172.6 | 62.4 | 122.8 | 104.8 | 431.2 | 200.85 | 85.2 | 35.84 | 167.4 | 0 | 0
03 - 04 | 0.244 | 0.325 | 0 | 928.2 | 0 | 420.6 | 173 | 63.4 | 126.8 | 93.2 | 408.8 | 189.3 | 84.6 | 34.4 | 175.8 | 0 | 0
04 - 05 | 0.246 | 0.252 | 0 | 917.4 | 0 | 417 | 172.6 | 65.6 | 118.2 | 87.4 | 415.2 | 175.95 | 81 | 33.52 | 185.6 | 0 | 0
05 - 06 | 0.254 | 0.251 | 0 | 1111.2 | 0 | 421.2 | 227.2 | 67.2 | 114.4 | 99.4 | 517.2 | 200.25 | 81.9 | 36 | 190.2 | 0 | 0
06 - 07 | 0.246 | 0.251 | 0 | 1314 | 0 | 450.6 | 227 | 71.8 | 121.2 | 135.2 | 627.6 | 250.35 | 88.05 | 44.72 | 197 | 0 | 0
07 - 08 | 0.21 | 0.251 | 0 | 1401 | 0 | 504 | 225.4 | 79.8 | 132.4 | 141 | 678 | 274.95 | 100.8 | 52.16 | 219 | 0 | 0
08 - 09 | 0.2 | 0.252 | 0 | 1444.2 | 0 | 598.8 | 199.6 | 103.2 | 148.8 | 136 | 727.2 | 275.1 | 163.35 | 50.8 | 235.8 | 0 | 0
09 - 10 | 0.17 | 0.277 | 0 | 1431.6 | 0 | 583.2 | 179.4 | 98.8 | 148 | 144.8 | 712 | 292.95 | 188.55 | 47.6 | 199.6 | 0 | 0
10 - 11 | 0.17 | 0.343 | 0 | 1387.8 | 0 | 592.8 | 179.8 | 96 | 151.2 | 142.2 | 692.8 | 272.4 | 188.7 | 40 | 212.8 | 0 | 0
11 - 12 | 0.172 | 0.344 | 0 | 1358.4 | 0 | 578.4 | 168.4 | 95.4 | 152.4 | 133.6 | 681.6 | 274.05 | 135.9 | 39.2 | 251 | 0 | 0
12 - 13 | 0.17 | 0.344 | 0 | 1336.2 | 0 | 537.6 | 166.6 | 90.8 | 140.6 | 133.8 | 651.6 | 288.15 | 95.1 | 46.56 | 255.2 | 0 | 0
13 - 14 | 0.17 | 0.342 | 0 | 1339.8 | 0 | 597.6 | 164.6 | 96 | 143.4 | 127.4 | 665.6 | 281.4 | 169.8 | 37.92 | 246.2 | 0 | 0
14 - 15 | 0.172 | 0.342 | 0 | 1332 | 0 | 552.6 | 164.2 | 96 | 144 | 122.8 | 642.8 | 300.9 | 126.6 | 37.2 | 244.8 | 0 | 0
15 - 16 | 0.17 | 0.344 | 0 | 1368.6 | 0 | 494.4 | 163.6 | 100 | 131.6 | 134.2 | 676 | 289.2 | 103.2 | 39.44 | 219.8 | 0 | 0
16 - 17 | 0.17 | 0.344 | 0 | 1382.4 | 0 | 508.2 | 157.4 | 98.6 | 137 | 132.4 | 687.6 | 301.5 | 102.6 | 46.56 | 222.2 | 0 | 0
17 - 18 | 0.17 | 0.34 | 0 | 1422 | 0 | 482.4 | 152.4 | 87.6 | 133.4 | 149 | 724.4 | 303.3 | 88.05 | 53.92 | 206.4 | 0 | 0
18 - 19 | 0.17 | 0.341 | 0 | 1464 | 0 | 507 | 153.2 | 85.6 | 125.2 | 150.2 | 761.6 | 309 | 88.2 | 60.72 | 232.2 | 0 | 0
19 - 20 | 0.17 | 0.341 | 0 | 1525.2 | 0 | 564.6 | 153.8 | 82.8 | 131.4 | 168.2 | 779.6 | 336.45 | 89.4 | 64.64 | 279.4 | 0 | 0
20 - 21 | 0.17 | 0.342 | 0 | 1592.4 | 0 | 567.6 | 152.8 | 83.8 | 131.6 | 168.6 | 839.2 | 344.1 | 88.5 | 72.88 | 274.4 | 0 | 0
21 - 22 | 0.172 | 0.34 | 0 | 1528.8 | 0 | 536.4 | 154.8 | 79 | 123.4 | 169.4 | 776.8 | 344.4 | 89.7 | 66.48 | 256.4 | 0 | 0
22 - 23 | 0.17 | 0.343 | 0 | 1422.6 | 0 | 489 | 154.2 | 61.6 | 122.2 | 163.8 | 728.8 | 311.25 | 89.25 | 55.68 | 222 | 0 | 0
23 - 00 | 0.172 | 0.343 | 0 | 1239 | 0 | 477.6 | 155.2 | 61 | 131 | 126 | 629.6 | 264 | 89.4 | 44.4 | 213.6 | 0 | 0
Сумма | 4.568 | 7.681 | 0 | 31377 | 0 | 12150.6 | 4162 | 1931.8 | 3167.2 | 3193.4 | 15452.4 | 6557.1 | 2581.2 | 1121.36 | 5286.2 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Можайское |  |  | активная энергия
за 18.06.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч