## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Прожектор | [23 empty] | за 18.06.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Прожектор | [13 empty] | за 18.06.2025
Время | 0,4 Прожектор ТСН 1 ао RS | 0,4 Прожектор ТСН 2 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ап RS | 10 Прожектор Т 2 ао RS | 10 Прожектор Т 2 ап RS | 10 Прожектор-Ербуга ао RS | 10 Прожектор-Коренево ао RS | 10 Прожектор-Палагино ао RS | 10 Прожектор-Палагино ап RS | 10 Прожектор-Уткино ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ап RS | 10 Прожектор-Янгосарь ао RS
00 - 01 | 0.329 | 0.0145 | 0 | 106.8 | 0 | 333.3 | 11.25 | 0 | 124 | 0 | 74.1 | 208 | 0 | 20.6 | 440.1 | 0.4401 | 0.4401
01 - 02 | 0.33 | 0.0145 | 0 | 101.7 | 0 | 322.8 | 10.05 | 0 | 120.2 | 0 | 71.55 | 201.2 | 0 | 19.7 | 424.5 | 0.4245 | 0.4245
02 - 03 | 0.331 | 0.0145 | 0 | 100.2 | 0 | 267 | 9.3 | 0 | 100 | 0 | 67.65 | 166.2 | 0 | 22.7 | 367.2 | 0.3672 | 0.3672
03 - 04 | 0.33 | 0.0145 | 0 | 88.5 | 0 | 210.6 | 7.8 | 0 | 79 | 0 | 58.95 | 130.6 | 0 | 21.3 | 299.1 | 0.2991 | 0.2991
04 - 05 | 0.33 | 0.0145 | 0 | 87.6 | 0 | 209.1 | 7.95 | 0 | 84.2 | 0 | 60.3 | 124.2 | 0 | 18.8 | 296.7 | 0.2967 | 0.2967
05 - 06 | 0.33 | 0.0145 | 0 | 111.3 | 0 | 225 | 11.4 | 0 | 82.4 | 0 | 78.45 | 141.4 | 0 | 21 | 336.3 | 0.3363 | 0.3363
06 - 07 | 0.331 | 0.0145 | 0 | 132.6 | 0 | 247.8 | 12.45 | 0 | 97.6 | 0 | 98.4 | 149.2 | 0 | 21.2 | 380.4 | 0.3804 | 0.3804
07 - 08 | 0.33 | 0.0145 | 0 | 141.6 | 0 | 296.4 | 13.05 | 0 | 125.8 | 0 | 99 | 169.2 | 0 | 29 | 438 | 0.438 | 0.438
08 - 09 | 0.329 | 0.014 | 0 | 150.9 | 0 | 368.7 | 14.4 | 0 | 176.4 | 0 | 103.35 | 190.8 | 0 | 33 | 519.6 | 0.5196 | 0.5196
09 - 10 | 0.331 | 0.0145 | 0 | 187.8 | 0 | 377.4 | 15.45 | 0 | 187.8 | 0 | 137.7 | 187.8 | 0 | 34.4 | 565.2 | 0.5652 | 0.5652
10 - 11 | 0.33 | 0.0145 | 0 | 205.8 | 0 | 360.3 | 15.45 | 0 | 167.8 | 0 | 159 | 190.8 | 0 | 31.1 | 566.1 | 0.5661 | 0.5661
11 - 12 | 0.332 | 0.0145 | 0 | 214.2 | 0 | 361.2 | 16.5 | 0 | 154.6 | 0 | 162.9 | 204.6 | 0 | 34.9 | 575.4 | 0.5754 | 0.5754
12 - 13 | 0.331 | 0.014 | 0 | 190.5 | 0 | 366.9 | 17.25 | 0 | 167.2 | 0 | 138 | 198.2 | 0 | 35.2 | 557.4 | 0.5574 | 0.5574
13 - 14 | 0.33 | 0.014 | 0 | 183.9 | 0 | 351.6 | 18.3 | 0 | 174.2 | 0 | 126.6 | 175.8 | 0 | 38.7 | 535.5 | 0.5355 | 0.5355
14 - 15 | 0.33 | 0.0145 | 0 | 176.4 | 0 | 341.7 | 17.25 | 0 | 164.2 | 0 | 121.65 | 175.4 | 0 | 37.4 | 518.1 | 0.5181 | 0.5181
15 - 16 | 0.331 | 0.0145 | 0 | 181.2 | 0 | 340.8 | 18.6 | 0 | 168.4 | 0 | 128.85 | 170.8 | 0 | 33.6 | 522 | 0.522 | 0.522
16 - 17 | 0.33 | 0.0145 | 0 | 183.6 | 0 | 318.3 | 16.35 | 0 | 153.8 | 0 | 138.3 | 162.8 | 0 | 28.9 | 501.9 | 0.5019 | 0.5019
17 - 18 | 0.329 | 0.014 | 0 | 198.6 | 0 | 315.9 | 17.7 | 0 | 150.6 | 0 | 147.6 | 163.8 | 0 | 33.2 | 514.5 | 0.5145 | 0.5145
18 - 19 | 0.33 | 0.0145 | 0 | 197.7 | 0 | 332.1 | 19.05 | 0 | 151 | 0 | 147.45 | 179.4 | 0 | 30.9 | 529.8 | 0.5298 | 0.5298
19 - 20 | 0.33 | 0.014 | 0 | 183.6 | 0 | 325.8 | 20.1 | 0 | 150.4 | 0 | 126.6 | 174.2 | 0 | 36.5 | 509.4 | 0.5094 | 0.5094
20 - 21 | 0.33 | 0.0145 | 0 | 162.9 | 0 | 297 | 22.95 | 0 | 142.8 | 0 | 98.4 | 152.8 | 0 | 41.4 | 459.9 | 0.4599 | 0.4599
21 - 22 | 0.33 | 0.0145 | 0 | 143.7 | 0 | 302.4 | 20.4 | 0 | 134.2 | 0 | 87.15 | 166.6 | 0 | 35.8 | 446.1 | 0.4461 | 0.4461
22 - 23 | 0.331 | 0.0145 | 0 | 138.9 | 0 | 375.6 | 16.95 | 0 | 160.2 | 0 | 92.1 | 214 | 0 | 29.8 | 514.5 | 0.5145 | 0.5145
23 - 00 | 0.331 | 0.014 | 0 | 121.2 | 0 | 345.6 | 16.05 | 0 | 140.4 | 0 | 78.75 | 203.8 | 0 | 26.1 | 466.8 | 0.4668 | 0.4668
Сумма | 7.926 | 0.345 | 0 | 3691.2 | 0 | 7593.3 | 366 | 0 | 3357.2 | 0 | 2602.8 | 4201.6 | 0 | 715.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Прожектор |  |  | активная энергия
за 18.06.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч