## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 18.06.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 18.06.2025
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 | 0.004 | 0.1776 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 8 | 0.15 | 12.36 | 78.4 | 0 | 21.4 | 1.68
01 - 02 | 0.006 | 0.1776 | 0 | 0 | 0 | 114.6 | 8.2 | 0 | 10.2 | 73.5 | 0 | 20.6 | 1.56
02 - 03 | 0.004 | 0.1936 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 7.1 | 0 | 9 | 71.3 | 0 | 15.8 | 1.5
03 - 04 | 0.004 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 5.6 | 0.15 | 9.48 | 66.7 | 0 | 14.7 | 1.5
04 - 05 | 0.004 | 0.1936 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 5.9 | 0 | 9.42 | 65.9 | 0 | 16.9 | 1.26
05 - 06 | 0.006 | 0.1936 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 8.4 | 0 | 10.92 | 82.2 | 0 | 17.8 | 1.98
06 - 07 | 0.004 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 143.6 | 8.7 | 0.15 | 13.02 | 95.5 | 0 | 23.5 | 1.92
07 - 08 | 0.004 | 0.1696 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 11.4 | 0 | 11.82 | 117.6 | 0 | 27.5 | 2.1
08 - 09 | 0.004 | 0.1776 | 0 | 0 | 0 | 176.8 | 10.7 | 0 | 14.04 | 122.8 | 0 | 26.1 | 2.52
09 - 10 | 0.004 | 0.1744 | 0 | 0 | 0 | 186.4 | 10.7 | 0 | 14.52 | 126.3 | 0 | 32 | 2.04
10 - 11 | 0.004 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 196.2 | 10.7 | 0 | 16.8 | 132.4 | 0 | 32.5 | 2.82
11 - 12 | 0.006 | 0.1776 | 0 | 0 | 0 | 196.2 | 11.6 | 0 | 17.88 | 133.3 | 0 | 30.2 | 2.58
12 - 13 | 0.004 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 192.2 | 10.2 | 0 | 15.78 | 127.8 | 0 | 33.6 | 4.08
13 - 14 | 0.004 | 0.1776 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 8.2 | 0 | 17.28 | 112.7 | 0 | 29.1 | 3.18
14 - 15 | 0.004 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 162.8 | 11.6 | 0 | 14.22 | 108.9 | 0 | 24.3 | 3.06
15 - 16 | 0.004 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 10.8 | 0 | 16.5 | 119.8 | 0 | 28.9 | 2.1
16 - 17 | 0.006 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 10.4 | 0 | 17.34 | 111.5 | 0 | 30.9 | 2.22
17 - 18 | 0.004 | 0.2016 | 0 | 0 | 0 | 172 | 12.1 | 0 | 17.1 | 108.6 | 0 | 31.1 | 2.4
18 - 19 | 0.004 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 172 | 11 | 0 | 16.44 | 109.9 | 0 | 31.4 | 2.52
19 - 20 | 0.004 | 0.1744 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | 10.9 | 0.15 | 17.7 | 117.3 | 0 | 31.1 | 2.58
20 - 21 | 0.004 | 0.1776 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 10.6 | 0 | 15.84 | 115.3 | 0 | 28.5 | 2.46
21 - 22 | 0.004 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 9.7 | 0 | 15.24 | 110 | 0 | 26 | 2.1
22 - 23 | 0.004 | 0.2048 | 0 | 0 | 0 | 146.2 | 10.4 | 0.15 | 13.26 | 95.4 | 0 | 24.3 | 2.16
23 - 00 | 0.006 | 0.2016 | 0 | 0 | 0 | 133.2 | 9.5 | 0.15 | 11.7 | 86.8 | 0 | 22.8 | 1.56
Сумма | 0.106 | 4.4544 | 0 | 0 | 0 | 3752.6 | 232.4 | 0.9 | 337.86 | 2489.9 | 0 | 621 | 53.88

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | активная энергия
за 18.06.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч