## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 18.06.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 18.06.2025
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 2.9 | 0 | 14.64 | 72.3 | 0 | 16.6 | 0
01 - 02 | 0 | 0.1552 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 2.7 | 0 | 12.84 | 73.2 | 0 | 16.6 | 0
02 - 03 | 0 | 0.1824 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 3.4 | 0 | 11.88 | 72.7 | 0 | 13.4 | 0
03 - 04 | 0 | 0.1744 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3.3 | 0 | 12.36 | 74 | 0 | 13.2 | 0
04 - 05 | 0 | 0.1824 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 3.6 | 0 | 12.42 | 75.2 | 0 | 13.6 | 0
05 - 06 | 0 | 0.1808 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 3.6 | 0 | 12.48 | 74.1 | 0 | 13 | 0
06 - 07 | 0 | 0.1616 | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 2.8 | 0 | 11.28 | 70 | 0 | 12.2 | 0
07 - 08 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 2.5 | 0 | 10.26 | 67 | 0 | 11.4 | 0
08 - 09 | 0 | 0.1472 | 0 | 0 | 0 | 76.6 | 2.2 | 0 | 8.52 | 63.2 | 0 | 10.2 | 0
09 - 10 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1.7 | 0 | 10.02 | 71.7 | 0 | 17.2 | 0
10 - 11 | 0 | 0.1536 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2.9 | 0 | 11.22 | 76.2 | 0 | 18.2 | 0
11 - 12 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | 101 | 3.1 | 0 | 10.92 | 77.7 | 0 | 16.8 | 0
12 - 13 | 0 | 0.1696 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3.5 | 0 | 12.24 | 82.2 | 0 | 14.7 | 0
13 - 14 | 0 | 0.1536 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3.7 | 0 | 12.12 | 76.1 | 0 | 14.6 | 0
14 - 15 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 3.1 | 0 | 11.82 | 73 | 0 | 13.5 | 0
15 - 16 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 2.7 | 0 | 11.58 | 74.6 | 0 | 13.7 | 0
16 - 17 | 0 | 0.1888 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 3.8 | 0 | 11.88 | 75.2 | 0 | 13.6 | 0
17 - 18 | 0 | 0.1808 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 2.7 | 0 | 11.28 | 72.3 | 0 | 12.9 | 0
18 - 19 | 0 | 0.1728 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 3.6 | 0 | 11.58 | 73.2 | 0 | 13.5 | 0
19 - 20 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 3.5 | 0 | 11.64 | 76 | 0 | 14.1 | 0
20 - 21 | 0 | 0.1552 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2.8 | 0 | 10.98 | 72.5 | 0 | 13.6 | 0
21 - 22 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 89.8 | 3.1 | 0 | 10.62 | 71.1 | 0 | 13.1 | 0
22 - 23 | 0 | 0.1856 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 2.5 | 0 | 11.4 | 72 | 0 | 15.6 | 0
23 - 00 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 2.6 | 0 | 12.24 | 73.4 | 0 | 16.8 | 0
Сумма | 0 | 3.9616 | 0 | 0 | 0 | 2270.2 | 72.3 | 0 | 278.22 | 1758.9 | 0 | 342.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | реактивная энергия
за 18.06.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч