## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шейбухта | [23 empty] | за 18.06.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шейбухта | [14 empty] | за 18.06.2025
Время | 0,4 Шейбухта ТСН 1 ао RS | 0,4 Шейбухта ТСН 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ап RS | 10 Шейбухта Т 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 2 ап RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ао RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ап RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ао RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ап RS | 10 Шейбухта-Монзенский ао RS | 10 Шейбухта-Поселок ао RS | 10 Шейбухта-Прогресс ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ап RS
00 - 01 |  | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 373.6 | 7.1 | 0 | 60.8 | 0 | 5.1 | 20 | 6.2 | 279.2 | 0
01 - 02 |  | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 6 | 0 | 57.5 | 0 | 5.2 | 20.4 | 6.4 | 251.4 | 0
02 - 03 |  | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 347.2 | 5.6 | 0 | 57.3 | 0 | 5.2 | 18.8 | 6.2 | 258.4 | 0
03 - 04 |  | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 406.4 | 5.6 | 0 | 55.4 | 0 | 5.3 | 18.4 | 6.2 | 320.6 | 0
04 - 05 |  | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 437.6 | 5.7 | 0 | 55.7 | 0 | 5.7 | 19.2 | 5.8 | 351.4 | 0
05 - 06 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 468.8 | 6.5 | 0 | 60.7 | 0 | 5.3 | 21.2 | 6.8 | 374.2 | 0
06 - 07 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 534.4 | 5.9 | 0 | 64.1 | 0 | 5.5 | 46.8 | 10.2 | 409.2 | 0
07 - 08 |  | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 601.6 | 5.9 | 0 | 76.9 | 0 | 6.2 | 37 | 10.6 | 472.6 | 0
08 - 09 |  | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 625.6 | 7.7 | 0 | 85.8 | 0 | 5.7 | 38 | 13.2 | 482.8 | 0
09 - 10 |  | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 587.2 | 6.7 | 0 | 85.4 | 0 | 5.1 | 35.4 | 10.8 | 450.8 | 0
10 - 11 |  | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 549.6 | 5.5 | 0 | 81 | 0 | 5.6 | 44.8 | 10.2 | 409.2 | 0
11 - 12 |  | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 568.8 | 7.5 | 0 | 85.2 | 0 | 6.4 | 31.4 | 11.4 | 433.4 | 0
12 - 13 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 591.2 | 6.8 | 0 | 81.8 | 0 | 5.7 | 34.6 | 12.8 | 456.4 | 0
13 - 14 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 572 | 6.1 | 0 | 81.7 | 0 | 6.4 | 34.8 | 9.6 | 439.2 | 0
14 - 15 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 536 | 6.4 | 0 | 83.7 | 0 | 6.7 | 31 | 7.4 | 407.6 | 0
15 - 16 |  | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 556 | 5.7 | 0 | 80.9 | 0 | 5.7 | 31.4 | 9.8 | 428.2 | 0
16 - 17 |  | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 523.2 | 6.1 | 0 | 74.4 | 0 | 5.5 | 36.6 | 7.8 | 399.4 | 0
17 - 18 |  | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 520 | 7.4 | 0 | 75 | 0 | 5.6 | 48.8 | 11 | 378.2 | 0
18 - 19 |  | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 524.8 | 6.7 | 0 | 79.4 | 0 | 5.3 | 39 | 11 | 389.2 | 0
19 - 20 |  | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 580.8 | 8.9 | 0 | 86.5 | 0 | 5.9 | 41.2 | 10.4 | 434.8 | 0
20 - 21 |  | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 612 | 7 | 0 | 85.9 | 0 | 6.1 | 46 | 11.2 | 462.6 | 0
21 - 22 |  | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 542.4 | 5.8 | 0 | 78.7 | 0 | 7.5 | 46.4 | 10 | 401.4 | 0
22 - 23 |  | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 461.6 | 5.7 | 0 | 65.9 | 0 | 6.2 | 25.6 | 10.2 | 353.6 | 0
23 - 00 |  | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 411.2 | 5 | 0 | 58.5 | 0 | 5.6 | 22.4 | 6.6 | 317.6 | 0
Сумма | 0 | 4.096 | 0 | 0 | 0 | 12275.2 | 153.3 | 0 | 1758.2 | 0 | 138.5 | 789.2 | 221.8 | 9361.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шейбухта |  |  | активная энергия
за 18.06.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч