## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ап RS | 10 Мосеево Т 2 ао RS | 10 Мосеево Т 2 ап RS | 10 Мосеево-Воронцово ао RS | 10 Мосеево-Фоминское ао RS | 10 Мосеево-Часовное ао RS
00:00 - 00:30 | 5.376 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 0.8 | 54.48 | 0.6 | 125
00:30 - 01:00 | 4.632 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 0.4 | 54.12 | 0.8 | 119.6
01:00 - 01:30 | 4.928 | 0 | 0 | 166.8 | 0 | 0.8 | 54.6 | 0.8 | 111.4
01:30 - 02:00 | 5.544 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 0.4 | 51.72 | 0.6 | 104
02:00 - 02:30 | 5.072 | 0 | 0 | 144.4 | 0 | 0.4 | 51.72 | 0.8 | 92
02:30 - 03:00 | 4.472 | 0 | 0 | 147.2 | 0 | 0.8 | 50.28 | 0.6 | 96.2
03:00 - 03:30 | 5.376 | 0 | 0 | 146.4 | 0 | 0.4 | 51.84 | 0.8 | 93.6
03:30 - 04:00 | 4.432 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 0.4 | 50.4 | 0.6 | 100.6
04:00 - 04:30 | 4.992 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 0.8 | 50.88 | 0.8 | 93.6
04:30 - 05:00 | 5.192 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0.4 | 50.16 | 0.8 | 90.8
05:00 - 05:30 | 4.08 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 0.8 | 50.28 | 0.8 | 106.8
06:30 - 06:00 | 5.116 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 0.4 | 52.08 | 0.8 | 118.6
06:00 - 06:30 | 4.98 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 1.6 | 54.6 | 1.2 | 106.8
06:30 - 07:00 | 4.408 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0.8 | 65.52 | 1.2 | 115.8
07:00 - 07:30 | 5.044 | 0 | 0 | 239.2 | 0 | 0.8 | 69.48 | 0.8 | 168.8
07:30 - 08:00 | 3.996 | 0 | 0 | 245.6 | 0 | 0.8 | 72.72 | 1 | 172.4
08:00 - 08:30 | 5.124 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0.8 | 76.2 | 1 | 178.8
08:30 - 09:00 | 3.868 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0.8 | 77.04 | 0.8 | 160.2
09:00 - 09:30 | 4.856 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 73.44 | 0.4 | 135.6
9:30 - 10:00 | 4.656 | 0 | 0 | 223.6 | 0 | 0 | 73.92 | 0.6 | 148.6
10:00 - 10:30 | 4.128 | 0 | 0 | 199.2 | 0 | 0 | 69 | 0.6 | 129.6
10:30 - 11:00 | 4.832 | 0 | 0 | 211.6 | 0 | 0 | 61.68 | 0.4 | 149
11:00 - 11:30 | 3.936 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0.4 | 68.88 | 0.8 | 148.2
11:30 - 12:00 | 4.892 | 0 | 0 | 186.4 | 0 | 0.4 | 73.44 | 0.8 | 112
12:00 - 12:30 | 4.932 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 69.48 | 0.6 | 114
12:30 - 13:00 | 4.028 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 68.88 | 0.6 | 122.6
13:00 - 13:30 | 5.028 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 68.52 | 0.6 | 112.2
13:30 - 14:00 | 4.788 | 0 | 0 | 209.6 | 0 | 0 | 63.96 | 0.6 | 144.8
14:00 - 14:30 | 4.064 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 60 | 0.8 | 139.4
14:30 - 15:00 | 5.056 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 58.08 | 0.8 | 165.4
15:00 - 15:30 | 5.036 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 60.72 | 0.6 | 156.4
15:30 - 16:00 | 5.168 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0.4 | 61.68 | 0.8 | 141.4
16:00 - 16:30 | 4.14 | 0 | 0 | 201.2 | 0 | 0.8 | 64.8 | 1 | 135.6
16:30 - 17:00 | 5.112 | 0 | 0 | 204.8 | 0 | 1.2 | 64.92 | 1.4 | 138.8
17:00 - 17:30 | 5.068 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 1.2 | 62.04 | 1.2 | 121.4
17:30 - 18:00 | 5.088 | 0 | 0 | 186.4 | 0 | 1.2 | 63.96 | 1.2 | 121.8
18:00 - 18:30 | 4.26 | 0 | 0 | 182.8 | 0 | 1.2 | 61.92 | 1.2 | 119.8
18:30 - 19:00 | 4.96 | 0 | 0 | 180.8 | 0 | 1.2 | 65.4 | 1.2 | 114.4
19:00 - 19:30 | 4.736 | 0 | 0 | 194 | 0 | 1.2 | 66.72 | 1.2 | 126.2
19:30 - 20:00 | 4.388 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 1.2 | 65.76 | 1 | 121.8
20:00 - 20:30 | 5.104 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1.2 | 61.8 | 1 | 107.6
20:30 - 21:00 | 3.96 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 1.2 | 58.92 | 1 | 115
21:00 - 21:30 | 4.928 | 0 | 0 | 192.4 | 0 | 0.8 | 58.68 | 1 | 132.8
21:30 - 22:00 | 4.064 | 0 | 0 | 163.6 | 0 | 0.8 | 58.08 | 1 | 104.4
22:00 - 22:30 | 4.676 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 0.8 | 56.28 | 1 | 99.8
22:30 - 23:00 | 4.016 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 0.8 | 53.16 | 0.8 | 105.6
23:00 - 23:30 | 5.036 | 0 | 0 | 167.2 | 0 | 0.4 | 51.72 | 0.8 | 114.4
23:30 - 00:00 | 3.768 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0.8 | 53.76 | 0.8 | 119.6
Сумма | 225.336 | 0 | 0 | 8950.8 | 0 | 29.6 | 2937.72 | 40.6 | 5973.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Мосеево |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч