## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [23 empty] | за 17.12.2025 |  | ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [11 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 10 Никольская Т 1 ао RS | 10 Никольская Т 1 ап RS | 10 Никольская Т 2 ао RS | 10 Никольская Т 2 ап RS | 10 Никольская-Голебатово ао RS | 10 Никольская-Голебатово ап RS | 10 Никольская-Никольская ао RS | 10 Никольская-Сафониха ао RS | 10 Никольская-Соколово ао RS | 10 Никольская-Соколово ап RS
00:00 - 00:30 | 0.48 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 133.2 | 0 | 92.4 | 3.6 | 43.8 | 0
00:30 - 01:00 | 0.512 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 134.8 | 0 | 91.6 | 3.6 | 44 | 0
01:00 - 01:30 | 0.456 | 0 | 0 | 309.6 | 0 | 0 | 168.8 | 0 | 88.4 | 3.4 | 41 | 0
01:30 - 02:00 | 0.44 | 0 | 0 | 323.6 | 0 | 0 | 183.6 | 0 | 87.8 | 3.4 | 41 | 0
02:00 - 02:30 | 0.408 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 192 | 0 | 86.2 | 3.2 | 40.4 | 0
02:30 - 03:00 | 0.448 | 0 | 0 | 321.6 | 0 | 0 | 185.2 | 0 | 85.4 | 3.4 | 39.6 | 0
03:00 - 03:30 | 0.432 | 0 | 0 | 276.4 | 0 | 0 | 138.8 | 0 | 86.4 | 3.2 | 40 | 0
03:30 - 04:00 | 0.448 | 0 | 0 | 308.8 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 85.6 | 3.4 | 38.8 | 0
04:00 - 04:30 | 0.392 | 0 | 0 | 312.4 | 0 | 0 | 178.4 | 0 | 83.6 | 3.2 | 38.8 | 0
04:30 - 05:00 | 0.4 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 0 | 186 | 0 | 83.4 | 3.2 | 38.2 | 0
05:00 - 05:30 | 0.416 | 0 | 0 | 297.2 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 84.4 | 3.2 | 39.6 | 0
06:30 - 06:00 | 0.392 | 0 | 0 | 316.4 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 83.6 | 3.2 | 102.2 | 0
06:00 - 06:30 | 0.36 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 170 | 0 | 81 | 3 | 107.2 | 0
06:30 - 07:00 | 0.352 | 0 | 0 | 372.8 | 0 | 0 | 175.6 | 0 | 81.2 | 3 | 104 | 0
07:00 - 07:30 | 0.352 | 0 | 0 | 344.8 | 0 | 0 | 147.6 | 0 | 80.8 | 3 | 104.4 | 0
07:30 - 08:00 | 0.312 | 0 | 0 | 298.8 | 0 | 0 | 108 | 0 | 84 | 3 | 95.2 | 0
08:00 - 08:30 | 0.136 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 130 | 0 | 77.6 | 2.6 | 55.6 | 0
08:30 - 09:00 | 0.04 | 0 | 0 | 276.4 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 73.4 | 1.4 | 34.6 | 0
09:00 - 09:30 | 0.032 | 0 | 0 | 360.8 | 0 | 0 | 198 | 0 | 71 | 1.6 | 81.8 | 0
9:30 - 10:00 | 0.104 | 0 | 0 | 367.6 | 0 | 0 | 200 | 0 | 73 | 1.6 | 83.8 | 0
10:00 - 10:30 | 0.168 | 0 | 0 | 294.4 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 80.6 | 1.8 | 91.6 | 0
10:30 - 11:00 | 0.104 | 0 | 0 | 340.8 | 0 | 0 | 171.2 | 0 | 75.2 | 1.4 | 84.2 | 0
11:00 - 11:30 | 0.128 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 174 | 0 | 75.2 | 1.8 | 60.8 | 0
11:30 - 12:00 | 0.184 | 0 | 0 | 271.2 | 0 | 0 | 159.2 | 0 | 77.8 | 1.8 | 25.2 | 0
12:00 - 12:30 | 0.376 | 0 | 0 | 233.6 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 82.6 | 1.8 | 29.8 | 0
12:30 - 13:00 | 0.344 | 0 | 0 | 270.8 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 86.6 | 2 | 58.8 | 0
13:00 - 13:30 | 0.032 | 0 | 0 | 361.6 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 78 | 1.8 | 99.8 | 0
13:30 - 14:00 | 0.016 | 0 | 0 | 407.6 | 0 | 0 | 231.2 | 0 | 74 | 1.8 | 91 | 0
14:00 - 14:30 | 0.024 | 0 | 0 | 402.4 | 0 | 0 | 225.2 | 0 | 73.4 | 1.6 | 93 | 0
14:30 - 15:00 | 0.024 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 79.4 | 2 | 35.8 | 0
15:00 - 15:30 | 0.296 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 82 | 1.8 | 33.2 | 0
15:30 - 16:00 | 0.224 | 0 | 0 | 409.2 | 0 | 0 | 232.4 | 0 | 77 | 2.2 | 88.2 | 0
16:00 - 16:30 | 0.048 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 76.2 | 2.8 | 93.2 | 0
16:30 - 17:00 | 0.048 | 0 | 0 | 409.6 | 0 | 0 | 220 | 0 | 79.6 | 2.8 | 97.2 | 0
17:00 - 17:30 | 0.368 | 0 | 0 | 362.8 | 0 | 0 | 195.6 | 0 | 84.8 | 3 | 71 | 0
17:30 - 18:00 | 0.376 | 0 | 0 | 265.6 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 88.4 | 3.2 | 38.4 | 0
18:00 - 18:30 | 0.424 | 0 | 0 | 312.8 | 0 | 0 | 180 | 0 | 85.6 | 3.2 | 35.8 | 0
18:30 - 19:00 | 0.36 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | 83.2 | 2.8 | 34 | 0
19:00 - 19:30 | 0.344 | 0 | 0 | 294.4 | 0 | 0 | 162 | 0 | 85.6 | 3 | 35.4 | 0
19:30 - 20:00 | 0.44 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 120 | 0 | 87.6 | 3.2 | 35.2 | 0
20:00 - 20:30 | 0.416 | 0 | 0 | 304.8 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 85.8 | 3 | 35 | 0
20:30 - 21:00 | 0.424 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 178.4 | 0 | 85 | 3.2 | 35.2 | 0
21:00 - 21:30 | 0.44 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 0 | 164 | 0 | 86 | 3.2 | 36.6 | 0
21:30 - 22:00 | 0.44 | 0 | 0 | 307.6 | 0 | 0 | 168.8 | 0 | 88.8 | 3.2 | 38.6 | 0
22:00 - 22:30 | 0.488 | 0 | 0 | 291.2 | 0 | 0 | 148 | 0 | 90 | 3.2 | 42.6 | 0
22:30 - 23:00 | 0.48 | 0 | 0 | 322.8 | 0 | 0 | 180.8 | 0 | 88.8 | 3.2 | 41.6 | 0
23:00 - 23:30 | 0.464 | 0 | 0 | 330.4 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 88.2 | 3.2 | 40.6 | 0
23:30 - 00:00 | 0.52 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 174 | 0 | 90.8 | 3.4 | 42.4 | 0
Сумма | 14.912 | 0 | 0 | 15339.6 | 0 | 0 | 8072.4 | 0 | 3977 | 130.6 | 2758.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч