## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Западная | [85 empty] | за 17.12.2025
Время | 10 Западная СВ ао RS | 10 Западная СВ ап RS | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 10 Западная Т 3 ао RS | 10 Западная Т 3 ап RS | 10 Западная Т 4 ао RS | 10 Западная Т 4 ап RS | 10 Западная ТСН 1 ао RS | 10 Западная ТСН 2 ао RS | 10 Западная яч.10 резерв ао RS | 10 Западная яч.15 резерв ао RS | 10 Западная-ДГК-1 ао RS | 10 Западная-ДГК-2 ао RS | 10 Западная-Окружное 1 (яч.17) ао RS | 10 Западная-Окружное 2 (яч.8) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 3 ао RS | 6 Западная Т 3 ап RS | 6 Западная Т 4 ао RS | 6 Западная Т 4 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ап RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 5438.6199 | 0 | 5977.6489 | 0 | 5297.9949 | 0 | 5935.551 | 30.2993 | 24.3226 |  | 0 | 0 | 0 | 60.6016 | 0 | 0 | 8167.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11741.0771 |  |  |  |  | 0 | 11729.208 | 0 | 0 | 0 | 2742.6403 | 0 | 5785.0198 | 2744.1838 | 0 | 5786.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5285.6821 | 0 | 5911.793 | 0 | 256.3677 | 0 | 279.2952 | 0 | 0 | 226.4344 | 1115.9959 | 672.4303 | 272.2124 | 8.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.2372 | 133.8424 | 114.783 | 115.0878 | 246.0689 | 609.3872 | 1189.9323 | 2125.9841 | 477.9939 | 1335.9129 | 279.4975 | 969.5219 | 98.5897 | 0 | 3.6338 | 0 | 42.8752 | 185.3446 | 0 | 0 | 0 | 183.6146
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 5266.8552 | 0 | 5801.5896 | 0 | 5127.561 | 0 | 5759.5974 | 29.5973 | 24.2764 |  | 0 | 0 | 0 | 60.1753 | 0 | 0 | 8050.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11210.0601 |  |  |  |  | 0 | 11198.6606 | 0 | 0 | 0 | 2796.9341 | 0 | 5427.6594 | 2798.3586 | 0 | 5429.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5115.1882 | 0 | 5736.6528 | 0 | 249.9071 | 0 | 284.1006 | 0 | 0 | 223.5037 | 1053.746 | 646.2556 | 264.8409 | 7.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5244 | 142.8145 | 116.2171 | 113.0405 | 228.6168 | 690.461 | 1150.303 | 2044.7024 | 440.495 | 1249.0506 | 273.6674 | 1005.843 | 74.9368 | 0 | 3.7897 | 0 | 41.9745 | 185.5524 | 0 | 0 | 0 | 170.5307
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 5112.7957 | 0 | 5801.6843 | 0 | 4976.6187 | 0 | 5759.2515 | 30.3063 | 24.5328 |  | 0 | 0 | 0 | 58.3797 | 0 | 0 | 7876.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11081.1157 |  |  |  |  | 0 | 11070.0669 | 0 | 0 | 0 | 2775.3973 | 0 | 5297.6052 | 2776.5581 | 0 | 5299.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4964.4753 | 0 | 5737.175 | 0 | 242.92 | 0 | 282.762 | 0 | 0 | 226.0395 | 1160.2422 | 628.27 | 227.0544 | 9.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.798 | 134.6426 | 115.9711 | 112.5486 | 216.0975 | 633.8888 | 1144.4417 | 2050.0094 | 411.1367 | 1208.6245 | 273.6431 | 945.45 | 81.4756 | 0 | 3.8798 | 0 | 42.9548 | 185.2407 | 0 | 0 | 0 | 173.5791
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 4872.6047 | 0 | 5821.2976 | 0 | 4738.6118 | 0 | 5779.4587 | 30.4587 | 24.1609 |  | 0 | 0 | 0 | 68.228 | 0 | 0 | 7544.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11096.5513 |  |  |  |  | 0 | 11085.6968 | 0 | 0 | 0 | 2682.3805 | 0 | 5291.1514 | 2683.7789 | 0 | 5292.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4727.1465 | 0 | 5759.7017 | 0 | 242.5043 | 0 | 281.3362 | 0 | 0 | 215.7511 | 1163.6051 | 619.8418 | 67.543 | 12.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.476 | 140.1748 | 115.2922 | 112.5209 | 207.1532 | 589.6106 | 1146.7418 | 2094.2668 | 394.6441 | 1191.8964 | 273.7782 | 894.6454 | 92.0592 | 0 | 6.8693 | 0 | 45.979 | 183.1747 | 0 | 0 | 0 | 207.6936
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 4915.0039 | 0 | 5805.2727 | 0 | 4779.0725 | 0 | 5762.854 | 29.8097 | 24.6575 |  | 0 | 0 | 0 | 80.4944 | 0 | 0 | 7704.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11165.1099 |  |  |  |  | 0 | 11153.8594 | 0 | 0 | 0 | 2800.9958 | 0 | 5376.5029 | 2802.2887 | 0 | 5378.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4767.7441 | 0 | 5742.4534 | 0 | 242.6048 | 0 | 282.0927 | 0 | 0 | 223.8017 | 1139.4783 | 621.3383 | 30.1619 | 10.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8871 | 135.6819 | 115.0913 | 113.0509 | 208.3379 | 597.0792 | 1172.2584 | 2114.9509 | 434.0933 | 1217.3852 | 273.3279 | 894.351 | 99.2215 | 0 | 5.4802 | 0 | 46.1314 | 181.142 | 0 | 0 | 0 | 165.1752
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 5197.4004 | 0 | 6025.1865 | 0 | 5058.3252 | 0 | 5982.3162 | 32.8905 | 24.6575 |  | 0 | 0 | 0 | 59.6913 | 0 | 0 | 8065.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11718.4043 |  |  |  |  | 0 | 11707.2446 | 0 | 0 | 0 | 2881.7257 | 0 | 5713.2065 | 2883.3964 | 0 | 5714.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5046.5002 | 0 | 5960.8496 | 0 | 245.7606 | 0 | 274.0408 | 0 | 0 | 229.0567 | 1053.3054 | 671.7063 | 31.3432 | 11.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6277 | 135.8655 | 115.0254 | 112.8881 | 256.0975 | 607.6136 | 1208.673 | 2231.0294 | 440.637 | 1348.2971 | 273.605 | 1026.1635 | 125.0443 | 0 | 4.292 | 0 | 45.3347 | 182.8712 | 0 | 0 | 0 | 164.808
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 5715.207 | 0 | 6996.0359 | 0 | 5565.0771 | 0 | 6951.8252 | 33.6988 | 24.5443 |  | 0 | 0 | 0 | 63.5141 | 0 | 0 | 8677.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13506.1279 |  |  |  |  | 0 | 13491.6997 | 0 | 0 | 0 | 2979.9497 | 0 | 6537.2803 | 2981.2446 | 0 | 6538.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5553.1155 | 0 | 6927.4453 | 0 | 322.0193 | 0 | 272.3988 | 0 | 0 | 255.4774 | 1169.2044 | 774.753 | 42.4768 | 11.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.727 | 142.7209 | 114.059 | 114.679 | 684.378 | 610.5407 | 1325.5102 | 2455.2711 | 511.0656 | 1511.0197 | 273.65 | 1045.0046 | 149.5119 | 0 | 4.3128 | 0 | 62.2533 | 244.1276 | 0 | 0 | 0 | 171.7085
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 6905.043 | 0 | 7873.3367 | 0 | 6746.0579 | 0 | 7827.5962 | 34.5255 | 24.6898 |  | 0 | 0 | 0 | 62.5851 | 0 | 0 | 9874.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15281.396 |  |  |  |  | 0 | 15266.4062 | 0 | 0 | 0 | 2993.6508 | 0 | 7442.6809 | 2995.4685 | 0 | 7444.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6732.887 | 0 | 7800.4563 | 0 | 444.5098 | 0 | 305.4505 | 0 | 0 | 311.2598 | 1224.903 | 875.2257 | 113.7229 | 25.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2523 | 162.7261 | 115.4446 | 116.7298 | 788.9973 | 649.0719 | 1414.8008 | 2668.9366 | 725.6251 | 1829.3013 | 273.8475 | 1092.8266 | 253.6428 | 0 | 95.5884 | 0 | 151.9354 | 485.9398 | 0 | 0 | 0 | 189.5071
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 8475.9009 | 0 | 8584.769 | 0 | 8324.5559 | 0 | 8539.3994 | 33.2669 | 24.1794 |  | 0 | 0 | 0 | 88.3328 | 0 | 0 | 12419.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17036.8174 |  |  |  |  | 0 | 17019.6885 | 0 | 0 | 0 | 3982.037 | 0 | 8494.5669 | 3983.3353 | 0 | 8496.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8308.3496 | 0 | 8509.2827 | 0 | 428.2598 | 0 | 347.2151 | 0 | 0 | 634.152 | 1156.2723 | 1046.8788 | 267.4909 | 104.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.5662 | 293.2915 | 117.3221 | 118.8013 | 729.4355 | 745.8346 | 1581.8467 | 2905.4308 | 915.7314 | 2048.26 | 273.8475 | 1194.0303 | 302.4367 | 0 | 340.618 | 0 | 202.3242 | 547.6534 | 0 | 0 | 0 | 212.7893
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 8887.4424 | 0 | 8678.604 | 0 | 8696.6699 | 0 | 8632.3296 | 33.4286 | 24.4288 |  | 0 | 0 | 0 | 81.5506 | 0 | 0 | 13036.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17351.8291 |  |  |  |  | 0 | 17334.3105 | 0 | 0 | 0 | 4191.0962 | 0 | 8716.0503 | 4192.4656 | 0 | 8717.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8679.4463 | 0 | 8602.6699 | 0 | 477.5193 | 0 | 326.8129 | 0 | 0 | 720.7337 | 1242.1418 | 1127.7759 | 285.2375 | 118.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.1673 | 312.0219 | 118.5762 | 118.3648 | 575.9309 | 823.6902 | 1532.5179 | 2921.9097 | 979.2561 | 2142.0367 | 272.5796 | 1285.531 | 302.0127 | 0 | 307.1479 | 0 | 188.7657 | 578.2899 | 0 | 0 | 0 | 167.3091
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 8924.6382 | 0 | 8744.4727 | 0 | 8728.6313 | 0 | 8698.2861 | 33.6941 | 24.7752 |  | 0 | 0 | 0 | 78.5728 | 0 | 0 | 12948.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17435.8828 |  |  |  |  | 0 | 17418.4717 | 0 | 0 | 0 | 4064.8306 | 0 | 8733.8745 | 4066.136 | 0 | 8735.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8711.7881 | 0 | 8668.4141 | 0 | 467.1963 | 0 | 318.657 | 0 | 0 | 853.7898 | 1311.3669 | 1162.0809 | 247.2813 | 77.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1396 | 279.1441 | 120.8971 | 120.4502 | 560.2939 | 881.2844 | 1548.2796 | 2898.7001 | 1013.1003 | 2169.178 | 273.0819 | 1253.2179 | 330.55 | 0 | 282.6983 | 0 | 201.6141 | 555.0195 | 0 | 0 | 0 | 176.6483
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 8789.522 | 0 | 8618.6973 | 0 | 8596.603 | 0 | 8572.1235 | 34.9805 | 25.2256 |  | 0 | 0 | 0 | 83.1191 | 0 | 0 | 12940.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17362.2393 |  |  |  |  | 0 | 17345.2881 | 0 | 0 | 0 | 4191.8958 | 0 | 8786.7642 | 4193.7175 | 0 | 8787.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8579.334 | 0 | 8542.3276 | 0 | 451.6217 | 0 | 320.8768 | 0 | 0 | 801.8145 | 1251.7318 | 1074.3906 | 266.5071 | 65.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.5213 | 312.9953 | 120.0207 | 121.2851 | 558.2224 | 835.7453 | 1551.2449 | 2913.4537 | 1032.8457 | 2173.1442 | 272.597 | 1160.858 | 341.0919 | 0 | 297.5073 | 0 | 142.2567 | 506.1133 | 0 | 0 | 0 | 175.3839
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 8357.8193 | 0 | 8540.1973 | 0 | 8173.5442 | 0 | 8494.9204 | 34.1214 | 24.7591 |  | 0 | 0 | 0 | 100.7624 | 0 | 0 | 11906.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17038.2969 |  |  |  |  | 0 | 17020.209 | 0 | 0 | 0 | 3584.5889 | 0 | 8537.5132 | 3586.0258 | 0 | 8539.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8157.0063 | 0 | 8465.6226 | 0 | 480.0758 | 0 | 307.1922 | 0 | 0 | 682.5974 | 1259.6881 | 1085.7772 | 245.1197 | 38.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8008 | 190.5428 | 120.2147 | 120.5715 | 559.899 | 860.5621 | 1498.4658 | 2860.0269 | 962.4725 | 2170.2692 | 274.9595 | 1197.5602 | 271.6963 | 0 | 227.1411 | 0 | 196.7851 | 540.1502 | 0 | 0 | 0 | 216.5894
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 8941.1909 | 0 | 8745.1978 | 0 | 8747.8687 | 0 | 8699.4409 | 31.6342 | 24.5535 |  | 0 | 0 | 0 | 76.3899 | 0 | 0 | 13115.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17324.7852 |  |  |  |  | 0 | 17307.3906 | 0 | 0 | 0 | 4215.4558 | 0 | 8622.0122 | 4216.696 | 0 | 8623.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8730.7617 | 0 | 8669.3647 | 0 | 458.1065 | 0 | 306.7766 | 0 | 0 | 803.8721 | 1274.6198 | 1149.1633 | 297.4969 | 95.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.9412 | 277.5887 | 120.4745 | 121.919 | 556.9823 | 892.5011 | 1485.2329 | 2872.9825 | 1001.3189 | 2142.0055 | 272.6974 | 1238.6202 | 317.8839 | 0 | 312.9122 | 0 | 198.1881 | 570.159 | 0 | 0 | 0 | 244.9569
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 8685.6265 | 0 | 8659.897 | 0 | 8494.5967 | 0 | 8614.3398 | 31.9829 | 24.8006 |  | 0 | 0 | 0 | 76.0299 | 0 | 0 | 12798.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17339.9355 |  |  |  |  | 0 | 17323.0645 | 0 | 0 | 0 | 4153.3523 | 0 | 8721.5605 | 4154.6685 | 0 | 8722.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8476.8311 | 0 | 8584.6465 | 0 | 473.7261 | 0 | 312.8955 | 0 | 0 | 791.7408 | 1259.7464 | 1138.719 | 265.5198 | 90.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4925 | 292.564 | 120.2736 | 120.7897 | 556.338 | 837.273 | 1490.2698 | 2864.603 | 977.8289 | 2153.4232 | 273.075 | 1210.4086 | 315.6474 | 0 | 318.136 | 0 | 203.5921 | 524.807 | 0 | 0 | 0 | 213.7696
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 8600.7671 | 0 | 8568.8164 | 0 | 8411.9438 | 0 | 8524.2261 | 32.2069 | 24.1656 |  | 0 | 0 | 0 | 70.3659 | 0 | 0 | 12572.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17432.9619 |  |  |  |  | 0 | 17415.6943 | 0 | 0 | 0 | 4010.5879 | 0 | 8904.8364 | 4012.2072 | 0 | 8906.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8394.9092 | 0 | 8495.9595 | 0 | 408.265 | 0 | 347.2567 | 0 | 0 | 778.9999 | 1285.5899 | 1166.4318 | 282.0193 | 43.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.4346 | 251.026 | 120.7447 | 120.4087 | 557.2178 | 744.6707 | 1503.2116 | 2982.0394 | 991.713 | 2118.5502 | 272.5866 | 1196.2266 | 273.0224 | 0 | 286.5504 | 0 | 199.0714 | 500.9213 | 0 | 0 | 0 | 202.0852
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 8449.251 | 0 | 8315.2036 | 0 | 8266.5898 | 0 | 8271.2319 | 32.4217 | 24.1887 |  | 0 | 0 | 0 | 72.0392 | 0 | 0 | 11869.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17220.002 |  |  |  |  | 0 | 17202.8682 | 0 | 0 | 0 | 3455.2393 | 0 | 8944.9517 | 3456.8503 | 0 | 8945.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8249.8125 | 0 | 8243.7849 | 0 | 367.3366 | 0 | 312.5879 | 0 | 0 | 699.2078 | 1265.1296 | 1184.9371 | 309.6178 | 31.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3122 | 270.3211 | 119.9964 | 119.7505 | 567.9843 | 728.3097 | 1512.2806 | 2947.1906 | 923.2451 | 1981.8256 | 275.2228 | 1230.9715 | 299.4812 | 0 | 276.2169 | 0 | 148.8662 | 472.7333 | 0 | 0 | 0 | 190.2137
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 7767.4795 | 0 | 7961.5359 | 0 | 7574.6938 | 0 | 7917.3625 | 32.066 | 24.415 |  | 0 | 0 | 0 | 71.2558 | 0 | 0 | 10756.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16434.4014 |  |  |  |  | 0 | 16418.2725 | 0 | 0 | 0 | 3018.431 | 0 | 8509.2134 | 3019.4136 | 0 | 8511.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7559.1636 | 0 | 7891.5063 | 0 | 325.9822 | 0 | 317.5887 | 0 | 0 | 643.0063 | 1163.4679 | 1085.6905 | 304.051 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8213 | 235.6974 | 120.135 | 120.5957 | 594.7964 | 663.5622 | 1458.9889 | 2854.0686 | 778.0923 | 1905.6673 | 273.3937 | 1147.736 | 272.033 | 0 | 159.986 | 0 | 117.6478 | 442.0219 | 0 | 0 | 0 | 226.372
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 7288.8779 | 0 | 7983.6848 | 0 | 7107.8945 | 0 | 7939.4634 | 32.8374 | 24.4381 |  | 0 | 0 | 0 | 71.081 | 0 | 0 | 10205.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16298.2095 |  |  |  |  | 0 | 16283.1465 | 0 | 0 | 0 | 2942.351 | 0 | 8351.0361 | 2943.3738 | 0 | 8352.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7093.7383 | 0 | 7913.728 | 0 | 275.4064 | 0 | 308.8425 | 0 | 0 | 547.7782 | 1119.3048 | 1001.3155 | 271.7898 | 11.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.6715 | 234.0554 | 120.2666 | 119.4006 | 601.0733 | 743.5137 | 1466.5615 | 2858.7452 | 712.9811 | 1851.7624 | 273.508 | 1100.8841 | 225.9785 | 0 | 166.4673 | 0 | 97.1438 | 402.9926 | 0 | 0 | 0 | 284.7525
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 6682.0291 | 0 | 7720.9167 | 0 | 6503.5247 | 0 | 7677.0693 | 32.394 | 24.4196 |  | 0 | 0 | 0 | 74.0163 | 0 | 0 | 9172.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15793.7002 |  |  |  |  | 0 | 15777.96 | 0 | 0 | 0 | 2511.389 | 0 | 8107.2849 | 2512.443 | 0 | 8109.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6490.0195 | 0 | 7651.894 | 0 | 253.5618 | 0 | 309.4328 | 0 | 0 | 499.5509 | 1127.5978 | 877.5501 | 261.5326 | 10.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4862 | 150.7646 | 120.4398 | 120.3532 | 522.4868 | 793.9995 | 1448.361 | 2770.3898 | 692.3628 | 1877.3414 | 276.0957 | 1045.5832 | 127.7546 | 0 | 33.7715 | 0 | 54.7432 | 307.292 | 0 | 0 | 0 | 230.1513
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 6572.1738 | 0 | 7538.8923 | 0 | 6412.3035 | 0 | 7495.158 | 31.6711 | 24.5212 |  | 0 | 0 | 0 | 96.4271 | 0 | 0 | 8992.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15225.9185 |  |  |  |  | 0 | 15210.7056 | 0 | 0 | 0 | 2441.1254 | 0 | 7719.9736 | 2442.4647 | 0 | 7721.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6398.4521 | 0 | 7470.3254 | 0 | 237.7516 | 0 | 302.4076 | 0 | 0 | 436.6879 | 1091.3162 | 809.8062 | 283.2629 | 11.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.5503 | 133.9048 | 121.0461 | 118.7286 | 549.3335 | 821.5564 | 1445.2988 | 2687.5286 | 618.9689 | 1793.3092 | 281.3854 | 1071.1275 | 114.598 | 0 | 3.6477 | 0 | 44.77 | 298.3463 | 0 | 0 | 0 | 224.9206
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 6245.3538 | 0 | 7468.7173 | 0 | 6085.3384 | 0 | 7425.6221 | 31.103 | 24.1309 |  | 0 | 0 | 0 | 64.5358 | 0 | 0 | 8725.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14727.4839 |  |  |  |  | 0 | 14712.8149 | 0 | 0 | 0 | 2498.0635 | 0 | 7290.9836 | 2499.108 | 0 | 7292.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6071.7668 | 0 | 7399.3049 | 0 | 227.4216 | 0 | 292.1276 | 0 | 0 | 227.1203 | 1126.675 | 784.3727 | 248.376 | 12.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.1753 | 138.2834 | 121.4825 | 117.8487 | 599.6461 | 883.3767 | 1396.8291 | 2576.6046 | 564.9982 | 1698.1781 | 284.0181 | 1196.4933 | 133.1129 | 0 | 3.6858 | 0 | 43.1038 | 268.7657 | 0 | 0 | 0 | 209.7513
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 5799.0986 | 0 | 6922.6458 | 0 | 5646.7603 | 0 | 6880.3035 | 29.2855 | 24.3411 |  | 0 | 0 | 0 | 65.9038 | 0 | 0 | 8163.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13548.5845 |  |  |  |  | 0 | 13534.9321 | 0 | 0 | 0 | 2378.2937 | 0 | 6650.9065 | 2379.6125 | 0 | 6652.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5634.1763 | 0 | 6855.8938 | 0 | 228.835 | 0 | 282.1136 | 0 | 0 | 225.9875 | 1119.2549 | 751.4015 | 252.8828 | 9.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.3478 | 129.2767 | 122.3035 | 116.276 | 608.7428 | 721.4127 | 1237.4112 | 2367.8613 | 513.8715 | 1556.053 | 284.032 | 1096.1452 | 142.599 | 0 | 3.8867 | 0 | 42.4422 | 299.7763 | 0 | 0 | 0 | 191.4262
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 5456.2505 | 0 | 6322.4622 | 0 | 5308.5488 | 0 | 6279.7439 | 29.334 | 24.766 |  | 0 | 0 | 0 | 59.9882 | 0 | 0 | 7795.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12350.3091 |  |  |  |  | 0 | 12337.6133 | 0 | 0 | 0 | 2351.0061 | 0 | 6049.1558 | 2352.0306 | 0 | 6050.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5296.2734 | 0 | 6256.5486 | 0 | 229.5243 | 0 | 282.6248 | 0 | 0 | 220.587 | 1072.6183 | 700.4757 | 260.0777 | 9.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.6171 | 137.549 | 124.3196 | 115.5936 | 454.5211 | 611.2509 | 1137.5551 | 2186.7063 | 460.2923 | 1395.724 | 284.0978 | 975.075 | 135.2163 | 0 | 3.7204 | 0 | 42.8509 | 297.3902 | 0 | 0 | 0 | 236.0403
Сумма | 0 | 0 | 0 | 167346.9512 | 0 | 179476.7622 | 0 | 163369.3865 | 0 | 178419.4707 | 768.0141 | 587.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.0399 | 0 | 0 | 243380.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356721.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356365.2725 | 0 | 0 | 0 | 76643.4175 | 0 | 178011.7903 | 76675.8262 | 0 | 178048.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163024.5679 | 0 | 177797.8008 | 0 | 8037.1834 | 0 | 7256.8852 | 0 | 0 | 11478.9503 | 28207.002 | 21656.5876 | 5397.6188 | 846.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060.5748 | 4767.4955 | 2850.3967 | 2821.6828 | 11988.6512 | 17576.1962 | 33047.0166 | 62253.392 | 16974.7698 | 42068.2155 | 6612.1947 | 26474.2744 | 4879.5966 | 0 | 3151.9397 | 0 | 2603.6038 | 8945.8251 | 0 | 0 | 0 | 4829.7766

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч