## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [45 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т 1 ао RS | 10 Луговая Т 1 ап RS | 10 Луговая Т 2 ао RS | 10 Луговая Т 2 ап RS | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао RS | 10 Луговая-Город 2 ао RS | 10 Луговая-Город 3 ао RS | 10 Луговая-Город 4 ао RS | 10 Луговая-Город 5 (СУ 1) ао RS | 10 Луговая-Город 6 (СУ 2) ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-ЖСИ-1 ао RS | 10 Луговая-ЖСИ-2 ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 4 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS | 35 Луговая Т 1 ао RS | 35 Луговая Т 1 ап RS | 35 Луговая Т 2 ао RS | 35 Луговая Т 2 ап RS | 35 Луговая-Надеево ао RS | 35 Луговая-Надеево ап RS | 35 Луговая-Паприха ао RS | 35 Луговая-Паприха ап RS | 35 Луговая-Снасудово ао RS | 35 Луговая-Снасудово ап RS
00 - 01 | 6.552 | 9 | 1618.8 | 844.8 | 1623.6 | 872.4 | 0 | 7146 | 0 | 3348 | 12.4 | 420 | 413.6 | 926.4 | 0 | 3757.2 | 1777.2 | 117.6 | 0 | 317.6 | 365.2 | 166.8 | 159 | 140 | 0 | 0 | 11.6 | 740.4 | 440.4 | 162.4 | 0 | 153 | 135.4 | 8.4 | 0 | 148.8 | 0 | 4418.4 | 0 | 226.8 | 226.8 | 0 | 1933.4 | 0 | 2542.05 | 0 | 2.0644 | 2.0644 | 12.5893 | 12.5893
01 - 02 | 6.528 | 8.88 | 1519.2 | 811.2 | 1522.8 | 837.6 | 0 | 6672 | 0 | 3180 | 12.6 | 389.6 | 412.8 | 855.6 | 0 | 3448.8 | 1636.8 | 116 | 0 | 347.2 | 381.6 | 141.6 | 156 | 139.6 | 0 | 0 | 11.6 | 712 | 399.6 | 151.2 | 0 | 153 | 134 | 8.4 | 0 | 127.6 | 0 | 4292.4 | 0 | 215.6 | 214.2 | 0 | 1904 | 0 | 2445.45 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | 11.9459 | 11.9459
02 - 03 | 6.528 | 8.736 | 1504.8 | 799.2 | 1509.6 | 825.6 | 0 | 6450 | 0 | 3096 | 12.6 | 385.6 | 406 | 801.6 | 0 | 3306 | 1579.2 | 112.4 | 0 | 318.8 | 358 | 162.4 | 168.2 | 140 | 0 | 0 | 11.6 | 717.6 | 383.6 | 150.4 | 0 | 152.4 | 143.6 | 8.4 | 0 | 121.6 | 0 | 4279.8 | 0 | 218.4 | 218.4 | 0 | 1912.4 | 0 | 2422.35 | 0 | 1.9114 | 1.9114 | 11.6674 | 11.6674
03 - 04 | 6.504 | 8.928 | 1491.6 | 799.2 | 1495.2 | 825.6 | 0 | 6342 | 0 | 2958 | 10.8 | 378.4 | 406.4 | 793.2 | 0 | 3218.4 | 1524 | 110.8 | 0 | 356.4 | 308 | 135.8 | 165.6 | 139.6 | 0 | 0 | 12 | 713.2 | 383.2 | 152.8 | 0 | 121.2 | 136.8 | 8.4 | 0 | 118.4 | 0 | 4250.4 | 0 | 210 | 212.1 | 0 | 1892.8 | 0 | 2415 | 0 | 1.8964 | 1.8964 | 11.4021 | 11.4021
04 - 05 | 6.48 | 8.808 | 1488 | 782.4 | 1492.8 | 807.6 | 0 | 6438 | 0 | 3000 | 10.6 | 385.2 | 402 | 781.2 | 0 | 3325.2 | 1527.6 | 110 | 0 | 338.8 | 346 | 157.4 | 182.4 | 127.2 | 0 | 0 | 11.2 | 720.4 | 366 | 148 | 0 | 117 | 139.8 | 8 | 0 | 123.6 | 0 | 4464.6 | 0 | 212.8 | 212.1 | 0 | 1927.8 | 0 | 2589.3 | 0 | 1.881 | 1.881 | 11.7658 | 11.7658
05 - 06 | 6.456 | 8.712 | 1628.4 | 658.8 | 1634.4 | 684 | 0 | 7110 | 0 | 2970 | 10.6 | 419.2 | 257.6 | 889.2 | 0 | 3747.6 | 1641.6 | 111.6 | 0 | 339.2 | 334.8 | 138 | 167.2 | 134.8 | 0 | 0 | 11.2 | 790.4 | 403.6 | 151.2 | 0 | 127.8 | 144.4 | 8.4 | 0 | 134.4 | 0 | 4607.4 | 0 | 215.6 | 216.3 | 0 | 1990.8 | 0 | 2675.4 | 0 | 2.0442 | 2.0442 | 12.5351 | 12.5351
06 - 07 | 6.456 | 8.928 | 1785.6 | 793.2 | 1791.6 | 819.6 | 0 | 8406 | 0 | 3588 | 12.6 | 515.2 | 346 | 1058.4 | 0 | 4674 | 2001.6 | 122.4 | 0 | 338.4 | 387.6 | 142 | 186.4 | 137.6 | 0 | 0 | 12 | 881.2 | 370.6 | 163.2 | 0 | 175.2 | 156.4 | 8.4 | 0 | 165.6 | 0 | 4926.6 | 0 | 226.8 | 224.7 | 0 | 2207.8 | 0 | 2781.45 | 0 | 2.246 | 2.246 | 14.4683 | 14.4683
07 - 08 | 6.432 | 8.832 | 1958.4 | 909.6 | 1965.6 | 938.4 | 0 | 9324 | 0 | 4110 | 18.4 | 580.4 | 454.4 | 1173.6 | 0 | 5173.2 | 2234.4 | 128.4 | 0 | 333.2 | 356 | 165.2 | 194.2 | 128 | 0 | 0 | 13.6 | 949.6 | 405.6 | 187.2 | 0 | 370.2 | 254.8 | 9.6 | 0 | 160.4 | 0 | 5140.8 | 0 | 249.2 | 247.8 | 0 | 2343.6 | 0 | 2866.5 | 0 | 2.4296 | 2.4296 | 15.8547 | 15.8547
08 - 09 | 6.672 | 8.784 | 2056.8 | 949.2 | 2064 | 978 | 0 | 10182 | 0 | 4368 | 26.2 | 621.2 | 442.8 | 1228.8 | 0 | 5665.2 | 2346 | 122.8 | 0 | 374.8 | 378 | 156.8 | 190.8 | 139.6 | 0 | 0 | 15.2 | 1016.8 | 386.6 | 224.8 | 0 | 451.8 | 385.2 | 45.2 | 0 | 162.8 | 0 | 5329.8 | 0 | 280 | 281.4 | 0 | 2518.6 | 0 | 2885.4 | 0 | 2.578 | 2.578 | 17.0008 | 17.0008
09 - 10 | 5.904 | 8.736 | 2026.8 | 909.6 | 2035.2 | 938.4 | 0 | 10218 | 0 | 4464 | 30.6 | 610.4 | 443.6 | 1280.4 | 0 | 5703.6 | 2442 | 126.8 | 0 | 360.4 | 369.2 | 188.6 | 218 | 101.2 | 0 | 0 | 19.2 | 994.8 | 385.8 | 221.6 | 0 | 470.4 | 354 | 35.2 | 0 | 164.8 | 0 | 5174.4 | 0 | 274.4 | 273 | 0 | 2436 | 0 | 2807.7 | 0 | 2.5092 | 2.5092 | 17.0493 | 17.0493
10 - 11 | 5.952 | 8.76 | 2010 | 928.8 | 2016 | 956.4 | 0 | 10176 | 0 | 4584 | 39.8 | 600.8 | 454.8 | 1321.2 | 0 | 5697.6 | 2522.4 | 131.2 | 0 | 342 | 372.4 | 167.8 | 226.8 | 112 | 0 | 0 | 20.8 | 928 | 435.4 | 211.2 | 0 | 478.8 | 326.6 | 35.2 | 0 | 170.4 | 0 | 5191.2 | 0 | 263.2 | 262.5 | 0 | 2478 | 0 | 2789.85 | 0 | 2.4976 | 2.4976 | 17.138 | 17.138
11 - 12 | 5.976 | 8.76 | 2008.8 | 936 | 2016 | 966 | 0 | 10254 | 0 | 4458 | 34 | 602.4 | 454 | 1328.4 | 0 | 5733.6 | 2530.8 | 133.2 | 0 | 335.6 | 240.4 | 186.8 | 213.4 | 112.4 | 0 | 0 | 21.6 | 913.6 | 453 | 212 | 0 | 477 | 351 | 34.8 | 0 | 179.6 | 0 | 5069.4 | 0 | 271.6 | 273 | 0 | 2399.6 | 0 | 2736.3 | 0 | 2.507 | 2.507 | 16.9607 | 16.9607
12 - 13 | 5.904 | 8.76 | 1939.2 | 837.6 | 1947.6 | 864 | 0 | 10116 | 0 | 4242 | 30.4 | 595.2 | 386 | 1302 | 0 | 5812.8 | 2514 | 126.4 | 0 | 319.2 | 230.4 | 166.2 | 221.6 | 96.4 | 0 | 0 | 19.2 | 869.6 | 438.6 | 197.6 | 0 | 388.2 | 263.8 | 36 | 0 | 176.8 | 0 | 4897.2 | 0 | 246.4 | 245.7 | 0 | 2256.8 | 0 | 2706.9 | 0 | 2.4046 | 2.4046 | 16.5732 | 16.5732
13 - 14 | 5.784 | 8.808 | 1922.4 | 907.2 | 1928.4 | 934.8 | 0 | 10146 | 0 | 4284 | 32.6 | 592.8 | 453.2 | 1309.2 | 0 | 5764.8 | 2551.2 | 128.4 | 0 | 330.4 | 233.2 | 178.6 | 134.8 | 85.2 | 0 | 0 | 21.2 | 868.4 | 422.6 | 212 | 0 | 400.8 | 336.8 | 35.6 | 0 | 176.8 | 0 | 5019 | 0 | 246.4 | 245.7 | 0 | 2377.2 | 0 | 2715.3 | 0 | 2.3904 | 2.3904 | 16.7276 | 16.7276
14 - 15 | 5.832 | 8.64 | 1986 | 948 | 1993.2 | 975.6 | 0 | 10236 | 0 | 4338 | 30.2 | 585.2 | 488.8 | 1327.2 | 0 | 5786.4 | 2547.6 | 127.2 | 0 | 353.2 | 238 | 161.6 | 137.8 | 90 | 0 | 0 | 34.8 | 925.6 | 439.6 | 213.6 | 0 | 397.2 | 306.4 | 36 | 0 | 176.8 | 0 | 4888.8 | 0 | 240.8 | 239.4 | 0 | 2347.8 | 0 | 2610.3 | 0 | 2.461 | 2.461 | 16.6149 | 16.6149
15 - 16 | 6.264 | 8.808 | 1952.4 | 958.8 | 1959.6 | 988.8 | 0 | 10374 | 0 | 4608 | 30.8 | 612.8 | 482 | 1371.6 | 0 | 6003.6 | 2650.8 | 129.2 | 0 | 346 | 340.4 | 103.8 | 214.6 | 102.4 | 0 | 0 | 37.6 | 897.6 | 405.4 | 206.4 | 0 | 372 | 285 | 36 | 0 | 190 | 0 | 4876.2 | 0 | 263.2 | 266.7 | 0 | 2304.4 | 0 | 2637.6 | 0 | 2.4454 | 2.4454 | 17.0633 | 17.0633
16 - 17 | 6.456 | 8.736 | 2071.2 | 1024.8 | 2078.4 | 1053.6 | 0 | 11124 | 0 | 4914 | 33 | 640 | 487.6 | 1443.6 | 0 | 6375.6 | 2758.8 | 130.4 | 0 | 357.2 | 366.8 | 252.8 | 324.6 | 135.2 | 0 | 0 | 39.2 | 885.2 | 506.6 | 224.8 | 0 | 364.8 | 299 | 34 | 0 | 198.4 | 0 | 5094.6 | 0 | 268.8 | 266.7 | 0 | 2317 | 0 | 2842.35 | 0 | 2.6232 | 2.6232 | 18.1388 | 18.1388
17 - 18 | 6.336 | 8.808 | 1996.8 | 1005.6 | 2004 | 1036.8 | 0 | 11202 | 0 | 4866 | 28 | 663.2 | 440.8 | 1501.2 | 0 | 6550.8 | 2810.4 | 140 | 0 | 350 | 364.8 | 253.8 | 322.4 | 147.6 | 0 | 0 | 18.8 | 869.6 | 430.4 | 215.2 | 0 | 300 | 223.6 | 17.2 | 0 | 224.8 | 0 | 5271 | 0 | 282.8 | 281.4 | 0 | 2315.6 | 0 | 3022.95 | 0 | 2.5788 | 2.5788 | 18.4557 | 18.4557
18 - 19 | 6.288 | 8.736 | 2085.6 | 942 | 2094 | 970.8 | 0 | 11538 | 0 | 4866 | 21.8 | 678.8 | 346.4 | 1593.6 | 0 | 6830.4 | 2966.4 | 154.8 | 0 | 338.8 | 360.4 | 150.4 | 301.8 | 139.6 | 0 | 0 | 14.8 | 926 | 453 | 220.8 | 0 | 240.6 | 208.8 | 8.8 | 0 | 257.2 | 0 | 5287.8 | 0 | 274.4 | 275.1 | 0 | 2289 | 0 | 3059.7 | 0 | 2.6972 | 2.6972 | 18.7846 | 18.7846
19 - 20 | 6.264 | 8.904 | 2018.4 | 1017.6 | 2025.6 | 1048.8 | 0 | 11376 | 0 | 4764 | 15.8 | 685.2 | 429.2 | 1602 | 0 | 6752.4 | 2976 | 158 | 0 | 332 | 356.4 | 162.2 | 168.4 | 142.4 | 0 | 0 | 14 | 901.6 | 409.6 | 212 | 0 | 193.2 | 172 | 8.8 | 0 | 256.4 | 0 | 5229 | 0 | 277.2 | 277.2 | 0 | 2258.2 | 0 | 3032.4 | 0 | 2.623 | 2.623 | 18.4544 | 18.4544
20 - 21 | 6.216 | 8.784 | 1984.8 | 980.4 | 1992 | 1010.4 | 0 | 11046 | 0 | 4542 | 15 | 657.2 | 421.2 | 1537.2 | 0 | 6597.6 | 2830.8 | 156.4 | 0 | 336.4 | 361.6 | 132.2 | 127.8 | 132.8 | 0 | 0 | 13.2 | 888 | 419.8 | 199.2 | 0 | 189 | 134.2 | 8.8 | 0 | 248.8 | 0 | 5098.8 | 0 | 271.6 | 273 | 0 | 2203.6 | 0 | 2958.9 | 0 | 2.5608 | 2.5608 | 17.8519 | 17.8519
21 - 22 | 6.288 | 8.808 | 1952.4 | 951.6 | 1958.4 | 980.4 | 0 | 10326 | 0 | 4254 | 11.2 | 624 | 423.6 | 1431.6 | 0 | 6025.2 | 2659.2 | 152.8 | 0 | 315.6 | 321.6 | 154.8 | 120.8 | 129.2 | 0 | 0 | 11.2 | 863.2 | 446.8 | 197.6 | 0 | 157.8 | 134.6 | 9.2 | 0 | 222.8 | 0 | 5014.8 | 0 | 260.4 | 260.4 | 0 | 2105.6 | 0 | 2966.25 | 0 | 2.4948 | 2.4948 | 16.8175 | 16.8175
22 - 23 | 6.264 | 8.976 | 1776 | 898.8 | 1783.2 | 926.4 | 0 | 9102 | 0 | 3810 | 9 | 538.8 | 417.6 | 1262.4 | 0 | 5160 | 2334 | 139.2 | 0 | 323.2 | 253.6 | 174.6 | 135.2 | 132.4 | 0 | 0 | 11.6 | 810.4 | 412.8 | 180.8 | 0 | 145.2 | 123 | 8.8 | 0 | 186.8 | 0 | 4783.8 | 0 | 246.4 | 245.7 | 0 | 2000.6 | 0 | 2838.15 | 0 | 2.271 | 2.271 | 15.1464 | 15.1464
23 - 00 | 6.264 | 8.808 | 1629.6 | 835.2 | 1634.4 | 861.6 | 0 | 7854 | 0 | 3390 | 8.8 | 470.4 | 412.4 | 1047.6 | 0 | 4317.6 | 1976.4 | 126.8 | 0 | 313.6 | 266.8 | 164.6 | 123.2 | 122.8 | 0 | 0 | 10.8 | 760.8 | 383.6 | 164.8 | 0 | 147 | 125.8 | 9.2 | 0 | 155.2 | 0 | 4594.8 | 0 | 226.8 | 226.8 | 0 | 1894.2 | 0 | 2756.25 | 0
Сумма | 150.6 | 211.44 | 44412 | 21429.6 | 44565.6 | 22101.6 | 0 | 223158 | 0 | 97002 | 497.8 | 13252 | 10082.8 | 29167.2 | 0 | 125427.6 | 55339.2 | 3112.8 | 0 | 8118 | 7891.2 | 3964.8 | 4561 | 3008 | 0 | 0 | 418 | 20544 | 9982.2 | 4580.8 | 0 | 6543.6 | 5275 | 466.8 | 0 | 4248.8 | 0 | 117201 | 0 | 5969.6 | 5966.1 | 0 | 52614.8 | 0 | 66103.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч