## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Н.Погост | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Н.Погост | [17 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао RS | 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао RS | 10 Н.Погост Т 1 ао RS | 10 Н.Погост Т 1 ап RS | 10 Н.Погост Т 2 ао RS | 10 Н.Погост Т 2 ап RS | 10 Н.Погост-Дьяковская ао RS | 10 Н.Погост-Карповская ао RS | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао RS | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ап RS | 10 Н.Погост-Н.Погост ао RS | 10 Н.Погост-Якшино ао RS | 110 Н.Погост СМВ ао RS | 110 Н.Погост СМВ ап RS | 110 Н.Погост Т 1 ао RS | 110 Н.Погост Т 1 ап RS | 110 Н.Погост Т 2 ао RS | 110 Н.Погост Т 2 ап RS
00 - 01 | 9.804 | 3.705 | 0 | 45.6 | 0 | 15 | 3.1 | 2.8 | 24.4 | 0 | 18.2 | 11.9 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 19.8
01 - 02 | 9.804 | 3.69 | 0 | 44.4 | 0 | 14.4 | 3.1 | 2.3 | 23.2 | 0 | 18.2 | 11.4 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 6.6
02 - 03 | 9.852 | 3.705 | 0 | 48.4 | 0 | 15 | 3 | 2.4 | 21.8 | 0 | 24 | 12.2 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 13.2
03 - 04 | 9.792 | 3.69 | 0 | 48.4 | 0 | 15.6 | 3 | 2.6 | 21.2 | 0 | 24.2 | 12.9 | 0 | 72.6 | 0 | 66 | 0 | 19.8
04 - 05 | 9.756 | 3.66 | 0 | 47.6 | 0 | 15.6 | 3 | 2.3 | 22 | 0 | 23.4 | 13.3 | 0 | 66 | 0 | 72.6 | 0 | 19.8
05 - 06 | 9.684 | 3.66 | 0 | 46.4 | 0 | 16.2 | 2.9 | 2.3 | 21.2 | 0 | 22.2 | 13.4 | 0 | 66 | 0 | 59.4 | 0 | 13.2
06 - 07 | 9.672 | 3.66 | 0 | 54 | 0 | 16.2 | 3.1 | 2.8 | 22.2 | 0 | 29.4 | 13.5 | 0 | 72.6 | 0 | 79.2 | 0 | 13.2
07 - 08 | 9.672 | 3.645 | 0 | 58 | 0 | 17.4 | 3.1 | 2.3 | 24.4 | 0 | 31 | 15.1 | 0 | 79.2 | 0 | 72.6 | 0 | 19.8
08 - 09 | 9.36 | 3.54 | 0 | 70.4 | 0 | 16.2 | 3.2 | 2.6 | 23.6 | 0 | 43.6 | 13.6 | 0 | 92.4 | 0 | 92.4 | 0 | 6.6
09 - 10 | 9.42 | 3.57 | 0 | 80.4 | 0 | 17.4 | 3.1 | 2.6 | 22.6 | 0 | 54.8 | 15 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 6.6
10 - 11 | 9.42 | 3.57 | 0 | 75.2 | 0 | 16.8 | 4.2 | 2.3 | 19.4 | 0 | 51 | 15 | 0 | 99 | 0 | 92.4 | 0 | 13.2
11 - 12 | 9.54 | 3.615 | 0 | 77.2 | 0 | 15.6 | 3.6 | 2.3 | 19 | 0 | 54 | 13 | 0 | 92.4 | 0 | 92.4 | 0 | 6.6
12 - 13 | 9.696 | 3.675 | 0 | 52.8 | 0 | 15 | 3.4 | 2.7 | 21.6 | 0 | 28 | 12.3 | 0 | 72.6 | 0 | 72.6 | 0 | 13.2
13 - 14 | 9.576 | 3.615 | 0 | 73.6 | 0 | 15.6 | 4.6 | 2.6 | 22.2 | 0 | 46.6 | 12.9 | 0 | 99 | 0 | 92.4 | 0 | 13.2
14 - 15 | 9.576 | 3.645 | 0 | 73.2 | 0 | 15 | 5.1 | 2.4 | 23.2 | 0 | 45.2 | 12.5 | 0 | 92.4 | 0 | 92.4 | 0 | 6.6
15 - 16 | 9.564 | 3.615 | 0 | 72.8 | 0 | 15.6 | 3.6 | 2.7 | 23.2 | 0 | 45.6 | 12.6 | 0 | 92.4 | 0 | 92.4 | 0 | 13.2
16 - 17 | 9.588 | 3.645 | 0 | 79.2 | 0 | 18 | 3.4 | 2.6 | 23.8 | 0 | 52.2 | 15.6 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 13.2
17 - 18 | 9.624 | 3.645 | 0 | 67.6 | 0 | 15.6 | 3.3 | 2.4 | 24.4 | 0 | 39.8 | 12.7 | 0 | 92.4 | 0 | 85.8 | 0 | 13.2
18 - 19 | 9.708 | 3.675 | 0 | 74.8 | 0 | 15.6 | 3.3 | 2.7 | 23.8 | 0 | 47.6 | 12.6 | 0 | 92.4 | 0 | 99 | 0 | 13.2
19 - 20 | 9.732 | 3.705 | 0 | 58 | 0 | 15.6 | 3.3 | 2.5 | 23.4 | 0 | 31.4 | 13 | 0 | 79.2 | 0 | 79.2 | 0 | 13.2
20 - 21 | 9.636 | 3.66 | 0 | 46.8 | 0 | 15.6 | 3.3 | 2.4 | 21.2 | 0 | 22.8 | 12.7 | 0 | 72.6 | 0 | 66 | 0 | 6.6
21 - 22 | 9.756 | 3.69 | 0 | 53.6 | 0 | 16.2 | 3.3 | 2.3 | 20.6 | 0 | 29.8 | 13.4 | 0 | 72.6 | 0 | 72.6 | 0 | 19.8
22 - 23 | 9.816 | 3.735 | 0 | 42 | 0 | 15 | 3.4 | 2.5 | 21.2 | 0 | 17.4 | 12.5 | 0 | 59.4 | 0 | 59.4 | 0 | 19.8
23 - 00 | 9.768 | 3.72 | 0 | 44 | 0 | 15.6 | 3.3 | 2.4 | 23.4 | 0 | 17.4 | 12.8 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 19.8
Сумма | 231.816 | 87.735 | 0 | 1434.4 | 0 | 379.8 | 81.7 | 59.8 | 537 | 0 | 817.8 | 315.9 | 0 | 1927.2 | 0 | 1900.8 | 0 | 323.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Н.Погост |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч