## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чушевицы | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чушевицы | [25 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Чушевицы ТСН 1 ао RS | 10 Чушевицы Т 1 ао RS | 10 Чушевицы Т 1 ап RS | 10 Чушевицы Т 2 ао RS | 10 Чушевицы Т 2 ап RS | 10 Чушевицы-Верховье ао RS | 10 Чушевицы-Зерноток ао RS | 10 Чушевицы-Каменка ао RS | 10 Чушевицы-Ковда ао RS | 10 Чушевицы-Комплекс ао RS | 10 Чушевицы-Липки ао RS | 10 Чушевицы-Липки ап RS | 10 Чушевицы-Олюшино ао RS | 10 Чушевицы-Россия ао RS | 10 Чушевицы-Чушевицы ао RS | 110 Чушевицы СМВ ао RS | 110 Чушевицы СМВ ап RS | 110 Чушевицы-Сямжа ао RS | 110 Чушевицы-Сямжа ап RS | 35 Чушевицы Т 1 ао RS | 35 Чушевицы Т 1 ап RS | 35 Чушевицы Т 2 ао RS | 35 Чушевицы Т 2 ап RS | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ао RS | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ап RS | 35 Чушевицы-Шелота ао RS
00 - 01 | 12.376 | 0 | 219.2 | 0 | 1141.2 | 39 | 130.4 | 421.2 | 10 | 49 | 170.8 | 0 | 132 | 181.8 | 228.6 | 0 | 2851.2 | 0 | 3300 | 0 | 199.5 | 0 | 126 | 126 | 0 | 199.08 | 1.6879 | 1.6879
01 - 02 | 12.248 | 0 | 217.6 | 0 | 1120.8 | 37.8 | 129.6 | 420.9 | 9.4 | 50.4 | 170 | 0 | 129.8 | 176.8 | 217.5 | 0 | 5108.4 | 0 | 5563.8 | 0 | 202.65 | 0 | 117.6 | 117.6 | 0 | 202.44 | 1.6622 | 1.6622
02 - 03 | 12.664 | 0 | 227.2 | 0 | 1114.8 | 39.3 | 125.2 | 410.1 | 9.6 | 52 | 170.8 | 0 | 135.2 | 182.4 | 218.7 | 0 | 5544 | 0 | 5999.4 | 0 | 200.55 | 0 | 114.8 | 113.4 | 0 | 200.34 | 1.657 | 1.657
03 - 04 | 12.424 | 0 | 232 | 0 | 1122 | 46.2 | 124.4 | 403.8 | 11.2 | 52.2 | 174.8 | 0 | 134 | 180.2 | 229.5 | 0 | 4936.8 | 0 | 5392.2 | 0 | 195.825 | 0 | 114.8 | 116.55 | 0 | 195.3 | 1.6682 | 1.6682
04 - 05 | 11.88 | 0 | 243.2 | 0 | 1176 | 41.4 | 137.2 | 404.7 | 12.4 | 55.6 | 192 | 0 | 147.2 | 199.8 | 232.8 | 0 | 2653.2 | 0 | 3135 | 0 | 207.9 | 0 | 112 | 111.3 | 0 | 207.69 | 1.7421 | 1.7421
05 - 06 | 11.8 | 0 | 252.8 | 0 | 1264.8 | 41.1 | 146 | 421.2 | 14.5 | 54.2 | 204 | 0 | 158.4 | 233 | 248.7 | 39.6 | 963.6 | 6.6 | 1412.4 | 0 | 222.075 | 0 | 114.8 | 113.4 | 0 | 221.97 | 1.8565 | 1.8565
06 - 07 | 12.672 | 0 | 268.8 | 0 | 1554 | 41.1 | 363.6 | 458.1 | 16.5 | 53.4 | 212.8 | 0 | 175.6 | 224.4 | 283.2 | 26.4 | 712.8 | 0 | 1214.4 | 0 | 231 | 0 | 123.2 | 126 | 0 | 230.79 | 2.1855 | 2.1855
07 - 08 | 12.52 | 0 | 272 | 0 | 2032.8 | 44.1 | 342 | 834 | 18.1 | 50.6 | 233.2 | 0 | 177.2 | 233.2 | 375.3 | 0 | 2389.2 | 0 | 2937 | 0 | 255.15 | 0 | 137.2 | 136.5 | 0 | 254.94 | 2.6991 | 2.6991
08 - 09 | 7.752 | 0 | 276.8 | 0 | 2174.4 | 43.8 | 407.2 | 959.7 | 15.7 | 57.8 | 230.8 | 0 | 175.8 | 216.4 | 348.9 | 0 | 5610 | 0 | 6237 | 0 | 331.275 | 0 | 190.4 | 189 | 0 | 330.75 | 2.9758 | 2.9758
09 - 10 | 9.688 | 0 | 270.4 | 0 | 2244 | 38.4 | 430.8 | 984.3 | 15.7 | 55.6 | 226 | 0 | 177.4 | 199 | 391.2 | 0 | 4804.8 | 0 | 5445 | 0 | 339.15 | 0 | 190.4 | 189 | 0 | 338.73 | 3.0461 | 3.0461
10 - 11 | 8.832 | 0 | 249.6 | 0 | 2050.8 | 38.1 | 377.6 | 869.1 | 11.3 | 50.4 | 209.6 | 0 | 162.6 | 211.8 | 375.3 | 0 | 4276.8 | 0 | 4837.8 | 0 | 287.175 | 0 | 159.6 | 160.65 | 0 | 286.65 | 2.7531 | 2.7531
11 - 12 | 9.592 | 0 | 244.8 | 0 | 2146.8 | 40.2 | 406.4 | 963 | 9.5 | 48 | 215.2 | 0 | 156.4 | 199 | 356.7 | 0 | 5002.8 | 0 | 5577 | 0 | 311.325 | 0 | 173.6 | 174.3 | 0 | 311.01 | 2.8797 | 2.8797
12 - 13 | 9.096 | 0 | 252.8 | 0 | 1737.6 | 46.8 | 396.8 | 625.2 | 13.2 | 50.8 | 216 | 0 | 156 | 192 | 296.4 | 0 | 3801.6 | 0 | 4323 | 0 | 250.425 | 0 | 137.2 | 135.45 | 0 | 249.9 | 2.3786 | 2.3786
13 - 14 | 9.12 | 0 | 244.8 | 0 | 2289.6 | 42.6 | 406.8 | 1090.5 | 12 | 50 | 214 | 0 | 152.6 | 206.4 | 363 | 0 | 4290 | 0 | 4870.8 | 0 | 305.025 | 0 | 190.4 | 190.05 | 0 | 304.5 | 3.0325 | 3.0325
14 - 15 | 10.424 | 0 | 240 | 0 | 2173.2 | 39 | 384.4 | 1064.7 | 12.6 | 51 | 204.4 | 0 | 150.8 | 199.6 | 311.1 | 0 | 5214 | 0 | 5794.8 | 0 | 323.925 | 0 | 187.6 | 187.95 | 0 | 323.4 | 2.9289 | 2.9289
15 - 16 | 9.096 | 0 | 264 | 0 | 1954.8 | 41.1 | 420 | 761.7 | 13.9 | 55.6 | 212 | 0 | 168.2 | 201 | 348.9 | 0 | 5874 | 0 | 6461.4 | 0 | 288.75 | 0 | 176.4 | 174.3 | 0 | 288.54 | 2.6852 | 2.6852
16 - 17 | 9.6 | 0 | 280 | 0 | 1926 | 46.5 | 433.6 | 683.4 | 15.6 | 51.6 | 229.6 | 0 | 182.2 | 244.6 | 321.3 | 0 | 6362.4 | 0 | 6963 | 0 | 305.025 | 0 | 196 | 195.3 | 0 | 304.29 | 2.708 | 2.708
17 - 18 | 9.408 | 0 | 288 | 0 | 1754.4 | 46.2 | 368.8 | 584.7 | 15 | 56.8 | 240.8 | 0 | 184.8 | 255.2 | 291.6 | 0 | 2811.6 | 0 | 3399 | 0 | 270.9 | 0 | 142.8 | 144.9 | 0 | 270.48 | 2.4593 | 2.4593
18 - 19 | 8.712 | 0 | 284.8 | 0 | 1648.8 | 43.8 | 220.8 | 634.5 | 14.8 | 53 | 236.8 | 0 | 189.8 | 250.6 | 295.2 | 0 | 2600.4 | 0 | 3174.6 | 0 | 267.75 | 0 | 137.2 | 137.55 | 0 | 267.33 | 2.3442 | 2.3442
19 - 20 | 8.72 | 0 | 273.6 | 0 | 1393.2 | 39 | 152.8 | 473.4 | 14.5 | 56.8 | 237.2 | 0 | 178.2 | 232.8 | 284.4 | 0 | 3207.6 | 0 | 3768.6 | 0 | 264.6 | 0 | 131.6 | 131.25 | 0 | 264.18 | 2.0645 | 2.0645
20 - 21 | 9.456 | 0 | 265.6 | 0 | 1304.4 | 42 | 154.8 | 447.3 | 13.9 | 53 | 216.4 | 0 | 169.8 | 212.2 | 262.8 | 0 | 4171.2 | 0 | 4692.6 | 0 | 245.7 | 0 | 131.6 | 130.2 | 0 | 245.07 | 1.9475 | 1.9475
21 - 22 | 8.96 | 0 | 260.8 | 0 | 1276.8 | 39.9 | 151.2 | 447.3 | 13.8 | 55.8 | 198 | 0 | 166.2 | 212 | 257.1 | 0 | 3656.4 | 0 | 4171.2 | 0 | 232.05 | 0 | 128.8 | 130.2 | 0 | 232.26 | 1.9038 | 1.9038
22 - 23 | 9.032 | 0 | 240 | 0 | 1172.4 | 43.2 | 140.4 | 415.2 | 12.2 | 46 | 185.2 | 0 | 152 | 187.8 | 234.3 | 0 | 1993.2 | 0 | 2468.4 | 0 | 211.05 | 0 | 126 | 126 | 0 | 210.42 | 1.7527 | 1.7527
23 - 00 | 9.664 | 0 | 227.2 | 0 | 1111.2 | 43.2 | 132.8 | 398.4 | 9.3 | 42.6 | 174.4 | 0 | 141.2 | 177.4 | 222 | 13.2 | 2600.4 | 0 | 3036 | 0 | 194.775 | 0 | 123.2 | 122.85 | 0 | 194.67 | 1.6588 | 1.6588
Сумма | 245.736 | 0 | 6096 | 0 | 38884.8 | 1003.8 | 6483.6 | 15176.4 | 314.7 | 1252.2 | 4974.8 | 0 | 3853.4 | 5009.4 | 6994.5 | 79.2 | 91436.4 | 6.6 | 104174.4 | 0 | 6143.55 | 0 | 3483.2 | 3479.7 | 0 | 6134.73

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чушевицы |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч