## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ База | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ База | [11 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 1) ао RS | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 2) ао RS | 10 База Т 1 ао RS | 10 База Т 1 ап RS | 10 База ТСН 1 ао RS | 10 База ТСН 2 ао RS | 10 База-АК 1116 ао RS | 10 База-АК 1116 ап RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ао RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ап RS | 10 База-МК 19 ао RS | 10 База-МК 19 ап RS
00 - 01 | 3.26 |  | 0 | 39 | 23.4 | 37.5 | 35.2 | 0 | 0 | 72.9 | 15.4 | 0 | 0.0506 | 0.0506
01 - 02 | 3.24 |  | 0 | 39 | 23.3 | 37.2 | 35 | 0 | 0 | 72.6 | 15.4 | 0 | 0.0504 | 0.0504
02 - 03 | 2.57 |  | 0 | 37.2 | 21.9 | 36.9 | 35.4 | 0 | 0 | 72.6 | 15 | 0 | 0.0504 | 0.0504
03 - 04 | 1.67 |  | 0 | 35.7 | 20.1 | 36.2 | 34.8 | 0 | 0 | 71.1 | 15.2 | 0 | 0.05 | 0.05
04 - 05 | 1.66 |  | 0 | 35.1 | 20.1 | 35.6 | 34.6 | 0 | 0 | 70.8 | 15 | 0 | 0.0496 | 0.0496
05 - 06 | 2.97 |  | 0 | 38.1 | 23 | 36 | 35 | 0 | 0 | 71.4 | 14.8 | 0 | 0.0498 | 0.0498
06 - 07 | 3.55 |  | 0 | 43.8 | 27.9 | 39.6 | 36.2 | 0 | 0 | 75.9 | 15.6 | 0 | 0.0518 | 0.0518
07 - 08 | 3.63 |  | 0 | 57 | 37.6 | 52.9 | 42.2 | 0 | 0 | 95.7 | 19 | 0 | 0.0612 | 0.0612
08 - 09 | 2.42 |  | 0 | 84.6 | 49.3 | 65.1 | 76.8 | 0 | 0 | 142.2 | 34.6 | 0 | 0.1114 | 0.1114
09 - 10 | 4.97 |  | 0 | 92.7 | 51.6 | 65.1 | 85.8 | 0 | 0 | 151.2 | 40.6 | 0 | 0.1264 | 0.1264
10 - 11 | 6.11 |  | 0 | 95.7 | 53.9 | 69.9 | 87 | 0 | 0 | 157.2 | 41.4 | 0 | 0.1284 | 0.1284
11 - 12 | 6.2 |  | 0 | 96.6 | 54.3 | 63 | 105.2 | 0 | 0 | 168.9 | 41.6 | 0 | 0.1468 | 0.1468
12 - 13 | 4.73 |  | 0 | 90 | 51 | 60.5 | 62.6 | 0 | 0 | 123.3 | 38.4 | 0 | 0.101 | 0.101
13 - 14 | 3.84 |  | 0 | 82.8 | 48 | 58.8 | 105.2 | 0 | 0 | 164.1 | 34.4 | 0 | 0.1396 | 0.1396
14 - 15 | 4.98 |  | 0 | 82.8 | 50.3 | 59.9 | 103.6 | 0 | 0 | 164.1 | 32.2 | 0 | 0.1358 | 0.1358
15 - 16 | 3.63 |  | 0 | 89.7 | 49.3 | 60.1 | 93.8 | 0 | 0 | 154.2 | 39.8 | 0 | 0.1336 | 0.1336
16 - 17 | 6.13 |  | 0 | 91.8 | 53.8 | 56.7 | 99.8 | 0 | 0 | 156.9 | 37.4 | 0 | 0.1372 | 0.1372
17 - 18 | 5.6 |  | 0 | 69.6 | 36.4 | 43.5 | 68.2 | 0 | 0 | 112.2 | 32.6 | 0 | 0.1008 | 0.1008
18 - 19 | 5.39 |  | 0 | 57.9 | 31.5 | 40.1 | 59.4 | 0 | 0 | 99.9 | 26.2 | 0 | 0.0856 | 0.0856
19 - 20 | 7.03 |  | 0 | 58.2 | 33.4 | 39.3 | 51.8 | 0 | 0 | 91.5 | 24.4 | 0 | 0.0762 | 0.0762
20 - 21 | 7.03 |  | 0 | 56.7 | 32.5 | 38.7 | 47.8 | 0 | 0 | 86.7 | 23.8 | 0 | 0.0716 | 0.0716
21 - 22 | 9.37 |  | 0 | 59.4 | 36.3 | 38.3 | 46.2 | 0 | 0 | 84.6 | 22.8 | 0 | 0.069 | 0.069
22 - 23 | 4.94 |  | 0 | 49.5 | 26.9 | 38.6 | 40.6 | 0 | 0 | 79.8 | 22.2 | 0 | 0.0628 | 0.0628
23 - 00 | 4.35 |  | 0 | 42.6 | 25.7 | 37.9 | 35.2 | 0 | 0 | 73.5 | 16.6 | 0
Сумма | 109.27 | 0 | 0 | 1525.5 | 881.5 | 1147.4 | 1457.4 | 0 | 0 | 2613.3 | 634.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ База |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч