## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Деревенька | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Деревенька | [11 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Деревенька ТСН 1 ао RS | 0,4 Деревенька ТСН 2 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ап RS | 10 Деревенька Т 2 ао RS | 10 Деревенька Т 2 ап RS | 10 Деревенька-База ао RS | 10 Деревенька-Ленина ао RS | 10 Деревенька-Лукьяново ао RS | 10 Деревенька-Мишутино ао RS | 10 Деревенька-Родина ао RS | 10 Деревенька-Смелая ао RS
00 - 01 | 5.278 | 0.002 | 0 | 131.8 | 0 | 150.8 | 27.84 | 43.4 | 63.1 | 22.3 | 37.38 | 88.2
01 - 02 | 5.692 | 0.002 | 0 | 125.2 | 0 | 147.6 | 27 | 41.4 | 61.8 | 22.4 | 36.24 | 83.55
02 - 03 | 5.702 | 0.002 | 0 | 125.8 | 0 | 150.2 | 28.14 | 41.2 | 61.2 | 25.2 | 35.46 | 84.45
03 - 04 | 5.026 | 0.002 | 0 | 127.8 | 0 | 147.2 | 27.48 | 41 | 61.4 | 22.3 | 36 | 86.55
04 - 05 | 5.204 | 0.002 | 0 | 126.8 | 0 | 148 | 27.48 | 40.4 | 60.6 | 22.9 | 36.96 | 86.25
05 - 06 | 4.766 | 0.002 | 0 | 137.2 | 0 | 153.8 | 27.24 | 43.2 | 60.9 | 25.2 | 40.2 | 93.6
06 - 07 | 5.418 | 0.002 | 0 | 175.6 | 0 | 181.8 | 26.58 | 57.4 | 76.3 | 30.1 | 48.66 | 118.05
07 - 08 | 6.412 | 0.002 | 0 | 201 | 0 | 204.6 | 27.96 | 73.2 | 86.3 | 35.9 | 54.12 | 127.35
08 - 09 | 5.7 | 0.002 | 0 | 208.8 | 0 | 199.8 | 27.72 | 75.4 | 84.6 | 34.2 | 53.04 | 133.05
09 - 10 | 5.19 | 0.002 | 0 | 195 | 0 | 186.6 | 29.1 | 73.5 | 81 | 29.8 | 46.74 | 121.05
10 - 11 | 4.934 | 0.002 | 0 | 187.6 | 0 | 181.6 | 29.22 | 71.7 | 79.6 | 28.3 | 44.22 | 115.35
11 - 12 | 5.08 | 0.001 | 0 | 179.2 | 0 | 181.4 | 28.5 | 66.6 | 76.8 | 27.2 | 48.72 | 112.5
12 - 13 | 4.848 | 0.002 | 0 | 179.4 | 0 | 173 | 26.88 | 65.2 | 71.8 | 26.7 | 47.4 | 113.7
13 - 14 | 4.982 | 0.002 | 0 | 159.4 | 0 | 170.4 | 27.66 | 53.1 | 71.3 | 26 | 45.42 | 105.9
14 - 15 | 6.016 | 0.002 | 0 | 161 | 0 | 182.8 | 29.4 | 55.1 | 76.9 | 30.1 | 46.14 | 105.75
15 - 16 | 5.182 | 0.002 | 0 | 182.8 | 0 | 193 | 28.92 | 62.8 | 80.8 | 31.3 | 51.84 | 119.7
16 - 17 | 4.57 | 0.002 | 0 | 203 | 0 | 210 | 26.46 | 73 | 90.5 | 37.4 | 55.38 | 129.45
17 - 18 | 5.282 | 0.002 | 0 | 197.8 | 0 | 213.8 | 27.18 | 73.1 | 90.8 | 35.3 | 60.36 | 124.5
18 - 19 | 4.836 | 0.002 | 0 | 193.4 | 0 | 207 | 27 | 66.9 | 87.5 | 34.5 | 57.6 | 126
19 - 20 | 4.954 | 0.002 | 0 | 184.2 | 0 | 189.6 | 26.04 | 68.4 | 79.7 | 34.9 | 48.96 | 115.5
20 - 21 | 4.036 | 0.002 | 0 | 174.8 | 0 | 187.4 | 25.2 | 61.6 | 79.8 | 31.4 | 50.64 | 112.95
21 - 22 | 4.47 | 0.002 | 0 | 156.4 | 0 | 175.4 | 26.88 | 52 | 74.5 | 28.8 | 45.12 | 104.1
22 - 23 | 3.682 | 0.002 | 0 | 150.8 | 0 | 157.8 | 26.28 | 52.5 | 67.4 | 25.2 | 38.76 | 97.95
23 - 00 | 3.576 | 0.002 | 0 | 132.8 | 0 | 153 | 27.78 | 46.4 | 63.2 | 25.1 | 36.72 | 86.25
Сумма | 120.836 | 0.047 | 0 | 3997.6 | 0 | 4246.6 | 659.94 | 1398.5 | 1787.8 | 692.5 | 1102.08 | 2591.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Деревенька |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч