## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Игумницево | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Игумницево | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Игумницево ТСН 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ап RS | 10 Игумницево-Карповское ао RS | 10 Игумницево-Протасово ао RS | 10 Игумницево-Протасово ап RS | 10 Игумницево-РРС ао RS | 10 Игумницево-Старое ао RS | 10 Игумницево-Старое ап RS
00 - 01 | 4.904 | 0 | 277.8 |  | 9.3 | 0 | 0 | 242.25 | 0
01 - 02 | 4.846 | 0 | 262.6 |  | 9.3 | 0 | 0 | 226.65 | 0
02 - 03 | 4.422 | 0 | 276.6 |  | 9.45 | 0 | 0 | 240 | 0
03 - 04 | 4.476 | 0 | 302.2 |  | 9.3 | 0 | 0 | 266.25 | 0
04 - 05 | 4.574 | 0 | 308.6 |  | 8.55 | 0 | 0 | 273.6 | 0
05 - 06 | 4.612 | 0 | 347 |  | 8.55 | 0 | 0 | 309.45 | 0
06 - 07 | 4.878 | 0 | 378 |  | 9.15 | 0 | 0 | 340.2 | 0
07 - 08 | 3.864 | 0 | 447.4 |  | 9.9 | 0 | 0 | 408.45 | 0
08 - 09 | 4.476 | 0 | 432.6 |  | 11.25 | 0 | 0 | 392.25 | 0
09 - 10 | 3.676 | 0 | 421.8 |  | 11.85 | 0 | 0 | 381.75 | 0
10 - 11 | 4.044 | 0 | 383.8 |  | 10.8 | 0 | 0 | 346.65 | 0
11 - 12 | 3.688 | 0 | 377.8 |  | 11.25 | 0 | 0 | 335.7 | 0
12 - 13 | 3.27 | 0 | 386.4 |  | 12.15 | 0 | 0 | 347.25 | 0
13 - 14 | 3.726 | 0 | 385 |  | 12.15 | 0 | 0 | 345.9 | 0
14 - 15 | 3.646 | 0 | 345.6 |  | 11.7 | 0 | 0 | 307.65 | 0
15 - 16 | 3.872 | 0 | 375.6 |  | 13.2 | 0 | 0 | 332.7 | 0
16 - 17 | 3.856 | 0 | 359.8 |  | 14.1 | 0 | 0 | 317.25 | 0
17 - 18 | 3.376 | 0 | 368 |  | 13.8 | 0 | 0 | 320.7 | 0
18 - 19 | 4.05 | 0 | 356.8 |  | 10.95 | 0 | 0 | 319.05 | 0
19 - 20 | 3.572 | 0 | 349.4 |  | 10.05 | 0 | 0 | 309.9 | 0
20 - 21 | 3.364 | 0 | 334.6 |  | 10.2 | 0 | 0 | 297.6 | 0
21 - 22 | 3.422 | 0 | 305.2 |  | 11.25 | 0 | 0 | 265.05 | 0
22 - 23 | 4.13 | 0 | 275.4 |  | 9.45 | 0 | 0 | 238.35 | 0
23 - 00 | 3.33 | 0 | 256 |  | 8.7 | 0 | 0 | 221.85 | 0
Сумма | 96.074 | 0 | 8314 | 0 | 256.35 | 0 | 0 | 7386.45 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Игумницево |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч