## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Калинкино | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Калинкино | [14 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Калинкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Калинкино ТСН 2 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ап RS | 10 Калинкино Т 2 ао RS | 10 Калинкино Т 2 ап RS | 10 Калинкино-Горка ао RS | 10 Калинкино-Горка ап RS | 10 Калинкино-Дикая ао RS | 10 Калинкино-Калинкино ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-1 ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-2 ао RS | 10 Калинкино-Стрелково ао RS | 10 Калинкино-Якунино ао RS | 10 Калинкино-Якунино ап RS
00 - 01 | 4.128 | 1.686 | 0 | 258.6 | 0 | 381.2 | 187.65 | 0 | 119.8 | 142.3 | 55.65 | 66.3 | 15.15 | 51.9 | 0 | 0.6398 | 0.6398
01 - 02 | 4.11 | 1.614 | 0 | 261.6 | 0 | 380.4 | 181.2 | 0 | 126 | 138.3 | 64.5 | 65.9 | 15.45 | 49.8 | 0 | 0.642 | 0.642
02 - 03 | 4.104 | 1.596 | 0 | 245.4 | 0 | 390.4 | 169.05 | 0 | 122.2 | 151 | 61.35 | 69.6 | 15.15 | 46.9 | 0 | 0.6358 | 0.6358
03 - 04 | 4.086 | 1.644 | 0 | 227.6 | 0 | 374.4 | 165.3 | 0 | 118.2 | 132.9 | 47.1 | 73.3 | 14.85 | 49.4 | 0 | 0.602 | 0.602
04 - 05 | 4.032 | 1.662 | 0 | 310.2 | 0 | 392.4 | 220.05 | 0 | 121.2 | 139.3 | 74.7 | 80.7 | 15.15 | 50.5 | 0 | 0.7026 | 0.7026
05 - 06 | 4.044 | 1.662 | 0 | 351.8 | 0 | 416.4 | 241.2 | 0 | 118 | 165.5 | 95.1 | 80.1 | 15.3 | 52.3 | 0 | 0.7682 | 0.7682
06 - 07 | 4.062 | 1.668 | 0 | 322.4 | 0 | 453.2 | 231 | 0 | 128 | 178.9 | 75.9 | 93.2 | 15 | 52.4 | 0 | 0.7756 | 0.7756
07 - 08 | 4.05 | 1.656 | 0 | 355.2 | 0 | 464.8 | 242.1 | 0 | 126.2 | 195.8 | 97.8 | 90 | 15 | 52 | 0 | 0.82 | 0.82
08 - 09 | 4.002 | 1.566 | 0 | 357 | 0 | 456.2 | 243.9 | 0 | 120 | 196.7 | 81.15 | 83.9 | 31.35 | 54.8 | 0 | 0.8132 | 0.8132
09 - 10 | 4.032 | 1.578 | 0 | 351.4 | 0 | 458.8 | 255.45 | 0 | 123.4 | 199.6 | 58.65 | 80.3 | 37.2 | 54.8 | 0 | 0.8102 | 0.8102
10 - 11 | 4.02 | 1.578 | 0 | 361.2 | 0 | 459.2 | 264.3 | 0 | 124.6 | 196.1 | 59.55 | 80.2 | 36.75 | 57.7 | 0 | 0.8204 | 0.8204
11 - 12 | 4.02 | 1.572 | 0 | 337.6 | 0 | 458.4 | 237.45 | 0 | 132 | 187.7 | 61.95 | 78.1 | 37.95 | 59.6 | 0 | 0.796 | 0.796
12 - 13 | 4.056 | 1.584 | 0 | 335.6 | 0 | 445.2 | 229.35 | 0 | 132.2 | 183.5 | 66.3 | 72.2 | 39.75 | 56.5 | 0 | 0.7808 | 0.7808
13 - 14 | 4.02 | 1.584 | 0 | 351.2 | 0 | 432.2 | 250.95 | 0 | 120.4 | 176 | 58.65 | 81.8 | 41.1 | 53.3 | 0 | 0.7834 | 0.7834
14 - 15 | 4.026 | 1.572 | 0 | 356.8 | 0 | 440.2 | 245.85 | 0 | 122.4 | 180.7 | 70.5 | 83.3 | 40.2 | 53.2 | 0 | 0.797 | 0.797
15 - 16 | 4.026 | 1.584 | 0 | 356.6 | 0 | 427.2 | 226.5 | 0 | 118.4 | 177.9 | 92.4 | 80.3 | 37.5 | 49.8 | 0 | 0.7838 | 0.7838
16 - 17 | 4.038 | 1.584 | 0 | 352.4 | 0 | 452.4 | 223.8 | 0 | 127.4 | 195.4 | 107.1 | 79.3 | 21 | 49.7 | 0 | 0.8048 | 0.8048
17 - 18 | 4.08 | 1.59 | 0 | 291 | 0 | 471.6 | 193.2 | 0 | 139.6 | 194.5 | 81.3 | 86.2 | 16.5 | 50.4 | 0 | 0.7626 | 0.7626
18 - 19 | 4.074 | 1.596 | 0 | 298.4 | 0 | 473.2 | 186.45 | 0 | 141.2 | 188.5 | 96.75 | 85.8 | 14.85 | 56.9 | 0 | 0.7716 | 0.7716
19 - 20 | 4.08 | 1.59 | 0 | 318.8 | 0 | 473.8 | 227.85 | 0 | 129.8 | 204.4 | 75.3 | 81.8 | 15.45 | 57.2 | 0 | 0.7926 | 0.7926
20 - 21 | 4.074 | 1.596 | 0 | 282.6 | 0 | 454.6 | 213.3 | 0 | 122 | 197.4 | 53.25 | 81.1 | 15.6 | 53.2 | 0 | 0.7372 | 0.7372
21 - 22 | 4.098 | 1.596 | 0 | 294 | 0 | 426.6 | 211.95 | 0 | 116.4 | 178 | 66.3 | 81.6 | 15.6 | 49.9 | 0 | 0.7206 | 0.7206
22 - 23 | 4.116 | 1.608 | 0 | 288.6 | 0 | 412.8 | 207.75 | 0 | 119.4 | 162.8 | 65.85 | 80 | 14.7 | 50 | 0 | 0.7014 | 0.7014
23 - 00 | 4.116 | 1.614 | 0 | 282.4 | 0 | 398.4 | 198.3 | 0 | 119.8 | 148.3 | 69.9 | 80.8 | 14.1 | 48.7 | 0
Сумма | 97.494 | 38.58 | 0 | 7548.4 | 0 | 10394 | 5253.9 | 0 | 2988.6 | 4211.5 | 1737 | 1915.8 | 550.65 | 1260.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Калинкино |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч