## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Комельская | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Комельская | [13 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Комельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Комельская ТСН 2 ао RS | 10 Комельская Т 1 ао RS | 10 Комельская Т 1 ап RS | 10 Комельская Т 2 ао RS | 10 Комельская Т 2 ап RS | 10 Комельская-Алсуфьево ао RS | 10 Комельская-Барское ао RS | 10 Комельская-Барское ап RS | 10 Комельская-Бурдуково ао RS | 10 Комельская-Бушуиха ао RS | 10 Комельская-Водозабор ао RS | 10 Комельская-Резервный ао RS | 10 Комельская-Свиноферма ао RS
00 - 01 | 7.379 | 3.062 | 0 | 829.2 | 0 | 824.4 | 43.9 | 313.2 | 0 | 401.8 | 165.8 | 224.1 | 306.3 | 197.8
01 - 02 | 7.354 | 3.068 | 0 | 820.2 | 0 | 799.2 | 40.3 | 302 | 0 | 392.8 | 157.8 | 224.2 | 320.1 | 182.2
02 - 03 | 7.296 | 3.066 | 0 | 794.4 | 0 | 814.2 | 43.8 | 291.6 | 0 | 379.4 | 157.2 | 224.1 | 301.5 | 210
03 - 04 | 7.318 | 3.044 | 0 | 818.4 | 0 | 800.4 | 42.7 | 312 | 0 | 373.2 | 171.6 | 223.8 | 292.5 | 202.4
04 - 05 | 7.219 | 3.006 | 0 | 903 | 0 | 821.4 | 42 | 351.6 | 0 | 381.8 | 206.2 | 223.1 | 302.4 | 216.6
05 - 06 | 7.167 | 3.02 | 0 | 945 | 0 | 816 | 49.7 | 378 | 0 | 379.4 | 214.8 | 222.8 | 303.3 | 213.6
06 - 07 | 7.291 | 3.034 | 0 | 958.8 | 0 | 846 | 48.1 | 403.6 | 0 | 395.8 | 205.6 | 222.7 | 302.1 | 226.6
07 - 08 | 7.242 | 3.038 | 0 | 1026 | 0 | 832.2 | 48.8 | 440.8 | 0 | 386 | 233.8 | 223 | 303.3 | 223
08 - 09 | 7.134 | 2.98 | 0 | 1070.4 | 0 | 835.2 | 51.9 | 452.8 | 0 | 392.8 | 249.8 | 223.7 | 316.8 | 218.2
09 - 10 | 7.228 | 3.014 | 0 | 1008 | 0 | 846.6 | 49.8 | 414 | 0 | 404.4 | 226 | 225.5 | 318.9 | 216.4
10 - 11 | 7.181 | 3.024 | 0 | 972 | 0 | 696 | 44.4 | 412 | 0 | 379.8 | 201.6 | 103.2 | 314.4 | 212
11 - 12 | 7.211 | 3.028 | 0 | 1000.8 | 0 | 715.8 | 47.7 | 426.8 | 0 | 359.2 | 211.6 | 125.2 | 315.3 | 230.4
12 - 13 | 7.216 | 3.034 | 0 | 1023.6 | 0 | 836.4 | 43.6 | 448.8 | 0 | 358.2 | 224.4 | 229 | 306.9 | 248.4
13 - 14 | 7.178 | 3 | 0 | 1024.8 | 0 | 822 | 42.4 | 454.8 | 0 | 355.6 | 218.4 | 228.4 | 310.8 | 238
14 - 15 | 7.151 | 3.018 | 0 | 997.2 | 0 | 789.6 | 44.1 | 442.4 | 0 | 338.4 | 213.8 | 228.2 | 297.3 | 223
15 - 16 | 7.22 | 3.022 | 0 | 994.2 | 0 | 823.8 | 44.5 | 431.6 | 0 | 357.6 | 226.4 | 227.2 | 292.5 | 238.4
16 - 17 | 7.202 | 3.026 | 0 | 1033.2 | 0 | 855.6 | 52.5 | 424 | 0 | 397.8 | 235.4 | 227.6 | 321.6 | 230.2
17 - 18 | 7.236 | 3.034 | 0 | 1054.2 | 0 | 846 | 53.5 | 438.8 | 0 | 391.2 | 253.4 | 227.3 | 308.4 | 226.8
18 - 19 | 7.263 | 3.044 | 0 | 1018.8 | 0 | 860.4 | 52.4 | 426 | 0 | 397.4 | 247.4 | 227.8 | 293.1 | 234.8
19 - 20 | 7.218 | 3.042 | 0 | 1011 | 0 | 865.2 | 53 | 405.6 | 0 | 404.8 | 258.2 | 227 | 295.2 | 233
20 - 21 | 7.173 | 3.016 | 0 | 1008 | 0 | 884.4 | 46.6 | 428.4 | 0 | 415.8 | 238.2 | 227 | 295.5 | 241
21 - 22 | 7.244 | 3.032 | 0 | 936 | 0 | 881.4 | 47.2 | 386.8 | 0 | 414.2 | 213.4 | 226.8 | 288.3 | 240
22 - 23 | 7.283 | 3.062 | 0 | 831.6 | 0 | 842.4 | 46.6 | 340.8 | 0 | 382.6 | 174.8 | 226.5 | 269.4 | 232.8
23 - 00 | 7.334 | 3.076 | 0 | 783.6 | 0 | 799.8 | 45.6 | 290 | 0 | 387.6 | 166.4 | 226.4 | 281.7 | 185.8
Сумма | 173.738 | 72.79 | 0 | 22862.4 | 0 | 19754.4 | 1125.1 | 9416.4 | 0 | 9227.6 | 5072 | 5194.6 | 7257.6 | 5321.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Комельская |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч