## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Корнилово | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Корнилово | [33 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS | 0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ап RS | 10 Корнилово Т 2 ао RS | 10 Корнилово Т 2 ап RS | 10 Корнилово-АБЗ ао RS | 10 Корнилово-АБЗ ап RS | 10 Корнилово-им.Ленина ао RS | 10 Корнилово-им.Ленина ап RS | 10 Корнилово-Коммунальный ао RS | 10 Корнилово-Коммунальный ап RS | 10 Корнилово-МСЗ ао RS | 10 Корнилово-МСЗ ап RS | 10 Корнилово-Н.Корень ао RS | 10 Корнилово-Н.Корень ап RS | 10 Корнилово-СХТ ао RS | 10 Корнилово-СХТ ап RS | 10 Корнилово-Устье ао RS | 10 Корнилово-Устье ап RS | 10 Корнилово-Филисово ао RS | 10 Корнилово-Филисово ап RS | 10 Корнилово-Шпилиха ао RS | 10 Корнилово-Шпилиха ап RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ап RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ап RS | 35 Корнилово СВ ао RS | 35 Корнилово СВ ап RS | 35 Корнилово Т 1 ао RS | 35 Корнилово Т 1 ап RS | 35 Корнилово Т 2 ао RS | 35 Корнилово Т 2 ап RS
00 - 01 | 1.92 | 7.232 | 0 | 536 | 0 | 817.6 | 14.44 | 0 | 14.88 | 0 | 351.2 | 0 | 148.1 | 0 | 6.44 | 0 | 308.3 | 0 | 365.55 | 0 | 37.5 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.9 | 0 | 827.4 | 1.3388 | 1.3388
01 - 02 | 1.904 | 6.608 | 0 | 512 | 0 | 788.8 | 14.6 | 0 | 13.44 | 0 | 336.6 | 0 | 151.5 | 0 | 6.4 | 0 | 295.4 | 0 | 340.05 | 0 | 37.8 | 0 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 798 | 1.2873 | 1.2873
02 - 03 | 1.776 | 7.456 | 0 | 510.4 | 0 | 782.4 | 14.16 | 0 | 13.36 | 0 | 328.8 | 0 | 145.3 | 0 | 6.36 | 0 | 293.4 | 0 | 342.9 | 0 | 36 | 0 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 791.7 | 1.2784 | 1.2784
03 - 04 | 1.424 | 6.896 | 0 | 504 | 0 | 780.8 | 14.04 | 0 | 13.12 | 0 | 328.6 | 0 | 144.2 | 0 | 6.52 | 0 | 287.5 | 0 | 339.75 | 0 | 36.6 | 0 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.4 | 0 | 789.6 | 1.2729 | 1.2729
04 - 05 | 1.36 | 7.632 | 0 | 531.2 | 0 | 761.6 | 14.16 | 0 | 12.64 | 0 | 329.2 | 0 | 150.1 | 0 | 6.48 | 0 | 289 | 0 | 360.75 | 0 | 36 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.7 | 0 | 768.6 | 1.279 | 1.279
05 - 06 | 1.888 | 7.104 | 0 | 611.2 | 0 | 795.2 | 14 | 0 | 12.92 | 0 | 339.4 | 0 | 144.9 | 0 | 6.72 | 0 | 304.1 | 0 | 445.65 | 0 | 37.8 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.5 | 0 | 804.3 | 1.3937 | 1.3937
06 - 07 | 1.856 | 7.616 | 0 | 633.6 | 0 | 880 | 14.28 | 0 | 13.52 | 0 | 383.4 | 0 | 157.4 | 0 | 8.16 | 0 | 335.1 | 0 | 454.8 | 0 | 38.4 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.7 | 0 | 888.3 | 1.502 | 1.502
07 - 08 | 1.888 | 7.152 | 0 | 704 | 0 | 958.4 | 16.76 | 0 | 13.32 | 0 | 407.6 | 0 | 176.1 | 0 | 9.6 | 0 | 383 | 0 | 501.15 | 0 | 39.6 | 0 | 101.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.9 | 0 | 968.1 | 1.6488 | 1.6488
08 - 09 | 1.92 | 7.312 | 0 | 769.6 | 0 | 1088 | 46.96 | 0 | 14.32 | 0 | 527.6 | 0 | 160.4 | 0 | 7.08 | 0 | 396 | 0 | 555.3 | 0 | 36.9 | 0 | 102.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.1 | 0 | 1098.3 | 1.8469 | 1.8469
09 - 10 | 1.84 | 6.848 | 0 | 827.2 | 0 | 1072 | 69.56 | 0 | 15.08 | 0 | 507.8 | 0 | 161.4 | 0 | 6.64 | 0 | 409 | 0 | 591 | 0 | 37.5 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.8 | 0 | 1081.5 | 1.8886 | 1.8886
10 - 11 | 1.808 | 6.288 | 0 | 801.6 | 0 | 1028.8 | 66.44 | 0 | 15.84 | 0 | 476.2 | 0 | 160.1 | 0 | 5.44 | 0 | 386.5 | 0 | 570.75 | 0 | 39.3 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.7 | 0 | 1037.4 | 1.8193 | 1.8193
11 - 12 | 1.872 | 6.24 | 0 | 808 | 0 | 1070.4 | 59.64 | 0 | 16.6 | 0 | 523.2 | 0 | 160.6 | 0 | 5.12 | 0 | 379.6 | 0 | 583.35 | 0 | 36.9 | 0 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.9 | 0 | 1081.5 | 1.8664 | 1.8664
12 - 13 | 1.408 | 6.112 | 0 | 745.6 | 0 | 988.8 | 24.76 | 0 | 14.04 | 0 | 450.4 | 0 | 160.5 | 0 | 5.16 | 0 | 381.3 | 0 | 556.5 | 0 | 36 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 997.5 | 1.7256 | 1.7256
13 - 14 | 1.296 | 5.872 | 0 | 812.8 | 0 | 1033.6 | 66.56 | 0 | 14.36 | 0 | 510 | 0 | 155.1 | 0 | 5.56 | 0 | 364 | 0 | 586.35 | 0 | 35.1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.1 | 0 | 1043.7 | 1.836 | 1.836
14 - 15 | 1.872 | 6.032 | 0 | 777.6 | 0 | 1033.6 | 78 | 0 | 16.48 | 0 | 482.4 | 0 | 170 | 0 | 5.96 | 0 | 378.7 | 0 | 524.1 | 0 | 36 | 0 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.4 | 0 | 1043.7 | 1.7987 | 1.7987
15 - 16 | 1.888 | 5.888 | 0 | 745.6 | 0 | 1052.8 | 63.84 | 0 | 14.72 | 0 | 512.2 | 0 | 166.6 | 0 | 7.4 | 0 | 390.8 | 0 | 508.8 | 0 | 36.3 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 1062.6 | 1.7871 | 1.7871
16 - 17 | 1.84 | 6.992 | 0 | 732.8 | 0 | 1123.2 | 32.68 | 0 | 14.96 | 0 | 559.2 | 0 | 171.9 | 0 | 5.88 | 0 | 402.2 | 0 | 522.3 | 0 | 37.2 | 0 | 96.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.3 | 0 | 1134 | 1.8426 | 1.8426
17 - 18 | 1.792 | 6.288 | 0 | 692.8 | 0 | 1123.2 | 19.76 | 0 | 16.4 | 0 | 539.8 | 0 | 172.1 | 0 | 6.12 | 0 | 415.3 | 0 | 495 | 0 | 39.3 | 0 | 101.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.4 | 0 | 1134 | 1.8049 | 1.8049
18 - 19 | 1.776 | 6.576 | 0 | 665.6 | 0 | 1068.8 | 13.48 | 0 | 16 | 0 | 488.4 | 0 | 186 | 0 | 6.44 | 0 | 404.7 | 0 | 461.1 | 0 | 39.9 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.2 | 0 | 1077.3 | 1.7225 | 1.7225
19 - 20 | 1.696 | 6.528 | 0 | 678.4 | 0 | 1046.4 | 13.76 | 0 | 14.64 | 0 | 482.4 | 0 | 191.4 | 0 | 6.32 | 0 | 396 | 0 | 466.35 | 0 | 39.9 | 0 | 101.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.7 | 0 | 1056.3 | 1.7119 | 1.7119
20 - 21 | 0.96 | 6.384 | 0 | 648 | 0 | 1014.4 | 13.08 | 0 | 15.28 | 0 | 464.8 | 0 | 187.9 | 0 | 6.12 | 0 | 381.9 | 0 | 442.65 | 0 | 34.5 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.3 | 0 | 1024.8 | 1.6518 | 1.6518
21 - 22 | 1.856 | 6.656 | 0 | 644.8 | 0 | 982.4 | 11.72 | 0 | 15.56 | 0 | 438.6 | 0 | 184.7 | 0 | 6.28 | 0 | 372.2 | 0 | 442.2 | 0 | 35.1 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.1 | 0 | 991.2 | 1.6144 | 1.6144
22 - 23 | 1.824 | 6.384 | 0 | 582.4 | 0 | 905.6 | 11.76 | 0 | 13.8 | 0 | 396.2 | 0 | 162.9 | 0 | 5.96 | 0 | 346.6 | 0 | 402.15 | 0 | 34.2 | 0 | 104.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.2 | 0 | 915.6 | 1.4777 | 1.4777
23 - 00 | 1.76 | 5.584 | 0 | 526.4 | 0 | 820.8 | 11.64 | 0 | 12.4 | 0 | 357.4 | 0 | 147.2 | 0 | 6.52 | 0 | 312.2 | 0 | 360.6 | 0 | 34.8 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.4 | 0 | 831.6
Сумма | 41.424 | 159.68 | 0 | 16001.6 | 0 | 23017.6 | 720.08 | 0 | 347.68 | 0 | 10521.4 | 0 | 3916.4 | 0 | 154.68 | 0 | 8612.8 | 0 | 11219.1 | 0 | 888.6 | 0 | 2350.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16214.1 | 0 | 23247

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Корнилово |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч