## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Криводино | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Криводино | [12 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Криводино ТСН 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ап RS | 10 Криводино Т 2 ао RS | 10 Криводино Т 2 ап RS | 10 Криводино-Коротыгино ао RS | 10 Криводино-Коротыгино ап RS | 10 Криводино-Новоселка ао RS | 10 Криводино-Новоселка ап RS | 10 Криводино-Савкино ао RS | 10 Криводино-Савкино ап RS | 10 Криводино-Центр ао RS | 10 Криводино-Центр ап RS
00 - 01 | 2.968 | 0 | 137.1 | 0 | 616.5 | 85.8 | 0 | 55.2 | 0 | 284 | 0 | 331.2 | 0 | 0.7562 | 0.7562
01 - 02 | 2.956 | 0 | 139.2 | 0 | 604.5 | 88.2 | 0 | 55.6 | 0 | 285 | 0 | 318.8 | 0 | 0.7476 | 0.7476
02 - 03 | 2.968 | 0 | 145.5 | 0 | 602.1 | 92.2 | 0 | 56.4 | 0 | 296.8 | 0 | 304.6 | 0 | 0.75 | 0.75
03 - 04 | 2.956 | 0 | 133.8 | 0 | 657.6 | 91.2 | 0 | 46.2 | 0 | 309.6 | 0 | 347.4 | 0 | 0.7944 | 0.7944
04 - 05 | 2.86 | 0 | 126.3 | 0 | 653.1 | 86.6 | 0 | 43.2 | 0 | 306.4 | 0 | 346 | 0 | 0.7822 | 0.7822
05 - 06 | 2.916 | 0 | 135 | 0 | 666.3 | 88.2 | 0 | 50.2 | 0 | 332.8 | 0 | 332.6 | 0 | 0.8038 | 0.8038
06 - 07 | 2.924 | 0 | 139.5 | 0 | 776.4 | 92.6 | 0 | 50.4 | 0 | 351.8 | 0 | 425.2 | 0 | 0.92 | 0.92
07 - 08 | 2.936 | 0 | 154.8 | 0 | 806.4 | 94.2 | 0 | 64.6 | 0 | 378.6 | 0 | 428.2 | 0 | 0.9656 | 0.9656
08 - 09 | 2.876 | 0 | 149.7 | 0 | 759.3 | 92.2 | 0 | 62.4 | 0 | 346.4 | 0 | 413.2 | 0 | 0.9142 | 0.9142
09 - 10 | 2.896 | 0 | 153.9 | 0 | 753.6 | 93.4 | 0 | 66.2 | 0 | 367.4 | 0 | 385.4 | 0 | 0.9124 | 0.9124
10 - 11 | 2.896 | 0 | 140.1 | 0 | 735 | 90.8 | 0 | 53.6 | 0 | 359.6 | 0 | 375.4 | 0 | 0.8794 | 0.8794
11 - 12 | 2.848 | 0 | 134.1 | 0 | 727.5 | 93.2 | 0 | 45.2 | 0 | 356.2 | 0 | 370.6 | 0 | 0.8652 | 0.8652
12 - 13 | 2.94 | 0 | 129.3 | 0 | 714.3 | 91 | 0 | 43.2 | 0 | 340.8 | 0 | 374.2 | 0 | 0.8492 | 0.8492
13 - 14 | 2.856 | 0 | 138 | 0 | 701.1 | 86 | 0 | 56.4 | 0 | 329.2 | 0 | 372.8 | 0 | 0.8444 | 0.8444
14 - 15 | 2.92 | 0 | 153.6 | 0 | 741.9 | 91 | 0 | 67.2 | 0 | 356.6 | 0 | 385.8 | 0 | 0.9006 | 0.9006
15 - 16 | 2.856 | 0 | 146.4 | 0 | 752.7 | 88.4 | 0 | 63 | 0 | 355 | 0 | 397.6 | 0 | 0.904 | 0.904
16 - 17 | 2.88 | 0 | 151.5 | 0 | 786.3 | 88 | 0 | 68.8 | 0 | 390.6 | 0 | 395 | 0 | 0.9424 | 0.9424
17 - 18 | 2.94 | 0 | 147.6 | 0 | 762 | 88 | 0 | 64.2 | 0 | 382.8 | 0 | 378.2 | 0 | 0.9132 | 0.9132
18 - 19 | 2.888 | 0 | 137.7 | 0 | 733.5 | 85 | 0 | 56.8 | 0 | 354.2 | 0 | 378.4 | 0 | 0.8744 | 0.8744
19 - 20 | 2.884 | 0 | 140.1 | 0 | 697.8 | 84 | 0 | 60.8 | 0 | 312 | 0 | 385.2 | 0 | 0.842 | 0.842
20 - 21 | 2.864 | 0 | 136.5 | 0 | 722.4 | 81.6 | 0 | 59.2 | 0 | 338 | 0 | 384 | 0 | 0.8628 | 0.8628
21 - 22 | 2.948 | 0 | 124.5 | 0 | 687.9 | 82.2 | 0 | 46.4 | 0 | 320.4 | 0 | 366.8 | 0 | 0.8158 | 0.8158
22 - 23 | 2.924 | 0 | 125.7 | 0 | 640.2 | 80 | 0 | 49.8 | 0 | 298.2 | 0 | 340.8 | 0 | 0.7688 | 0.7688
23 - 00 | 2.92 | 0 | 124.2 | 0 | 590.1 | 78.2 | 0 | 49.8 | 0 | 282.6 | 0 | 306.2 | 0 | 0.7168 | 0.7168
Сумма | 69.82 | 0 | 3344.1 | 0 | 16888.5 | 2112 | 0 | 1334.8 | 0 | 8035 | 0 | 8843.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Криводино |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч