## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кумзеро | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кумзеро | [9 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Кумзеро ТСН 1 ао RS | 0,4 Кумзеро ТСН 2 ао RS | 10 Кумзеро Т 1 ап RS | 10 Кумзеро Т 2 ап RS | 10 Кумзеро-Котельная ао RS | 10 Кумзеро-Назариха ао RS | 10 Кумзеро-Ферма ао RS | 10 Кумзеро-Центр ао RS | 10 Кумзеро-Центр ап RS | 10 Кумзеро-Шабзеро ао RS
00 - 01 | 10.1475 | 1.32 | 43.2 | 22 | 22.3 | 20.1 | 0 | 20.2 | 0 | 2.3
01 - 02 | 10.1025 | 1.3125 | 41.8 | 21.6 | 21.9 | 19.7 | 0 | 19 | 0 | 2.4
02 - 03 | 10.125 | 1.305 | 40.8 | 22 | 22.2 | 19.8 | 0 | 18.2 | 0 | 2.4
03 - 04 | 10.0875 | 1.2975 | 40.8 | 22.4 | 22.4 | 20 | 0 | 18.6 | 0 | 1.9
04 - 05 | 10.02 | 1.305 | 40.8 | 21.6 | 22.1 | 19.7 | 0 | 18.1 | 0 | 2.3
05 - 06 | 9.9825 | 1.29 | 41.2 | 22 | 22.1 | 19.7 | 0 | 18.1 | 0 | 2.9
06 - 07 | 9.9675 | 1.2975 | 44.8 | 25.2 | 25.7 | 22 | 0 | 19.3 | 0 | 2.9
07 - 08 | 10.005 | 1.365 | 44.6 | 29.6 | 29.9 | 22.5 | 0 | 18.7 | 0 | 2.8
08 - 09 | 10.125 | 1.32 | 47.2 | 31.2 | 31.7 | 24.5 | 0 | 19.1 | 0 | 3.1
09 - 10 | 10.275 | 1.3275 | 47.2 | 29.6 | 30.1 | 23.2 | 0 | 18.9 | 0 | 4.5
10 - 11 | 10.335 | 1.3425 | 45.8 | 29.6 | 29.9 | 23.1 | 0 | 19.3 | 0 | 3
11 - 12 | 10.4325 | 1.3425 | 48 | 28.4 | 28.8 | 23.5 | 0 | 20.7 | 0 | 3
12 - 13 | 10.38 | 1.35 | 46.4 | 28.8 | 29.2 | 21.7 | 0 | 21.1 | 0 | 3.2
13 - 14 | 10.1325 | 1.305 | 44.2 | 28.8 | 29 | 22 | 0 | 18.9 | 0 | 2.9
14 - 15 | 10.14 | 1.3125 | 43.8 | 26.4 | 26.8 | 21.5 | 0 | 18.6 | 0 | 2.9
15 - 16 | 10.275 | 1.3275 | 45.8 | 26.8 | 27.4 | 23.1 | 0 | 19.4 | 0 | 3
16 - 17 | 10.485 | 1.35 | 48.2 | 31.6 | 32 | 24.3 | 0 | 19.5 | 0 | 3.8
17 - 18 | 10.2825 | 1.3425 | 51.2 | 31.2 | 31.4 | 26.1 | 0 | 20.1 | 0 | 4.5
18 - 19 | 10.3575 | 1.3275 | 47.4 | 31.6 | 32.3 | 22.3 | 0 | 20.1 | 0 | 4.4
19 - 20 | 10.35 | 1.3425 | 47.6 | 31.6 | 32 | 24.5 | 0 | 19.4 | 0 | 3.1
20 - 21 | 10.23 | 1.3275 | 45 | 30 | 30.1 | 22 | 0 | 19.1 | 0 | 3.5
21 - 22 | 10.35 | 1.335 | 46.2 | 28 | 28.5 | 22.2 | 0 | 19.2 | 0 | 4.1
22 - 23 | 10.4475 | 1.35 | 45.2 | 24.4 | 24.8 | 22.7 | 0 | 19 | 0 | 3
23 - 00 | 10.395 | 1.3425 | 43.2 | 24.4 | 24.5 | 21.1 | 0 | 18.9 | 0 | 2.9
Сумма | 245.43 | 31.8375 | 1080.4 | 648.8 | 657.1 | 531.3 | 0 | 461.5 | 0 | 74.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кумзеро |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч