## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Маега | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Маега | [27 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Маега ЩСН 1 ао RS | 0,4 Маега ЩСН 2 ао RS | 10 Маега СВ ао RS | 10 Маега СВ ап RS | 10 Маега Т 1 ао RS | 10 Маега Т 1 ап RS | 10 Маега Т 2 ао RS | 10 Маега Т 2 ап RS | 10 Маега ТСН 1 ао RS | 10 Маега ТСН 2 ао RS | 10 Маега-Борисово ао RS | 10 Маега-Дубровское ао RS | 10 Маега-Комплекс ао RS | 10 Маега-Котельная ао RS | 10 Маега-Никитино ао RS | 10 Маега-Никитино ап RS | 10 Маега-Поселок ао RS | 10 Маега-Семенково ао RS | 10 Маега-Семенково ап RS | 10 Маега-Фофанцево ао RS | 35 Маега Т 1 ао RS | 35 Маега Т 1 ап RS | 35 Маега Т 2 ао RS | 35 Маега Т 2 ап RS | 35 Маега-Западная ао RS | 35 Маега-Западная ап RS | 35 Маега-Фетинино ао RS | 35 Маега-Фетинино ап RS
00 - 01 | 11.736 | 33.888 | 0 | 0 | 0 | 2288.2167 | 0 | 1738.9131 | 4.3 | 11.7 | 11.6 | 186.3 | 167.4 | 88.8 | 1381.6 | 0 | 87.6 | 546.6 | 0 | 1548 | 0 | 2310 | 0 | 1753.5 | 0 | 1751.4 | 0 | 2310 | 3.4713 | 3.4713
01 - 02 | 12.552 | 42.552 | 0 | 0 | 0 | 2216.9944 | 0 | 1798.4256 | 4.6 | 14.6 | 10.8 | 181.8 | 167.6 | 80 | 1338.4 | 0 | 84.8 | 522 | 0 | 1614.4 | 0 | 2240.7 | 0 | 1812.3 | 0 | 1810.2 | 0 | 2238.6 | 3.4778 | 3.4778
02 - 03 | 12.144 | 36.528 | 0 | 0 | 0 | 2154.8916 | 0 | 1725.4992 | 4.5 | 12.6 | 11.6 | 187.2 | 164.2 | 78.6 | 1284 | 0 | 75 | 511.8 | 0 | 1556 | 0 | 2175.6 | 0 | 1738.8 | 0 | 1736.7 | 0 | 2175.6 | 3.3566 | 3.3566
03 - 04 | 12.744 | 38.424 | 0 | 0 | 0 | 2124.8926 | 0 | 1708.112 | 4.7 | 13.3 | 10.8 | 180.6 | 163.8 | 78.8 | 1269.6 | 0 | 77 | 503.4 | 0 | 1535.2 | 0 | 2146.2 | 0 | 1722 | 0 | 1719.9 | 0 | 2144.1 | 3.3158 | 3.3158
04 - 05 | 11.856 | 41.808 | 0 | 0 | 0 | 2175.604 | 0 | 1824.6588 | 4.3 | 14.3 | 11.2 | 189.6 | 162 | 79.6 | 1295.2 | 0 | 77 | 521.4 | 0 | 1650.4 | 0 | 2196.6 | 0 | 1837.5 | 0 | 1835.4 | 0 | 2196.6 | 3.465 | 3.465
05 - 06 | 11.76 | 30.624 | 0 | 0 | 0 | 2446.5668 | 0 | 1884.7378 | 4.4 | 10.6 | 10.8 | 192 | 264 | 90.2 | 1395.2 | 0 | 77.2 | 588 | 0 | 1702.4 | 0 | 2469.6 | 0 | 1898.4 | 0 | 1896.3 | 0 | 2467.5 | 3.7318 | 3.7318
06 - 07 | 12.432 | 42.648 | 0 | 0 | 0 | 2893.6852 | 0 | 1951.2712 | 4.5 | 14.7 | 11.6 | 195.6 | 398.4 | 112 | 1614.4 | 0 | 87.6 | 678 | 0 | 1732 | 0 | 2919 | 0 | 1965.6 | 0 | 1963.5 | 0 | 2916.9 | 4.1516 | 4.1516
07 - 08 | 12 | 32.04 | 0 | 0 | 0 | 3177.976 | 0 | 2118.699 | 4.4 | 11.1 | 10.4 | 261.6 | 533.4 | 124 | 1624.8 | 0 | 76.2 | 753.6 | 0 | 1902.4 | 0 | 3206.7 | 0 | 2133.6 | 0 | 2131.5 | 0 | 3204.6 | 4.5328 | 4.5328
08 - 09 | 12.168 | 39.96 | 0 | 0 | 0 | 3667.2966 | 0 | 2831.3661 | 4.5 | 13.7 | 11.6 | 458.4 | 838.4 | 114.6 | 1616 | 0 | 78.8 | 751.2 | 0 | 2616 | 0 | 3700.2 | 0 | 2849.7 | 0 | 2845.5 | 0 | 3700.2 | 5.7338 | 5.7338
09 - 10 | 12.24 | 38.568 | 0 | 0 | 0 | 3626.4995 | 0 | 2846.7801 | 4.5 | 13.3 | 10.8 | 475.5 | 831.8 | 116 | 1576 | 0 | 71.2 | 742.8 | 0 | 2641.6 | 0 | 3664.5 | 0 | 2868.6 | 0 | 2866.5 | 0 | 3660.3 | 5.7229 | 5.7229
10 - 11 | 11.736 | 32.544 | 0 | 0 | 0 | 3479.305 | 0 | 2725.2715 | 4.3 | 11.3 | 10 | 457.5 | 756.4 | 110 | 1566.4 | 0 | 73 | 697.2 | 0 | 2524 | 0 | 3511.2 | 0 | 2744.7 | 0 | 2740.5 | 0 | 3511.2 | 5.4973 | 5.4973
11 - 12 | 11.592 | 39.168 | 0 | 0 | 0 | 3557.5409 | 0 | 2882.4055 | 4.3 | 13.4 | 8.4 | 462.9 | 801.4 | 103.4 | 1592 | 0 | 71.4 | 701.4 | 0 | 2688.8 | 0 | 3593.1 | 0 | 2904.3 | 0 | 2902.2 | 0 | 3588.9 | 5.7283 | 5.7283
12 - 13 | 10.872 | 26.976 | 0 | 0 | 0 | 3252.7192 | 0 | 2400.121 | 4 | 9.4 | 8.8 | 410.1 | 591.6 | 110.8 | 1561.6 | 0 | 76.8 | 688.8 | 0 | 2198.4 | 0 | 3282.3 | 0 | 2417.1 | 0 | 2415 | 0 | 3280.2 | 4.9581 | 4.9581
13 - 14 | 10.272 | 37.608 | 0 | 0 | 0 | 3438.3383 | 0 | 2850.0891 | 3.9 | 13 | 8.4 | 427.2 | 803.8 | 102.8 | 1511.2 | 0 | 81.6 | 696.6 | 0 | 2644.8 | 0 | 3471.3 | 0 | 2868.6 | 0 | 2866.5 | 0 | 3471.3 | 5.5798 | 5.5798
14 - 15 | 11.184 | 32.28 | 0 | 0 | 0 | 3326.084 | 0 | 2826.8578 | 4.1 | 11.2 | 10 | 375 | 702.4 | 99.6 | 1548 | 0 | 82.4 | 701.4 | 0 | 2629.6 | 0 | 3360 | 0 | 2849.7 | 0 | 2845.5 | 0 | 3357.9 | 5.447 | 5.447
15 - 16 | 10.728 | 33.84 | 0 | 0 | 0 | 3158.3955 | 0 | 2752.9415 | 4 | 11.7 | 9.2 | 220.5 | 607.2 | 108.6 | 1628.8 | 0 | 74 | 699 | 0 | 2551.2 | 0 | 3187.8 | 0 | 2772 | 0 | 2767.8 | 0 | 3185.7 | 5.1995 | 5.1995
16 - 17 | 10.92 | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 3312.3149 | 0 | 2350.6848 | 4.1 | 14.2 | 397.2 | 204.9 | 318.2 | 122.4 | 1700.8 | 0 | 77.6 | 705 | 0 | 2135.2 | 0 | 3343.2 | 0 | 2373 | 0 | 2370.9 | 0 | 3339 | 4.9563 | 4.9563
17 - 18 | 10.92 | 28.104 | 0 | 0 | 0 | 3565.3757 | 0 | 1796.3091 | 4 | 9.7 | 619.6 | 216 | 252.6 | 124 | 1772 | 0 | 67.8 | 714.6 | 0 | 1591.2 | 0 | 3599.4 | 0 | 1810.2 | 0 | 1808.1 | 0 | 3599.4 | 4.6432 | 4.6432
18 - 19 | 10.824 | 41.16 | 0 | 0 | 0 | 3687.6247 | 0 | 1752.9018 | 4.1 | 14.2 | 669.2 | 212.1 | 231.4 | 129.2 | 1860.8 | 0 | 83.2 | 723 | 0 | 1523.2 | 0 | 3721.2 | 0 | 1766.1 | 0 | 1764 | 0 | 3719.1 | 4.7091 | 4.7091
19 - 20 | 10.92 | 29.544 | 0 | 0 | 0 | 3653.6587 | 0 | 1560.2418 | 4 | 10.3 | 712 | 187.8 | 184.2 | 128.2 | 1838.4 | 0 | 84 | 739.8 | 0 | 1335.2 | 0 | 3687.6 | 0 | 1575 | 0 | 1572.9 | 0 | 3687.6 | 4.4698 | 4.4698
20 - 21 | 10.8 | 38.448 | 0 | 0 | 0 | 3541.6088 | 0 | 1460.3631 | 4.1 | 13.2 | 677.2 | 178.5 | 174.8 | 114 | 1796.8 | 0 | 87.2 | 723 | 0 | 1242.4 | 0 | 3576.3 | 0 | 1472.1 | 0 | 1470 | 0 | 3572.1 | 4.2709 | 4.2709
21 - 22 | 11.136 | 37.992 | 0 | 0 | 0 | 3332.2861 | 0 | 1465.1416 | 4.1 | 13.1 | 630 | 178.8 | 173.8 | 108.6 | 1696.8 | 0 | 81.4 | 661.8 | 0 | 1259.2 | 0 | 3364.2 | 0 | 1478.4 | 0 | 1476.3 | 0 | 3362.1 | 4.1286 | 4.1286
22 - 23 | 10.896 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 3127.1089 | 0 | 1358.0638 | 4.1 | 10.1 | 608 | 181.5 | 176.6 | 100.2 | 1561.6 | 0 | 81.4 | 607.8 | 0 | 1163.2 | 0 | 3156.3 | 0 | 1369.2 | 0 | 1369.2 | 0 | 3156.3 | 3.8725 | 3.8725
23 - 00 | 10.608 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 2825.2362 | 0 | 1314.6023 | 3.9 | 14.2 | 533.6 | 180 | 175 | 87.4 | 1402.4 | 0 | 77.8 | 540 | 0 | 1133.6 | 0 | 2853.9 | 0 | 1327.2 | 0 | 1325.1 | 0 | 2851.8
Сумма | 275.04 | 866.424 | 0 | 0 | 0 | 74030.2205 | 0 | 49924.4574 | 101.7 | 298.9 | 5012.8 | 6401.4 | 9640.4 | 2511.8 | 37432.8 | 0 | 1892 | 15718.2 | 0 | 45118.4 | 0 | 74736.9 | 0 | 50307.6 | 0 | 50250.9 | 0 | 74697

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Маега |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч