## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Можайское | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Можайское | [16 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Можайское ТСН 1 ао RS | 0,4 Можайское ТСН 2 ао RS | 10 Можайское Т 1 ао RS | 10 Можайское Т 1 ап RS | 10 Можайское Т 2 ао RS | 10 Можайское Т 2 ап RS | 10 Можайское-Инкубатор ао RS | 10 Можайское-Котельниково 1 ао RS | 10 Можайское-Котельниково 2 ао RS | 10 Можайское-Можайское ао RS | 10 Можайское-Непотягово ао RS | 10 Можайское-Перьево ао RS | 10 Можайское-Птичник ао RS | 10 Можайское-Хохлево ао RS | 10 Можайское-Юрово ао RS | 35 Можайское-Вологда ао RS | 35 Можайское-Вологда ап RS
00 - 01 | 4.23 | 2.881 | 0 | 1950.6 | 0 | 1778.4 | 189.2 | 54.8 | 229 | 264.4 | 1755.6 | 584.7 | 76.2 | 134.4 | 449.8 | 0 | 0
01 - 02 | 3.074 | 3.03 | 0 | 1862.4 | 0 | 1695.6 | 184.8 | 53.8 | 220.8 | 240.2 | 1702 | 543.6 | 77.25 | 127.2 | 416.8 | 0 | 0
02 - 03 | 2.664 | 3.291 | 0 | 1877.4 | 0 | 1709.4 | 185.2 | 61 | 234.2 | 241.6 | 1702.4 | 538.35 | 85.5 | 125.84 | 420.8 | 0 | 0
03 - 04 | 4.044 | 2.595 | 0 | 1878.6 | 0 | 1713 | 184.2 | 70.4 | 228.2 | 249.6 | 1677.2 | 531.3 | 84.3 | 123.6 | 451.6 | 0 | 0
04 - 05 | 1.652 | 1.617 | 0 | 1873.8 | 0 | 1707 | 186 | 65.6 | 221.4 | 246.4 | 1678.8 | 532.35 | 78.45 | 125.68 | 454.6 | 0 | 0
05 - 06 | 2.568 | 3.267 | 0 | 1935.6 | 0 | 1763.4 | 185 | 68.6 | 226.4 | 262.4 | 1764.8 | 535.35 | 76.8 | 125.2 | 464.2 | 0 | 0
06 - 07 | 3.054 | 1.395 | 0 | 2032.2 | 0 | 1852.8 | 187.6 | 78.6 | 232.6 | 286.6 | 1856.8 | 556.05 | 77.7 | 124.16 | 495 | 0 | 0
07 - 08 | 3.77 | 3.256 | 0 | 2077.8 | 0 | 1893 | 186.6 | 70.2 | 234.6 | 292.6 | 1915.2 | 554.1 | 92.7 | 119.28 | 516.2 | 0 | 0
08 - 09 | 1.758 | 2.381 | 0 | 2184.6 | 0 | 1990.2 | 190.6 | 80.4 | 257.8 | 268.6 | 1952 | 540 | 247.5 | 121.44 | 526.6 | 0 | 0
09 - 10 | 3.906 | 3.209 | 0 | 2217.6 | 0 | 2020.2 | 193.4 | 96.2 | 258.6 | 280 | 1916 | 526.65 | 377.7 | 117.28 | 483.2 | 0 | 0
10 - 11 | 1.646 | 3.211 | 0 | 2173.2 | 0 | 1977 | 192.8 | 81.6 | 272.4 | 264.8 | 1898.8 | 507.6 | 352.65 | 116.48 | 474.6 | 0 | 0
11 - 12 | 3.62 | 3.215 | 0 | 2124.6 | 0 | 1935.6 | 185 | 78.8 | 256.2 | 272.8 | 1861.6 | 532.05 | 290.25 | 111.52 | 482.4 | 0 | 0
12 - 13 | 1.562 | 3.243 | 0 | 2097.6 | 0 | 1909.8 | 185.4 | 87.2 | 236 | 287.2 | 1809.2 | 511.35 | 284.85 | 115.04 | 500.6 | 0 | 0
13 - 14 | 1.576 | 3.214 | 0 | 2126.4 | 0 | 1935 | 181.8 | 84 | 269.8 | 280 | 1822.4 | 514.65 | 320.85 | 110.96 | 487.6 | 0 | 0
14 - 15 | 1.494 | 3.21 | 0 | 2096.4 | 0 | 1906.8 | 184.2 | 79.6 | 265.2 | 269 | 1800.8 | 536.7 | 257.85 | 112.72 | 508.4 | 0 | 0
15 - 16 | 3.412 | 3.244 | 0 | 2034.6 | 0 | 1853.4 | 182 | 88.8 | 251.6 | 271.8 | 1870.8 | 529.05 | 116.1 | 113.6 | 474.8 | 0 | 0
16 - 17 | 1.504 | 3.253 | 0 | 2082.6 | 0 | 1895.4 | 184.8 | 81.6 | 243.8 | 306.2 | 1878 | 561.15 | 130.35 | 119.68 | 482 | 0 | 0
17 - 18 | 1.558 | 3.281 | 0 | 2031 | 0 | 1848.6 | 184.2 | 67.8 | 221 | 321 | 1822.4 | 562.35 | 86.25 | 117.28 | 507 | 0 | 0
18 - 19 | 3.652 | 3.236 | 0 | 2094 | 0 | 1908 | 185 | 69 | 230.6 | 330 | 1888 | 592.95 | 83.7 | 115.2 | 517.4 | 0 | 0
19 - 20 | 1.546 | 3.176 | 0 | 2065.8 | 0 | 1880.4 | 182 | 63 | 229.2 | 347.8 | 1843.2 | 565.35 | 81.15 | 108 | 536.4 | 0 | 0
20 - 21 | 3.174 | 3.174 | 0 | 2051.4 | 0 | 1869 | 190.4 | 61.2 | 220 | 339.6 | 1865.2 | 574.35 | 80.55 | 104.8 | 493.6 | 0 | 0
21 - 22 | 1.916 | 3.198 | 0 | 2002.8 | 0 | 1824 | 211 | 63 | 222 | 314.2 | 1819.2 | 559.05 | 80.85 | 108.56 | 458.4 | 0 | 0
22 - 23 | 1.56 | 3.212 | 0 | 1947 | 0 | 1772.4 | 229.6 | 55 | 233.6 | 292 | 1757.6 | 537.9 | 79.95 | 108.24 | 434 | 0 | 0
23 - 00 | 3.572 | 3.231 | 0 | 1840.2 | 0 | 1676.4 | 228.2 | 41.6 | 227.8 | 271.8 | 1612 | 514.5 | 79.8 | 112.32 | 436.8 | 0 | 0
Сумма | 62.512 | 72.02 | 0 | 48658.2 | 0 | 44314.8 | 4579 | 1701.8 | 5722.8 | 6800.6 | 43470 | 13041.45 | 3599.25 | 2818.48 | 11472.8 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Можайское |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч