## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Молочное | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Молочное | [39 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Молочное ТСН 1 ао RS | 0,4 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное СВ ао RS | 10 Молочное Т 1 ап RS | 10 Молочное Т 2 ап RS | 10 Молочное ТСН 1 ао RS | 10 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное-ДГР-1 ао RS | 10 Молочное-ДГР-2 ао RS | 10 Молочное-Ивлево ао RS | 10 Молочное-Ильинское ао RS | 10 Молочное-Искра ао RS | 10 Молочное-Красная звезда ао RS | 10 Молочное-Кубенское ао RS | 10 Молочное-Куркино ао RS | 10 Молочное-Майский ао RS | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | 10 Молочное-Очистные ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.25 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.27 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.28 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.30 ао RS | 10 Молочное-Свинофабрика ао RS | 10 Молочное-УОМЗ ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао RS | 35 Молочное СВ ао RS | 35 Молочное СВ ап RS | 35 Молочное Т 1 ао RS | 35 Молочное Т 1 ап RS | 35 Молочное Т 2 ао RS | 35 Молочное Т 2 ап RS | 35 Молочное-Вологда ао RS | 35 Молочное-Вологда ап RS | 35 Молочное-Калинкино ао RS | 35 Молочное-Калинкино ап RS | 35 Молочное-Кубенское ао RS | 35 Молочное-Кубенское ап RS
00 - 01 | 2.952 | 1.768 | 0 | 4204.8 | 4304 | 9.4 | 5.8 | 0.6 | 0.4 | 1647.2 | 348.4 | 450.6 | 1089.6 | 280.6 | 433.6 | 1896.6 | 690.8 | 106 | 265.2 | 397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 533.6 | 274 | 0 | 0 | 4208.4 | 0 | 4309.2 | 0 | 0 | 4312 | 2.8 | 0 | 0 | 4214 | 8.5018 | 8.5018
01 - 02 | 2.832 | 1.752 | 0 | 4076.8 | 4156.8 | 9 | 5.8 | 0.4 | 0.6 | 1642.4 | 336.2 | 442.6 | 1044.6 | 269.2 | 397 | 1839.6 | 651.2 | 93.6 | 259.6 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 532.2 | 250.6 | 0 | 0 | 4074 | 0 | 4160.8 | 0 | 0 | 4163.6 | 0 | 0 | 0 | 4082.4 | 8.2248 | 8.2248
02 - 03 | 2.84 | 1.712 | 0 | 4016 | 4057.6 | 9.2 | 5.6 | 0.6 | 0.4 | 1587.6 | 336 | 439 | 1036.2 | 270.8 | 378 | 1807.8 | 629.6 | 73.2 | 255.2 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 530 | 276.8 | 0 | 0 | 4018 | 0 | 4062.8 | 0 | 0 | 4071.2 | 0 | 0 | 0 | 4023.6 | 8.0706 | 8.0706
03 - 04 | 2.784 | 1.704 | 0 | 3936 | 4019.2 | 8.8 | 5.6 | 0.4 | 0.6 | 1564.4 | 321.6 | 423.2 | 1028.7 | 265.4 | 382.8 | 1788.6 | 636.4 | 65.2 | 250.4 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 495.6 | 264.6 | 0 | 0 | 3936.8 | 0 | 4023.6 | 0 | 0 | 4026.4 | 0 | 0 | 0 | 3942.4 | 7.9477 | 7.9477
04 - 05 | 2.736 | 1.72 | 0 | 4022.4 | 4096 | 8.8 | 5.6 | 0.6 | 0.4 | 1587.2 | 340.4 | 429.2 | 1036.2 | 269.8 | 414 | 1812.6 | 634.8 | 83.6 | 265.6 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 530.4 | 263.2 | 0 | 0 | 4023.6 | 0 | 4102 | 0 | 0 | 4104.8 | 2.8 | 0 | 0 | 4026.4 | 8.1106 | 8.1106
05 - 06 | 2.744 | 1.632 | 0 | 4240 | 4262.4 | 8.8 | 5.4 | 0.4 | 0.6 | 1624.8 | 377.8 | 445.8 | 1103.7 | 277.2 | 431 | 1919.4 | 719.6 | 71.2 | 290.8 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 496.6 | 269.6 | 0 | 0 | 4242 | 0 | 4264.4 | 0 | 0 | 4270 | 0 | 0 | 0 | 4247.6 | 8.4959 | 8.4959
06 - 07 | 2.744 | 1.696 | 0 | 4662.4 | 4531.2 | 8.8 | 5.6 | 0.6 | 0.4 | 1693.2 | 370 | 456.2 | 1159.5 | 284.8 | 479.2 | 2106.6 | 903.6 | 83.6 | 338.8 | 410.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 537.4 | 273.4 | 0 | 0 | 4662 | 0 | 4536 | 0 | 0 | 4541.6 | 0 | 0 | 0 | 4670.4 | 9.1883 | 9.1883
07 - 08 | 2.744 | 1.672 | 0 | 4844.8 | 4624 | 8.6 | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 1723.6 | 380.2 | 469.4 | 1131 | 267.2 | 506.8 | 2131.2 | 1005.2 | 90 | 376.8 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 586.8 | 265.4 | 0 | 0 | 4844 | 0 | 4628.4 | 0 | 0 | 4634 | 0 | 0 | 0 | 4849.6 | 9.4638 | 9.4638
08 - 09 | 2.96 | 1.848 | 0 | 4944 | 5020.8 | 9.6 | 6.2 | 0.4 | 0.4 | 1831.6 | 393 | 448.4 | 1122.9 | 269.4 | 541.2 | 2143.8 | 1118 | 100.4 | 493.6 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 565.4 | 366.2 | 0 | 0 | 4944.8 | 0 | 5023.2 | 0 | 0 | 5031.6 | 0 | 0 | 0 | 4950.4 | 9.9557 | 9.9557
09 - 10 | 3.416 | 1.824 | 0 | 4908.8 | 4870.4 | 10.8 | 5.8 | 0.6 | 0.6 | 1813.6 | 392.2 | 442.8 | 1083.3 | 268.8 | 520.8 | 2119.2 | 1131.6 | 73.2 | 479.2 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 551 | 340.4 | 0 | 0 | 4911.2 | 0 | 4877.6 | 0 | 0 | 4880.4 | 2.8 | 0 | 0 | 4919.6 | 9.7749 | 9.7749
10 - 11 | 4.048 | 1.872 | 0 | 4745.6 | 4832 | 12.6 | 6.2 | 0.4 | 0.6 | 1784.4 | 372 | 418.2 | 1054.2 | 269.8 | 489.4 | 2049.6 | 1074.8 | 82.4 | 508.8 | 496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 552.6 | 343.4 | 0 | 0 | 4746 | 0 | 4835.6 | 0 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 4751.6 | 9.5662 | 9.5662
11 - 12 | 4.144 | 1.848 | 0 | 4758.4 | 4870.4 | 13.2 | 6 | 0.6 | 0.4 | 1744.4 | 331.8 | 438.6 | 1069.2 | 269.8 | 493.2 | 2053.8 | 1053.2 | 88.4 | 503.2 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 603.4 | 403.8 | 0 | 0 | 4757.2 | 0 | 4872 | 0 | 0 | 4877.6 | 0 | 0 | 0 | 4765.6 | 9.617 | 9.617
12 - 13 | 4.336 | 1.8 | 0 | 4864 | 4841.6 | 13.6 | 6 | 0.6 | 0.6 | 1697.2 | 362.4 | 436.2 | 1065.9 | 276 | 482.8 | 2053.2 | 1044.8 | 95.2 | 519.6 | 481.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 682.2 | 427 | 0 | 0 | 4863.6 | 0 | 4846.8 | 0 | 0 | 4852.4 | 0 | 0 | 0 | 4872 | 9.6951 | 9.6951
13 - 14 | 4.176 | 1.768 | 0 | 5068.8 | 4828.8 | 13 | 5.8 | 0.4 | 0.6 | 1740 | 386.6 | 436.4 | 1033.2 | 277 | 474.4 | 2080.2 | 1055.6 | 79.6 | 503.2 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 824.6 | 453.4 | 0 | 0 | 5068 | 0 | 4835.6 | 0 | 0 | 4841.2 | 2.8 | 0 | 0 | 5076.4 | 9.8864 | 9.8864
14 - 15 | 3.144 | 1.792 | 0 | 4739.2 | 4844.8 | 10 | 5.8 | 0.6 | 0.4 | 1716 | 370.4 | 417.4 | 1089 | 290 | 465.4 | 2010.6 | 1011.6 | 73.6 | 474 | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 634.2 | 456 | 0 | 0 | 4740.4 | 0 | 4849.6 | 0 | 0 | 4855.2 | 0 | 0 | 0 | 4746 | 9.5786 | 9.5786
15 - 16 | 2.856 | 1.752 | 0 | 5024 | 4841.6 | 9.2 | 5.8 | 0.6 | 0.6 | 1784.4 | 379.2 | 430.6 | 1090.8 | 288.4 | 451.8 | 2047.8 | 1034.8 | 87.2 | 446 | 501.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 838.4 | 397.4 | 0 | 0 | 5023.2 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 4849.6 | 0 | 0 | 0 | 5031.6 | 9.856 | 9.856
16 - 17 | 2.696 | 1.656 | 0 | 5100.8 | 4982.4 | 8.6 | 5.4 | 0.4 | 0.4 | 1822.8 | 365.2 | 473.4 | 1178.7 | 294.2 | 483 | 2112 | 1076 | 122 | 418.4 | 503.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 776.2 | 378.4 | 0 | 0 | 5098.8 | 0 | 4989.6 | 0 | 0 | 4995.2 | 0 | 0 | 0 | 5107.2 | 10.0785 | 10.0785
17 - 18 | 2.648 | 1.512 | 0 | 5123.2 | 4940.8 | 8.4 | 5 | 0.6 | 0.6 | 1792.4 | 364 | 482.2 | 1150.5 | 283.4 | 485.6 | 2169 | 1075.6 | 114.4 | 380 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 744 | 396.2 | 0 | 0 | 5121.2 | 0 | 4947.6 | 0 | 0 | 4953.2 | 0 | 0 | 0 | 5129.6 | 10.0597 | 10.0597
18 - 19 | 2.48 | 1.568 | 0 | 5139.2 | 4908.8 | 8 | 5.4 | 0.4 | 0.6 | 1789.6 | 340.4 | 503 | 1155 | 280.8 | 513.2 | 2219.4 | 1060.4 | 90.8 | 368.4 | 539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 733.2 | 360.2 | 0 | 0 | 5140.8 | 0 | 4911.2 | 0 | 0 | 4916.8 | 2.8 | 0 | 0 | 5146.4 | 10.042 | 10.042
19 - 20 | 2.512 | 1.536 | 0 | 5120 | 4892.8 | 8.2 | 5 | 0.6 | 0.4 | 1788.4 | 366 | 504 | 1152.9 | 278.8 | 513.6 | 2224.8 | 1022.8 | 92.8 | 361.2 | 512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 721.4 | 380.6 | 0 | 0 | 5118.4 | 0 | 4897.2 | 0 | 0 | 4905.6 | 0 | 0 | 0 | 5129.6 | 10.0113 | 10.0113
20 - 21 | 2.48 | 1.544 | 0 | 5030.4 | 4800 | 7.8 | 5.2 | 0.4 | 0.6 | 1780.4 | 364.2 | 473.8 | 1104.9 | 267.8 | 486 | 2215.2 | 994 | 122.8 | 351.2 | 507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 711.4 | 364.8 | 0 | 0 | 5028.8 | 0 | 4807.6 | 0 | 0 | 4810.4 | 0 | 0 | 0 | 5037.2 | 9.8251 | 9.8251
21 - 22 | 2.496 | 1.56 | 0 | 4828.8 | 4620.8 | 8 | 5.2 | 0.6 | 0.6 | 1724.4 | 357.8 | 475 | 1055.1 | 274.2 | 480 | 2133.6 | 930.4 | 99.6 | 328.4 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 0 | 654.8 | 371.4 | 0 | 0 | 4830 | 0 | 4622.8 | 0 | 0 | 4628.4 | 0 | 0 | 0 | 4835.6 | 9.4429 | 9.4429
22 - 23 | 2.4 | 1.528 | 0 | 4473.6 | 4249.6 | 7.8 | 5 | 0.4 | 0.4 | 1584.8 | 326.4 | 467 | 1014.3 | 263.6 | 447.6 | 1957.8 | 837.6 | 81.6 | 307.6 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 615.8 | 298.4 | 0 | 0 | 4471.6 | 0 | 4253.2 | 0 | 0 | 4258.8 | 0 | 0 | 0 | 4477.2 | 8.7163 | 8.7163
23 - 00 | 2.52 | 1.56 | 0 | 4195.2 | 4102.4 | 8.2 | 5.2 | 0.6 | 0.6 | 1555.6 | 318.8 | 442.4 | 990.6 | 259.4 | 416 | 1868.4 | 742 | 90.4 | 290.4 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 560 | 286.2 | 0 | 0 | 4194.4 | 0 | 4107.6 | 0 | 0 | 4110.4 | 2.8 | 0 | 0 | 4202.8
Сумма | 71.688 | 40.624 | 0 | 112067.2 | 110499.2 | 228.4 | 133.8 | 12.4 | 12.4 | 41020.4 | 8601 | 10845.4 | 26040 | 6596.4 | 11166.4 | 48760.8 | 22134.4 | 2160.8 | 9035.6 | 10913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.8 | 0 | 15011.2 | 8161.4 | 0 | 0 | 112067.2 | 0 | 110608.4 | 0 | 0 | 110734.4 | 16.8 | 0 | 0 | 112235.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч