## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Монастырская | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Монастырская | [14 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Монастырская ТСН 1 ао RS | 0,4 Монастырская ТСН 2 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ап RS | 10 Монастырская Т 2 ао RS | 10 Монастырская Т 2 ап RS | 10 Монастырская-Волна ао RS | 10 Монастырская-Колтыриха ао RS | 10 Монастырская-Копылово ао RS | 10 Монастырская-Копылово ап RS | 10 Монастырская-Коробицино ао RS | 10 Монастырская-Коробицино ап RS | 10 Монастырская-Коростелево ао RS | 10 Монастырская-Коростелево ап RS | 10 Монастырская-Сондуга ао RS | Т-1+Т-2
00 - 01 | 2.7168 | 0.008 | 0 | 235 | 0 | 27.3 | 76.3 | 4.7 | 82.7 | 0 | 67.5 | 0 | 27.44 | 0 | 3.4 | 0.2623 | 0.2623
01 - 02 | 2.704 | 0.008 | 0 | 228 | 0 | 27 | 74.1 | 4.6 | 81.3 | 0 | 63.9 | 0 | 27.28 | 0 | 3.4 | 0.255 | 0.255
02 - 03 | 2.7008 | 0.008 | 0 | 230.6 | 0 | 27.6 | 75.9 | 4.4 | 82.6 | 0 | 63.7 | 0 | 27.76 | 0 | 3.4 | 0.2582 | 0.2582
03 - 04 | 2.7008 | 0.008 | 0 | 229.8 | 0 | 26.7 | 77.1 | 4.8 | 80.2 | 0 | 63.8 | 0 | 27.04 | 0 | 3.4 | 0.2565 | 0.2565
04 - 05 | 2.6976 | 0.008 | 0 | 234.6 | 0 | 27 | 78.4 | 5 | 82.6 | 0 | 64.6 | 0 | 27.04 | 0 | 3.4 | 0.2616 | 0.2616
05 - 06 | 2.6848 | 0.004 | 0 | 249.6 | 0 | 30.3 | 86 | 5.6 | 85.9 | 0 | 67.9 | 0 | 30.48 | 0 | 3.3 | 0.2799 | 0.2799
06 - 07 | 2.6848 | 0.008 | 0 | 288.2 | 0 | 31.8 | 98.4 | 5.8 | 98.4 | 0 | 81.2 | 0 | 32.08 | 0 | 3.4 | 0.32 | 0.32
07 - 08 | 2.6752 | 0.008 | 0 | 320.8 | 0 | 34.2 | 106.4 | 5.3 | 108.6 | 0 | 95.4 | 0 | 34.56 | 0 | 3 | 0.355 | 0.355
08 - 09 | 2.6112 | 0.008 | 0 | 305.8 | 0 | 32.7 | 97.9 | 5.7 | 99.7 | 0 | 97.5 | 0 | 33.2 | 0 | 3.2 | 0.3385 | 0.3385
09 - 10 | 2.6272 | 0.004 | 0 | 263.8 | 0 | 32.1 | 68.1 | 5.1 | 90.2 | 0 | 95.6 | 0 | 32.32 | 0 | 3.2 | 0.2959 | 0.2959
10 - 11 | 2.6432 | 0.008 | 0 | 208.8 | 0 | 28.8 | 24.2 | 5 | 85.3 | 0 | 89.8 | 0 | 28.96 | 0 | 3.1 | 0.2376 | 0.2376
11 - 12 | 2.6528 | 0.008 | 0 | 205.8 | 0 | 29.1 | 26.2 | 4.5 | 82.7 | 0 | 87.7 | 0 | 29.44 | 0 | 3 | 0.2349 | 0.2349
12 - 13 | 2.6944 | 0.008 | 0 | 213.8 | 0 | 29.7 | 24.1 | 4.1 | 89.4 | 0 | 91.6 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0.2435 | 0.2435
13 - 14 | 2.6624 | 0.008 | 0 | 206 | 0 | 28.5 | 22.5 | 4.5 | 87.4 | 0 | 86.7 | 0 | 28.72 | 0 | 2.9 | 0.2345 | 0.2345
14 - 15 | 2.6656 | 0.004 | 0 | 204 | 0 | 30.3 | 22.4 | 4.4 | 93 | 0 | 79.2 | 0 | 30.48 | 0 | 2.7 | 0.2343 | 0.2343
15 - 16 | 2.656 | 0.008 | 0 | 250.4 | 0 | 30.3 | 66.9 | 5.2 | 90.6 | 0 | 82.5 | 0 | 30.72 | 0 | 3 | 0.2807 | 0.2807
16 - 17 | 2.6528 | 0.008 | 0 | 317 | 0 | 33 | 121.3 | 5.9 | 96.6 | 0 | 87.4 | 0 | 33.28 | 0 | 2.8 | 0.35 | 0.35
17 - 18 | 2.6688 | 0.008 | 0 | 323.6 | 0 | 33.6 | 117.8 | 7.5 | 100.1 | 0 | 92.1 | 0 | 33.76 | 0 | 2.8 | 0.3572 | 0.3572
18 - 19 | 2.6752 | 0.004 | 0 | 319 | 0 | 33.3 | 115.8 | 7.9 | 98.5 | 0 | 91.3 | 0 | 33.68 | 0 | 3.1 | 0.3523 | 0.3523
19 - 20 | 2.6912 | 0.008 | 0 | 305.6 | 0 | 31.5 | 108.6 | 6.9 | 95.7 | 0 | 89.1 | 0 | 31.92 | 0 | 3.1 | 0.3371 | 0.3371
20 - 21 | 2.672 | 0.008 | 0 | 297.8 | 0 | 30.3 | 105 | 6.1 | 94.7 | 0 | 87 | 0 | 30.56 | 0 | 3.5 | 0.3281 | 0.3281
21 - 22 | 2.6912 | 0.008 | 0 | 273.8 | 0 | 29.7 | 94.6 | 5.6 | 90.4 | 0 | 78.9 | 0 | 29.92 | 0 | 3.6 | 0.3035 | 0.3035
22 - 23 | 2.7104 | 0.008 | 0 | 251.6 | 0 | 28.8 | 83.9 | 5.2 | 84.1 | 0 | 73.8 | 0 | 28.96 | 0 | 3.3 | 0.2804 | 0.2804
23 - 00 | 2.704 | 0.008 | 0 | 237.2 | 0 | 27.9 | 80.7 | 4.8 | 79 | 0 | 67.6 | 0 | 28.16 | 0 | 3.2 | 0.2651 | 0.2651
Сумма | 64.2432 | 0.176 | 0 | 6200.6 | 0 | 721.5 | 1852.6 | 128.6 | 2159.7 | 0 | 1945.8 | 0 | 727.76 | 0 | 76.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Монастырская |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч