## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Надеево | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Надеево | [18 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Надеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Надеево ТСН 2 ао RS | 10 Надеево Т 1 ао | 10 Надеево Т 1 ап | 10 Надеево Т 2 ао | 10 Надеево Т 2 ап | 10 Надеево-Винниково ао | 10 Надеево-Кожино ао | 10 Надеево-Комплекс 1 ао | 10 Надеево-Комплекс 2 ао | 10 Надеево-Лаптуново ао | 10 Надеево-Надеево 1 ао | 10 Надеево-Надеево 2 ао | 10 Надеево-Племферма ао | 10 Надеево-Шадрино ао | 35 Надеево-Луговая ао | 35 Надеево-Луговая ао RS УСПД | 35 Надеево-Луговая ап | 35 Надеево-Луговая ап RS УСПД
00 - 01 | 1.755 | 8.154 | 0 | 1097.6 | 0 | 208.8 | 145.2 | 636.8 | 0 | 11.4 | 156 | 153.2 | 114 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 226.8 | 226.8 | 1.3064 | 1.3064
01 - 02 | 1.696 | 5.531 | 0 | 1053.6 | 0 | 199.2 | 135.6 | 630.4 | 0 | 11.4 | 137.6 | 142.4 | 107.1 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 215.6 | 215.6 | 1.2528 | 1.2528
02 - 03 | 1.746 | 5.707 | 0 | 1032.8 | 0 | 201.6 | 135.6 | 608 | 0 | 11.4 | 147.2 | 133.6 | 109.2 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 218.4 | 218.4 | 1.2344 | 1.2344
03 - 04 | 1.672 | 6.181 | 0 | 1029.6 | 0 | 195.2 | 137.6 | 607.2 | 0 | 10.8 | 144 | 134 | 107.1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 211.4 | 211.4 | 1.2248 | 1.2248
04 - 05 | 2.162 | 3.936 | 0 | 1144 | 0 | 199.2 | 201.2 | 623.2 | 0 | 11.4 | 179.2 | 132.4 | 109.5 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 212.8 | 212.8 | 1.3432 | 1.3432
05 - 06 | 2.185 | 4.337 | 0 | 1164 | 0 | 201.6 | 194.4 | 622.4 | 0 | 10.8 | 179.2 | 158.8 | 113.7 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 215.6 | 216.3 | 1.3656 | 1.3656
06 - 07 | 1.665 | 4.317 | 0 | 1200.8 | 0 | 210.4 | 182.4 | 650.4 | 0 | 12 | 170.4 | 189.2 | 114 | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 225.4 | 225.4 | 1.4112 | 1.4112
07 - 08 | 1.664 | 6.373 | 0 | 1212 | 0 | 232 | 182.4 | 632.8 | 0 | 11.4 | 176.8 | 210.4 | 129.6 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 249.2 | 248.5 | 1.444 | 1.444
08 - 09 | 1.639 | 6.574 | 0 | 1204.8 | 0 | 264 | 199.2 | 627.2 | 0 | 33.6 | 158.4 | 212 | 137.1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 281.4 | 281.4 | 1.4688 | 1.4688
09 - 10 | 2.682 | 6.494 | 0 | 1148.8 | 0 | 257.6 | 201.6 | 625.6 | 0 | 30 | 98.4 | 215.2 | 136.5 | 0 | 87 | 0 | 0 | 274.4 | 274.4 | 1.4064 | 1.4064
10 - 11 | 1.604 | 5.54 | 0 | 1121.6 | 0 | 246.4 | 177.2 | 632 | 0 | 21.6 | 89.6 | 214.4 | 139.5 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 261.8 | 262.5 | 1.368 | 1.368
11 - 12 | 1.606 | 6.674 | 0 | 1081.6 | 0 | 255.2 | 180 | 607.2 | 0 | 29.4 | 83.2 | 202 | 139.8 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 273 | 272.3 | 1.3368 | 1.3368
12 - 13 | 1.627 | 3.62 | 0 | 1072.8 | 0 | 233.6 | 178.4 | 612.8 | 0 | 10.8 | 80.8 | 192.8 | 143.1 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 247.8 | 247.8 | 1.3064 | 1.3064
13 - 14 | 1.575 | 3.761 | 0 | 1049.6 | 0 | 230.4 | 182 | 609.6 | 0 | 11.4 | 76 | 173.6 | 139.2 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 245 | 245 | 1.28 | 1.28
14 - 15 | 1.622 | 5.826 | 0 | 1082.4 | 0 | 225.6 | 187.2 | 621.6 | 0 | 12 | 86.4 | 178.4 | 133.2 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 240.8 | 240.8 | 1.308 | 1.308
15 - 16 | 1.559 | 5.864 | 0 | 1095.2 | 0 | 248.8 | 176.4 | 603.2 | 0 | 12.6 | 113.6 | 194 | 135.6 | 0 | 99 | 0 | 0 | 266 | 266 | 1.344 | 1.344
16 - 17 | 1.562 | 2.582 | 0 | 1246.4 | 0 | 256 | 168 | 696.8 | 0 | 12 | 172.8 | 200.8 | 140.1 | 0 | 100.2 | 0 | 0 | 268.8 | 268.8 | 1.5024 | 1.5024
17 - 18 | 1.582 | 4.205 | 0 | 1416 | 0 | 267.2 | 210 | 816 | 0 | 13.8 | 176 | 205.2 | 153 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 281.4 | 281.4 | 1.6832 | 1.6832
18 - 19 | 1.574 | 5.477 | 0 | 1402.4 | 0 | 259.2 | 186 | 835.2 | 0 | 10.8 | 168 | 204.4 | 153 | 0 | 92.7 | 0 | 0 | 275.8 | 276.5 | 1.6616 | 1.6616
19 - 20 | 1.556 | 5.343 | 0 | 1373.6 | 0 | 262.4 | 196.4 | 808 | 0 | 10.8 | 161.6 | 198.4 | 148.2 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 278.6 | 277.9 | 1.636 | 1.636
20 - 21 | 1.553 | 5.112 | 0 | 1344.8 | 0 | 257.6 | 182.8 | 795.2 | 0 | 10.8 | 171.2 | 185.6 | 145.2 | 0 | 98.1 | 0 | 0 | 273 | 273 | 1.6024 | 1.6024
21 - 22 | 1.563 | 4.132 | 0 | 1364.8 | 0 | 245.6 | 190.4 | 808.8 | 0 | 10.2 | 172.8 | 184.4 | 141 | 0 | 91.5 | 0 | 0 | 260.4 | 261.1 | 1.6104 | 1.6104
22 - 23 | 1.567 | 6.396 | 0 | 1341.6 | 0 | 229.6 | 197.2 | 788 | 0 | 10.2 | 167.2 | 180.4 | 130.5 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 246.4 | 246.4 | 1.5712 | 1.5712
23 - 00 | 1.574 | 6.387 | 0 | 1306.4 | 0 | 211.2 | 158.8 | 803.2 | 0 | 10.2 | 167.2 | 168.8 | 114.9 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 228.2 | 227.5
Сумма | 40.99 | 128.523 | 0 | 28587.2 | 0 | 5598.4 | 4286 | 16301.6 | 0 | 340.8 | 3433.6 | 4364.4 | 3134.1 | 0 | 2056.2 | 0 | 0 | 5978 | 5978

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Надеево |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч