## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Прожектор | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Прожектор | [13 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Прожектор ТСН 1 ао RS | 0,4 Прожектор ТСН 2 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ап RS | 10 Прожектор Т 2 ао RS | 10 Прожектор Т 2 ап RS | 10 Прожектор-Ербуга ао RS | 10 Прожектор-Коренево ао RS | 10 Прожектор-Палагино ао RS | 10 Прожектор-Палагино ап RS | 10 Прожектор-Уткино ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ап RS | 10 Прожектор-Янгосарь ао RS
00 - 01 | 2.245 | 1.7725 | 0 | 191.4 | 0 | 558.6 | 40.05 | 0 | 220.2 | 0 | 122.85 | 336.4 | 0 | 28.7 | 0.75 | 0.75
01 - 02 | 2.142 | 1.681 | 0 | 189.6 | 0 | 536.4 | 39.15 | 0 | 214.2 | 0 | 120.9 | 320.6 | 0 | 30 | 0.726 | 0.726
02 - 03 | 0.615 | 1.8855 | 0 | 188.7 | 0 | 520.8 | 37.35 | 0 | 203.4 | 0 | 117.75 | 316.2 | 0 | 33.8 | 0.7095 | 0.7095
03 - 04 | 1.823 | 1.6325 | 0 | 187.5 | 0 | 539.7 | 36.45 | 0 | 211.8 | 0 | 117.75 | 326.2 | 0 | 33.6 | 0.7272 | 0.7272
04 - 05 | 2.258 | 1.701 | 0 | 187.2 | 0 | 610.5 | 35.25 | 0 | 243.8 | 0 | 123.15 | 364.6 | 0 | 29 | 0.7977 | 0.7977
05 - 06 | 2.347 | 1.8555 | 0 | 210.3 | 0 | 641.7 | 36.6 | 0 | 247 | 0 | 144.75 | 393.2 | 0 | 29.6 | 0.852 | 0.852
06 - 07 | 2.586 | 1.8465 | 0 | 225.3 | 0 | 650.1 | 37.65 | 0 | 256.4 | 0 | 155.85 | 391.4 | 0 | 32 | 0.8754 | 0.8754
07 - 08 | 0.259 | 1.626 | 0 | 247.5 | 0 | 640.8 | 40.35 | 0 | 273 | 0 | 172.2 | 366.2 | 0 | 35.2 | 0.8883 | 0.8883
08 - 09 | 2.07 | 1.907 | 0 | 243.9 | 0 | 677.4 | 30.9 | 0 | 294.4 | 0 | 176.25 | 381.2 | 0 | 37 | 0.9213 | 0.9213
09 - 10 | 2.094 | 1.8325 | 0 | 243 | 0 | 632.7 | 30.75 | 0 | 293.8 | 0 | 172.2 | 336.8 | 0 | 40.6 | 0.8757 | 0.8757
10 - 11 | 2.136 | 2.183 | 0 | 233.4 | 0 | 606 | 37.5 | 0 | 282.4 | 0 | 161.85 | 321.8 | 0 | 34.1 | 0.8394 | 0.8394
11 - 12 | 0.221 | 1.84 | 0 | 229.5 | 0 | 609 | 34.35 | 0 | 273 | 0 | 162 | 334.2 | 0 | 33.9 | 0.8385 | 0.8385
12 - 13 | 0.221 | 2.4935 | 0 | 222.3 | 0 | 573.6 | 36.75 | 0 | 266.8 | 0 | 150.9 | 305.2 | 0 | 34.6 | 0.7959 | 0.7959
13 - 14 | 0.221 | 2.5085 | 0 | 217.8 | 0 | 554.4 | 37.65 | 0 | 230.2 | 0 | 147.15 | 322.4 | 0 | 33.2 | 0.7722 | 0.7722
14 - 15 | 0.221 | 2.4385 | 0 | 222 | 0 | 559.8 | 38.25 | 0 | 225.2 | 0 | 149.1 | 332.8 | 0 | 35.3 | 0.7818 | 0.7818
15 - 16 | 1.724 | 2.482 | 0 | 231.6 | 0 | 584.1 | 39.3 | 0 | 243.4 | 0 | 155.25 | 338.8 | 0 | 37.3 | 0.8157 | 0.8157
16 - 17 | 0.221 | 2.509 | 0 | 233.1 | 0 | 664.5 | 38.85 | 0 | 269.2 | 0 | 156.9 | 393.8 | 0 | 37.7 | 0.8976 | 0.8976
17 - 18 | 1.701 | 2.44 | 0 | 245.1 | 0 | 665.7 | 40.8 | 0 | 280.8 | 0 | 169.2 | 382.8 | 0 | 35.3 | 0.9108 | 0.9108
18 - 19 | 0.222 | 2.4695 | 0 | 238.8 | 0 | 640.8 | 39.6 | 0 | 281 | 0 | 167.25 | 358.2 | 0 | 32.5 | 0.8796 | 0.8796
19 - 20 | 0.221 | 2.5045 | 0 | 230.4 | 0 | 639.6 | 37.2 | 0 | 280 | 0 | 161.7 | 357.4 | 0 | 31.7 | 0.87 | 0.87
20 - 21 | 1.662 | 1.873 | 0 | 224.7 | 0 | 601.8 | 40.5 | 0 | 249.8 | 0 | 150.3 | 350.2 | 0 | 34.1 | 0.8265 | 0.8265
21 - 22 | 0.221 | 2.32 | 0 | 209.1 | 0 | 609.6 | 37.35 | 0 | 259.2 | 0 | 138.75 | 348.6 | 0 | 33.4 | 0.8187 | 0.8187
22 - 23 | 1.809 | 2.1215 | 0 | 192.6 | 0 | 585.6 | 33.3 | 0 | 249 | 0 | 126.9 | 335 | 0 | 32.7 | 0.7782 | 0.7782
23 - 00 | 1.464 | 2.3325 | 0 | 188.1 | 0 | 587.1 | 36 | 0 | 225.6 | 0 | 123.3 | 359.6 | 0 | 29.1 | 0.7752 | 0.7752
Сумма | 30.704 | 50.2555 | 0 | 5232.9 | 0 | 14490.3 | 891.9 | 0 | 6073.6 | 0 | 3544.2 | 8373.6 | 0 | 804.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Прожектор |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч