## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сметанино | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сметанино | [12 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Сметанино ТСН 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ап RS | 10 Сметанино Т 2 ао RS | 10 Сметанино Т 2 ап RS | 10 Сметанино-Зарека ао RS | 10 Сметанино-Зарека ап RS | 10 Сметанино-Калинино ао RS | 10 Сметанино-Калинино ап RS | 10 Сметанино-Пеженьга ао RS | 10 Сметанино-Пеженьга ап RS | 10 Сметанино-Центр ао RS | 10 Сметанино-Центр ап RS
00 - 01 | 6.786 | 0 | 115.6 | 0 | 202.2 | 116.6 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 165.9 | 0 | 0.3181 | 0.3181
01 - 02 | 6.424 | 0 | 107.2 | 0 | 202.6 | 107.9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 166.95 | 0 | 0.30985 | 0.30985
02 - 03 | 6.296 | 0 | 103.4 | 0 | 206.4 | 103.9 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 171.45 | 0 | 0.30995 | 0.30995
03 - 04 | 6.18 | 0 | 106.6 | 0 | 201.4 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 167.1 | 0 | 0.3078 | 0.3078
04 - 05 | 6.088 | 0 | 101.6 | 0 | 200.6 | 102.2 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 161.55 | 0 | 0.30225 | 0.30225
05 - 06 | 5.686 | 0 | 103.4 | 0 | 201 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 160.35 | 0 | 0.30475 | 0.30475
06 - 07 | 5.99 | 0 | 115.2 | 0 | 220.2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 170.4 | 0 | 0.3356 | 0.3356
07 - 08 | 5.594 | 0 | 127 | 0 | 283.4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 231.15 | 0 | 0.41065 | 0.41065
08 - 09 | 5.484 | 0 | 180.4 | 0 | 463.6 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 418.5 | 0 | 0.6429 | 0.6429
09 - 10 | 6.08 | 0 | 179.2 | 0 | 403.6 | 179.5 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 359.25 | 0 | 0.58225 | 0.58225
10 - 11 | 5.972 | 0 | 150.8 | 0 | 411.8 | 151 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 373.2 | 0 | 0.5617 | 0.5617
11 - 12 | 5.822 | 0 | 164.8 | 0 | 393.8 | 165 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 354.75 | 0 | 0.55825 | 0.55825
12 - 13 | 6.6 | 0 | 125.6 | 0 | 230.4 | 126.1 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 189.45 | 0 | 0.35595 | 0.35595
13 - 14 | 5.924 | 0 | 180.6 | 0 | 359 | 180.8 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 315.3 | 0 | 0.539 | 0.539
14 - 15 | 5.89 | 0 | 177.6 | 0 | 383.4 | 177.9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 341.25 | 0 | 0.56015 | 0.56015
15 - 16 | 5.992 | 0 | 165 | 0 | 380.2 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 335.55 | 0 | 0.54505 | 0.54505
16 - 17 | 6.324 | 0 | 184.4 | 0 | 434.6 | 184.9 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 387.6 | 0 | 0.6186 | 0.6186
17 - 18 | 5.318 | 0 | 135.2 | 0 | 361.4 | 136.5 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 315 | 0 | 0.4971 | 0.4971
18 - 19 | 5.668 | 0 | 126.6 | 0 | 249.2 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 199.5 | 0 | 0.376 | 0.376
19 - 20 | 5.892 | 0 | 122.2 | 0 | 240.2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 193.8 | 0 | 0.3625 | 0.3625
20 - 21 | 5.688 | 0 | 120 | 0 | 219.4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 176.4 | 0 | 0.3396 | 0.3396
21 - 22 | 5.638 | 0 | 119.6 | 0 | 217.8 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 175.65 | 0 | 0.33775 | 0.33775
22 - 23 | 5.29 | 0 | 116.2 | 0 | 213.6 | 117.1 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 175.05 | 0 | 0.33025 | 0.33025
23 - 00 | 5.374 | 0 | 113.4 | 0 | 208.2 | 114.1 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 173.25 | 0
Сумма | 142 | 0 | 3241.6 | 0 | 6888 | 3257.4 | 0 | 0 | 0 | 991.8 | 0 | 5878.35 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сметанино |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч