## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Снасудово | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Снасудово | [12 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Снасудово ТСН 1 ао RS | 0,4 Снасудово ТСН 2 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ап RS | 10 Снасудово Т 2 ао RS | 10 Снасудово Т 2 ап RS | 10 Снасудово-Грибково ао RS | 10 Снасудово-Интернат ао RS | 10 Снасудово-МТМ ао RS | 10 Снасудово-МТМ ап RS | 10 Снасудово-Снасудово ао RS | 10 Снасудово-Харачево ао RS | 10 Снасудово-Харачево ап RS
00 - 01 |  | 0.2184 | 0 | 1006.4 | 0 | 400.4 | 781.8 | 63.3 | 94.8 | 0 | 64.2 | 401 | 0 | 1.4068 | 1.4068
01 - 02 |  | 0.218 | 0 | 961.6 | 0 | 393.2 | 743.4 | 63.3 | 95.1 | 0 | 58.2 | 394.2 | 0 | 1.3548 | 1.3548
02 - 03 |  | 0.218 | 0 | 980 | 0 | 374.4 | 765 | 62.1 | 96 | 0 | 55.2 | 375 | 0 | 1.3544 | 1.3544
03 - 04 |  | 0.2168 | 0 | 950.8 | 0 | 398 | 732.3 | 63 | 92.4 | 0 | 60.9 | 398.4 | 0 | 1.3488 | 1.3488
04 - 05 |  | 0.216 | 0 | 978.4 | 0 | 428.4 | 744.6 | 62.7 | 93.6 | 0 | 75.6 | 429.2 | 0 | 1.4068 | 1.4068
05 - 06 |  | 0.216 | 0 | 1064 | 0 | 409.6 | 752.4 | 128.7 | 92.7 | 0 | 87.6 | 410.4 | 0 | 1.4736 | 1.4736
06 - 07 |  | 0.216 | 0 | 1102.4 | 0 | 438 | 771.6 | 142.5 | 96.6 | 0 | 90.3 | 438.6 | 0 | 1.5404 | 1.5404
07 - 08 |  | 0.2152 | 0 | 1125.2 | 0 | 487.6 | 762.9 | 164.1 | 106.2 | 0 | 90 | 488.4 | 0 | 1.6128 | 1.6128
08 - 09 |  | 0.2132 | 0 | 1138 | 0 | 502 | 759.6 | 195.6 | 102.9 | 0 | 77.4 | 502.8 | 0 | 1.64 | 1.64
09 - 10 |  | 0.214 | 0 | 1172.8 | 0 | 445.2 | 790.2 | 204 | 101.7 | 0 | 74.4 | 446.2 | 0 | 1.618 | 1.618
10 - 11 |  | 0.214 | 0 | 1158 | 0 | 471.6 | 789 | 200.1 | 99 | 0 | 67.8 | 472 | 0 | 1.6296 | 1.6296
11 - 12 |  | 0.2132 | 0 | 1127.2 | 0 | 489.2 | 768.6 | 189.6 | 93 | 0 | 74.1 | 490 | 0 | 1.6164 | 1.6164
12 - 13 |  | 0.2148 | 0 | 1124.8 | 0 | 470.4 | 773.4 | 166.8 | 90 | 0 | 92.4 | 470.6 | 0 | 1.5952 | 1.5952
13 - 14 |  | 0.2136 | 0 | 1138 | 0 | 489.2 | 792.6 | 162.3 | 92.1 | 0 | 88.8 | 489.8 | 0 | 1.6272 | 1.6272
14 - 15 |  | 0.214 | 0 | 1040 | 0 | 451.6 | 754.8 | 113.1 | 97.5 | 0 | 72.3 | 452.4 | 0 | 1.4916 | 1.4916
15 - 16 |  | 0.2148 | 0 | 1076.8 | 0 | 428 | 800.7 | 105.6 | 95.4 | 0 | 73.2 | 428.6 | 0 | 1.5048 | 1.5048
16 - 17 |  | 0.214 | 0 | 1136.8 | 0 | 421.2 | 843.9 | 107.1 | 103.5 | 0 | 80.1 | 421.6 | 0 | 1.558 | 1.558
17 - 18 |  | 0.2152 | 0 | 1122.4 | 0 | 442.8 | 819.6 | 102.9 | 106.2 | 0 | 91.8 | 443.4 | 0 | 1.5652 | 1.5652
18 - 19 |  | 0.214 | 0 | 1158 | 0 | 457.6 | 868.2 | 89.1 | 102.3 | 0 | 96.6 | 458.2 | 0 | 1.6156 | 1.6156
19 - 20 |  | 0.2144 | 0 | 1140.8 | 0 | 476.4 | 862.8 | 82.5 | 98.1 | 0 | 95.1 | 476.8 | 0 | 1.6172 | 1.6172
20 - 21 |  | 0.214 | 0 | 1097.2 | 0 | 476 | 831.6 | 79.5 | 101.7 | 0 | 82.2 | 476.6 | 0 | 1.5732 | 1.5732
21 - 22 |  | 0.216 | 0 | 1092.4 | 0 | 468.8 | 835.2 | 74.1 | 99 | 0 | 82.2 | 469.4 | 0 | 1.5612 | 1.5612
22 - 23 |  | 0.2172 | 0 | 1030.4 | 0 | 426.4 | 791.7 | 66.9 | 94.2 | 0 | 75.9 | 427.2 | 0 | 1.4568 | 1.4568
23 - 00 |  | 0.218 | 0 | 996.4 | 0 | 416 | 771.3 | 62.1 | 94.2 | 0 | 67.2 | 416.4 | 0
Сумма | 0 | 5.1688 | 0 | 25918.8 | 0 | 10662 | 18907.2 | 2751 | 2338.2 | 0 | 1873.5 | 10677.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Снасудово |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч